Suvestinė redakcija nuo 2024-09-21

Nutarimas paskelbtas: TAR 2024-08-30, i. k. 2024-15187

VALSTYBINĖ Energetikos reguliavimo TarybA

NUTARIMAS
DĖL valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „dėl ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. O3E-1144
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2024 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. O5E-828 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.	Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ir leidimu reguliuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją ar leidimą, bei ūkio subjektų, turinčių licencijas ar leidimus vykdyti atitinkamą veiklą, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas asmenims, turintiems Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotas reguliuojamos atitinkamos veiklos licencijas bei leidimus ar siekiantiems juos gauti (toliau – Ūkio subjektai). Aprašo VII skyrius „Šilumos kainodara“ yra taikomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomų šilumos gamintojams, kuriems Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara.“
2.	Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829, „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.“
3.	Papildyti 4.1.1.5 papunkčiu:
„4.1.1.5. gamybos;“
4.	Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.6. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, (išskyrus Aprašo 4.1.1.5 papunktyje nurodytą veiklą) finansinio pajėgumo vertinimą Taryba atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas atliekamas motyvuotu Tarybos sprendimu, bet ne dažniau kaip kartą per metus;“
5.	Pakeisti 4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.7. Ūkio subjektams, nurodytiems Aprašo 4.1.1, 4.2.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose, (išskyrus Aprašo 4.1.1.5 papunktyje nurodytą veiklą) finansinio pajėgumo vertinimą Taryba gali atlikti dažniau nei kartą per metus, jei įtaria reguliuojamos veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gauna informacijos apie tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, energijos biržų, rinkos operatorių, rinkos dalyvių, su kuriais Ūkio subjektas turi sutartinių santykių, ar kitų šaltinių, įskaitant tuos, kurie prieinami viešai;“
6.	Papildyti 81 punktu:
„81. Aprašo 4.1.1.5 papunktyje nurodytu atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:
81.1. Ūkio subjektas, turi kvalifikuotą personalą vykdyti elektros įrenginių eksploatavimą ir statinių priežiūrą arba Tarybos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą, patvirtinantį ūkio subjekto tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius, arba yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą ir yra sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl statinių priežiūros su įmone, turinčia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išduotą atestatą;
81.2. Ūkio subjekto valdomi įrenginiai, taip pat Ūkio subjekto teisės į įrenginius (įskaitant tokių teisių turinį, jų galiojimo laikotarpį ir kitus reikšmingus kriterijus) yra tinkami ir pakankami teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti atitinkamą reguliuojamą veiklą.
81.3. Pateikta tinkamai užpildyta Vėjo elektrinės (vėjo elektrinių parko), didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracija.“
7.	Papildyti 9.3 papunkčiu:
„9.3. Aprašo 81 punkte nurodytu atveju:
9.3.1. Dokumentą apie darbuotojo, atsakingo už saugų elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą, nurodant vardą, pavardę ir atestavimo įstaigos išduoto pažymėjimo numerį bei datą, arba pagal sutartį elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės pavadinimą nurodant Tarybos išduoto atestato numerį;
9.3.2. Dokumentą apie darbuotojo, atsakingo už statinio techninę priežiūrą, paskyrimą, arba sutartį dėl statinių priežiūros su įmone, turinčia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išduotą atestatą;
9.3.3. Pateikia tinkamai užpildytą Vėjo elektrinės (vėjo elektrinių parko), didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios, eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaraciją.“
8.	Papildyti 111 punktu:
„111. Aprašo 4.1.1.5 papunktyje nurodytais atvejais Ūkio subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, jei Ūkio subjektas netenkina bent vieno iš Aprašo 81 punkte nustatytų reikalavimų.“
9.	Pakeisti 15.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„15.2. Aprašo 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose (išskyrus Aprašo 4.1.1.5 papunktyje nurodytą veiklą) nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:“
10. Papildyti 32.4 papunkčiu:
„32.4. energetikos įrenginių eksploatavimui ir statinių priežiūrai vykdyti“.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1204, 2024-09-20, paskelbta TAR 2024-09-20, i. k. 2024-16464

11.	Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:
„33. Aprašo 4.1, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.2.1–4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.3, 4.4.1–4.4.3, 4.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, Tarybai pateikia informaciją apie padalinius, filialus ir valdymo organus, Aprašo 7 priedą, nurodant šias funkcijas atliekančius Ūkio subjekto padalinius (skyrius) ir darbuotojų skaičių bei pateikiant šių darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais. Tais atvejais, kai darbuotojų pareigybinės instrukcijos yra vienodos ir jų funkcijos yra numatytos struktūrinio padalinio nuostatuose, užtenka pateikti 2 pavyzdines pareigybines instrukcijas. Taip pat, jei taikytina, pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Bendrojoje energetikos darbuotojų atestavimo schemoje, patvirtintoje Tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-1458 „Dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“, Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus.“
12.	Pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir
vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
7 priedas

Ūkio subjekto:		Kontaktinio asmens:
Pavadinimas		V., pavardė
Kodas		Pareigos
Buveinės adresas		Telefonas
Telefonas		Faksas
Faksas		El. paštas
Tinklalapis
El. paštas

ŪKIO SUBJEKTO______________________ VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, info@vert.lt

	Atitinkamos veiklos vykdymas	Atitinkamos veiklos apskaitos tvarkymas	Vartotojų informavimas ir konsultavimas	Skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas	Energetikos įrenginių eksploatavimas ir statinių priežiūra
Funkcijas atliekantis padalinys/skyrius
Darbuotojų skaičius
Kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas)

______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas
Nr. O3E-1204, 2024-09-20, paskelbta TAR 2024-09-20, i. k. 2024-16464
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1144 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo