Suvestinė redakcija nuo 2023-12-12

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01333

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL METODINIŲ REKOMENDACIJŲ DĖL STATINIŲ PROJEKTŲ IR/AR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ SPRENDINIŲ DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOSE BEI KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE ESANČIŲ STATINIŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO GERINIMO ATITIKIMO PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO

2023 m. sausio 26 d. Nr. Į-29
Vilnius

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 ir 17.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 1 ir 2 punktais bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. Į-313 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių nurodymų bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos metodinių rekomendacijų rengimo, tvirtinimo bei pripažinimo netekusiais galios tvarkos aprašo patvirtinimo“,
t v i r t i n u pridedamas Metodines rekomendacijas dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams.

Direktorius	Vidmantas Bezaras
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus
2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. Į-29

METODINĖS REKOMENDACIJOS DĖL STATINIŲ PROJEKTŲ IR/AR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ SPRENDINIŲ DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TERITORIJOSE BEI KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE ESANČIŲ STATINIŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO GERINIMO ATITIKIMO PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Metodinės rekomendacijos dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams (toliau – Rekomendacijos) skirtos kultūros paveldo objektų (pastatų), kultūros paveldo statinių (pastatų) ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių (pastatų) (toliau – Pastatai) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) ir jo teritorinių skyrių bei savivaldybių paveldosaugos padalinių valstybės tarnautojams ir specialistams, tikrinantiems projektų sprendinius dėl energinio efektyvumo gerinimo (toliau – Sprendiniai) bei rekomenduojamos Sprendinius rengiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

2.	Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (toliau – NKPAĮ), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

3.	Sprendiniai pateikiami:

3.1.	statinio projekte, kai siekiant energinio efektyvumo gerinimo reikia stiprinti ar kitaip keisti statinio konstrukcijas arba kai ant plokščiojo stogo reikia įrengti papildomas konstrukcijas ir kai šie darbai atliekami Pastato dalyse, kuriose nėra vertingųjų savybių;

3.2.	statinio projekte ir jo sudėtine dalimi esančiame tvarkybos darbų projekte, kai Sprendiniai susiję su kultūros paveldo objekto autentiškumo bei vertingųjų savybių išsaugojimu;
3.3.	NKPAĮ numatytame tvarkybos darbų projekte, kai planuojamais darbais išsaugomas (nekeičiamas) kultūros paveldo objekto autentiškumas bei šio objekto ar kultūros paveldo statinio vertingosios savybės ir esamoms konstrukcijoms ir/ar elementams panaudotos medžiagos ar statybos produktai;
4.	Sprendiniai suderinami raštu, pateikus Rekomendacijų 5 punkte nurodytą informaciją, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikia rengti statinio projekto.
5.	Kartu su prašymu patikrinti (suderinti) Sprendinius pateikiama Pastato fotofiksacija, vizualizacijos ar kita vaizdinė medžiaga, reikalinga Sprendiniams suvokti ir pagrįsti. Taip pat nurodoma galima įtaka Pastato konstrukcijoms, gamintojo nurodomi Sprendiniuose numatytų įrenginių techniniai parametrai, kurie gali turėti įtakos kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingosioms savybėms arba Pastato išvaizdai (medžiaga, matmenys, spalva, įrangos konstrukcijų tvirtinimas ant fasado, ant šlaitinio ar plokščiojo stogo), polichromijos tyrimų išvados (įranga numatoma fasaduose ar lauko sienų vidinėje pusėje).
6.	Kultūros paveldo objektuose arba objektuose, kuriems vertingosios savybės nėra nustatytos, statiniuose, kurie kultūros paveldo objekto ar vietovės apibrėžtų teritorijos ribų plane pažymėti kaip vertingųjų savybių požymių turintys objektai arba statiniuose, esančiuose kultūros paveldo vietovėje, kai jos vertingosios savybės (gatvių/aikščių išklotinės, perspektyvos ir pan.) nėra nustatytos, Sprendinių rengimas galimas tik Departamento teritoriniam skyriui arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui inicijavus ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai patikslinus kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes (išskyrus atvejus, kai Departamento teritoriniam skyriui arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui įvertinus numatomus darbus, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“, nustatytais kriterijais, priimamas sprendimas, kad numatomi darbai nežalos kultūros paveldo statinio autentiškumo ar galimų kultūros paveldo objektų, vietovių vertingųjų savybių).
7.	Nagrinėjant Sprendinius, tikrinama:
7.1.	kaip Sprendiniai atitinka tvarkybos darbų projektavimo sąlygas ir/arba specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, išduodamus atsižvelgiant į apsaugos reglamentais arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentais (tvarkymo planais) nustatytus paveldosaugos reikalavimus;
7.2.	ar Sprendiniai atitinka apsaugos sutartyse valdytojo prisiimtus įsipareigojimus;
7.3.	kaip Sprendiniais užtikrinamas kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių ir jų aplinkos autentiškumo išsaugojimas;
7.4.	ar Sprendiniuose numatyta įranga dėl savo matmenų, apimties, formos ar išraiškos neiškreipia, nenustelbia kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingųjų savybių;
7.5.	ar laikantis teisės aktais nustatytų minimalių energinio efektyvumo reikalavimų Sprendiniais nepageidautinai nekeičiamos kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės, jų architektūrinė visuma arba tokių statinių (pastatų) išvaizda;
7.6.	ar numatyta galimybė atkurti Pastato būklę, buvusią iki Sprendiniais numatomų pakeitimų;
7.7.	ar Pastatų išorės konstrukcijų apšiltinimui Sprendiniuose numatyta įranga parinkta atsižvelgiant į Pastato statybai panaudotas medžiagas, apdailas ir jų savybes, ar Sprendiniuose numatomos naudotinos natūralios, draugiškos aplinkai, vandens garams laidžios ir sveiką mikroklimatą palaikančios bei su autentiška ir/ar tarpusavyje derančios bei grįžtamumo principą užtikrinančios medžiagos;
7.8.	ar atlikti būtini taikomieji tyrimai galimų vertingųjų savybių atskleidimui, kurios gali būti pažeistos/sužalotos minimalių energinio naudingumo reikalavimų sprendiniais;
7.9.	ar Sprendiniai pasirinkti kompleksiškai įvertinus: Pastato techninę būklę ir jo šilumos nuostolių priežastis; statybinių medžiagų, iš kurių yra pastatytas Pastatas, savybes; komforto lygio poreikį bei šildymo būdą (ar šildymo sistemos tipą), atsižvelgiant į objekto funkciją, patalpų erdvinius parametrus ir kt.; drėgmės lygį/susidarymo patalpose priežastis; langų ir lauko durų būklę (ir jų plotus); atliktų taikomųjų tyrimų (polichromijos, cheminių drėgmės (mūro) ar kitų) duomenis; išorės aplinkos sąlygas ir kt.;

7.10.	ar Sprendiniuose pateikti argumentai Sprendinių pasirinkimui pagal tyrimų išvadas bei skaičiavimus, kai nepakanka kitų galimų spendimų, pvz.: langų ir lauko durų sandarinimas, pakeitimas sandariais; konstrukcijų sandarinimas; šildymo sistemos atnaujinimo/jos tipo keitimas; palėpių ir viršutinio aukšto lubų apšiltinimas; rūsio perdangos apšiltinimas; taip pat izoliacinių medžiagų tipo bei įrengimo būdo parinkimas, išvengiant žalos istorinei objekto konstrukcijai/apdailai, ant kurios įrengiama izoliacinė medžiaga;
7.11.	ar Sprendiniais užtikrinamas būtinas patalpų vėdinimas eksploatacijos metu;
7.12.	ar Sprendinių kultūros paveldo objektuose, kultūros paveldo statiniuose rengimui vadovavo Statybos įstatymo nustatyta tvarka atestuoti architektai ar statybos inžinieriai, NKPAĮ nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui.
8.	Sprendinius tikrina:
8.1.	savivaldybės paveldosaugos padalinys – vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ar vietovių atveju ir savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų ar vietovių atveju;
8.2.	Departamento teritorinis skyrius – regioninio bei nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ar vietovių atveju ir valstybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų ar vietovių atveju.
9.	Sprendiniams nepritariama, jei jie neatitinka išduotų projektavimo sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų arba Sprendiniais žalojamas ir/ar naikinamas nekilnojamojo kultūros paveldo ir jo aplinkos autentiškumas ar vertingosios savybės arba keičiama statinių/pastatų išvaizda.

II. REKOMENDACIJOS DĖL SPRENDINIŲ RENGIMO

10.	Fasadų/ lauko sienų vidaus pusėje apšiltinimo sprendiniai nerengiami:
10.1.	kultūros paveldo objekte, kuris yra paskelbtas kultūros paminklu ir nustatytas architektūrinis (ar/ir dailės) vertingųjų savybių pobūdis;
10.2.	kultūros paveldo objektuose (pastatuose), kuriems nustatytas sakralinis ir architektūrinis (ar/ir dailės) vertingųjų savybių pobūdis - visų konfesijų maldos namuose;
10.3.	etnokultūriniuose kultūros paveldo objektuose (pastatuose), kurių konstrukcijos – rąstų rentinio (ar tašytų rąstų) sienos ar jų tipas (neuždengtos dailylentėmis/netinkuotos);
10.4.	fachverkinės konstrukcijos (medžio karkasas, plytų mūro užpildas) kultūros paveldo objektuose (pastatuose) arba kai šios konstrukcijos tipas nurodytas kultūros paveldo objekto vertingąja savybe ir kai šios konstrukcijos nėra uždengtos apdaila;
10.5.	kultūros paveldo objekto (pastato) fasade, kai:
10.5.1.	vertingąja savybe nurodytas architektūrinis sprendimas yra „plytų stiliaus“ ar kitos stilistikos netinkuoto plytų mūras fasade;
10.5.2.	vertingąja savybe nurodyta: architektūrinio sprendimo visuma/fasadų architektūros išraiška;
10.5.3.	fasaduose yra vertingąja savybe įvardinta: architektūros tūrinės detalės, lipdybinis bei polichrominis dekoras (arba toks dekoras išaiškinamas netirtose fasadų vietose atlikus privalomus tyrimus), sienų tinkas, skirtingos apdailos ar jų imitacijos, ar kt.;
10.6.	kultūros paveldo objekto, kultūros paveldo statinio, kito statinio esamame fasade, kuris yra ištisinėje, vertingąja kultūros paveldo vietovės savybe įvardinta, gatvės ar aikštės išklotinėje (ištisinėje fasadų eilėje, sudarančioje vieną plokštumą);
10.7.	kultūros paveldo objekto vidinėje lauko sienų pusėje, kai tokiam objektui nustatytas dailės vertingųjų savybių pobūdis, vertingosios savybės: interjero visuma, vidaus dekoras: sienos puoštos architektūrinėmis detalėmis, lipdybiniu ar polichrominiu dekoru (arba toks dekoras išaiškinamas netirtose vietose atlikus privalomus tyrimus), vertingąja savybe įvardintas sienų tinkas, apdailos ar jų imitacijos, vidaus įranga ar kt.
11.	Rekomendacijos dėl apšiltinimo įrengimo Pastatuose pateikiamos priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.	Rekomendacijos atnaujinamos ir keičiamos vertinant energinio efektyvumo gerinimo priemonių technologinius pokyčius ar pasikeitus Rekomendacijų taikymo sritį reglamentuojantiems teisės aktams.
13.	Konsultacijas dėl Rekomendacijų taikymo teikia Departamentas ir jo teritoriniai skyriai.
14.	Ginčai dėl Rekomendacijų taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedų pakeitimai:

00_KPO_St_apsiltinimo_rekomendaciju_2023_01_26_priedas, nauja redakcija pagal Į-361
Priedo pakeitimai:
Nr. Į-361, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23917

Pakeitimai:

1.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Įsakymas
Nr. Į-361, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23917
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. Į-29 „Dėl Metodinių rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo“ pakeitimo