Suvestinė redakcija nuo 2023-11-14

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26125

Nauja redakcija nuo 2023-11-14:
Nr. 11V-214-(1.2), 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-13, i. k. 2023-21896

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL FASUOTŲ PREKIŲ KIEKIO KONTROLĖS TEISINĖS METROLOGIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKČIAI NUSTATYTI TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 11V-255
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 25 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktais bei 2 dalimi, Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.1, 10.1.2 ir 10.1.4 papunkčiais:
1. T v i r t i n u  pridedamą Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašą.
2. P a v e d u:
2.1. Teisinės metrologijos skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;
2.2. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

Viršininkas	Domas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2021 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. 11V-255
(Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. lapkričio 6 d.
įsakymo Nr. 11V-214-(1.2) redakcija)

Fasuotų prekių kiekio KONTROLĖS teisinės metrologijos reikalavimŲ ATITIKČIAI NUSTATYTI tvarkos aprašas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) atliekamų fasuotų prekių kiekio patikrinimų organizavimo eigą ir procesus, siekiant įsitikinti, kad fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus, nustatytus Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-477 „Dėl Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, aprašo patvirtinimo“ ir Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-547 „Dėl Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priede.
2. Apraše vartojama sąvoka:
Leistinoji neigiama paklaida (LNP) – produkto kiekio pakuotėje leistinoji neigiama paklaida.
3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų apraše ir Reglamente.

II SKYRIUS
FASUOTŲ PREKIŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

4. Fasuotų prekių faktinio produkto kiekio patikrinimai atliekami vykdant planinius ir/ar neplaninius patikrinimus pas gamintoją, pakuotoją, importuotoją arba platintoją Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Inspekcijos 2022 m. gegužės 10 d įsakymu Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
5. Atliekant fasuotų prekių kiekio patikrinimus pas platintoją, apie būsimą patikrinimą Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais informuojamas gamintojas, pakuotojas ar importuotojas (jei jo buveinė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje). Patikrinimo metu turi teisę dalyvauti gamintojo, pakuotojo arba importuotojo atstovas.
6. Pas gamintoją, pakuotoją ar importuotoją nustačius fasuotų prekių kiekio neatitikimus, įgaliotas pareigūnas, įkėlęs patikrinimo aktą į Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (toliau - DBSIS), jį nukreipia susipažinimui regiono skyriaus vedėjui ir Inspekcijos viršininkui, kuris sprendžia dėl neplaninių patikrinimų atlikimo pas platintojus Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta tvarka.
7. Pas platintojus nustačius fasuotų prekių kiekio neatitikimus, patikrinimą atlikęs įgaliotas pareigūnas fasuotų prekių kiekio patikrinimo rezultatus (patikrinimo aktą) nukreipia DBSIS susipažinimui Inspekcijos teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje yra gamintojas, pakuotojas ar importuotojas.
8. Jei fasuotų prekių gamintojas, pakuotojas ar importuotojas įsisteigęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, poveikio priemonės skiriamos platintojui, o duomenys apie nustatytą fasuotų prekių neatitikimą Inspekcijos paskirto asmens įvedami į rinkos priežiūros bendradarbiavimo informacinę sistemą ICSMS.

III SKYRIUS
FAKTINio PRODUKTO KIEKIO NUSTATYMO BŪDAI

9. Faktinis fasuoto produkto kiekis pakuotėje nustatomas tiesiogiai, naudojant masės arba tūrio matavimo priemones, arba netiesiogiai, kai skysčio tūriui įvertinti fasuotas produktas sveriamas bei matuojamas jo tankis, kuriuo remiantis apskaičiuojamas fasuoto produkto tūris.
10. Yra du faktinio produkto kiekio nustatymo metodai:
10.1. neardomasis, t. y. kai tikrinant pakuotė neatidaroma;
10.2. ardomasis, t. y. kai tikrinant pakuotė atidaroma arba išardoma.
11. Tikrinant fasuotus produktus, gali būti taikomi du pakuočių masės atėmimo iš bendros fasuotos prekės masės metodai:
11.1. iš fasuotos prekės masės atimamas pakuočių masių vidurkis;
11.2. iš fasuotos prekės masės atimama kiekvienos pakuotės masė.
12. Neardomasis tikrinimo metodas pasirenkamas, kai pakuočių individualios masės ir masių vidutinė vertė yra žinomos arba yra galimybė jas nustatyti.
13. Ardomasis tikrinimo metodas pasirenkamas:
13.1. kai neardomąjį bandymą atlikti neįmanoma ir partiją sudaro 100 ar daugiau vienetų;
13.2. kai pakuotės individuali masė bei pakuočių masių vidutinė vertė nežinomos ir nėra galimybės jų nustatyti neišardžius ar neatidarius pakuotės;
13.3. kai tikrinamas vienetų skaičius pakuotėje, ir nėra galimybės suskaičiuoti vienetų skaičiaus neišardžius pakuotės;
13.4. kai tikrinami kieti tręšiamieji produktai.
14. Fasuotos prekės ardomajam bandymui paimamos, apmokamos ir gražinamos arba sunaikinamos Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 11V-241-(1.2) „Dėl Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
15. Nesant tinkamoms sąlygoms, kurios nurodytos gamintojo parengtuose techniniuose matavimo priemonių aprašuose, arba neturint tinkamų matavimo priemonių, nurodytų 1 ir 2 lentelėse, ardomajam bandymui atlikti, įgalioti pareigūnai paimtus fasuotų prekių gaminių bandinius Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka siunčia Teisinės metrologijos skyriui matavimams atlikti.

IV SKYRIUS
MATAVIMO PRIEMONĖS

16. Svarstyklės produktų kiekio matavimui parenkamos pagal vardinį produkto kiekį, nurodytą ant pakuotės arba etiketėje. Svarstyklių patikros padalos vertės priklausomai nuo fasuotos prekės vardinio produkto kiekio parenkamos iš 1 lentelės.

1 lentelė
Svarstyklių patikros padalos vertė (e)	Vardinis produkto kiekis arba tūris
	kai naudojamos II tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės	kai naudojamos III tikslumo klasės / neautomatinės svarstyklės
< 0,1 g	visos fasuotos prekės	-
0,1 g	³ 5 g (ml)	³ 5 g (ml)
0,2 g	³ 10 g (ml)	³ 10 g (ml)
0,5 g	³ 25 g (ml)	³ 25 g (ml)
1 g	³ 110 g (ml)	³ 110 g (ml)
2 g	³ 330 g (ml)	330g(ml) £ m arba v £ 1000g(ml) ir ³ 1330g(ml)
5 g	³ 1670 g (ml)	1670g(ml) £ m arba v £ 2500g(ml) ir ³ 3330g(ml)
10 g	³ 3330 g (ml)	3330g(ml) £m arba v£ 5000g(ml) ir ³ 6670g(ml)
20 g	³ 6670 g (ml)	³ 6670g
>20 g	negali būti naudojamos

17. Ilgiui ir plotui nustatyti naudojamos ilgio matavimo priemonės.
18. Naudojamos pagalbinės matavimo priemonės nurodytos 2 lentelėje.

2 lentelė
Matavimo priemonės pavadinimas	Duomenys		Pastabos
	Pavadinimas	Reikšmė
Matavimo cilindras ir sietas	Tūris / Akučių dydis	20 l / 20 ± 0,6 mm	Tręšiamųjų produktų piltiniam tankiui nustatyti
Temperatūros ir drėgmės matuoklis	Matavimo ribos / Padalos vertė	Nuo 0 iki 100% / Nuo -20 iki +60°C / 0,1% ir 0,1°C	Įvertinti aplinkos sąlygas atliekant matavimus

19. Visos patikrinimo metu naudojamos matavimo priemonės turi turėti galiojančią metrologinę patikrą.

V SKYRIUS
TIKRINIMO SĄLYGOS

20. Fasuotų prekių patikrinimai turi būti atliekami esant aplinkos sąlygoms, kurios nurodytos gamintojo parengtuose techniniuose matavimo priemonių aprašuose.
21. Fasuotos prekės patikrinimui gali būti atrenkamos ir žemesnėje nei matavimo priemonių techniniuose aprašuose nurodytoje temperatūroje.

VI SKYRIUS
PASIRUOŠIMAS TIKRINIMUI

22. Pagal fasuoto produkto vardinį kiekį ir remiantis 1 lentele, parenkamos tinkamos matuoti svarstyklės.
23. Prieš matavimus būtina:
23.1. susipažinti su matavimo priemonių techniniais duomenimis, gamintojo parengtais techniniais matavimo priemonių aprašais.
23.2. patikrinti pagalbinių priemonių, nurodytų 2 lentelėje, tinkamumą;
23.3. paruošti svarstykles darbui: įjungti ir leisti joms įšilti 30 min. siekiant užtikrinti svarstyklių rodmenų stabilumą, ir atlikti kitus veiksmus, nurodytus gamintojo parengtuose techniniuose matavimo priemonės aprašuose.

VII SKYRIUS
FASUOTŲ PREKIŲ ATRINKIMAS

24. Jeigu partiją sudaro mažiau nei 100 fasuotų prekių, atliekant neardomąjį bandymą, patikrinamos visos pakuotės ir atranka neatliekama.
25. Atliekant patikrinimus pas gamintoją, pakuotoją, importuotoją arba platintoją, atrenkant imtį (nurodytos 4, 5 arba 6 lentelėje), gali būti taikomi tokie atrankos būdai:
25.1. sisteminė atranka. Jeigu galima fasuotas prekes išdėstyti taip, kad galima būtų suskaičiuoti, tai taikoma sisteminė atranka. Sisteminė atranka yra tokia, kai imtis atrenkama naudojant intervalo „žingsnį“. „Žingsnį“ galima imti bet kokį pasirinktą skaičių arba apskaičiuoti pagal toliau nurodytą formulę:
„Žingsnis“ = partijos dydis : imties dydis
Pavyzdžiui, jei tikrinama partija yra 200 vnt. ir pagal 5 lentelę reikia atrinkti 50 pakuočių, tai „žingsnio“ intervalas bus 4 (200 : 50 = 4), t. y. pirma pakuotė paimama atsitiktinai, o po to imama kas ketvirta pakuotė. Visiškai atsitiktinai šiuo atveju yra parenkamas tik partijos vieneto numeris, nuo kurio bus pradėtas atrinkti kas ketvirtas vienetas.
25.2. atranka „aklai“. Taikoma, jeigu nėra galimybės atlikti sisteminės atrankos. Atliekant atranką „aklai“, imtis sudaroma imant prekes atsitiktinai iš skirtingų vietų bei lygių.

VIII SKYRIUS
TIKRINIMO EIGA

26. Prieš atliekant fasuoto produkto kiekio matavimus, patikrinami ant fasuotos prekės nurodyti įrašai ir žymenys, ar jie atitinka Reglamento 2 priedo II skyriuje keliamus reikalavimus.
27. Patikrinimas atliekamas dviem etapais: pirmojo etapo metu tikrinamas faktinis produkto kiekis kiekvienoje imties pakuotėje, antrojo etapo metu – vidutinis faktinis produkto kiekis visose imties pakuotėse.
28. Atliekant patikrinimus pas platintoją arba importuotoją, tuščios pakuotės masės vidurkiui nustatyti išardomos 3 fasuotos prekės. Jeigu pakuotės masės standartinis nuokrypis viršija galimą didžiausią pakuotės masės standartinį nuokrypį, tuščios pakuotės masės vidurkiui nustatyti išardomos 10 pakuočių.
29. Atliekant patikrinimus pas gamintoją arba pakuotoją, pakuočių masių vidurkiui nustatyti atrenkama 10 tuščių pakuočių, pasveriama ir apskaičiuojamas pakuočių masių aritmetinis vidurkis ir standartinis nuokrypis:

30. Pasirenkamas ardomasis arba neardomasis tikrinimo metodas.
31. Ardomojo patikrinimo metu, nustatant faktinį produkto kiekį, atliekami šie veiksmai:
31.1. sunumeruojamos atrinktos fasuotos prekės;
31.2. kiekviena fasuota prekė pasveriama atskirai;
31.3. atidaroma pakuotė, produktas išimamas (išpilamas), pakuotė išvaloma (nusausinama) ir pasveriama;
31.4. iš pasvertos fasuotos prekės masės atimama tuščios pakuotės masė arba pakuočių masės vidurkis (pas platintoją arba importuotoją).
32. Neardomojo patikrinimo metu nustatant faktinį produkto kiekį atliekami šie veiksmai:
32.1. Pasveriamos visos atrinktos fasuotos prekės ir nustatomas faktinis produkto kiekis kiekvienoje pakuotėje, iš fasuotos prekės masės xfi atimant pakuočių masių vidurkį :

32.2. Apskaičiuojama produkto kiekio pakuotėje paklaida pagal formulę:

∆ xi = xi - Qv (4)
čia:	Qv	vardinis produkto kiekis pakuotėje, nurodytas ant pakuotės, g.

32.3. Apskaičiuojamas faktinio produkto kiekio pakuotėje aritmetinis vidurkis:

32.4. Faktinis produkto tūris (pakuotėje, taroje) apskaičiuojamas pagal formulę:

32.5. Fasuotų prekių gaminių bandiniai tankiui nustatyti paimami Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir pateikiamos Inspekcijos Teisinės metrologijos skyriui matavimams atlikti. Minimalus skystų gaminių bandinių fasuoto produkto vardinis kiekis yra nuo 5 ml, pastos konsistencijos – nuo 100 ml.
33. Produkto kiekio pakuotėje leistinosios neigiamos paklaidos pateiktos Aprašo 1 priede.
34. Faktinio produkto kiekio pakuotėje standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę:

IX SKYRIUS
TIKRINAMŲ FASUOTŲ PREKIŲ SKAIČIUS IR VERTINIMAS

35. Fasuotų prekių skaičius imtyje pasirenkamas pagal tikrinamos partijos dydį (3–5 lentelės).
36. Tikrinant fasuotas prekes pakavimo linijos pabaigoje, kiekvieną partiją sudarančių fasuotų prekių skaičius turi būti lygus didžiausiam pakavimo linijos atliekamo prekių pakavimo skaičiui per valandą. Šiuo atveju partijos dydis neribojamas.
Kai fasuotos prekės tikrinamos ne pakavimos linijos pabaigoje, partijos dydis ribojamas iki
10 000 vienetų.
Jei partija pagaminama mažiau nei per valandą, tai tikrinama partija bus visos fasuotos prekės pagamintos per tą laiką.
37. Nustatomas defektinių fasuotų prekių (prekių, kurių faktinis produkto kiekis pakuotėje yra mažesnis už mažiausią leistiną kiekį), skaičių.
38. atliekant neardomuosius patikrinimus fasuotoms prekėms, patenkančioms į Reglamento taikymo sritį, vertinimo kriterijai pateikti 3 lentelėje:
38.1. jei defektinių fasuotų prekių skaičius pirmoje imtyje yra mažesnis arba lygus pirmajam priėmimo kriterijui, tai antros imties tikrinimas neatliekamas;
38.2. jei defektinių fasuotų prekių skaičius pirmoje imtyje svyruoja tarp pirmojo priėmimo ir pirmojo atmetimo kriterijų, turi būti tikrinama antroji imtis.

3 lentelė
Fasuotų prekių skaičius tikrinamoje partijoje	Imtys			Defektinių fasuotų prekių skaičius		Produkto kiekio vidurkis
	Eilės nr.	Vienetų skaičius	Bendras skaičius	Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus	Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus
< 100	1	visa partija	visa partija	≤2,5 %	>2,5 %
Nuo 100 / iki 500	1 / 2	30 / 30	30 / 60	1 / 4	3 / 5
Nuo 501 / iki 3200	1 / 2	50 / 50	50 / 100	2 / 6	5 / 7
> 3200	1 / 2	80 / 80	80 / 160	3 / 8	7 / 9

39. atliekant neardomuosius tikrinimus fasuotų prekių, nepatenkančių į Reglamento taikymo sritį, imtis atrenkama vieną kartą ir vertinimo kriterijai pateikti 4 lentelėje:

4 lentelė
Fasuotų prekių skaičius tikrinamoje partijoje	Vienetų skaičius imtyje	Defektinių fasuotų prekių skaičius		Produkto kiekio vidurkis
		Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus	Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus
< 100	visa partija	≤2,5 %	>2,5 %
100–500	50	3	4
501–3 200	80	5	6
> 3 200	125	7	8

40. Ardomasis bandymas atliekamas laikantis šių reikalavimų:
40.1. ardomasis bandymas atliekamas paimant bandinius vieną kartą ir taikomas 100 fasuotų prekių arba didesnėms partijoms;
40.2. tikrinamų fasuotų prekių skaičius turi būti lygus 20;
40.3. jei imtyje nustatytų defektinių fasuotų prekių skaičius yra mažesnis arba lygus 5 lentelėje nurodytam priėmimo kriterijui, fasuotų prekių partija laikoma atitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimus;
40.4. jei imtyje nustatytų defektinių fasuotų prekių skaičius yra lygus arba didesnis už 5 lentelėje nurodytą atmetimo kriterijų, fasuotų prekių partija laikoma neatitinkančia faktinio produkto kiekio pakuotėje patikrinimo reikalavimų.

5 lentelė
Fasuotų prekių skaičius tikrinamoje partijoje	Vienetų skaičius imtyje	Defektinių fasuotų prekių skaičius		Produkto kiekio vidurkis
		Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus	Priėmimo kriterijus	Atmetimo kriterijus
< 100	20	1	2
Bet koks skaičius ≥100

41. Fasuotų prekių faktinio produkto kiekio (masės ir tūrio) pakuotėje vidurkio x priėmimo ir atmetimo kriterijai nurodyti 3 – 5 lentelėse.
42. Tikrinant skirtingų vardinių kiekių fasuotas prekes, faktinio produkto kiekio (masės ir tūrio) pakuotėje vidurkis nevertinamas.
43. Fasuotos prekės nuo 5 g ar ml iki 10 kg ar l, kurių produkto kiekio pakuotėje neigiama paklaida yra dvigubai didesnė nei Aprašo 1 priede nurodyta leistinoji neigiama paklaida, negali būti ženklinamos „e“ ženklu.

X SKYRIUS
FASUOTŲ KIETŲ TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ PATIKRINIMO EIGA

44. Nustatoma supakuotos medžiagos masė (m1) ir tuščios pakuotės masė (m2). Nustatomas grynasis produkto kiekis (m1- m2). Pasveriamas matavimo cilindras (m3) ir uždedamas žiedas.

1 – matavimo cilindras
2 – žiedas
3 – pylimo sietas

45. Piltiniam tankiui nustatyti paimamas reikalingas pakuočių skaičius, kad būtų galima užpildyti cilindrą su žiedu. Pylimo sietas laikomas 50 mm aukštyje virš žiedo. Produktas supurenamas ir supilamas į cilindrą su žiedu. Nuimamas žiedas ir perteklinis produktas pašalinamas liniuote ar kitu lygiu paviršiumi. Pasveriamas matavimo cilindras su turiniu (m4). Nustatomas produkto piltinis tankis DB (g/l):

46. Apskaičiuojamas medžiagos tūris litrais:

Tręšiamiesiems produktams taikomos leistinosios neigiamos paklaidos nurodytos Aprašo 1 priede parinktos iš Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-547 „Tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priedo.

XI SKYRIUS
DUOMENŲ APDOROJIMAS

47. Atlikus matavimus, įforminamas Fasuotų prekių kiekio kontrolės rezultatų protokolas (toliau - protokolas), kuris pridedamas prie patikrinimo akto. Priklausomai nuo fasuotos prekės rūšies ir kiekio matavimo vienetų pildomas:
47.1. Aprašo 2 priedas fasuotoms prekėms supakuotoms masės vienetais;
47.2. Aprašo 3 priedas fasuotoms prekėms supakuotoms tūrio vienetais;
47.3. Aprašo 4 priedas fasuotoms prekėms supakuotoms vienetais;
47.4. Aprašo 5 priedas fasuotoms prekėms supakuotoms masės vienetais, ir kurių masė yra nepastovi;
47.5. Aprašo 6 priedas suskystintų naftos dujų balionams.
48. Duomenims įrašyti ir apdoroti protokoluose naudojama skaičiuoklė, sudaryta standartinėje Microsoft Office Excel programoje. Į protokolą surašomi (jei numatyta):
48.1. fasuotos prekės vardinis kiekis Qv;
48.2. tikrinamos partijos dydis;
48.3. ženklinimas „e“;
48.4. leistinoji neigiama paklaida;
48.5. produkto tankį (tikrinant produkto tūrį);
48.6. atmetimo kriterijus (nurodomas, vadovaujantis Aprašo 3 – 5 lentelėse pateiktais duomenimis);
48.7. atitinkamas koeficientas „t“ iš 3, 4 ar 5 lentelės priklausomai nuo partijos dydžio (jei partijos dydis < 100 vnt., tai įvedamas „0“);
49. Matavimų duomenys rankiniu būdu įvedami arba automatiškai iš svarstyklių perduodami į protokolą, kur skaičiuokle atliekami rezultatų skaičiavimai. Atitiktį pagal defektinių fasuotų prekių skaičių ir atitiktį teisinės metrologijos reikalavimams įrašo tikrinimą atliekantis asmuo. Kai fasuotos prekės nepaženklintos „e“ ženklu, apskaičiuota didžiausia neigiama paklaida nevertinama.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Su Aprašu Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojai, atliekantys fasuotų prekių kiekio patikrinimus, supažindinami pasirašytinai DBSIS.
51. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir, esant būtinybei, jo nuostatos tikslinamos.
____________________
Fasuotų prekių kiekio kontrolės
teisinės metrologijos reikalavimų
atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
1 priedas

Produkto kiekio pakuotėje leistinosios neigiamos paklaidos

Vardinis kiekis Qv / g arba ml	Leistinosios neigiamos paklaidos (LNP)
	 nuo Qv	g arba ml
nuo 0 iki 5 / nuo 5 iki 50 / nuo 50 iki 100 / nuo 100 iki 200 / nuo 200 iki 300 / nuo 300 iki 500 / nuo 500 iki 1000 / nuo 1000 iki 10 000 / nuo 10 000 iki 15 000 / nuo 15 000	- / 9 / - / 4,5 / - / 3 / - / 1,5 / - / 1	0 / - / 4,5 / - / 9 / - / 15 / - / 150 / -
Vardinis kiekis Qv / (ilgis, plotas, vienetų skaičius)	Leistinosios neigiamos paklaidos (LNP) / % nuo Qv
Ilgis Qv ≤ 5m	Neigiamos paklaidos draudžiamos
Ilgis Qv > 5 m	2
Bet koks plotas	3
Vienetų skaičius Qv ≤ 50 vienetų	Neigiamos paklaidos draudžiamos
Vienetų skaičius Qv > 50 vienetų	LNP vertė skaičiuojama dauginant vardinį kiekį iš 0,01 ir rezultatą suapvalinant iki artimiausio didesniojo sveikojo skaičiaus.
Tręšiamojo produkto pavadinimas	Leistinosios neigiamos paklaidos (LNP), %
Neorganinės trąšos	1
Organinės trąšos	1,5
Organinės-mineralinės trąšos	1,5
Kalkinimo medžiagos	1
Dirvožemio gerinimo medžiagos	5
Auginimo terpės	5
Inhibitoriai	5

Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės
metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
2 priedas

Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės
metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
 3 priedas

Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės
metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
4 priedas

Fasuotų prekių kiekio kontrolės
teisinės metrologijos reikalavimų
atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
 5 priedas

Fasuotų prekių kiekio kontrolės
teisinės metrologijos reikalavimų
atitikčiai nustatyti
tvarkos aprašo
6 priedas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas
Nr. 11V-214-(1.2), 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-13, i. k. 2023-21896
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 11V-255 „Dėl Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo