Suvestinė redakcija nuo 2024-01-08

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-17, i. k. 2016-27002

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO SKAITMENINIŲ BRĖŽINIŲ IR KADASTRO DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. v-348
Vilnius

1. T v i r t i n u Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikaciją (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Paslaugų valdymo direktoriui.
Punkto pakeitimai:
Nr. VE-517 (1.3 E), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20191

Direktoriaus pavaduotojas
Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrui,
atliekantis direktoriaus funkcijas	Romualdas Kasperavičius

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus
2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. v-348

STATINIO SKAITMENINIŲ BRĖŽINIŲ IR KADASTRO DUOMENŲ
SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų turinį.
2.	Pagal šią Specifikaciją parengtus pradinius NTR įregistruoto statinio skaitmeninius kadastro duomenis (kai jie buvo parengti) valstybės įmonės Registrų centro kadastro tvarkytojas teikia matininkui.
3.	Atlikęs statinio kadastro duomenų nustatymo darbus, matininkas, vadovaudamasis šia Specifikacija, turi parengti skaitmeninius statinio brėžinius ir kadastro duomenis.
4.	Specifikacijoje naudojamos sąvokos ir trumpiniai:
4.1.	Blokas – keletas grafinių objektų, sujungtų į vieną grupę.
4.2.	CAD (angl. Computer-aided design) – kompiuterinio projektavimo programa.
4.3.	DWG (angl. Drawing) – tai formatas, skirtas dviejų ar trijų dimensijų vektorinių duomenų ar metaduomenų saugojimui.
4.4.	XML (angl. Extensible Markup Language) – bendros paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba.
5.	Kitos specifikacijoje naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme bei poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas ir CAD programinėse įrangose naudojamus terminus.
6.	Statinio brėžinių (statinių išdėstymo, pastato, patalpų planų) ir kadastro duomenų formų turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, reikalavimus.

II SKYRIUS
STATINIŲ SKAITMENINIAI BRĖŽINIAI IR KADASTRO DUOMENYS

7.	Vadovaujantis šia Specifikacija, aprašomi šie duomenys:
7.1.	fizinio ar juridinio asmens, kuris parengė duomenis, vardas, pavardė ar pavadinimas.
7.2.	statinio kadastro duomenys: unikalus numeris, statinio tipas, paskirties tipas, daikto būklė, registro numeris, adresas, jeigu statinys yra adreso objektas, kadastro duomenų nustatymo data, vertės nustatymo data, žymėjimas plane, pavadinimas, vertės rodikliai ir kiti kadastro duomenys;
7.3.	statinio sudėtinės dalys. Įvedami sudėtinių dalių kadastro duomenys: sudėtinės dalies tipas, sudėtinės dalies žymėjimas, sudėtinės dalies pavadinimas, vertės rodikliai ir kiti kadastro duomenys;
7.4.	pastato vidaus patalpų eksplikacija: vidaus patalpos žymėjimas (aukšto numeris, žymėjimas plane), pavadinimas, patalpos tipas, patalpos bendras plotas, ploto tipas. Vidaus plotų priklausomybė pastato turtiniams vienetams (gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpoms pastate);
7.5.	statinio brėžiniai;
7.6.	pastato nuotraukos.
8. Statinio skaitmeninių kadastro duomenų parengimui naudojami klasifikatoriai viešai skelbiami Registrų centro tinklalapyje http://www.registrucentras.lt/p/530.
Punkto pakeitimai:
Nr. v-386, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17293

## 9. Statinių skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų failinė struktūra pavaizduota 1 paveiksle.

## STATINIŲ SKAITMENINIŲ BRĖŽINIŲ IR KADASTRO DUOMENŲ RINKMENOS FAILINĖ STRUKTŪRA

## 10. Kadastro duomenų rinkmenoje turi būti privaloma rinkmena Byla.xml.
11.	Kiekviena iš dokumento rinkmenų turi būti aprašyta rinkmenoje Byla.xml.

1 pav.
## RINKMENOS „BYLA.XML“ STRUKTŪRA

XML elementas			XML atributas	Tipas	Privalomas	Aprašymas
BYLA						Skaitmeninis statinių kadastro duomenų bylos paketas
			ORGANIZACIJA	String	Ne	Fizinio/juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas
			DATA	DateTime	Ne	Duomenų paketo suformavimo data ir laikas
			PRASYMO_NR	String	Ne	Registrų centro paslaugų apskaitos sistemos prašymo numeris
...OBJEKTU_TIPAI / OBJEKTU_TIPAS						Statinio tipai
			OBJE_TIPAS	Int	Taip	Statinio tipo kodas
			OBJE_PAV	String	Taip	Statinio tipo pavadinimas
			OBJE_PAV_I	String	Taip	Ilgas statinio tipo pavadinimas
			OBJE_SANTRUMPA	String	Taip	Statinio tipo trumpinys
...PASKIRCIU_TIPAI / PASKIRCIU_TIPAS						Paskirčių tipai
			PASK_TIPAS	Int	Taip	Paskirties tipo kodas
			PASK_PAV	String	Taip	Paskirties tipo pavadinimas
			PASK_PAV_I	String	Taip	Ilgas paskirties tipo pavadinimas
...LEISTINOS_PASKIRTYS / LEISTINA_PASKIRTIS						Leistinos paskirtys objekto tipui
			OBJE_TIPAS	Int	Taip	Statinio tipo kodas
			PASK_TIPAS	Int	Taip	Paskirties tipo kodas
...BUKLES / BUKLE						Statinio būklė
			OBUK_BUKLE	Int	Taip	Statinio būklės kodas
			OBUK_PAV	String	Taip	Statinio būklės pavadinimas
			OBUK_PAV_I	String	Taip	Ilgas statinio būklės pavadinimas
...DALIU_TIPAI / DALIU_TIPAS						Statinio sudėtinės dalys
			ODAL_TIPAS	Int	Taip	Statinio sudėtinės dalies tipo kodas
			ODAL_PAVAD	String	Taip	Statinio sudėtinės dalies tipo pavadinimas
...LEISTINOS_SUDETINES_DALYS / LEISTINA_SUDETINE_DALIS						Statinių tipų leistinos sudėtinės dalys
			OBJE_TIPAS	Int	Taip	Statinio tipo kodas
			ODAL_TIPAS	Int	Taip	Statinio sudėtinės dalies tipo kodas
			LODL_PAGRINDINIS	Int	Ne	Požymis 1, kad sudėtinė dalis yra pagrindinė objekte
...ATRIBUTAI / ATRIBUTAS						Kadastriniai duomenys
			ATRI_KODAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
			ATRT_TIPAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens tipo kodas
			ATRI_PAV	String	Taip	Kadastrinio duomens pavadinimas
			ATRI_PAV_I	String	Taip	Ilgas kadastrinio duomens pavadinimas
			VIEN_KODAS	Int	Ne	Matavimo vieneto kodas
...ATRIBUTU_TIPAI / ATRIBUTU_TIPAS						Kadastrinių duomenų tipai
			ATRT_TIPAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens tipo kodas
			ATRT_PAV	String	Taip	Kadastrinio duomens tipo pavadinimas
...ATRIBUTU_REIKSMES / ATRIBUTU_REIKSME						Kadastrinių duomenų reikšmės. Kadastrinių duomenų reikšmės yra klasifikuotos tik tiems kadastriniams duomenims, kurių rodiklio tipas (ATRT_TIPAS) yra 1 ir 5.
			ATRI_KODAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
			REIK_REIKSME	Int	Taip	Kadastrinio duomens reikšmės kodas
			REIK_PAV	String	Taip	Kadastrinio duomens reikšmės pavadinimas
			REIK_PAV_I	String	Taip	Ilgas kadastrinio duomens reikšmės pavadinimas
...MATAVIMO_VIENETAI / MATAVIMO_VIENETAS						Kadastrinių duomenų matavimo vienetai
			VIEN_KODAS	Int	Taip	Matavimo vieneto kodas
			VIEN_PAV	String	Taip	Matavimo vieneto pavadinimas
			VIEN_ZYME	String	Taip	Matavimo vieneto žymėjimas
...LEISTINI_OBJ_ATRIBUTAI / LEISTINAS_OBJ_ATRIBUTAS						Leistini statinio tipo kadastriniai duomenys
			OBJE_TIPAS	Int	Taip	Statinio tipo kodas
			ATRI_KODAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
...LEISTINI_DAL_ATRIBUTAI / LEISTINAS_DAL_ATRIBUTAS
			ODAL_TIPAS	Int	Taip	Statinio sudėtinės dalies tipo kodas
			ATRI_KODAS	Int	Taip	Kadastrinio rodiklio kodas
...PATALPU_TIPAI / PATALPOS_TIPAS						Pastatų patalpų tipai
			PATT_TIPAS	Int	Taip	Pastato patalpos tipo kodas
			PATT_PAVAD	String	Taip	Pastato patalpos tipo pavadinimas
			PATT_SANTRUMPA	String	Taip	Pastato patalpos tipo trumpinys
...PLOTU_TIPAI / PLOTO_TIPAS						Pastatų patalpų plotų tipai
			PATP_KODAS	Int	Taip	Pastatų patalpų plotų tipai
			ATRI_KODAS	Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
			PATP_PRIKLAUSO	Int	Ne	Ploto tipo, kuriam priklauso nurodytas ploto tipas, kodas
			PATP_PAVADINIMAS	String	Taip	Pastato patalpos ploto tipo pavadinimas
			PATP_TAGAS	String	Ne	Nuoroda į ploto tipo atributą brėžinyje
...DOK_RUSYS / DOK_RUSIS						Statinio dokumentų tipai
			EDOK_RUSIS	Int	Taip	Dokumento tipo kodas
			EDOK_PAVAD	String	Taip	Dokumento tipo pavadinimas
			EDOK_RUSIS_PERZIURAI	Int	Ne	Nuoroda į dokumento tipą, skirtą peržiūrai
...DOK_APRASAI / DOK_APRASAS						Statinio dokumentų aprašų tipai
			DAPR_KODAS	Int	Taip	Dokumento aprašo kodas
			DAPR_PAVAD	String	Taip	Dokumento aprašo pavadinimas
...FAILU_TIPAI / FAILO_TIPAS						Statinio dokumentų rinkmenų tipai
			FLTI_TIPAS	Int	Taip	Dokumento rinkmenos tipo kodas
			FLTI_ISPLETIMAS	String	Taip	Dokumento rinkmenos plėtinys
			FLTI_PAVAD	String	Taip	Dokumento rinkmenos pavadinimas
...LEISTINI_FAILU_TIPAI / LEISTINAS_FAILO_TIPAS						Leistini dokumentų tipų rinkmenų tipai
			EDOK_RUSIS	Int	Taip	Dokumento tipo kodas
			FLTI_TIPAS	Int	Taip	Dokumento rinkmenos tipo kodas
			LFTI_PAGRINDINIS	Int	Ne	Požymis 1, kad šio tipo rinkmena dokumentui yra pagrindinė
			LFTI_LEISTINAS_DYDIS	Int	Taip	Leistinas rinkmenos dydis, KB
...PRIKLAUSO_POZYMIAI / PRIKLAUSO_POZYMIS						Statinio patalpos priklausomybės turtiniam vienetui tipai
			PRIP_POZYMIS	Int	Taip	Patalpos priklausomybės turtiniam vienetui tipo kodas
			PRIP_PAVAD	String	Taip	Patalpos priklausomybės turtiniam vienetui tipo pavadinimas
			PRIP_SANTRUMPA	String	Taip	Patalpos priklausomybės turtiniam vienetui tipo trumpinys
...NAUJI_OBJ_POZYMIAI / NAUJAS_OBJ_POZYMIS						Požymiai, nurodantys, ar įrašai yra egzistuojantys Kadastre, ar ne
			NAUJ_POZYMIS	Int	Taip	Požymio kodas
			NAUJ_PAVAD	String	Taip	Požymio pavadinimas
...OBJEKTAI / OBJEKTAS						Nekilnojamojo turto objetų sąrašas
		NAUJ_POZYMIS		Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
		OBJ_KODAS		Long	Ne	Unikalus statinio kodas, 12 arba 16 simbolių
		OBJE_TIPAS		Int	Taip	Statinio tipo kodas
		PASK_TIPAS		Int	Taip	Paskirties tipo kodas
		OBUK_BUKLE		Int	Ne	Statinio būklės kodas
		OBJ_REGISTRAS		String	Ne	Nekilnojamojo turto registro Nr.
		OBJ_ADRESAS		String	Taip	Statinio adresas
		OBJ_MATAVIMU_DATA		Date	Taip	Kadastrinių matavimų data
		OBJ_IK_DATA		Date	Ne	Įkainojimo data
		OBJ_ZYME		String	Ne	Statinio žymėjimas plane
		OBJ_PAV		String	Ne	Statinio pavadinimas
		OBJ_APRASYMAS		String	Ne	Statinio aprašymas, pastabos
		OBJ_SKL_KAD_NR		String	Ne	Žemės sklypo, kuriame yra pastatas, kadastrinis Nr.
...DALYS / DALIS						Statinio sudėtinės dalys
		NAUJ_POZYMIS		Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
		DAL_ID		Long	Ne	Sudėtinės dalies ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0
		ODAL_TIPAS		Int	Taip	Sudėtinės dalies tipo kodas
		DAL_ZYME		String	Taip	Sudėtinės dalies žymėjimas
		DAL_EILNR		Int	Taip	Sudėtinės dalies Eil. Nr.
		DAL_PAVADINIMAS		String	Taip	Sudėtinės dalies pavadinimas
		DAL_ID_PRIKLAUSO		Long	Ne	Nuoroda į priklausančią sudėtinę dalį
...DAL_ATRIBUTAI / DAL_ATRIBUTAS						Sudėtinių dalių kadastriniai duomenys
		ATRI_KODAS		Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
		ATR_REIKSME		String	Ne	Atributo reikšmė. Kadastriniams duomenims, kurių tipai (ATRT_TIPAS) yra 1 ir 5, reikšmės įrašomos iš klasifikatoriaus ATRIBUTU_REIKSMES, kitiems tipams reikšmė reiškia kiekį pagal prie duomens nurodytą matavimo vienetą arba aprašymą
...PATALPOS / PATALPA						Statinio patalpos
		NAUJ_POZYMIS		Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
		PAT_ID		Long	Ne	Patalpos ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0.
		PAT_AUKSTAS		String	Taip	Aukšto, kurioje yra patalpa, Nr.
		PAT_SIMBOLIS1		String	Taip	Patalpos žymėjimo plane Nr., gyvenamosios paskirties statiniams – buto Nr., negyvenamosios paskirties statiniams – aukšto Nr.
		PAT_SIMBOLIS2		String	Taip	Patalpos žymėjimo plane Nr.
		PAT_PAVADINIMAS		String	Taip	Patalpos paskirties pavadinimas
		PATT_TIPAS		Int	Taip	Pastato patalpos tipo kodas
		PAT_BENDRAS_PL		Double	Taip	Patalpos bendras plotas
		PATP_KODAS		Int	Taip	Pastato patalpos ploto tipo kodas
...OBJ_ATRIBUTAI / OBJ_ATRIBUTAS						Statinio bendri kadastriniai duomenys
		ATRI_KODAS		Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
		ATR_REIKSME		String	Ne	Atributo reikšmė. Kadastriniams duomenims, kurių tipai (ATRT_TIPAS) yra 1 ir 5, reikšmės įrašomos iš klasifikatoriaus ATRIBUTU_REIKSMES, kitiems tipams reikšmė reiškia kiekį pagal prie duomens nurodytą matavimo vienetą arba aprašymą
...DOKUMENTAI / DOKUMENTAS						Dokumentai (nuotraukos, brėžiniai ir kt.)
		NAUJ_POZYMIS		Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
		DOF_ID		Long	Ne	Dokumento ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0.
		EDOK_RUSIS		Int	Taip	Dokumento tipo kodas
		DAPR_KODAS		Int	Taip	Dokumento aprašo kodas
		DOF_APRASYMAS		String	Ne	Dokumento aprašymas, pastabos
		DOF_ID_PRIKLAUSO		Long	Ne	Nuoroda į priklausantį dokumentą
...DOKUMENTAI / DOKUMENTAS / FAILAI
		NAUJ_POZYMIS		Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
		DFL_ID		Long	Ne	Dokumento rinkmenos ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0.
		FLTI_TIPAS		Int	Taip	Dokumento rinkmenos tipo kodas
		DFL_FAILAS		String	Taip	Dokumento rinkmenos pavadinimas duomenų pakete
		DFL_MASTER		Int	Ne	Požymis, kad ši rinkmena dokumentui yra pagrindinė
...OBJEKTAI/OBJEKTAS / PRIKLAUSO_STATINIUI						Pastatas, kuriam priklauso turtinis vienetas. Elementas pildomas tik gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpoms
	OBJ_KODAS_PRIKLAUSO			Long	Taip	Statinio, kuriam priklauso gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpa, unikalus NT numeris
	OBJE_TIPAS			Int	Ne	Statinio tipo kodas
	PASK_TIPAS			Int	Ne	Paskirties tipo kodas
	OBUK_BUKLE			Int	Ne	Statinio būklės kodas
	OBJ_REGISTRAS			String	Ne	Nekilnojamojo turto registro Nr.
	OBJ_ADRESAS			String	Ne	Statinio adresas
	OBJ_MATAVIMU_DATA			Date	Ne	Kadastrinių matavimų data
	OBJ_IK_DATA			Date	Ne	Įkainojimo data
	OBJ_ZYME			String	Ne	Statinio žymėjimas plane
	OBJ_PAV			String	Ne	Statinio pavadinimas
	OBJ_APRASYMAS			String	Ne	Statinio aprašymas, pastabos
	OBJ_SKL_KAD_NR			String	Ne	Žemės sklypo, kuriame yra pastatas, kadastrinis Nr.

... PRIKLAUSO_STATINIUI / PATALPU_STATINIO_DUOMENYS / PRIKLAUSANCIOS_PATALPOS/ STATINIO_DALIS						Pastato, kurio patalpas priskiriame turtiniam vienetui, sudėtinė dalis
	NAUJ_POZYMIS			Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
	DAL_ID			Long	Ne	Sudėtinės dalies ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0.
	ODAL_TIPAS			Int	Taip	Sudėtinės dalies tipo kodas
	DAL_ZYME			String	Taip	Sudėtinės dalies žymėjimas
	DAL_EILNR			Int	Taip	Sudėtinės dalies Eil. Nr.
	DAL_PAVADINIMAS			String	Taip	Sudėtinės dalies pavadinimas
	DAL_ID_PRIKLAUSO			Long	Ne	Nuoroda į priklausančią sudėtinę dalį
...PRIKLAUSANCIOS_PATALPOS / STATINIO_DALIS / PATALPA_PRIKLAUSO						Pastato patalpos priklausomybė turtiniam vienetui (gyvenamosios arba negyvenamosios paskirties patalpai)
	NAUJ_POZYMIS			Int	Taip	Požymis, nurodantis, ar įrašas egzistuojantis Kadastre, ar ne
	PAT_ID			Long	Ne	Patalpos ID Kadastro sistemoje, jei laukas NAUJ_POZYMIS=1 arba ID iš paketą formuojančios sistemos, kai NAUJ_POZYMIS=0.
	PAT_AUKSTAS			String	Taip	Aukšto, kurioje yra patalpa, Nr.
	PAT_SIMBOLIS1			String	Taip	Patalpos žymėjimo plane Nr., gyvenamosios paskirties statiniams – buto Nr., negyvenamosios paskirties statiniams – aukšto Nr.
	PAT_SIMBOLIS2			String	Taip	Patalpos žymėjimo plane Nr.
	PAT_PAVADINIMAS			String	Taip	Patalpos paskirties pavadinimas
	PATT_TIPAS			Int	Taip	Pastato patalpos tipo kodas
	PAT_BENDRAS_PL			Double	Taip	Patalpos bendras plotas
	PATP_KODAS			Int	Taip	Pastato patalpos ploto tipo kodas
	PRI_SKAITIKLIS			Int	Taip	Priklausomybės turtiniam vienetui trupmeninės dalies skaitiklis
	PRI_VARDIKLIS			Int	Taip	Priklausomybės turtiniam vienetui trupmeninės dalies vardiklis
	PRI_JUR_SKAITIKLIS			Int	Taip	Juridinis priklausomybės turtiniam vienetui trupmeninės dalies skaitiklis
	PRI_JUR_VARDIKLIS			Int	Taip	Juridinis priklausomybės turtiniam vienetui trupmeninės dalies vardiklis
	PRI_PATAISA			Double	Ne	Apvalinimo pataisa
	PRIP_POZYMIS			Int		Patalpos priklausomybės turtiniam vienetui tipo kodas
... PRIKLAUSO_STATINIUI / PATALPU_STATINIO_DUOMENYS / OBJ_ATRIBUTAI / OBJ_ATRIBUTAS						Statinio, kuriame yra gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpa, kadastriniai duomenys
	ATRI_KODAS			Int	Taip	Kadastrinio duomens kodas
	ATR_REIKSME			String	Ne	Atributo reikšmė. Kadastriniams duomenims, kurių tipai (ATRT_TIPAS) yra 1 ir 5, reikšmės įrašomos iš klasifikatoriaus ATRIBUTU_REIKSMES, kitiems tipams reikšmė reiškia kiekį pagal prie duomens nurodytą matavimo vienetą arba aprašymą“

Lentelės pakeitimai:
Nr. v-386, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17293

12. Statinių skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų rinkmenos „byla.xml“ XSD schema viešai skelbiama Registrų centro tinklalapyje http://www.registrucentras.lt/p/530.
Punkto pakeitimai:
Nr. v-386, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17293

## 13. Bendrieji DWG failo struktūros reikalavimai:
## 13.1. Reikalavimai DWG failo grafiniams rinkiniams (blokams) (angl. Block) išdėstyti lentelėje „Reikalavimai DWG failo grafiniams rinkiniams“.

REIKALAVIMAI DWG FAILO GRAFINIAMS RINKINIAMS

Bloko vardas	Atributikos vidinis identifikatorius / (angl. Tag)	Atributikos išorinis identifikatorius / (angl. Prompt)	Atributikos / matomumas	Pastabos	Ar būtinas / laukas
1	AUKSTAS	Aukšto Nr.:	Nematomas		Taip
	BUT	Buto Nr.:	Matomas		Taip
	TURTO	Turto vienetas:	Nematomas		Ne
	PLOTAS	Patalpos plotas	Matomas		Taip
	PASKIRTIS	Patalpos paskirtis:	Nematomas		Taip
	PASKIRTIS_ID	Paskirties kodas:	Nematomas		Ne
	AUKSTIS	Patalpos aukštis:	Matomas		Ne
	RUSIOGYL	Rūsio įgilinimas	Matomas		Ne
	PLOTO_ID	Ploto kodas:	Nematomas	Pastato vidaus plotų tipai	Taip
	NAUDPL	Naudingas plotas:	Nematomas		Ne
	GYVPL	Gyvenamas plotas:	Nematomas		Ne
	PAGNAUD	Pagalbinis naudingas:	Nematomas		Ne
	PAGNENAUD	Pagalbinis nenaudingas:	Nematomas		Ne
	VERSLO	Verslo plotas:	Nematomas		Ne
	KITI	Rūsių, pusrūsių plotas:	Nematomas		Ne
	GARAZU	Garažų plotas:	Nematomas		Ne
	PAGR	Pagrindinis plotas:	Nematomas		Ne
	PAGL	Pagalbinis plotas:	Nematomas		Ne
	PRIESTATO_NR	Priestato numeris:	Nematomas		Ne
	GP	Gyv + pagal:	Nematomas		Ne
	TEMP	Temp:	Nematomas		Ne
	Ekspli	Pat_paz:	Nematomas		Ne
	LIN1	Brūkšnys 1:	Matomas		Taip
	LIN2	Brūkšnys 2:	Matomas		Taip

### 13.2. Reikalavimai DWG failo objektų atvaizdavimui. Kiekvieno statinio (pastato) ar jame esančių gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpų planai turi būti vaizduojami skirtinguose planuose (angl. Layout) atitinkamu masteliu.
### 13.3. Bendri DWG failo reikalavimai:
13.3.1. kiekvienas DWG failas duomenų pakete turi turėti peržiūros failą PDF arba DWF formatu;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. VE-517 (1.3 E), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20191

13.3.2. DWG failas neturi viršyti nurodytų leistinų failo dydžių. Ši informacija nurodyta klasifikatoriuje < ...LEISTINI_FAILU_TIPAI>.
13.4. Reikalavimai inžinerinių statinių DWG failo grafiniams rinkiniams:
13.4.1. kiekvienam atskiru nekilnojamuoju daiktu suformuotam (formuojamam) inžineriniam statiniui rengiamas atskiras brėžinys DWG formatu;
13.4.2. brėžinio elementų tipai:
Elemento pavadinimas	Geometrinis elementas	Geometrinio elemento pavadinimas	Sluoksnis
Riba	Polilinija	-	Riba
Asis	Polilinija	-	Asis
Koordinate	Blokas	Koordinate	Koordinate

13.4.3. inžineriniam statiniui (plotiniam) sluoksnyje Riba uždara polilinija braižomas objekto kontūras (kontūrai). Keliui (gatvei) papildomai polilinija braižoma statinio ašinė linija (linijos) sluoksnyje Asis;
13.4.4. inžineriniam statiniui (linijiniam) sluoksnyje Asis polilinija braižoma statinio ašinė linija (linijos);
13.4.5. sluoksnyje Riba turi būti tik inžinerinio statinio objekto kontūras (kontūrai). Sluoksnyje Asis turi būti tik inžinerinio statinio ašinė linija (linijos). Sluoksnyje Koordinate turi būti tik blokas Koordinate;
13.4.6. inžinerinio statinio ribos linijoje esantys taškai pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 1). Inžinerinio statinio ašinės linijos taškai pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 2). Inžinerinio statinio (plotinio ar linijinio) taškai, kurie nėra inžinerinio statinio ribos arba ašinėje linijoje, tačiau turi patekti į koordinačių žiniaraštį, pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 3);
13.4.7. inžineriniam statiniui (taškiniam) sluoksnyje Koordinate turi būti blokas Koordinate nurodant jo tipą (Type – 3). Inžinerinio statinio (taškinio) brėžinyje negali būti sluoksnių Asis, Riba, o sluoksnyje Koordinate gali būti tik vienas statinio centro taškas;
13.4.8. blokų atributų aprašymas:
Bloko vardas	Atributikos vidinis identifikatorius / (angl. Tag)	Atributikos išorinis identifikatorius / (angl. Prompt)	Atributikos / matomumas	Pastabos	Ar būtinas / laukas
Koordinate	Koordinate	Koordinate	Nematomas	Taško numeris (pvz. 1, 1.1., 1.2., 2)	Taip
	KM	KM	Nematomas	Taško vietos kilometražas	Ne
	TYPE	TYPE	Nematomas	Matavimo taško kodas: ribos linija - 1, ašinė linija - 2, centro taškas – 3.	Taip“

Papildyta papunkčiu:
Nr. VE-517 (1.3 E), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20191

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.	Vadovaujantis šia Specifikacija, matininko parengti statinio skaitmeniniai brėžiniai ir kadastro duomenys yra sudėtinė statinio kadastro duomenų elektroninės bylos dalis. Statinių kadastro duomenų elektroninių bylų turinį, jų rengimo, pateikimo, tikrinimo ir derinimo tvarką nustato kiti teisės aktai.
________________________

Pakeitimai:

1.
VĮ Registrų centras, Įsakymas
Nr. v-386, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-30, i. k. 2018-17293
Dėl Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo pakeitimo

2.
Valstybės įmonė Registrų centras, Įsakymas
Nr. VE-517 (1.3 E), 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20191
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. v-348 „Dėl Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo