Nutarimas netenka galios 2010-01-01:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-259, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 156-7079 (2009-12-30), i. k. 109106ANUTA00O3-259
Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2009-09-09 iki 2009-12-31

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 63-2544, i. k. 109106ANUTA000O3-57

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE TINKLŲ ĮKAINIŲ

2009 m. gegužės 25 d. Nr. O3-57
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352) 17 straipsnio 8 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 10-353) 42 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:
1. Patvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius be pridėtinės vertės mokesčio:

Įkainiai	Matavimo vnt.	vienfazis atvadas	trifazis atvadas
1.1. Vienanaris įkainis už leistinąją galią	Lt/kW	27,5	34,0
1.2. Dvinaris įkainis:
– už leistinąją galią	Lt/kW	27,5	34,0
– už apmokestinamą atstumą	Lt/m	5,6	7,2

Punkto pakeitimai:
Nr. O3-116, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4519 (2009-09-08), i. k. 109106ANUTA00O3-116

2. Patvirtinti šias tinklų plėtros skaičiuojamųjų dydžių reikšmes: Lv = 38 m, x L = 4,49 m/kW.
3. Nustatyti vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymo tvarką:
3.1. vienanaris įkainis (už leistinąją galią) mokamas, kai L ≤ Lv arba k ≤ x L;
3.2. dvinaris įkainis (už leistinąją galią ir atstumą) mokamas, kai L > Lv ir k > x L.
Čia: k = L / P;
P – vartotojo naujai prijungiama (papildoma) leistinoji galia, (kW);
Lv ir xL – elektros tinklų plėtros skaičiuojamieji dydžiai;
L – trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki skaičiuojamojo prijungimo taško, (m);

Papildoma vartotojo leistinoji galia (P), kW	Pareikštam atvadui skaičiuojamasis prijungimo taškas (L) nustatomas:
P ≤ 10	a) artimiausias taškas 0,22–10 kV įtampos elektros tinkle; / b) naujai įrengiant trifazį atvadą, artimiausias taškas 0,38–10 kV trifazės įtampos elektros tinkle
10 < P ≤ 500	artimiausias taškas 10 kV įtampos elektros tinkle. Tais atvejais, kai leistinąją galią be rekonstravimo galima prijungti prie 0,38 kV įtampos elektros tinklo, artimiausias taškas 0,38 kV įtampos elektros tinkle
500 < P < 1000	artimiausios 110 kV transformatorinės pastotės arba 10 kV skirstomojo punkto 10 kV šynos
P ≥ 1000	pagal technines sąlygas

3.3. Prijungimo mokestis apskaičiuojamas pagal formules:
– vienanaris, kai įrengiamas vienfazis atvadas M = 27,5 x P (Lt);
– vienanaris, kai įrengiamas trifazis atvadas M = 34,0 x P (Lt);
– dvinaris, kai įrengiamas vienfazis atvadas M = 27,5 x P +5,6 (L – 4,49 x P) (Lt);
– dvinaris, kai įrengiamas trifazis atvadas M = 34,0 x P + 7,2 (L – 4,49 x P) (Lt).
Punkto pakeitimai:
Nr. O3-116, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4519 (2009-09-08), i. k. 109106ANUTA00O3-116

4. Vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainiai ir jų taikymo tvarka įsigalioja visų elektros tinklų operatorių vartotojams, kurie sutartis dėl įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sudaro nuo 2009 m. liepos 1 d.
5. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 122 „Dėl elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių“ („Informaciniai pranešimai“, 2002, Nr. 95-499) nuo 2009 m. liepos 1 d.

KOMISIJOS PIRMININKAS	VIRGILIJUS PODERYS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-116, 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4519 (2009-09-08), i. k. 109106ANUTA00O3-116
Dėl elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių