Įsakymas netenka galios 2013-12-21:
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-179, 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 131-6723 (2013-12-20); Žin., 2013138-(2013-12-30), i. k. 1132VMTISAK000V-179
Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2001-12-15 iki 2013-12-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 36-1114, i. k. 099236BISAK00000067

VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

1999 m. balandžio 19 d. Nr. 67
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 11 27 įsakymą Nr. 184 „Įgaliojimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarka“ bei siekdamas užtikrinti matavimų susietumą taikant vieningus matavimo priemonių patikros metodus visose įgaliotose atlikti patikrą laboratorijose,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Bendruosius matavimo priemonių patikros metodikų reikalavimus (pridedama) ir juos taikyti atnaujinant galiojančias ir rengiant naujas patikros metodikas.
2. Matavimo priemonių patikrai nuo 2000 01 01 naudoti tik kalibruotus etalonus, taip pat ir kalibruotus kitose valstybėse.
3. Sudaryti darbo grupę ir pavesti jai atlikti galiojančių patikros metodikų pagal patvirtintus Bendruosius matavimo priemonių patikros metodikų reikalavimus ekspertizę. Darbo grupės vadovu paskirti KTU Metrologijos instituto direktorių prof. hab. dr. R. Žilinską (suderinta) ir pavesti jam pasirinkti darbo grupės narius priklausomai nuo matavimų rūšies ir pagal reikiamą kompetenciją.
4. Darbo grupei pateikti Valstybinei metrologijos tarnybai iki 2000 01 01 tvirtinti patikros metodikų atnaujinimo grafiką.
5. KTU Metrologijos institutui (suderinta) atlikti naujai rengiamų patikros metodikų metrologinę ekspertizę iki pateikiant jas Valstybinei metrologijos tarnybai tvirtinti.
6. VĮ „Vilniaus metrologijos centras“ organizuoti atnaujintų ir naujai rengiamų matavimo priemonių patikros metodikų fondą, ūkiskaitos pagrindais vykdyti patikros metodikų apskaitą, originalų saugojimą, dauginti ir teikti jas įgaliotoms patikrą atlikti įmonėms, laboratorijoms, laiku informuoti jas apie metodikų keitimus.
7. Visose matavimo priemonių patikrą atlikti įgaliotose laboratorijose nuo 2000 01 01 palaipsniui naudoti atnaujintas vieningas patikros metodikas, pažymėtas originaliu patikros metodikų fondo spaudu.
Patikros metodikų atnaujinimą užbaigti iki 2000 12 31.

VIRŠININKAS	O. STAUGAITIS

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
1999 04 19 įsakymu Nr. 67

BENDRIEJI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ REIKALAVIMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Patikros metodika nustato vieningą tvarką, priemones ir metrologinių veiksmų seką, kurių laikantis išsiaiškinama, ar matavimo priemonė atitinka tipo reikalavimus ir ar ji gali būti naudojama teisinės metrologijos srityse.
2. Visų vieno tipo matavimo priemonių patikra turi būti atliekama pagal vieningą metodiką.
3. Jeigu įvežtoms iš užsienio ar Lietuvoje pradedamoms gaminti matavimo priemonėms nėra galiojančių patikros metodikų, jos turi būti parengtos pateikiant matavimo priemones tipo tvirtinimui. Fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis patvirtinti tipą, suderina patikros metodiką su Kauno technologijos universiteto Metrologijos institutu ir pateikia tvirtinti Valstybinei metrologijos tarnybai.

REIKALAVIMAI PATIKROS METODIKOS TURINIUI

4. Patikros metodikoje turi būti nurodyta:
4.1. matavimo priemonės tipas ir jos paskirtis;
4.2. metrologiniai matavimo priemonės parametrai ir jų leistini nuokrypiai;
4.3. patikros operacijos ir jų seka;
4.4. patikros priemonės: etalonai ir matavimo priemonės, kuriais atliekama patikra, nurodant jų pagrindines metrologines charakteristikas. Įrangos komplektas privalo užtikrinti reikalingą metrologinių parametrą tikslumą;
4.5. reikalavimai patikros sąlygoms – klimatiniai, elektriniai, mechaniniai poveikiai;
4.6. darbo saugos reikalavimai atliekant patikrą;
4.7. patikros atlikimo sąlygos;
4.8. patikros atlikimo tvarka: nuosekli operacijų ir veiksmų eiga, kurių metu nustatomas kontroliuojamo parametro atitikimas normuotų reikšmių intervalui, nurodant, kada patikros rezultatas yra teigiamas. Aprašymas turi būti glaustas, konkretus, vienodai suprantamas be papildomų paaiškinimų. Draudžiama nuoroda į kitus dokumentus;
4.9. patikros rezultatų įforminimas: jeigu patikros rezultatai teigiami, ant matavimo priemonės žymimas tam tikras žymuo arba išrašomas patikros liudijimas.
Matavimo priemonių naudotojui pageidaujant, pridedamas patikros protokolas, kuriame turi būti užrašyti patikros rezultatai ir jų neapibrėžtis. Rekomenduojama nurodyti kontroliuojamų parametrų nustatytos paklaidos ir normos santykį.
Punkto pakeitimai:
Nr. 200, 2001-12-12, Žin., 2001, Nr. 105-3781 (2001-12-14), i. k. 10130MTISAK00000200

5. Patikros metodikoje duomenys pagal 4.2, 4.3 ir 4.4 p. turi būti pateikti lentelėse.
6. Rengiant patikros metodiką, reikalingus etalonus ir matavimo priemones privalo turėti bent viena Lietuvoje matavimo priemonių patikrą atlikti įgaliota laboratorija.
7. Patikros metodikoje rekomenduojama nurodyti patikros žymens vietą.
_____________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. 200, 2001-12-12, Žin., 2001, Nr. 105-3781 (2001-12-14), i. k. 10130MTISAK00000200
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 1999 04 19 įsakymo Nr.67 "Dėl matavimo priemonių patikros metodikų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo" dalinio pakeitimo