Suvestinė redakcija nuo 2004-09-05 iki 2008-08-19

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 96-3413, i. k. 101106ANUTA00000109

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMO METODIKOS

2001 m. lapkričio 12 d. Nr. 109
Vilnius

Atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo 33 straipsnį bei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritartą SP AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo grafiką, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:
Patvirtinti Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodiką (pridedama).

Pirmininkas	Vidmantas Jankauskas

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2004 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu
 Nr. O3-85

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINŲ IR JŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMO METODIKA

I. ĮVADAS

Ši metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais ir taikoma nustatant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas trejiems metams.
Iki elektros energijos ūkio reorganizavimo akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ Lietuvoje buvo vertikaliai integruota natūrali monopolija, kuri atliko elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo (papildomų paslaugų) ir skirstymo funkcijas. Elektros energijos gamyba apima visą elektros energijos produkciją elektrinėse, toliau ši energija perduodama aukštos įtampos tinklams (perdavimo tinklams) ir iš jų gaunantiems elektros energiją vartotojams, toliau iš perdavimo tinklų – vidutinės ir žemos įtampos tinklams (skirstomiesiems tinklams), kurie elektros energiją paskirsto kiekvienam vartotojui, priklausomai nuo to, iš kokio įtampos lygio jie gauna elektros energiją. Papildomos paslaugos yra reikalingos palaikyti nustatytų ribų įtampą ir dažnį, turėti reikiamą galios ir energetinių išteklių rezervą nustatytam elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo laipsniui užtikrinti. Tiekimas yra veikla, susijusi su elektros energijos tiekėjų darbu su vartotojais ir kitais rinkos dalyviais. Įvykus elektroenergetikos pertvarkai, minėtas funkcijas vykdo atskiros įmonės, todėl atsiranda būtinybė pagal šiuos technologinius etapus skirstyti sąnaudas ir skaičiuoti kainas.
Ši metodika nustato elektros energijos perdavimo paslaugos ir skirstymo paslaugos kainų viršutinių ribų skaičiavimo tvarką, pagrįstą ekonomikos principais. Viršutinės minėtų kainų ribos nustatomos trejiems metams, t.y. pradinis atitinkamų veiklų pajamų lygis nustatomas trejiems metams, o viršutinė riba, atsižvelgus į koregavimo koeficientus, perskaičiuojama kasmet, sudarant galimybę įmonėms per tą laiką mažinti sąnaudas ir gauti daugiau pelno nei aprobuota Komisijos. Perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonės turi teisę savarankiškai keisti kainas per trejų metų laikotarpį, tačiau neviršyti viršutinės ribos. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos indeksuojant ir koreguojant pradinius elektros energijos perdavimo ir skirstymo pajamų lygius. Šie lygiai skaičiuojami ekonomiškai pagrindžiant energijos perdavimo ir skirstymo būtinas sąnaudas bei normatyvinį pelną, kuris užtikrina stabilų elektros energiją tiekiančių įmonių darbą. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos gaunamos pradinius planuojamų atitinkamų veiklų pajamų lygius (trejiems metams Komisijos nustatytas trejų metų vidutines planuojamas atitinkamų veiklų pajamas) koreguojant nenumatytų pasikeitimų, elektros energijos kiekio poveikio, indeksavimo bei korekcijos koeficientais. Perdavimo ir skirstomųjų tinklų įmonių nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina (tarifų svertinis vidurkis) ir skirstymo paslaugos kaina (tarifų svertinis vidurkis) turi būti lygios arba ne didesnės nei atitinkamai elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba ir elektros energijos skirstymo paslaugos viršutinė riba.
Vartotojai už elektros energiją moka pagal elektros energijos gamybos, visuomeninio (nepriklausomo) tiekimo paslaugos, atitinkamai pagal perdavimo paslaugos, įskaitant papildomas paslaugas, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklų ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklų kainas priklausomai nuo to, iš kokios įtampos tinklų jie gauna elektros energiją.

II. APIBRĖŽIMAI

1. Vidutinė elektros energijos kaina – per apibrėžtą laikotarpį elektros energetikos veiklų (gamyba, tiekimas, perdavimas ir skirstymas) būtinų sąnaudų bei pelno sumos ir elektros energijos kiekio santykis.
2. Elektros energijos tarifas – išdiferencijuota vidutinė elektros energijos kaina.
3. Elektros energijos kainų diferenciacija – tai elektros energijos tarifų nustatymas pagal vartotojų grupes, energijos suvartojimo laiką, įtampos lygius, sunaudotos elektros energijos kiekį, galią ir kitus požymius.
4. Tarifų svertinis vidurkis – atskiros rūšies atitinkamų tarifų sandaugų su elektros energijos suvartojimais pagal šiuos atitinkamus tarifus sumos santykis su visu suvartojimu pagal šiuos tarifus.
5. Komisijos nustatyta prognozuojama gamintojų elektros energijos pardavimo kaina – tai tiekėjų pirktos iš gamintojų, aukciono ar kitų tiekėjų elektros energijos vidutinė metinė kaina. Komisijos nustatyta prognozuojama gamintojų elektros energijos pardavimo kaina toliau įvardijama kaip vidutinė elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina.
6. Elektros energijos tiekimo paslaugos kaina – per apibrėžtą laikotarpį elektros energijos visuomeninio arba nepriklausomo tiekėjo darbo su vartotojais ir kitais elektros energijos rinkos dalyviais sąnaudų bei pelno sumos ir patiekto vartotojams elektros energijos kiekio santykis.
7. Elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – per apibrėžtą laikotarpį elektros energijos perdavimo aukštos (330 kV ir 110 kV) įtampos tinklais paslaugos sąnaudų bei pelno sumos ir elektros energijos kiekio, siunčiamo iš perdavimo tinklų, santykis.
8. Elektros energijos skirstymo paslaugos kaina – per apibrėžtą laikotarpį elektros energijos skirstymo vidutinės (35-6 kV) ir žemos (0,4 kV) įtampos tinklais paslaugos sąnaudų bei pelno sumos ir elektros energijos kiekio, siunčiamo iš atitinkamų skirstomųjų tinklų, santykis.
9. Papildomų paslaugų kaina – per apibrėžtą laikotarpį sąnaudų paslaugoms, kurios reikalingos palaikyti nustatytų ribų įtampą ir dažnį, turėti reikiamą galios ir energetinių išteklių rezervą nustatytam elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo laipsniui užtikrinti, pirkti ir elektros energijos kiekio, susijusio su atitinkama elektros energetikos veikla, santykis.
10. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina – per apibrėžtą laikotarpį sąnaudų viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms, susijusioms su visuomenės saugumu, aplinkos apsauga ir elektros energijos gamyba, naudojant atsinaujinančius bei atliekinius energijos išteklius bei kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, pirkti ir elektros energijos kiekio, susijusio su atitinkama elektros energetikos veikla, santykis.
11. Viršutinė kainos riba – tai vienerių (visuomeninių tarifų nustatymo atveju) arba trejų metų vidutinių planuojamų atitinkamos elektros energetikos veiklos būtinų sąnaudų bei pelno sumos, koreguojamos nenumatytų pasikeitimų, elektros energijos kiekio poveikio, indeksavimo bei korekcijos koeficientais, ir elektros energijos kiekio, susijusio su atitinkama elektros energetikos veikla, santykis.
12. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas – tai koeficientas, įvertinantis valstybės reguliuojamų išorinių veiksnių pokyčių poveikį.
13. Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas – tai koeficientas, įvertinantis elektros energijos kiekio pokyčio lyginant su praėjusiais metais poveikį.
14. Indeksavimo koeficientas – tai koeficientas, įvertinantis infliaciją bei Komisijos nustatomą įmonės veiklos efektyvumą.
15. Korekcijos koeficientas – tai koeficientas, įvertinantis įmonės pajamų viršijimą/nesurinkimą priklausomai nuo taikomos kainų diferencijavimo struktūros.
16. Koregavimo koeficientai – tai nenumatytų pasikeitimų, elektros energijos kiekio poveikio, indeksavimo, korekcijos koeficientai.

III. ŽYMENYS IR JŲ REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Žymuo	Reikšmė
1.	Tvid	Vidutinė elektros energijos kaina
2.	Tvid110	Vidutinė elektros energijos kaina vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklų
3.	Tvid10	Vidutinė elektros energijos kaina vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės įtampos tinklų
4.	Tvid04	Vidutinė elektros energijos kaina vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos įtampos tinklų
5.	Tg	Elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina
6.	Tg110	Elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina perdavimo tinkluose
7.	Tg10	Elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina skirstymo vidutinės įtampos tinkluose
8.	Tg04	Elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina skirstymo žemos įtampos tinkluose
9.	Tt	Elektros energijos tiekimo (visuomeninio arba nepriklausomo) paslaugos kaina
10.	Tvt	Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kaina
11.	Tnt	Elektros energijos nepriklausomo tiekimo paslaugos kaina
12.	T110	Elektros energijos perdavimo paslaugos kaina
13.	T10	Elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina
14.	T04	Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina
15.	pn110	Perdavimo normatyvinis pelnas
16.	pn10	Skirstymo normatyvinis pelnas, priskirtas vidutinės įtampos tinklams
17.	pn04	Skirstymo normatyvinis pelnas, priskirtas žemos įtampos tinklams
18.	S110	Planuojamos elektros energijos perdavimo sąnaudos
19.	S10	Planuojamos elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais sąnaudos, neįskaitant visuomeninio tiekimo paslaugų sąnaudų
20.	S04	Planuojamos elektros energijos skirstymo žemos įtampos tinklais sąnaudos, neįskaitant visuomeninio tiekimo paslaugų sąnaudų
21.	Ssr110	Planuojamos sąnaudos elektros energijai perdavimo tinklų savosioms reikmėms pirkti
22.	Ssr10	Planuojamos sąnaudos elektros energijai skirstymo vidutinės įtampos tinklų savosioms reikmėms pirkti
23.	Ssr04	Planuojamos sąnaudos elektros energijai skirstymo žemos įtampos tinklų savosioms reikmėms pirkti
24.	Sn110	Planuojamos sąnaudos elektros energijai, sunaudotai ją perduodant technologiniuose įrenginiuose, pirkti
25.	Sn10	Planuojamos sąnaudos elektros energijai, sunaudotai ją paskirstant vidutinės įtampos technologiniuose įrenginiuose, pirkti
26.	Sn04	Planuojamos sąnaudos elektros energijai, sunaudotai ją paskirstant žemos įtampos technologiniuose įrenginiuose, pirkti
27.	Spp	Planuojamų papildomų paslaugų pirkimo sąnaudų suma
28.	Svi110	Planuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimo sąnaudų suma perdavimo tinkluose
29.	Svi10	Planuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimo sąnaudų suma skirstymo vidutinės įtampos tinkluose
30.	Svi04	Planuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimo sąnaudų suma skirstymo žemos įtampos tinkluose
31.	T110’t	Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba metais t
32.	T10’t	Elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba metais t
33.	T04’t	Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba metais t
34.	T110t	Indeksuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina metais t
35.	T10t	Indeksuota elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina metais t
36.	T04t	Indeksuota elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina metais t
37.	K110t	Korekcijos koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t
38.	Tppt	Papildomų paslaugų kaina metais t
39.	Sppt	Planuojamos sąnaudos papildomoms paslaugoms pirkti metais t
40.	Tvi110t	Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina perdavimo tinkluose metais t
41.	Svi110t	Planuojamos sąnaudos viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms pirkti perdavimo tinkluose metais t
42.	Tvi10t	Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų skirstymo kaina vidutinės įtampos tinkluose metais t
43.	Svi10t	Planuojamos sąnaudos viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms pirkti skirstymo vidutinės įtampos tinkluose metais t
44.	Tvi04t	Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų skirstymo kaina žemos įtampos tinkluose metais t
45.	Svi04t	Planuojamos sąnaudos viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms pirkti skirstymo žemos įtampos tinkluose metais t
46.	K10t	Korekcijos koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainai metais t
47.	K04t	Korekcijos koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainai metais t
48.	P110p	Pradinis planuojamų elektros energijos perdavimo pajamų lygis
49.	P10p	Pradinis planuojamų elektros energijos skirstymo pajamų lygis vidutinės įtampos tinkluose
50.	P04p	Pradinis planuojamų elektros energijos skirstymo pajamų lygis žemos įtampos tinkluose
51.	NK110t	Nenumatytų pasikeitimų koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t
52.	NK10t	Nenumatytų pasikeitimų koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainai metais t
53.	NK04t	Nenumatytų pasikeitimų koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainai metais t
54.	IK110t	Indeksavimo koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t
55.	IK10t	Indeksavimo koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainai metais t
56.	IK04t	Indeksavimo koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainai metais t
57.	P110t	Planuojamos elektros energijos perdavimo pajamos metais t
58.	P10t	Planuojamos elektros energijos skirstymo pajamos vidutinės įtampos tinkluose metais t
59.	P04t	Planuojamos elektros energijos skirstymo pajamos žemos įtampos tinkluose metais t
60.	P110tf	Faktinės elektros energijos perdavimo įmonės pajamos metais t
61.	P10tf	Faktinės elektros energijos skirstymo pajamos vidutinės įtampos tinkluose metais t
62.	P04tf	Faktinės elektros energijos skirstymo pajamos žemos įtampos tinkluose metais t
63.	it	Vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1
64.	pt	Palūkanų norma metais t
65.	s110r	Elektros energijos perdavimo sąnaudų rūšis, kurią sąlygoja nenumatyti pasikeitimai, metais t
66.	s10t	Elektros energijos skirstymo sąnaudų rūšis, kurią sąlygoja nenumatyti pasikeitimai, vidutinės įtampos tinkluose metais t
67.	s04t	Elektros energijos skirstymo sąnaudų rūšis, kurią sąlygoja nenumatyti pasikeitimai, žemos įtampos tinkluose metais t
68.	EK110t	Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t
69.	EK10t	Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainai metais t
70.	EK04t	Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainai metais t
71.	e110	Efektyvumo koeficientas elektros energijos perdavimo veiklai
72.	e10	Efektyvumo koeficientas elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais veiklai
73.	e04	Efektyvumo koeficientas elektros energijos skirstymo žemos įtampos tinklais veiklai
74.	Sppt	Planuojamų papildomų paslaugų pirkimo sąnaudų suma metais t
75.	E110	Elektros energijos kiekis, siunčiamas iš perdavimo tinklų
76.	E10	Elektros energijos kiekis, siunčiamas iš skirstymo vidutinės įtampos tinklų
77.	E04	Elektros energijos kiekis, siučiamas iš skirstymo žemos įtampos tinklų
78.	Esr110	Elektros energijos suvartojimas perdavimo tinklų įmonės savosioms reikmėms
79.	Esr10	Elektros energijos suvartojimas skirstomųjų tinklų įmonės savosioms reikmėms vidutinės įtampos tinkluose
80.	Esr04	Elektros energijos suvartojimas skirstomųjų tinklų įmonės savosioms reikmėms žemos įtampos tinkluose
81.	En110	Elektros energijos, sunaudotos ją perduodant technologiniuose įrenginiuose, sąnaudos
82.	En10	Elektros energijos, sunaudotos ją paskirstant vidutinės įtampos technologiniuose įrenginiuose, sąnaudos
83.	En04	Elektros energijos, sunaudotos ją paskirstant žemos įtampos technologiniuose įrenginiuose, sąnaudos
84.	En110v	Elektros energijos, sunaudotos ją perduodant technologiniuose įrenginiuose, sąnaudos šalies vidaus rinkoje
85.	EE	Planuojamas eksportuoti elektros energijos kiekis
86.	Et	Planuojamas perduoti tranzitu elektros energijos kiekis

IV. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS TIKSLAI

17. Pripažįstant, kad reguliuojamos elektros energijos kainos yra rinkos kainų pakaitalas, pagal elektros energijos kainų skaičiavimo metodikas ir kainų struktūrą turi būti siekiama tokių tikslų:
17.1. mažiausios sąnaudos – kainos turi skatinti elektros energetikos įmones teikti paslaugas vartotojams mažiausiais kaštais;
17.2. sąnaudų atspindėjimas – kainos turi pagrįstai ir tiksliai atspindėti atitinkamos elektros energetikos veiklos sąnaudas teikiant paslaugas vartotojams ir sąnaudų įtraukimą dėl vartotojų poreikių, pvz., susijusių su naujos elektrinės statyba ar padidėjusiu elektros energijos suvartojimu;
17.3. sąnaudų padengimas – kainos turi užtikrinti pakankamas elektros energetikos įmonių pajamas;
17.4. paprastumas – kainų struktūra turi būti suprantama vartotojams, kad leistų apskaičiuoti mokesčius bei numatyti veiksnius, sąlygojančius kainos pokyčius;
17.5. stabilumas – didelių bei dažnų kainos svyravimų vengimas;
17.6. lankstumas – kainų struktūra turi būti pakankamai lanksti, kad atitiktų sąnaudų pasikeitimus, nors tai ir konfliktuotų su stabilumo reikalavimu;
17.7. lygybė – kainos neturi diskriminuoti vartotojų ar jų grupių bei remtis kryžminiu subsidijavimu.

V. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IŠSKAIDYMAS IR TAIKYMAS

18. Elektros energetikos veiklos sąnaudos skirstomos pagal technologinius etapus: gamyba, tiekimas, perdavimas, įskaitant papildomas paslaugas, ir skirstymas.
19. Bendru atveju visiems vartotojams elektros energijos kaina susideda iš elektros energijos gamybos, tiekimo paslaugos, atitinkamai perdavimo, įskaitant papildomas paslaugas, ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų ir skaičiuojama:

Tvid(110,10,04) = Tg+Tt+T110+T10+T04, Lt/kWh	(1)

čia:
Tvid(110,10,04) – vidutinė elektros energijos kaina vartotojams, gaunantiems elektros energiją atitinkamai iš perdavimo, skirstymo vidutinės įtampos ir skirstymo žemos įtampos tinklų, Lt/kWh;
Tg – elektros energijos gamybos (pirkimo) kaina, Lt/kWh;
Tt – elektros energijos tiekimo (visuomeninio arba nepriklausomo) paslaugos kaina, Lt/kWh;
T(110,10,04) – atitinkamai elektros energijos perdavimo paslaugos, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos, Lt/kWh.

20. Esant reikalui, vidutinėje elektros energijos kainoje įvertinamas neatitikimas dėl gamintojų, kurie tiekia elektros energiją į skirstomuosius tinklus.
21. Taikant diferencijuotus elektros energijos tarifus, elektros energijos kaina vartotojams gaunama sumuojant pagal technologinius etapus atitinkamus elektros energijos tarifus.
22. Elektros energijos kaina laisviesiems vartotojams ir vartotojams, negalintiems pasirinkti tiekėjo, skiriasi tuo, kad laisviesiems vartotojams elektros energijos gamybos kaina ir elektros energijos tiekimo paslaugos kaina gali būti sutartinė.
23. Šioje metodikoje skaičiuojamos tokios kainos:
23.1. elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba (T’110), įvertinanti perdavimo (330-110 kV įtampos) tinklų sąnaudas, pelną bei koregavimo koeficientus;
23.2. elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklų kainos viršutinė riba (T’10), įvertinanti skirstymo (35-6 kV įtampos) tinklų sąnaudas, pelną bei koregavimo koeficientus;
23.3. elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklų kainos viršutinė riba (T’04), įvertinanti skirstymo (0,4 kV įtampos) tinklų sąnaudas, pelną bei koregavimo koeficientus.
24. Elektros energijos perdavimo, įskaitant papildomų paslaugų sąnaudas, ir skirstymo paslaugų kainos taikomos visiems elektros energijos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš atitinkamų elektros tinklų.

VI. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

25. Nustatyti, kad elektros energijos perdavimo (330-110 kV įtampos elektros tinklai) paslaugos kaina skaičiuojama taip:

T110 = (pn110+S110+Ssr110+Sn110+Spp+Svi110)/E110, Lt/kWh	(2)

čia:
T110 – elektros energijos perdavimo paslaugos kaina, Lt/kWh;
pn110 – perdavimo normatyvinis pelnas, Lt;
S110 – planuojamos elektros energijos perdavimo sąnaudos, Lt;
Ssr110 – planuojamos elektros energijos sąnaudos perdavimo tinklų savosioms reikmėms, Lt;
Sn110 – planuojamos elektros energijos, sunaudotos ją perduodant technologiniuose įrenginiuose, pirkimo sąnaudos, Lt;
Spp – planuojamų papildomų paslaugų pirkimo sąnaudų suma, Lt;
Svi110 – planuojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pirkimo sąnaudų suma perdavimo tinkluose, Lt.

26. Nustatyti, kad sąnaudos elektros energijai atitinkamai perdavimo, skirstymo vidutinės įtampos tinklų ir žemos įtampos tinklų savosioms reikmėms pirkti skaičiuojamos:

Ssr110 = Esr110*Tg110, Lt	(3)

Ssr10 = Esr10*(Tg10+T110), Lt	(4)

Ssr04 = Esr04*(Tg04+T110+T10), Lt	(5)

27. Nustatyti, kad sąnaudos elektros energijai[1], sunaudotai ją perduodant ar paskirstant vidutinės ir žemos įtampos tinklų technologiniuose įrenginiuose, pirkti skaičiuojamos:
[1] - Iki atitinkamos apskaitos tarp perdavimo ir skirstomojo tinklų įvedimo planiniame balanse leidžiamos ne didesnės kaip šios elektros energijos, sunaudotos ją perduodant (paskirstant) technologiniuose įrenginiuose, sąnaudos: - 330-110 kV įtampos tinkle – 3,3 proc. nuo gautos į šios įtampos tinklą elektros energijos kiekio; - 35-6 kV įtampos tinkle – 7,4 proc. nuo gautos į šios įtampos tinklą elektros energijos kiekio; - 0,4 kV įtampos tinkle – 9,3 proc. nuo gautos į šios įtampos tinklą elektros energijos kiekio.

Sn110 = En110v*Tg110, Lt	(6)

Sn10 = En10*(Tg10+T110), Lt	(7)

Sn04 = En04*(Tg04+T110+T10), Lt	(8)

čia: En110v skaičiuojamas:

En110v = En110–(EE+Et)*0,033, kWh	(9)

28. Apskaičiuojant sąnaudas elektros energijai, sunaudotai ją perduodant technologiniuose įrenginiuose, pirkti, daroma prielaida, kad dalį minėtų sąnaudų padengia elektros energija, pagaminta perdavimo tinklų operatoriui priklausančioje Kauno HE.
29. Nustatyti, kad elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklais ir elektros energijos skirstymo paslaugos žemos (0.4 kV) įtampos tinklais kainos skaičiuojamos taip:
29.1. elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kaina skaičiuojama:

T10 = (pn10+S10+Sn10+Ssr10+Svi10)/E10, Lt/kWh	(10)

čia:
S10 – planuojamos elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais sąnaudos neįskaitant visuomeninio tiekimo paslaugų sąnaudų, Lt. Jos vidutinės ir žemos įtampos tinklams paskirstomos proporcingai skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklams priskirto ilgalaikio materialaus turto vertei. Šie dydžiai tikslinami ne rečiau kaip kartą per
3 metus;

29.2. elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina skaičiuojama:

T04 = (pn04+S04+Sn04+Ssr04+Svi04)/E04, Lt/kWh	(11)

čia:
S04 – planuojamos elektros energijos skirstymo žemos įtampos tinklais sąnaudos neįskaitant visuomeninio tiekimo paslaugų sąnaudų, Lt.

VII. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS SKAIČIAVIMAS

30. Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos („kepurės“) įvedimas natūralios monopolijos įmonei reikštų skatinamąjį reguliavimą, kai sudaroma galimybė trejiems metams mažinant sąnaudas uždirbti daugiau pelno.
31. Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos skaičiavimo formulė paremta 50/50 elektros energijos perdavimo paslaugos kainos ir pajamų „kepurių“ kombinacija, t.y. veiklos rizika paskirstoma tarp įmonės ir tiekėjų (vartotojų).
32. Viršutinės ribos formulė taikoma elektros energijos perdavimo paslaugos kainai (pajamoms) trejiems metams ir skaičiuojama taip:

T110’t=T110t-K110t+Tppt+Tvi110t, Lt/kWh	(12)

čia:
T110’t – elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba metais t, Lt/kWh;
T110t – indeksuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina metais t, Lt/kWh;
K110t – korekcijos koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t, Lt/kWh. Jis skaičiuojamas pagal 18 formulę;
Tppt – papildomų paslaugų kaina metais t, Lt/kWh;
Tvi110t – viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina perdavimo tinkluose metais t, Lt/kWh.

33. Elektros energijos perdavimo paslaugos kaina, koreguota nenumatytų pasikeitimų, elektros energijos kiekio poveikio, infliacijos ir efektyvumo koeficientais, metais t skaičiuojama:

T110t = (P110p*NK110t*EK110t*IK110t)/E110t, Lt/kWh	(13)

čia:
P110p – pradinis planuojamų elektros energijos perdavimo pajamų lygis, Lt;
NK110t – nenumatytų pasikeitimų koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t. Jis skaičiuojamas pagal 15 formulę;
EK110t – elektros energijos kiekio poveikio koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t. Jis skaičiuojamas pagal 16 formulę;
IK110t – indeksavimo koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t. Jis skaičiuojamas pagal 17 formulę;
E110t – elektros energijos kiekis, siunčiamas iš perdavimo tinklų, metais t, kWh.

34. Remiantis perdavimo tinklų operatoriaus pateiktų planuojamų trejų metų elektros energijos būtinų sąnaudų ir pelno analize, taip pat lyginant su gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų arba analogiškų įmonių duomenimis, Komisija nustato vidutines planuojamas būtinas elektros energijos perdavimo pajamas trejiems metams į priekį, t. y. pradinį planuojamų elektros energijos perdavimo pajamų lygį kiekvieniems būsimiems metams:

n
P110p   P110t/3, Lt	(14)
t  1

čia:
P110t – planuojamos elektros energijos perdavimo pajamos metais t, Lt. Čia infliacija neįvertinama bei minusuojamos prognozuojamos reaktyvinės energijos ir naujų vartotojų apmokamo elektros įrenginių prijungimo pajamos, pripažintos pajamomis įrengimų nusidėvėjimo arba amortizacijos dalimi per ateinančius laikotarpius;
n – viršutinės kainų ribos taikymo trukmė. Čia n  3;
t – metų eilės numeris.

35. Pradinis planuojamų elektros energijos perdavimo pajamų lygis yra vienodas trejų metų laikotarpiui.
36. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis valstybės reguliuojamų išorinių veiksnių, metais t skaičiuojamas:

z
NK110t=1+  (s110tj-s110t-1j)/P110p	(15)
j  1

čia:
s110(t,t-1) – elektros energijos perdavimo sąnaudų rūšis, kurią sąlygoja nenumatyti pasikeitimai įskaitant pelno reguliavimą pagal 52 punktą, metais t arba metais t-1, Lt. Esant konkrečios šių sąnaudų rūšies tęstinumui, metais t įvertintos sąnaudos įskaičiuojamos ir kitais metais;
z – elektros energijos perdavimo sąnaudų rūšies skaičius;
j – elektros energijos perdavimo sąnaudų rūšies numeris.

37. Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas metais t skaičiuojamas:

EK110t= 0,5*(E110t/E110t-1+1)*EK110t-1	(16)

čia:
E110(t,t-1) – elektros energijos kiekis, siunčiamas iš perdavimo tinklų, metais t arba metais t-1, kWh;
EK110t-1 – elektros energijos kiekio poveikio koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t-1.

38. Indeksavimo koeficientas, įvertinantis infliaciją bei įmonei Komisijos nustatytą efektyvumą, metais t skaičiuojamas:

IK110t=(1+(it-e110)/100)*IK110t-1	(17)

čia:
it – vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, . Jis nustatomas pagal Statistikos departamento duomenis;
e110 – efektyvumo koeficientas elektros energijos perdavimo veiklai, ;
IK110t-1 – indeksavimo koeficientas elektros energijos perdavimo paslaugos kainai metais t-1.

39. Efektyvumo koeficientas įvertina elektros energijos vieneto sąnaudų (pajamų) pokytį lyginant su praėjusių metų atitinkamu dydžiu. Jis gali būti nustatomas pagal istorinius įmonės duomenis bei gerą praktinį pavyzdį turinčios palyginamos arba analogiškos įmonės duomenis. Įmonių efektyvumo rodikliai nurodyti 1 priede.

40. Efektyvumo koeficientas, kuris gali būti vienodas arba skirtingas kiekvienais reguliavimo periodo metais, Komisijos sprendimu nustatomas elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos taikymo trukmei.
41. Korekcijos koeficientas metais t skaičiuojamas:

K110t=((P110t-1f-E110t-1*T110’t-1)/E110t)*(1+pt/100), Lt/kWh	(18)

čia:
P110t-1f – faktinės elektros energijos perdavimo pajamos metais t-1, Lt. Esant reikalui, įvertinamas t-2 metų prognozuotų faktinių pajamų neatitikimas ataskaitiniams duomenims;
pt – palūkanų norma metais t, . Ji nustatoma atsižvelgus į įmonės ilgalaikių paskolų vidutinę svertinę metinę palūkanų normą.

42. Komisija, perskaičiuodama viršutinę kainos ribą dėl korekcijos koeficiento, sprendžia dėl negautų/viršytų pajamų įvertinimo pagrįstumo, atsižvelgdama į įmonių pateiktas pagrįstas pajamų pokyčio priežastis, sąlygotas elektros energijos perdavimo paslaugos kainos diferencijavimo. Jeigu įmonės nustatyta konkreti kaina (tarifų svertinis vidurkis) buvo mažesnė nei jos viršutinė riba, tai koregavimas atliekamas pagal šią kainą (tarifų svertinį vidurkį) ), atsižvelgus į šios kainos ir jos viršutinės ribos skirtumą.
43. Papildomų paslaugų kaina metais t skaičiuojama:

Tppt = Sppt/E110t, Lt/kWh	(19)

čia:
Sppt – planuojamos sąnaudos papildomoms paslaugoms pirkti metais t, Lt.

44. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina perdavimo tinkluose metais t skaičiuojama:

Tvi110t = Svi110t/E110t, Lt/kWh	(20)

čia:
Svi110t – planuojamos sąnaudos viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms pirkti perdavimo tinkluose metais t, Lt. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos bei jų vykdymas nustatyti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąraše ir Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse.

45. Pirmaisiais elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos nustatymo metais nenumatytų pasikeitimų ir elektros energijos kiekio poveikio koeficientai lygūs vienetui, o korekcijos koeficientas – nuliui. Kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams koregavimo koeficientai skaičiuojami pagal patikslintus esamųjų metų duomenis.

VIII. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS IR JOS VIRŠUTINĖS RIBOS PERSKAIČIAVIMAS IR NUSTATYMAS

46. Elektros energijos perdavimo kainos viršutinę ribą perdavimo tinklų operatorius suskaičiuoja bei kasmet perskaičiuoja, atsižvelgdamas į koregavimo koeficientus, ir visus su tuo susijusius duomenis pateikia Komisijai iki rugsėjo 1 d.
47. Komisija, nustačiusi, kad elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuota klaidingai arba nepagrįstai, gali įpareigoti įmones atlikti perskaičiavimus.
48. Elektros energijos perdavimo tinklų operatorius, atsižvelgdamas į kainą sąlygojančius koeficientus, turi teisę elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos taikymo trukmės laikotarpiu savarankiškai keisti elektros energijos perdavimo kainą, kurią per 30 kalendorinių dienų nuo įmonės prašymo ir su kainos pakeitimu susijusių duomenų gavimo dienos skelbia Komisija.
49. Elektros energijos perdavimo operatorius nustato elektros energijos perdavimo paslaugos kainą (tarifų svertinį vidurkį), lygią arba ne didesnę nei elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, t. y. T110  T110’.
50. Jeigu nustatyta viršutinė riba ne ta, kuria vadovaujantis buvo apskaičiuotos konkrečios kainos ir tarifai, Komisija gali įpareigoti įmones pateikti kainų ir tarifų skaičiavimus, atitinkančius viršutinę ribą.
51. Komisija, nustačiusi, kad perdavimo tinklų operatoriaus nustatyta kaina ir tarifai diskriminuoja vartotojus, nurodo jam klaidas, kurių neištaisius, kainos ir tarifai neskelbiami.
52. Jeigu pasibaigus ūkiniams finansiniams metams, įmonės vidutinė dvejų paskutinių metų pelno norma (grynojo pelno, skaičiuojamo teisės aktų nustatyta tvarka, santykis su licencijuojamoje veikloje naudojamo turto verte) viršija vidutinę dvejų paskutinių metų (nuo 2005 m.) viršutinėje riboje nustatytą normą, padidintą 2 procentiniais punktais, atsižvelgus į Q kokybės koeficientą – pirmąją pelno normos ribą, kitais metais elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba būtų koreguojama 50 viršijimo suma. Jei įmonės vidutinė dvejų paskutinių metų pelno norma viršija vidutinę dvejų paskutinių metų (nuo 2005 m.) viršutinėje riboje nustatytą normą, padidintą 6 procentiniais punktais, atsižvelgus į Q kokybės koeficientą – antrąją pelno normos ribą, kitais metais elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba būtų koreguojama visa viršijimo suma virš nustatytos antrosios pelno normos ribos ir 50 viršijimo sumos virš nustatytos pirmosios pelno normos ribos. Elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės koeficientas Q nustatomas atsižvelgus į investicijų panaudojimą kokybės reikalavimams užtikrinti. Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba nekoreguojama, jei šis punktas prieštarauja Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 5 punktui.
53. Perdavimo tinklų operatorius, mažindamas sąnaudas ir siekdamas didesnio efektyvumo bei pelno, turi užtikrinti elektros energetikos sistemos patikimą darbą, pasinaudojimą tinklais, vartotojų aptarnavimo kokybę.
54. Baigiantis elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos taikymo trukmei, elektros energijos perdavimo tinklų operatorius pateikia prašymą Komisijai dėl pradinio planuojamų elektros energijos perdavimo pajamų lygio peržiūrėjimo ir nustatymo.

IX. ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO PASLAUGOS VIDUTINĖS ĮTAMPOS TINKLAIS IR SKIRSTYMO PASLAUGOS ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMAS

55. Elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų („kepurių“) įvedimas natūralios monopolijos įmonei reikštų skatinamąjį reguliavimą, kai sudaroma galimybė trejiems metams mažinant sąnaudas uždirbti daugiau pelno.
56. Elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų skaičiavimo formulė paremta 50/50 elektros energijos skirstymo paslaugos kainos ir pajamų „kepurių“ kombinacija, t.y. veiklos rizika paskirstoma tarp įmonės ir tiekėjų (vartotojų).
57. Viršutinės ribos formulė taikoma elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainoms (pajamoms) trejiems metams ir skaičiuojama taip:

T (10,04)’t=T(10,04)t-K(10,04)t+Tvi(10,04)t, Lt/kWh	(21)

čia:
T(10,04)’t – elektros energijos skirstymo paslaugos atitinkamai vidutinės įtampos tinklais ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos metais t, Lt/kWh;
T(10,04)t – indeksuotos elektros energijos skirstymo paslaugos atitinkamai vidutinės įtampos tinklais ir žemos įtampos tinklais kainos metais t, Lt/kWh;
K(10,04)t – korekcijos koeficientas atitinkamai elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais ir žemos įtampos tinklais kainoms metais t, Lt/kWh. Jis skaičiuojamas pagal 27 formulę;
Tvi(10,04)t – viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina atitinkamai skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkluose metais t, Lt/kWh.

58. Atitinkamai elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos, koreguotos nenumatytų pasikeitimų, elektros energijos kiekio poveikio, infliacijos ir efektyvumo koeficientais, metais t skaičiuojamos:

T(10,04)t =(P(10,04)p*NK(10,04)t*EK(10,04)t*IK(10,04)t)/E(10,04)t, Lt/kWh	(22)

čia:
P(10,04)p – pradinis planuojamų elektros energijos skirstymo pajamų lygis atitinkamai vidutinės ir žemos įtampos tinkluose, Lt;
NK(10,04)t – atitinkamai NK10t ir NK04t. Skaičiuojami pagal 24 formulę;
EK(10,04)t – atitinkamai EK10t ir EK04t. Skaičiuojami pagal 25 formulę;
IK(10,04)t – atitinkamai IK10t ir IK04t. Skaičiuojami pagal 26 formulę;
E(10,04)t – atitinkamai E10t ir E04t.

59. Remdamasi skirstomųjų tinklų operatoriaus pateiktų planuojamų trejų metų elektros energijos būtinų sąnaudų ir pelno analize, taip pat lyginant su gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų arba analogiškų įmonių duomenimis, Komisija nustato vidutines planuojamas būtinas elektros energijos skirstymo pajamas atitinkamai vidutinės ir žemos įtampos tinkluose trejiems metams į priekį, t. y. pradinius planuojamus elektros energijos skirstymo pajamų lygius atitinkamai vidutinės ir žemos įtampos tinkluose kiekvieniems būsimiems metams:

n
P(10,04)p   P(10,04)t/3, Lt	(23)
t  1

čia:
P(10,04)t – planuojamos elektros energijos skirstymo pajamos atitinkamai vidutinės įtampos tinkluose ir skirstymo žemos įtampos tinkluose metais t, Lt. Čia infliacija neįvertinama bei minusuojamos prognozuojamos reaktyvinės energijos ir naujų vartotojų apmokamo elektros įrenginių prijungimo pajamos, pripažintos pajamomis įrengimų nusidėvėjimo arba amortizacijos dalimi per ateinančius laikotarpius;
n – viršutinės kainų ribos taikymo trukmė. Čia n 3;
t – metų eilės numeris.

60. Pradiniai planuojamų elektros energijos skirstymo pajamų lygiai vidutinės ir žemos įtampos tinkluose yra vienodi trejų metų laikotarpiui.
61. Nenumatytų pasikeitimų koeficientas, įvertinantis valstybės reguliuojamų išorinių veiksnių pokyčių poveikį, metais t skaičiuojamas:

g
NK(10,04)t=1+  (s(10,04)tf-s(10,04)t-1f)/P(10,04)p	(24)
f  1

čia:
s(10,04)(t,t-1) – atitinkamai s10(t,t-1) ir s04(t,t-1), kuriuos sąlygoja nenumatyti pasikeitimai įskaitant pelno reguliavimą pagal 75 punktą, metais t arba metais t-1, Lt. Esant konkrečios šių sąnaudų rūšies tęstinumui, metais t įvertintos sąnaudos įskaičiuojamos ir kitais metais;
g – elektros energijos skirstymo sąnaudų rūšies skaičius;
f – elektros energijos skirstymo sąnaudų rūšies numeris.

62. Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas metais t skaičiuojamas:

EK(10,04)t= 0,5*(E(10,04)t/E(10,04)t-1+1)*EK(10,04)t-1	(25)

čia:
E(10,04)t-1 – atitinkamai E10t-1 ir E04t-1;
EK(10,04)t-1 – atitinkamai EK10t-1 ir EK04t-1.

63. Indeksavimo koeficientas, įvertinantis infliaciją bei įmonei Komisijos nustatytą efektyvumą, metais t skaičiuojamas:

IK(10,04)t=(1+(it-e(10,04))/100)*IK(10,04)t-1	(26)

čia:
it – vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, . Jis nustatomas pagal Statistikos departamento duomenis;
e(10,04) – efektyvumo koeficientas elektros energijos skirstymo atitinkamai vidutinės įtampos tinklais ir žemos įtampos tinklais veikloms, ;
IK(10,04)t-1 – atitinkamai IK10t-1 ir IK04t-1.

64. Efektyvumo koeficientas įvertina elektros energijos vieneto sąnaudų (pajamų) pokytį lyginant su praėjusių metų atitinkamu dydžiu. Jis gali būti nustatomas pagal istorinius įmonės duomenis bei gerą praktinį pavyzdį turinčios palyginamos arba analogiškos įmonės duomenis. Įmonių efektyvumo rodikliai nurodyti 2 priede.
65. Efektyvumo koeficientas, kuris gali būti vienodas arba skirtingas kiekvienais reguliavimo periodo metais, Komisijos nutarimu nustatomas elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais bei žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų taikymo trukmei.
66. Korekcijos koeficientas metais t-1 skaičiuojamas:

K(10,04)t = ((P(10,04)t-1f-E(10,04)t-1*T (10,04)’t-1)/E(10,04)t)*(1+pt/100), Lt/kWh	(27)

čia:
P(10,04)t-1f – atitinkamai P10t-1f ir P04t-1f. Esant reikalui, įvertinamas t-2 metų prognozuotų faktinių pajamų neatitikimas ataskaitiniams duomenims;
pt – palūkanų norma metais t, . Ji nustatoma atsižvelgus į įmonės ilgalaikių paskolų vidutinę svertinę metinę palūkanų normą.

67. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina atitinkamai skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkluose skaičiuojama:

Tvi(10,04)t = Svi(10,04)t/E(10,04)t, Lt/kWh	(28)

čia:
Svi(10,04)t – planuojamos sąnaudos viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms pirkti atitinkamai skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkluose metais t, Lt. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos bei jų vykdymas nustatyti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąraše ir Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse.

68. Komisija, perskaičiuodama viršutinę kainos ribą dėl korekcijos koeficiento, sprendžia dėl negautų/viršytų pajamų įvertinimo pagrįstumo, atsižvelgdama į įmonių pateiktas pagrįstas pajamų pokyčio priežastis, sąlygotas elektros energijos skirstymo paslaugos kainos diferencijavimo. Jeigu įmonės nustatyta konkreti kaina (tarifų svertinis vidurkis) buvo mažesnė nei jos viršutinė riba, tai koregavimas atliekamas pagal šią kainą (tarifų svertinį vidurkį) ), atsižvelgus į šios kainos ir jos viršutinės ribos skirtumą.
69. Pirmaisiais elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų nustatymo metais atitinkamai nenumatytų pasikeitimų ir elektros energijos kiekio poveikio koeficientai lygūs vienetui, o korekcijos koeficientai – nuliui. Kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams koregavimo koeficientai skaičiuojami pagal patikslintus esamųjų metų duomenis.

X. ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO PASLAUGOS VIDUTINĖS ĮTAMPOS TINKLAIS IR SKIRSTYMO PASLAUGOS ŽEMOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINŲ IR JŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ PERSKAIČIAVIMAS IR NUSTATYMAS

70. Elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas skirstomųjų tinklų operatorius suskaičiuoja bei kasmet perskaičiuoja, atsižvelgdamas į koregavimo koeficientus, ir visus su tuo susijusius duomenis pateikia Komisijai iki rugsėjo 1 d.
71. Komisija, nustačiusi, kad elektros energijos skirstymo paslaugos kainų viršutinės ribos apskaičiuotos klaidingai arba nepagrįstai, gali įpareigoti įmones atlikti perskaičiavimus.
72. Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius, atsižvelgdamas į kainas sąlygojančius koeficientus, turi teisę elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų taikymo trukmės laikotarpiu savarankiškai keisti elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainas, kurias per 30 kalendorinių dienų nuo įmonės prašymo ir su kainos pakeitimu susijusių duomenų gavimo dienos skelbia Komisija.
73. Skirstomųjų tinklų operatorius nustato elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainas (tarifų svertinį vidurkį), lygias arba ne didesnes nei elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos, t.y. T10  T10’ ir T04  T04’.
74. Jeigu nustatyta viršutinė riba ne ta, kuria vadovaujantis buvo apskaičiuotos konkrečios kainos ir tarifai, Komisija gali įpareigoti įmones pateikti kainų ir tarifų skaičiavimus, atitinkančius viršutinę ribą.
75. Jeigu pasibaigus ūkiniams finansiniams metams įmonės vidutinė dvejų paskutinių metų pelno norma (grynojo pelno, skaičiuojamo teisės aktų nustatyta tvarka, santykis su licencijuojamoje veikloje naudojamo turto verte) viršija vidutinę dvejų paskutinių metų (nuo 2005 m.) viršutinėje riboje nustatytą normą, padidintą 2 procentiniais punktais, atsižvelgus į Q kokybės koeficientą – pirmąją pelno normos ribą, kitais metais elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba būtų koreguojama 50 viršijimo suma. Jei įmonės vidutinė dvejų paskutinių metų pelno norma viršija vidutinę dvejų paskutinių metų (nuo 2005 m.) viršutinėje riboje nustatytą normą, padidintą 6 procentiniais punktais, atsižvelgus į Q kokybės koeficientą – antrąją pelno normos ribą, kitais metais elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba būtų koreguojama visa viršijimo suma virš nustatytos antrosios pelno normos ribos ir 50 viršijimo sumos virš nustatytos pirmosios pelno normos ribos. Elektros energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės koeficientas Q nustatomas atsižvelgus į investicijų panaudojimą kokybės reikalavimams užtikrinti. Elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba nekoreguojama, jei šis punktas prieštarauja Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 5 punktui.
76. Skirstomųjų tinklų operatorius, mažindamas sąnaudas ir siekdamas didesnio efektyvumo bei pelno, turi užtikrinti elektros energetikos sistemos patikimą darbą, pasinaudojimą tinklais, vartotojų aptarnavimo kokybę.
77. Baigiantis elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų taikymo trukmei, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius pateikia prašymą Komisijai dėl pradinių planuojamų elektros energijos skirstymo pajamų lygių atitinkamai vidutinės ir žemos įtampos tinkluose peržiūrėjimo ir nustatymo.

XI. ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINŲ DIFERENCIJAVIMAS

78. Elektros energijos perdavimo paslaugos kaina, išskyrus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalį, gali būti diferencijuojama į elektros energijos ir galios dedamąsias.
79. Skirstymo paslaugos kaina gali būti diferencijuojama į tarifų rūšis pagal vartotojų kategorijas ar grupes, elektros energijos vartojimo laiką, sunaudotos elektros energijos kiekį, nustatytą galią, taip pat pagal kitus paslaugos teikėjo pasirinktus objektyvius požymius, kurie sudarytų galimybę nustatant skirtingas tarifų rūšis siekti didesnio veiklos efektyvumo. Nustatant bei diferencijuojant kainas ir tarifus, draudžiama diskriminuoti vartotojus.
80. Elektros energijos perdavimo paslaugos ir skirstymo paslaugos kainų diferencijavimas pagal tarifų rūšis turi remtis pajamų lygio nepasikeitimu esant įvairiems diferencijavimo variantams, jei nevykdomos papildomos priemonės apkrovimui reguliuoti.
81. Perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių nustatyti elektros energijos perdavimo paslaugos, skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais ir skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainų diferencijavimo principai bei skaičiavimai pateikiami Komisijai kartu su prašymu dėl kainų bei tarifų paskelbimo.
82. Komisija, nustačiusi, kad įmonių nustatytos kainos ir tarifai diskriminuoja vartotojus, nurodo joms klaidas, kurių neištaisius, kainos ir tarifai neskelbiami.

XII. Elektros energijos perdavimo (skirstymo) paslaugų sąnaudų bei normatyvinio pelno skaičiavimas

83. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų sąnaudos, pagrįstos realiais ekonominiais kaštais, skaičiuojamos pagal prieduose pateiktas formas. Duomenys pateikiami už ataskaitinius metus ir planuojamą 3 metų laikotarpį, pirmuosius planuojamus metus paskirstant ketvirčiais.
84. Sąmatose perdavimo (skirstymo) sąnaudos skaičiuojamos toliau nurodyta tvarka:
84.1. sąnaudos elektros energijai, sunaudotai ją perduodant technologiniuose įrenginiuose ir savosioms reikmėms, pirkti lygios pirktai iš gamintojų, aukciono, mažųjų hidroelektrinių arba/ir kitų jėgainių, naudojančių atsinaujinančius, atliekinius energijos išteklius, parduodamos elektros energijos vertei, o paskirstant – įvertinamos ir elektros energijos perdavimo paslaugos sąnaudos;
84.2. sąnaudos papildomoms paslaugoms pirkti lygios pirktai iš gamintojų parduodamos rezervinės galios ir kitų susijusių paslaugų vertei;
84.3. importas lygus elektros energijos importo išlaidoms;
84.4. nusidėvėjimas ir amortizacija skaičiuojami vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nustatytomis ir su Komisija suderintomis turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normomis;
84.5. darbo užmokesčio sąnaudas sudaro įmonės personalo suskaičiuotas visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą arba dirbtą laiką. Šios sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymu;
84.6. socialinio draudimo sąnaudos skaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus normatyvus;
84.7. mokesčiai (turto, žemės nuomos, kelių, už gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, akcizas, pelno ir kiti) skaičiuojami vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir limitais, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymais;
84.8. palūkanos ir kitos finansinės veiklos sąnaudos skaičiuojamos, įvertinus tai, kokia bus išmokama palūkanų ir įmokų už paskolų garantijas suma bei kokios kitos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje patiriamos finansinės veiklos sąnaudos;
84.9. kitos sąlygiškai pastovios sąnaudos skaičiuojamos pagal planuojamą veikloje sunaudoti vertę.
85. Normatyvinio pelno, įskaitomo į elektros energijos perdavimo (skirstymo) paslaugos kainos viršutinę ribą, skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 5 punktu. Perdavimo (skirstomųjų) tinklų operatoriaus pelnas (kaip prognozuojamas grynasis pelnas, skaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka) skaičiuojamas pagal normatyvinio pelno normą, kiekvienais reguliavimo periodo metais lygią dešimties metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos procentais aritmetiniam svertiniam vidurkiui, padidintam 3 procentiniais punktais, nuo paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės. Komisija peržiūri perdavimo (skirstomųjų) tinklų operatoriaus licencijuojamoje veikloje naudojamo turto sąrašą, pagal kurį ir kitus įmonės pateiktus dokumentus bei jų paaiškinimus atlieka skaičiavimus.
86. Elektros energijos balanse pagal technologines dalis pateikiamos numatomos elektros energijos gamybos apimtys pagal elektrinių tipus (termofikacinės, hidroelektrinės ir atominė), kurios skaičiuojamos atsižvelgus į elektros energijos numatomas suvartojimo apimtis Lietuvos Respublikoje.
87. Elektros energijos suvartojimas skaičiuojamas, įvertinus jos suvartojimą perdavimo ir skirstomuosiuose tinkluose (savoms elektrinių reikmėms, Kruonio HAE užkrovimas, sistemos gamybiniai poreikiai) bei elektros energijos, sunaudotos ją perduodant ir paskirstant technologiniuose įrenginiuose, sąnaudas. Iš elektros energijos tiekimo minusuojama elektros energija, atiduota Latvijos Respublikai už jos suteiktas tranzito paslaugas Lietuvai.
88. Visi metodikos priedai-lentelės pateikiami per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos, o metiniai preliminarūs duomenys pateikiami per 2 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

Priedų pakeitimai:

1 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją.
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

2 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

3 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją.
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

4 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

5 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

6 priedas išdėstytas pagal O3-85 redakciją
Papildyta priedu:
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. O3-85, 2004-08-30, Žin., 2004, Nr. 135-4924 (2004-09-04), i. k. 104106ANUTA000O3-85
Dėl Visuomeninių elektros energijos tarifų viršutinės ribos nustatymo ir Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodikų pakeitimo