Įsakymas netenka galios 2001-04-26:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 135/221/137, 2001-04-20, Žin., 2001, Nr. 35-1206 (2001-04-25), i. k. 1012020ISAK/221/137
Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 1998-04-30 iki 2001-04-25

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 6-125, i. k. 0982020ISAK00000011

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Į S A K Y M A S
DĖL NUSTATYTŲ PRIVALOMŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ DALINIO PAKEITIMO

1998 m. sausio 12 d. Nr. 11
Vilnius

Iš dalies pakeisdamas ir papildydamas 1997 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 303 dėl vartojamų Lietuvoje benzino, dyzelinio kuro, buitinio krosnių kuro, mazuto, suskystintų dujų privalomųjų kokybės rodiklių nustatymo,
ĮSAKAU:
1. Visų rūšių benzinui 3.1, 3.2 punktuose išbraukti žodžius „laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.“ ir „laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.“
2. Dyzeliniams kurams 2.1 ir 2.2 punktuose išbraukti žodžius „laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.“ ir „laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.“, o žodį „arba“ pakeisti žodžiu „ir“.
3. Automobilių transporte vartojamoms suskystintoms dujoms 2.2 punkte išbraukti žodžius „laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d.“ ir įrašyti žodžius „taikyti esant oro temperatūrai, žemesnei kaip minus 20°C“.

ŪKIO MINISTRAS	VINCAS BABILIUS

Patvirtinta
Ūkio ministerijos
1997 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 303
su 1998 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 11
pakeitimais

Vartojamų Lietuvoje benzino, dyzelinio kuro, buitinio krosnių kuro, mazuto, suskystintų dujų PRIVALOMIEJI KOKYBĖS RODIKLIAI

Gaminio pavadinimas	Privalomojo rodiklio / pavadinimas	Dydis	Rekomenduojami tyrimo metodai
76 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas varikliniu metodu,
	ne mažesnis kaip	76	ISO 5163, GOST 511
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip:	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

80 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu,
	ne mažesnis kaip	80	ISO 5164, GOST 8226
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

92 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu,
	ne mažesnis kaip	92	ISO 5164, GOST 8226
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

93 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu,
	ne mažesnis kaip	93	ISO 5164, GOST 8226
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

95 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu,
	ne mažesnis kaip	95	ISO 5164, GOST 8226
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

98 oktaninio / skaičiaus variklių benzinas	1. Oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu,	98	ISO 5164, GOST 8226
	ne mažesnis kaip
	2. Švino kiekis, g/l, ne didesnis kaip	0,013	EN 237, GOST 28828, ASTM D 4294
	3. Sočiųjų garų slėgis, kPa, ne didesnis kaip:
	3.1. vasarinio benzino	80	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	3.2. žieminio benzino	93	EN 12, GOST 1756, ASTM D 323
	4. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, GOST 19121, ASTM D 4294

Dyzelinis kuras	1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis kaip	45	ISO 5165, GOST 3122
	2. Žema temperatūrinė charakteristika:
	2.1. ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė kaip:
	vasarinio kuro	minus 5	EN 116, GOST 22254
	žieminio kuro	minus 26	EN 116, GOST 22254
	ir
	2.2. stingimo temperatūra,°C, ne aukštesnė kaip:
	vasarinio kuro	minus 10	GOST 20287
	žieminio kuro	minus 35	GOST 20287
	3. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05*	EN 24260, ISO 8754, ASTM D 4294,
			GOST 19121

Aukštos kokybės / dyzelinis kuras / („City type“)	1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis kaip	49	ISO 5165, GOST 3122
	2. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė kaip:
	2.1. vasarinio kuro	minus 5	EN 116, GOST 22254
	2.2. žieminio kuro	minus 26	EN 116, GOST 22254
	3. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,05	EN 24260, ISO 8754, GOST 19121

Suskystintos / dujos automobilių transportui	1. Nesotieji angliavandeniliai, masės %, ne daugiau kaip	6	GOST 10679
	2. Propano kiekis, masės %, ne mažesnis kaip:
	2.1. vasaros laikotarpiu	40	GOST 10679
	2.2. žiemos laikotarpiu (taikyti esant oro temperatūrai
	žemesnei kaip minus 20°C)	80	GOST 10679
	3. Sieros ir sieros junginių kiekis, masės %, ne didesnis kaip	0,01	GOST 22985

Suskystintos / dujos komunaliniams poreikiams	1. Sočiųjų garų slėgis, esant 45°C temperatūrai, MPa,
	ne didesnis kaip	1,6	GOST 28656
	2. Sieros vandenilio ir merkaptaninės sieros kiekis,
	masės %, ne didesnis kaip	0,013	GOST 22985

Buitinis krosnių kuras	1. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	1,1	EN 24260, ISO 8754, GOST 19121

Mazutas	1. Sieros kiekis, masės %, ne didesnis kaip	2,5**	ISO 8754, GOST 1437, ASTM D 4294

PASTABA. * Šis apribojimas netaikomas Valstybės rezerve esantiems ir iš Valstybės rezervo realizuojamiems naftos produktams.
PASTABA.**Ši nuostata netaikoma mazutui, nupirktam pagal sutartis, sudarytas iki 1998 m. gegužės 31 d.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 148, 1998-04-23, Žin., 1998, Nr. 40-1090 (1998-04-29), i. k. 0982020ISAK00000148

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 148, 1998-04-23, Žin., 1998, Nr. 40-1090 (1998-04-29), i. k. 0982020ISAK00000148
Dėl nustatytų privalomųjų naftos produktų kokybės rodiklių dalinio pakeitimo