Įsakymas netenka galios 2011-09-04:
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-116, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 109-5168 (2011-09-03); Žin., 2011, Nr. 113-0 (2011-09-15), i. k. 11130MTISAK000V-116
Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2010-04-09 iki 2011-09-03

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 79-3326, i. k. 10930MTISAK0000V-62

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL „TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

2009 m. birželio 26 d. Nr. V-62
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1177 „Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4906) 2.2 p. ir įvertinęs gautas pastabas ir pasiūlymus dėl „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų“ (Žin., 2006, Nr. 133-5059; 2007, Nr. 107-4393) (toliau – Sąrašas):
1. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.7 punktą taip:
yra
6.7. Degalų ir tepalų įpylimo kolonėlės	1

turi būti
6.7. Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai	1

2. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.8 punktą taip:
yra
6.8. Skysčių kitų nei vanduo matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų įpylimo kolonėles	2

turi būti
6.8. Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius	2

3. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.15 punktą taip: yra
6.15. Suskystintųjų dujų skystosios fazės skaitikliai	1

turi būti
6.15. Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės, skystosios fazės skaitikliai	1

4. K e i č i u Sąrašo 7 skyriaus 7.8 punktą taip:
yra
7.8. Alkoholio kiekio žmogaus organizme matavimo priemonės	0,5

turi būti
7.8. Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti	0,5

5. Papildau Sąrašo 8 skyrių 8.6 punktu:
8.6. Termometrai su ciferblatu	1

6. Neteko galios nuo 2010-04-09
Punkto naikinimas:
Nr. V-30, 2010-03-29, Žin. 2010, Nr. 40-1924 (2010-04-08), i. k. 11030MTISAK0000V-30
Punkto pakeitimai:
Nr. V-72, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 92-3957 (2009-08-01), i. k. 10930MTISAK0000V-72

7. Įpareigoju Metrologijos skyriaus vyriausiąją specialistę Gerdą Krukonienę paskelbti šį įsakymą informaciniame leidinyje „Valstybės žinios“.

VYRIAUSIASIS PATARĖJAS,
PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ	OSVALDAS STAUGAITIS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-72, 2009-07-28, Žin., 2009, Nr. 92-3957 (2009-08-01), i. k. 10930MTISAK0000V-72
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-62 "Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų papildymo ir pakeitimo" pakeitimo

2.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-30, 2010-03-29, Žin., 2010, Nr. 40-1924 (2010-04-08), i. k. 11030MTISAK0000V-30
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-178 "Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo" pakeitimo