Suvestinė redakcija nuo 2024-09-24

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 56-2832, i. k. 113106ANUTA00O3-181

Nauja redakcija nuo 2024-09-24:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL STANDARTINIŲ ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU ŠILUMOS GAMINTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 24 d. Nr. O3-181
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2024 m.           d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3-181 „Dėl Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Patvirtinti Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su šilumos gamintojais sąlygų aprašą (pridedama).

Komisijos pirmininkė	Diana Korsakaitė

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-181

Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo SUTARČIŲ SU NEPRIKLAUSOMAIS ŠILUMOS GAMINTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su šilumos gamintojais sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) atliekinę šilumą generuojančių asmenų (toliau – Šilumos gamintojų) bei šilumos tiekėjų (toliau – Tiekėjų) tarpusavio šilumos pirkimo ir pardavimo santykius. Aprašas nustato šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo sąlygas, šilumos pardavimo, parduodamos ir perkamos šilumos kainos nustatymo, Tiekėjo atsiskaitymo už perkamą šilumą tvarką, taip pat sutarties šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas bei tvarką.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

2. Aprašas privalomas Tiekėjams ir Šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos ir (ar) atliekinės šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

3. Vadovaudamasis Aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais, Tiekėjas parengia sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Apraše nustatytos sutarties sąlygos. Į sutartį, be Apraše nustatytų sąlygų, gali būti įtrauktos ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui, Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašui, patvirtintam Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašui, patvirtintam Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų vertinimo ir derinimo tvarka) ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių sąlygų, kurios pablogintų jų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir šis Aprašas.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

4. Sutartyje neaptartus šalių tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (toliau – Šilumos ūkio įstatymas), Supirkimo tvarka ir kiti teisės aktai.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo. Ataskaitinio mėnesio pradžia yra kalendorinio mėnesio pirmos dienos 0.00 val., pabaiga – ataskaitinio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos 24.00 val.
Atliekinės šilumos gamybos įrenginiai – atliekinę šilumą generuojančio asmens atliekinės šilumos surinkimo ir patiekimo į šilumos perdavimo tinklą įrenginiai iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, kuris Tiekėjo nurodomas prisijungimo prie šilumos tinklo sąlygose.
Dispečerinė tarnyba – šalių vidaus tarnybos arba tinkamai šalies įgalioti juridiniai ar fiziniai asmenys.
Eksploatavimo atsakomybės riba – sutartyje nurodytos atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą ribos.
Komerciniai šilumos apskaitos prietaisai – šilumą matuojančios apskaitos priemonės, sumontuotos šilumos pirkimo – pardavimo riboje, pagal kurių rodmenis Tiekėjas atsiskaito su Šilumos gamintoju.
Superkamos šilumos techniniai reikalavimai – Tiekėjo nustatyti ir viešai paskelbti techniniai reikalavimai, t. y. šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir kiti).
Sutartis – tarp Tiekėjo ir Šilumos gamintojo sudaroma šilumos pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią Šilumos gamintojas įsipareigoja nenutrūkstamai tiekti nustatytos šilumos gamybos galios ir kokybės šilumą iki sutartyje nustatytos pirkimo – pardavimo ribos, o Tiekėjas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis pirkti ir sumokėti už šilumą, kuri apskaitoma Šilumos gamintojo komerciniais šilumos apskaitos prietaisais, sumontuotais pirkimo – pardavimo riboje.
Šilumos gamybos įrenginiai – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti.
Šilumnešio parametrai – šilumnešio srautas, temperatūra pagal temperatūros grafiką, slėgis, termofikacinio vandens kokybė ir kiti privalomi techniniai parametrai.
Šilumos pardavimo kaina – Šilumos gamintojo Tiekėjui parduodamos šilumos kaina, išreiškiama centais už vieną kWh.
Šilumos pirkimo–pardavimo aktas – sutarties šalių pasirašomas aktas, kuriame apskaičiuojamas Tiekėjo mokėjimas Šilumos gamintojui už per Ataskaitinį laikotarpį patiektą šilumą. Šiame akte taip pat nurodomi mokėjimai už šalių viena kitai faktiškai suteiktas paslaugas, jeigu tokių buvo.
Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

II. SUTARTIES ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6. Šiluma Tiekėjui tiekiama pagal sutartį, kurią parengia ir Šilumos gamintojui pasirašyti pateikia Tiekėjas. Sutarties šalys yra Tiekėjas ir Šilumos gamintojas.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

7. Siūlymą Tiekėjui sudaryti sutartį Šilumos gamintojas pateikia raštu, pridėdamas Aprašo 9 punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.184 straipsnyje nustatyta tvarka.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

8. Iki to laiko, kol bus sudaryta sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, Tiekėjo ir Šilumos gamintojo tarpusavio santykius reglamentuoja Supirkimo tvarka, Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3E-1407 „Dėl naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, preliminari šilumos pirkim pardavimo sutartis ir šis Aprašas.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

9. Sutartis pagal šį Aprašą sudaroma esant šioms aplinkybėms:
9.1. Šilumos gamintojas yra visiškai pasirengęs šilumos gamybos veiklai: atlikęs poveikio aplinkai vertinimą, jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai, ir gavęs visus reikiamus valstybės institucijų leidimus, pažymas, atestatus, aktus ir kitus dokumentus, būtinus šilumos gamybos veiklai vykdyti.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

9.2. iki šilumos tiekimo Tiekėjui pradžios Tiekėjo nustatyta tvarka atliko ir sėkmingai užbaigė bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), kurios rezultatus šalys patvirtina šalių pasirašomu bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktu. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą šalys suderina likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) pradžios;
9.3. Šilumos gamintojas sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka yra sumokėjęs Šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie Tiekėjo šilumos perdavimo tinklo išlaidas.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

10. Šio Aprašo 9 punkte numatytos sutarties sudarymo aplinkybės asmenų, ketinančių plėtoti šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų arba atliekančių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), atžvilgiu yra taikomos mutatis mutandis.
11. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo ar kitų technologijų pagalba), jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį.
12. Kiekvienai pasirašytai sutarčiai Tiekėjas suteikia numerį, nurodo jos sudarymo vietą ir datą. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jei sutarties šalys nesusitaria kitaip.
13. Sutartis gali būti keičiama sutarties šalių tarpusavio susitarimu, laikantis šio Aprašo 3 punkte nustatytų reikalavimų.
14. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

III. PRIVALOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

15. Sutartyje numatomos šios sąlygos:
15.1. Tiekėjo ir Šilumos gamintojo duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė ir kiti kontaktiniai duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas ar korespondencijos adresas); juridinio asmens – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas), Tarybos išduotos šilumos tiekimo licencijos numeris ir išdavimo data, kontaktinė informacija (Tiekėjo ir Šilumos gamintojo ar jų padalinių adresai, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto, interneto tinklalapio adresai, darbo laikas ir kita), šalių įgalioti atstovai sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.2. tiekiamos šilumos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai;
15.3. šilumos gamybos įrenginių minimali, nominali ir maksimali galia (MW).
Papildyta papunkčiu:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.4. šilumos tiekimo režimas ir sąlygos;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.5. šilumos pirkimo–pardavimo vieta;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.6. šilumos tiekimo tvarka ir šilumos tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.7. informacijos pateikimo tvarka;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.8. į šilumos perdavimo tinklą patiektos šilumos kiekio ir (ar) kainos nustatymo būdai bei tvarka;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.9. atsiskaitymo tvarka ir sąlygos;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.10. šalių teisės ir pareigos;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.11. šalių atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.12. pretenzijų, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka;
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

15.13. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

IV. ŠILUMOS PIRKIMO–PARDAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

16. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie Tiekėjo valdomo šilumos perdavimo tinklo išlaidas padengia nepriklausomas šilumos gamintojas, o atliekinę šilumą generuojantis asmuo padengia ekonomiškai pagrįstas atliekinės šilumos generuojančio asmens atliekinę šilumą tiekiančių įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančias išlaidas. Pagrįstos atliekinę šilumą generuojančio asmens šilumos įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančios išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Investicijų vertinimo ir derinimo tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

17. Šilumos tiekimo pradžia nustatoma šalims pasirašius šilumos tiekimo pradžios aktą, kuris laikomas neatskiriama sutarties dalimi.
18. Šilumos gamintojas įsipareigoja užtikrinti šilumos gamybos įrenginių paruošimą šilumos gamybos veiklai bei nenutrūkstamai tiekti šilumą Tiekėjui ties šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną, išskyrus teisės aktuose numatytus šilumos gamybos ar tiekimo sustabdymo ir (ar) apribojimo atvejus.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

19. Šilumos gamintojas atlygina šilumos balansavimo tinkle Tiekėjo patirtas faktines išlaidas Supirkimo tvarkoje nustatyta tvarka tuo atveju, jei Šilumos gamintojas nepatiekia sutarto šilumos kiekio, atitinkamu laikotarpiu patiekia daugiau šilumos ir Šilumos gamintojas tokio veiksmo nėra suderinęs su Tiekėju, arba patiekta šiluma neatitinka kokybės reikalavimų.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

20. Tiekėjui patiektos šilumos kiekis nustatomas pagal komercinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis sutartyje nustatyta tvarka.
21. Šilumos gamintojas vykdo Tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus sutartyje nustatyta tvarka. Šilumos gamintojas užtikrina, kad ties šilumos pirkimo – pardavimo vieta tiekiamo šilumnešio parametrai atitiktų Tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus bei sutartyje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

22. Tiekėjas jam priklausančiuose šilumos tiekimo tinkluose iki sutartyje numatytos atsakomybės ribos užtikrina ir palaiko šalių sutartus šilumnešio parametrus.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

23. Tiekėjo dispečerinė tarnyba turi teisę koreguoti Tiekėjui tiektino šilumnešio parametrus.
24. Šilumnešis, esantis Tiekėjui priklausančiame šilumos tiekimo tinkle, nuosavybės teise priklauso Tiekėjui, o šilumnešis, esantis Šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginiuose ir jam priklausančiuose tinkluose, nuosavybės teise priklauso Šilumos gamintojui. Tiekėjo ir Šilumos gamintojo nuosavybės bei atsakomybės už infrastruktūros priežiūrą bei eksploatavimą riba nustatoma sutartyje, pasirašant nuosavybės bei atsakomybės ribų aktą. Sutartyje nustatoma Šilumos gamintojo šilumnešio papildymo ir apmokėjimo tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

25. Šalys įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu valdomos infrastruktūros eksploataciją ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktų reikalavimams, taip pat jų tinkamą veikimą, tinkamą ir laiku atliekamą priežiūrą bei remontą iki eksploatavimo atsakomybės ribos.
26. Šalių perkamos ir parduodamos šilumos kaina nustatoma kiekvieną mėnesį, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtina Tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. O3E-3 „Dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ ir Supirkimo tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

27. Apsirūpinimo kuru ir rezervinio kuro saugojimo klausimus (jeigu tai privaloma Šilumos gamintojui) savo sąskaita ir rizika sprendžia Šilumos gamintojas.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

V. ŠILUMOS TIEKIMO RIBOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

28. Šilumos gamintojo gaminamos šilumos supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas) Supirkimo tvarkoje numatytais atvejais ir tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

29. Šilumos gamintojas įsipareigoja:
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538
29.1. tiekti, priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio, sutartyje numatytos galios ir kokybės šilumą iki sutartyje nustatytos šilumos pirkimo–pardavimo vietos pagal Tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus temperatūrinius grafikus;
29.2. vykdyti sutarties, Aprašo ir Supirkimo tvarkos reikalavimus;
29.3. užtikrinti Tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus tiekiamos šilumos parametrus ir galią;
29.4. derinti su Tiekėjo dispečerine tarnyba (ne vėliau kaip prieš 72 val.) šilumos tiekimo pradžią bei išjungimo laiką, taip pat įrenginių remonto terminus;
29.5. operatyviai vykdyti Tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus dėl tiekiamos šilumos režimo koregavimo;
29.6. leisti Tiekėjo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus ir pateikus atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti komercinius šilumos apskaitos prietaisus bei šilumos tinklus;
29.7. užtikrinti, kad laiku būtų atliekama komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra ir jų atitiktis Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“, keliamiems reikalavimams;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

29.8. Tiekėjui pareikalavus, atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą. Tiekėjas privalo atlyginti Šilumos gamintojo patirtas papildomos neeilinės komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros išlaidas, jeigu metrologinė patikra patvirtina, kad prietaisas atitiko metrologinius reikalavimus;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

29.9. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros (įrengimo) iškviesti Tiekėjo atstovą apskaitos prietaisų apžiūrai. Po apžiūros komerciniai šilumos apskaitos prietaisai plombuojami Šilumos gamintojo plombomis ir šalių surašomas apskaitos prietaisų plombavimo aktas. Prie akto pridedamos apskaitos prietaisų patikros dokumentų kopijos;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

29.10. sugedus komerciniam šilumos apskaitos prietaisui, iki gedimo pašalinimo bei suderinimo dienos šilumos kiekis turi būti nustatomas pagal paskutinių 10 kalendorinių dienų iki prietaiso gedimo pateiktos šilumos kiekių vidurkį ir vidutinę oro temperatūrą;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

29.11. nedelsiant informuoti Tiekėjo dispečerinę tarnybą, kai neišlaikomi nustatyti šilumnešio parametrai dėl šilumą generuojančių, tiekiančių įrengimų sutrikimų, gedimų ar kitų priežasčių;
29.12. užtikrinti su Tiekėju suderintų šilumnešio parametrų laikymąsi iki sutartyje numatytos atsakomybės ribos.
Papildyta papunkčiu:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

30. Tiekėjas įsipareigoja:
30.1. vykdyti sutarties, Aprašo ir Supirkimo tvarkos reikalavimus;
30.2. Šilumos gamintojui įvykdžius sutarties technines sąlygas, sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir kaina, priklausomai nuo šilumos poreikio bei vadovaujantis neatskiriama sutarties dalimi esančiu atitinkamų metų temperatūriniu grafiku, nupirkti sutartyje nustatytą šilumos kiekį per metus. Faktinis per ataskaitinį laikotarpį Tiekėjo nupirktos ir Šilumos gamintojo parduotos šilumos kiekis nustatomas pagal komercinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenis pirkimo–pardavimo riboje;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

30.3. vadovautis patvirtintu temperatūros grafiku, nurodyti reikiamą šilumnešio tiekimo temperatūrą. Nurodymas vykdomas sutartyje nustatytu laiku vieną kartą per parą ir esant būtinumui papildomai;
30.4. ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti Šilumos gamintojui slėgio parametrų rėžiminę kortelę ateinančiam šildymo sezonui ir šildymo sezono temperatūros grafiką;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

30.5. suderinti su Šilumos gamintoju iš anksto žinomų Tiekėjo šilumos gamybos įrenginių techninės profilaktikos, priežiūros ir (ar) remonto, rekonstrukcijos ir kitų darbų grafiką;
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

30.6. užtikrinti su Šilumos gamintoju suderintų šilumnešio parametrų laikymąsi iki sutartyje numatytos atsakomybės ribos.
Papildyta papunkčiu:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

VII. ŠILUMOS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMAS

31. Nepriklausomas šilumos gamintojas taiko, o Tiekėjas superka nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą už kainą, nustatomą Supirkimo tvarkos 22 punkte numatyta tvarka. Visais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas negali taikyti kainų, didesnių nei Tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 25 punktą.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

32. Atliekinę šilumą generuojantis asmuo taiko, o Tiekėjas superka atliekinę šilumą generuojančio asmens pagamintą šilumą už kainą, nustatomą Supirkimo tvarkos 18 punkte numatyta tvarka. Visais atvejais atliekinę šilumą generuojantis asmuo negali taikyti kainų, didesnių nei didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina, nustatoma pagal Supirkimo tvarkos IV skyriuje numatytą tvarką.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

33. Tiekėjas superka nepriklausomo šilumos gamintojo ir savo įrenginiuose pagamintą šilumą, neviršydamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal Supirkimo tvarkos VII skyriuje nurodytus prioritetus.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

331. Tiekėjas superka atliekinę šilumą generuojančio asmens pagamintą šilumą ne aukciono būdu, neviršydamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio.“
Papildyta punktu:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

VIII. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS

34. Už ataskaitiniu laikotarpiu Šilumos gamintojo patiektą šilumą Tiekėjas atsiskaito pagal šalių pasirašyto šilumos pirkimo–pardavimo akto duomenis.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

35. Šilumos pirkimo–pardavimo aktą šalys pasirašo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Remiantis šalių pasirašyto šilumos pirkimo–pardavimo akto duomenimis, Šilumos gamintojas sutartyje nustatyta tvarka pateikia Tiekėjui PVM sąskaitą faktūrą.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

36. Laiku neapmokėjęs pateiktos PVM sąskaitos faktūros Tiekėjas moka sutartyje šalių nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

37. Šalims neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus arba pažeidus numatytus teisės aktų reikalavimus, dėl ko buvo patirta žala, kaltoji šalis galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlygina šiuos tiesioginius nuostolius kitai šaliai. Netiesioginiai nuostoliai nėra atlyginami, išskyrus teisės aktų imperatyviai reglamentuotus atvejus.
38. Nuostolių atlyginimas, netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo tolesnio tinkamo sutarties vykdymo pareigos, pažeidimų ir trūkumų šalinimo.
39. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, yra nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Atsiradus force majeure aplinkybėms, jų veikiama šalis privalo pranešti apie tai kitai šaliai nedelsdama, kai sužinojo apie tas aplinkybes. Jei tos aplinkybės trunka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę pranešti kitai šaliai apie sutarties nutraukimą.“
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

40. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomų įrodinėjimų nereikalaujančiais dėl sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Jei sutartyje nenurodyta kitaip, netesybos ir kiti mokėjimai pagal sutartį turi būti sumokami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tarp jų ir atlyginti kitai šaliai dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

41. Sutartyje numatyti netesybų dydžiai nustatomi atsižvelgiant į tai, kad kitai šaliai griežtas ir laiku vykdomas sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi esminės reikšmės.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

X. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

42. Visi pranešimai ar kita pagal sutartį teiktina informacija yra adresuojama šalių įgaliotiems atstovams sutartyje nurodytais adresais ir yra įteikiama asmeniškai arba siunčiama registruotu paštu, faksu ar elektroninio paštu. Pasikeitus bent vienam sutartyje nurodytam šalių įgaliotam atstovui ar jų įgaliojimų riboms, kiekviena iš šalių įsipareigoja nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo, raštu apie tai informuoti kitą šalį.
43. Apie šalių sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis privalo iš anksto informuoti kitą šalį pranešdama raštu.
44. Visi pranešimai, prašymai ir kitas susirašinėjimas laikomi tinkamai įteiktais nurodytais adresais faktinę jų gavimo arba įteikimo dieną, vadovaujantis gavimą ar pristatymą patvirtinančio rašto data arba kitu gavimą patvirtinančiu įrodymu.

XI. PRETENZIJŲ, SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

45. Sutarties šaliai nevykdant arba netinkamai vykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu pareikšti jai pretenziją. Šalis, gavusi pretenziją, privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ją išnagrinėti, o nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pašalinti juos ir apie tai pranešti. Jeigu pretenzijoje nurodyti trūkumai yra nepagrįsti, apie atsisakymą juos pašalinti pretenziją pateikusią šalį privaloma informuoti raštu. Jei pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi šalis turi raštu suderinti trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia šalimi.
46. Ginčai, kilę tarp sutarties šalių dėl sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus pasiekti susitarimo, Šilumos gamintojo ar Tiekėjo skundus ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėse, patvirtintose Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka“.
Punkto pakeitimai:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

47. Neteko galios nuo 2024-09-24
Punkto naikinimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

48. Neteko galios nuo 2024-09-24
Punkto naikinimas:
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538

_________________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas
Nr. O3E-1208, 2024-09-23, paskelbta TAR 2024-09-23, i. k. 2024-16538
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3-181 „Dėl Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo