Įsakymas netenka galios 2021-12-16:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-741, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25826
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 iki 2021-12-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 84-2361, i. k. 098301MISAK00000177

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL NUOTEKŲ AVARINIŲ IŠLEISTUVŲ NAUDOJIMO IR PLOMBAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1998 m. rugsėjo 17 d. Nr. 177
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615) 31, 41, 42 straipsniais,
ĮSAKAU:
1. Patvirtinti Nuotekų avarinių išleistuvų plombavimo taisykles (pridedamos).
2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos užtikrinti Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir naudojimo ir plombavimo taisyklių reikalavimų kontrolę.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-627, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10865

3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui A. Daubarui.
4. Aplinkos apsaugos ministerijos 1998 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 56 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 29-790) pripažinti netekusiu galios.
5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „vanduo“ ir „valdymas“.

MINISTRAS	ALGIS ČAPLIKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1998 09 17 įsakymu Nr. 177

NUOTEKŲ AVARINIŲ IŠLEISTUVŲ NAUDOJIMO IR PLOMBAVIMO
T A I S Y K L Ė S

1. Šios taisyklės nustato nuotekų perpumpavimo stočių ir valymo įrenginių avarinių išleistuvų (toliau – nuotekų avariniai išleistuvai) naudojimo ir plombavimo tvarką.
2. Taisyklės taikomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, eksploatuojantiems nuotekų perpumpavimo stotis ir/ar valymo įrenginius su avariniais išleistuvais, bei savininkams, turintiems tokius išleistuvus (toliau – nuotekų avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas).
3. Nuotekų avariniai išleistuvai turi būti uždaryti ir užplombuoti.
4. Nuotekų avarinius išleistuvus privalo plombuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-627, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10865

5. Tais atvejais, kai nuotekų avarinius išleistuvus užplombuoti nėra galimybių dėl techninių priežasčių, privalomu nurodymu pareikalaujama, kad avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas) iki nurodytos plombavimo datos (ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo privalomo nurodymo surašymo) įvykdytų reikiamas technines priemones, įgalinančias užplombuoti išleistuvą.
6. Plombuojant nuotekų avarinius išleistuvus bei įforminant plombavimo dokumentus, vadovautis nustatytais reikalavimais dėl ūkinės veiklos sustabdymo bei apribojimo.
7. Plombavimo procedūroje turi dalyvauti nuotekų avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas) arba jo įgaliotas asmuo, taip pat gali dalyvauti kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
8. Plombavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas nuotekų avarinio išleistuvo savininkui (naudotojui), antras saugomas plombavimo procedūrą vykdžiusioje instancijoje. Plombavimo procedūroje dalyvavusių kitų institucijų atstovams pageidaujant, įteikiamas plombavimo akto nuorašas.
9. Jeigu nuotekų avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas) atsisako dalyvauti plombavimo procedūroje, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius kviečia dalyvauti kitos suinteresuotos institucijos atstovą, surašo plombavimo aktą ir vieną jo egzempliorių išsiunčia nuotekų avarinio išleistuvo savininkui (naudotojui) registruotu laišku.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-627, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10865

10. Plombavimo akte turi būti nurodoma, kad nuotekų avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas) prieš nuimdamas plombą bei atidarydamas avarinį išleistuvą privalo apie tai pranešti plombavimo procedūrą vykdžiusiai institucijai.
11. Nustačius, kad nuotekų avarinio išleistuvo plomba nuimta arba kitaip pažeista, nuotekų avarinio išleistuvo savininkui (naudotojui) arba jo paskirtam asmeniui, atsakingam už plombos apsaugą, nustatyta tvarka skiriama administracinė nuobauda.
12. Per nuotekų avarinį išleistuvą išleidus teršalus į aplinką be plombavimo procedūrą vykdžiusios institucijos leidimo (išskyrus atvejus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus stichinių bei katastrofinių hidrometeorologinių reiškinių kriterijus), nuotekų avarinio išleistuvo savininkui (naudotojui) pateikiamas ieškinys už aplinkai padarytą žalą, o turint leidimą ir stichinių bei katastrofinių hidrometeorologinių reiškinių atvejais nuotekų avarinio išleistuvo savininkas (naudotojas) už aplinkos teršimą moka mokesčius Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymu bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka. Stichinių bei katastrofinių hidrometeorologinių reiškinių atvejais sprendimą atidaryti avarinį išleistuvą priima miesto (rajono) ekstremalių situacijų komisija, kuri apie avarinio išleistuvo atidarymą privalo nedelsdama informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-627, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10865

13. Nuotekų avariniai išleistuvai po plombos pažeidimo ar nuėmimo, jų atidarymo ar avarijos likvidavimo užplombuojami ta pačia tvarka.
14. Nuotekų avarinių išleistuvų savininkai (naudotojai) už šių taisyklių reikalavimų pažeidimus ir aplinkos teršimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Ginčus dėl šių taisyklių vykdymo nagrinėja teismas.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-627, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10865
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo