Įsakymas netenka galios 2014-07-01:
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-90, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09354
Dėl kai kurių Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-14 iki 2014-06-30

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2008, Nr. 36-527, i. k. 10830MTISAK0000V-41

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALAUS ŽYMĖJIMO ŽENKLO, NAUDOJAMO MATAVIMO PRIEMONIŲ ŽENKLINIMUI PO METROLOGINĖS PATIKROS PROCEDŪRŲ, PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO

2008 m. gegužės 14 d. Nr. V-41
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 19 str. bei Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2007, Nr. 125-5094) 9 str. 1 dalimi:
1. Tvirtinu oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko), naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomąją formą

(pav.)
__________________
** TIC pastaba. Pav. žr.
Žin., 2008, Nr. 36-527, 23 psl. **

2. Nustatau, kad:
2.1. oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko) originalas yra kvadrato (18 x 18) mm formos;
2.2. lipduko viršutinės eilutės ir kraštinio dešinio stulpelio skaičiai nurodo mėnesius;
2.3. eilutėje „vieta metams“ nurodomi metai, kuriais atliekama matavimo priemonės metrologinė patikra;
2.4. eilutėje XXX nurodomas paskirtosios įstaigos ženklas (lipduko serija);
2.5. eilutėje 000000 nurodomas šešiaženklis lipduko eilės numeris.
3. Nustatau, kad matavimo priemonių tinkamumo ženklinimui nuo 2009 m. bus naudojamas šio įsakymo 1 p. patvirtintos formos oficialus žymėjimo ženklas (lipdukas), kuris gali būti keičiamas atskiru Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-98, 2011-07-08, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 55-523 (2011-07-13), i. k. 11130MTISAK0000V-98

4. Laikau negaliojančiu Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. V-30 (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 26-379).

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-98, 2011-07-08, Informaciniai pranešimai, 2011, Nr. 55-523 (2011-07-13), i. k. 11130MTISAK0000V-98
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-41 "Dėl oficialaus žymėjimo ženklo, naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo