VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL „TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ“ PAPILDYMO IR KEITIMO

2007 m. spalio 12 d. Nr. V-86
Vilnius

Įvertindamas pastabas ir pasiūlymus, gautus dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-178 patvirtinto „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų“ (Žin., 2006, Nr. 133-5059) (toliau – Sąrašas) pirmosios redakcijos:
1. Išbraukiu iš Sąrašo 3 skyriaus 3.2 punktą:
3.2.	Sukibimo koeficiento matavimo priemonės	1

2. Papildau Sąrašo 4 skyrių 4.5 ir 4.6 punktais:
4.5.	Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai	1
4.6.	Slėgio savirašiai	1

3. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.2 punktą taip:
yra
6.2.	Srauto matavimo priemonių diafragmos, kurių diametras 250 mm ir daugiau	2

turi būti
6.2.	Srauto matavimo priemonių diafragmos vamzdynams, kurių diametras 250 mm ir daugiau	2

4. Papildau Sąrašo 6 skyriaus 6.6 punktą vandens skaitikliais, naudojamais vandens gręžiniuose ir kitur, ir išdėstau šį punktą taip:
6.6.	Vandens skaitikliai:
	– pastatų įvaduose;	2
	– butuose ir individualiuose namuose (diametras 15 mm ir 20 mm);	4
	– kurių diametras 150 mm ir daugiau	4
	– gręžiniuose ir kitur	2

5. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.8 punktą taip:
yra
6.8.	Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos	2

turi būti
6.8.	Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų įpylimo kolonėles	2

6. Keičiu Sąrašo 6 skyriaus 6.14 punktą taip:
yra
6.14.	Skysčių talpyklos	5

turi būti
6.14.	Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose) / Skysčių talpyklos esančios laivuose6	5 / 12

7. Papildau Sąrašo 8 skyrių 8.5 punktu:
8.5.	Temperatūros savirašiai	1

8. Papildau Sąrašo pastabas 6-ąja ir 7-ąja pastabomis:
6. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpų tūriui, joms turi būti atliekama neeilinė patikra.
7. Tos pačios matavimo priemonės gali būti naudojamos tiek teisinėje, tiek ir neteisinėje metrologijoje. Įmonės, įstaigos turi sudaryti teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių argumentuotą sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu ir antspaudu.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS