Suvestinė redakcija nuo 2007-08-31 iki 2008-09-12

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 110-4178, i. k. 1062020ISAK0004-370

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. spalio 4 d. Nr. 4-370
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 8 ir 6 straipsniais:
1. Tvirtinu Suskystintų naftos dujų prekybos taisykles (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115-3263);
2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 266 „Dėl Suskystintų angliavandenilių dujų tiekimo vartotojams taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426, dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 66-2137);
2.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 227 „Dėl ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2194);
2.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 4-405 „Dėl ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4676).
3. Pavedu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sekretoriui A. Ignotui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 dienos, išskyrus šiuo įsakymu patvirtintų Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių 2 ir 43 punktus, kurie įsigalioja nuo 2007 m. kovo 31 dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

ŪKIO MINISTRAS	VYTAS NAVICKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2006 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 4-370

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PREKYBOS TAISYKLĖS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklės (toliau -Taisyklės) reglamentuoja suskystintų naftos dujų (toliau – dujos) prekybos leidimų (toliau – leidimai) rūšis, leidimų išdavimą, tikslinimą, pildymą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, prekybos dujomis veiklos sąlygas, dujų pardavėjų ir pirkėjų (vartotojų) teises, taip pat asmenų, prekiaujančių dujomis (toliau – pardavėjas), ir pirkėjų (vartotojų) tarpusavio santykius.
2. Lietuvos teritorijoje užsiimti dujų prekybos veikla leidžiama tik asmenims, turintiems šiose Taisyklėse nustatyta tvarka išduotą leidimą.
3. Pirkėjams (vartotojams) parduodamų dujų kokybė turi atitikti Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių (Taisyklių 6 priedo 5 punktas) reikalavimus.
4. Leidimų tiekti/naudoti nuo akcizų atleistas dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms išdavimą ir tokių dujų apskaitos tvarkymą reglamentuoja Asmenų, tiekiančių/naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklės (Taisyklių 6 priedo 6, 8 punktai).
5. Dujų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose reikalavimus nustato Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarka (Taisyklių 6 priedo 2 punktas).
6. Akcizais apmokestinamų dujų apskaitos tvarką nustato Taisyklių 6 priedo 2, 6, 22 punktuose nurodyti teisės aktai.
7. Pagrindiniai techniniai, organizaciniai ir techninės saugos suskystintų dujų įrenginių eksploatavimo reikalavimai dujų prekybai išdėstyti Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklėse (Taisyklių 6 priedo 3 punktas).
8. Fasuotos ir nefasuotos dujos turi būti gabenamos vadovaujantis Taisyklių 6 priedo 12,13, 14 punktuose nurodytais teisės aktais.
9. Dujų balionai ženklinami vadovaujantis Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (Taisyklių 6 priedo 9 punktas).
10. Avarijos ir sutrikimai turi būti lokalizuojami bei likviduojami vadovaujantis Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklėmis (Taisyklių 6 priedo 3 punktas).
11. Šios Taisyklės netaikomos:
11.1. dujų, kurios yra išpilstytos į mažesnius kaip 4 litrų talpos indus arba jos yra kitos prekės sudėtinė dalis, prekybai;
11.2. mažmeninei dujų, skirtų autotransporto priemonėms, prekybai degalinėse.
12. Šios Taisyklės nereglamentuoja dujų eksploatavimo ir vartojimo saugos reikalavimų, kuriuos nustato kiti teisės aktai.
13. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
Fasuotos dujos – tai dujos, išpilstytos į ne didesnius kaip 150 litrų talpos balionus.
Didmeninė suskystintų naftos dujų prekyba (toliau – didmeninė dujų prekyba) – prekybinė veikla, susijusi su nefasuotomis ir/arba fasuotomis dujomis, kai pardavėjas dujas parduoda pirkėjui (vartotojui) jo verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti.
Mažmeninė suskystintų naftos dujų prekyba (toliau – mažmeninė dujų prekyba) – prekybinė veikla, susijusi su fasuotomis ir nefasuotomis į rezervuarų įrenginius dujomis, kai dujos pardavėjo parduodamos galutiniam vartotojui (pirkėjui), pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.
Dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslauga – dujų baliono pristatymas galutiniam vartotojui (pirkėjui) ir prijungimas.
Dujų sumaišymas – dujų mišinių, identifikuojamų KN kodu (Taisyklių 1 priedas) ruošimas, siekiant gauti dujas, atitinkančias standartų ir privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimus. Sumaišius dujas turi būti išduodamas naujas dujų mišinio kokybės pažymėjimas.
Dujų balionas (toliau – balionas) – tai slėginis indas, kurio talpa ne didesnė kaip 150 litrų.
Balionų pildymas – dujų pildymas į balionus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus.
Dujų pardavėjas – didmeninę ir/ar mažmeninę dujų prekybą vykdantis juridinis asmuo.
Dujų pirkėjas (vartotojas) – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis ir naudojantis dujas asmeniniams, šeimos, namų ūkio ar verslo poreikiams tenkinti.
Baliono techninis patikrinimas – teisės aktuose, gamintojo pateiktuose baliono techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais paskirtosios arba paskelbtosios įstaigos eksperto atliekamas baliono techninės būklės ir atitikties patikrinimas, siekiant nustatyti, ar balionas atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.
EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (Taisyklių 6 priedo 23 punktas).

II. DUJŲ PREKYBOS LEIDIMŲ RŪŠYS IR REKVIZITAI

14. Nustatomi šių rūšių dujų prekybos leidimai:
14.1. didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas (Taisyklių 2 priedas);
14.1.1. didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas (toliau – leidimas) suteikia teisę užsiimti didmenine dujų prekyba, (EVRK kodas – 51.51.30);

14.2. mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas (Taisyklių 3 priedas);
14.2.1. mažmeninės dujų prekybos leidimas (toliau – leidimas) suteikia teisę užsiimti mažmenine dujų prekyba (EVRK kodas – 52.48.70), leidimą išdavusios savivaldybės teritorijoje leidime nurodytose konkrečiose prekybos vietose ir vietovėse.
15. Kiekvienai dujų prekybos veiklos rūšiai išduodamas atskiras leidimas.
16. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.
17. Leidime (Taisyklių 2, 3 priedai) nurodoma:
17.1. leidimą išduodanti institucija;
17.2. leidimo rūšis, numeris, išdavimo data;
17.3. leidimo galiojimo terminas ir registracijos numeris;
17.4. leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas;
17.5. dujų prekybos veiklos pavadinimas;
17.6. prekybos vietų ar vietovių adresai. Šis reikalavimas netaikomas didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimui;
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

17.7. leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.
18. Leidimas tvirtinamas leidimą išdavusios institucijos antspaudu.

III. LEIDIMĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

19. Dujų prekybos leidimus pardavėjui išduoda, tikslina, pildo, sustabdo ir jų galiojimą panaikina, apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą įspėja savivaldybės administracijos direktorius Leidimų išdavimo komisijos (toliau – Leidimų komisija) teikimu. Leidimų komisiją rekomenduojama sudaryti iš savivaldybės administracijos, teritorinio policijos komisariato, valstybinės mokesčių inspekcijos atstovų. Leidimų komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Rekomenduojama sudaryti bendrą savivaldybės licencijavimo (mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais) ir leidimų išdavimo (prekybai suskystintomis naftos dujomis) komisiją.
20. Didmeninės dujų prekybos leidimas pardavėjams išduodamas tose savivaldybėse, kuriose pardavėjas yra įregistruotas. Šios rūšies leidimas suteikia teisę užsiimti didmenine dujų prekyba visoje šalies teritorijoje.
21. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs šių Taisyklių 26, 27 ir (ar) 28 punkte nurodytus dokumentus, privalo nustatyti, ar pardavėjas, norintis įsigyti leidimą, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, nėra pasibaigęs terminas pažeidimams pašalinti), ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus Lietuvos muitinei, ar Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) teritorinis skyrius yra nustatęs, kad dujų prekybos vieta atitinka teisės aktų reikalavimus.
Savivaldybės administracijos direktorius patikrina, ar savivaldybė yra gavusi kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir (ar) teritorinio policijos komisariato ir (ar) kitų teisėsaugos institucijų raštu pateiktos informacijos apie pardavėjo veiklą, susijusią su teisės aktų reikalavimų nevykdymu (pagal Taisyklių 34.4, 34.5 punktų reikalavimus).
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

22. Savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas gauti Taisyklių 21 punkte nurodytą informaciją, turi raštu pateikti paklausimą Taisyklių 21 punkto pirmoje pastraipoje nurodytoms institucijoms. Šios institucijos informaciją savivaldybei turi pateikti per 10 dienų. Tuo atveju, kai Taisyklių 21 punkte nurodytos institucijos turi pretenzijų pardavėjui, norinčiam įsigyti leidimą, leidimas neišduodamas, tačiau, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, leidimas gali būti išduotas pretenzijas pateikusių institucijų raštišku sutikimu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

23. Leidimų komisijos išduoti leidimai registruojami savivaldybės administracijos direktoriaus parašu patvirtintame leidimų registravimo žurnale.
24. Informacija apie leidimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, patikslinimą, papildymą skelbiama oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei savivaldybės internetiniame tinklapyje. Skelbime nurodoma 17.1–17.2, 17.4–17.6 punktuose nurodyta informacija ir atitinkamai leidimo galiojimo sustabdymo terminas ir data, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, papildymo ar patikslinimo data.
25. Suvestinė 24 punkte nurodyta informacija vieną kartą per pusę metų (sausio 1 d. ir liepos 1 d.) turi būti pateikiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS

26. Pardavėjas, norintis gauti mažmeninės dujų prekybos leidimą, pateikia prašymą savivaldybės, kurios teritorijoje vykdys prekybą, administracijos direktoriui. Pardavėjas, norintis gauti didmeninės dujų prekybos leidimą, pateikia prašymą savivaldybės, kurioje yra jo buveinė, administracijos direktoriui. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: savivaldybės, kuriai adresuojamas prašymas, pavadinimas, adresas, pardavėjo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeris, prašomo leidimo rūšis, prekybos būdas, dujų prekybos vietų adresai, pardavėjo vadovo vardas ir pavardė, parašas ir prašymo pateikimo data. Prašymas turi būti patvirtintas antspaudu. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, šis kartu su prašymu turi pateikti įgaliojimą pateikti prašymą.
27. Kartu su prašymu išduoti leidimą didmeninei prekybai pateikiami šie dokumentai ir duomenys:
27.1. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta pardavėjo parašu ir antspaudu;
27.2. pardavėjo akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, ir vadovų (administracijos vadovų) sąrašas, patvirtintas pardavėjo parašu ir antspaudu;
27.3. įmonės įstatai ar įmonės steigimo dokumentai (ar jų išrašas, kuriame būtų nurodytas įmonės buveinės adresas), patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė antspaudą privalo turėti;
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

27.4. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą).
28. Kartu su prašymu išduoti leidimą mažmeninei prekybai pateikiami 27.1–27.4 punktuose nurodyti dokumentai, taip pat šie dokumentai:
28.1. jei prekybos vieta steigiama laikinajame statinyje, pateikiama žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta, kurioje įrengiamas laikinasis statinys, kopija;
28.2. įmonės avarinės tarnybos nuostatai arba sutarčių su įmonėmis, vykdančiomis avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbus, kopijos, patvirtintos pardavėjo vadovo parašu ir antspaudu. Pateiktos sutartys turi būti pasirašytos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui;
28.3. prekybos vietoje, kurioje leidžiama sandėliuoti daugiau kaip 500 kg fasuotų dujų, naudojamų svarstyklių patikros liudijimas išduotas vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu (Taisyklių 6 priedo 10 punktas).
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

29. Sprendimas išduoti leidimą arba motyvuotas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu savivaldybės administracijai pateikiami ne visi dokumentai, nurodyti 27 ir 28 punktuose, arba jeigu šie dokumentai ne iki galo užpildyti, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo ar jų patikslinimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį prašytojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
30. Leidimas turi būti patikslintas, jeigu pardavėjas pakeičia leidime nurodytą buveinę, pavadinimą arba keičiasi objekto, prekybos vietos adresas, kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas prekybos vietos adresas, keičiasi sutarties, nurodytos Taisyklių 28.2 punkte, šalis, suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams ir kitais pardavėjo duomenų pasikeitimo atvejais. Leidimo turėtojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją apie pasikeitusią įmonės buveinę, pavadinimą ar kitus šiame punkte išvardytus pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo ir pateikti motyvuotą prašymą patikslinti prekybos dujomis leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
31. Pardavėjas, norintis patikslinti prekybos vietos adresą (įrašyti kitą ir/ar išbraukti esamą adresą) ir/ar papildyti nauju prekybos vietos adresu, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 27.3, 27.4, 28.1, 28.2, 28.3 punktuose, ir nurodo dujų prekybos vietų, vietovių adresus.
32. Pardavėjas, nutraukęs veiklą prekybos vietoje, privalo per 5 darbo dienas kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl prekybos leidime nurodytos prekybos vietos išbraukimo.
33. Praradusiam leidimą pardavėjui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą apie įvykusį faktą ir skelbimo apie prarastą leidimą Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją, mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

34. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą priimamas, jeigu:
34.1. pateikiami ne visi Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodyti dokumentai;
34.2. sąmoningai arba ir žinomai klaidingai pateikiami prekybos leidimui gauti, reikalingi duomenys;
34.3. pateikti dokumentai neatitinka jiems Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
34.4. pardavėjui už Taisyklių pažeidimą buvo panaikintas leidimo galiojimas ar yra raštu pateiktų kontroliuojančiųjų valstybinės priežiūros ir/ar teisėsaugos institucijų pranešimų, kad pardavėjas, neturėdamas dujų prekybos leidimo, vykdė šią veiklą;
34.5. pardavėjo vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė pardavėjo vardu pagal įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo nuosprendis ir/ar neišnykęs teistumas dėl kontrabandos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla ir jeigu šios nusikalstamos veikos buvo padarytos vykdant prekybą dujomis, ar/ir nevykdo Taisyklių 28.2 punkte numatytos avarijų (sutrikimų) likvidavimo ir lokalizavimo darbų veiklos, ar neturi galiojančios sutarties su tokią veiklą vykdančiomis įmonėmis, leidimas pardavėjui neišduodamas 3 metus;
34.6. nepasibaigė leidimo galiojimo panaikinimo terminas;
34.7. pardavėjas turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nevykdo įsipareigojimų Lietuvos muitinei, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai pardavėjui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

VI. RINKLIAVOS UŽ LEIDIMUS

35. Už leidimo išdavimą, leidimo patikslinimą, leidimo papildymą, leidimo dublikato išdavimą pagal pardavėjo prašymą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių (Taisyklių 6 priedo 7 punktas) nustatyta tvarka.

VII. PARDAVIMO VIETŲ IŠBRAUKIMAS IŠ LEIDIMO UŽ DUJŲ PREKYBOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

36. Pardavėjams, savivaldybės administruojamoje teritorijoje vykdantiems prekybą dujomis, savivaldybės administracijos direktorius Leidimų komisijos teikimu panaikina leidime įrašytą dujų prekybos vietą (adresą), jeigu pardavėjas:
36.1. per vienerius metus pardavimo vietoje 2 kartus pažeidė bent vieną iš šių Taisyklių 43-65 punktuose nustatytų dujų prekybos veiklos sąlygų;
36.2. laiku neįvykdė savivaldybės administracijos direktoriaus ir/ar kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštiškų nurodymų.
37. Savivaldybės administracijos direktorius, išbraukęs pardavimo vietos adresą iš leidimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie tai pardavėjui.

VIII. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

38. Savivaldybės administracijos direktorius Leidimų komisijos teikimu sustabdo leidimo galiojimą, jeigu:
38.1. pardavėjas turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nevykdo įsipareigojimų Lietuvos muitinei, ar yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai pardavėjui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
38.2. pardavėjas prekiaudamas dujomis pažeidžia leidime nurodytas dujų prekybos veiklos sąlygas (Taisyklių 43–65 punktai) ar kitų teisės aktų reikalavimus ir savo veiksmais kelia grėsmę visuomenės saugumui, turtui ar aplinkai.
39. Dujų prekybos leidimas gali būti sustabdytas tik toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas.
40. Savivaldybės administracijos direktorius leidimų komisijos teikimu panaikina leidimo galiojimą, jeigu:
40.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;
40.2. pardavėjas, kuriam iš leidimo išbrauktas pardavimo vietos adresas, vykdo prekybos dujomis veiklą;
40.3. pardavėjas, kuriam sustabdytas leidimo galiojimas, vykdo prekybos dujomis veiklą;
40.4. pardavėjas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;
40.5. prekybos įmonė likviduojama ar reorganizuojama ir/ar įmonei paskelbtas bankrotas;
40.6. pardavėjas, kuriam sustabdytas leidimo galiojimas, per nustatytąjį laiką nepašalina leidimo veiklos sąlygų pažeidimų;
40.7. pardavėjui dėl šių Taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimų vienoje iš leidime įrašytų prekybos vietų 2 kartus buvo sustabdytas prekybos leidimas.
41. Apie numatomą priimti sprendimą sustabdyti ar panaikinti leidimo galiojimą savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki sprendimo priėmimo dienos raštu praneša pardavėjui ir nurodo numatomo priimti sprendimo dėl leidimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis ir motyvus. Administracijos direktorius, priėmęs sprendimą sustabdyti ar panaikinti leidimą dujų prekybai, per 5 dienas privalo apie tai informuoti pardavėją raštu.
42. Pardavėjas, kuris sustabdo leidime nurodytą veiklą ar kuriam panaikintas leidimo galiojimas, privalo per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie leidimo galiojimo panaikinimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ grąžinti leidimą Savivaldybės administracijos direktoriui.

IX. DUJŲ PREKYBOS VEIKLOS SĄLYGOS

43. Draudžiama parduoti dujas ir/ar dujų balionus neturint dujų prekybos leidimo.
44. Pardavėjui, turinčiam leidimą užsiimti didmenine ir/ar mažmenine dujų prekyba, draudžiama parduoti dujas (atleistas nuo akcizų) neturint Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto leidimo tiekti/naudoti nuo akcizų atleistas neišpilstytas dujas ir dujinius angliavandenilius.
45. Pardavėjas negali įgalioti kitų asmenų vykdyti leidime nurodytą veiklą ar pagal sutartį ar kitu būdu perduoti jiems šią teisę.
46. Pardavėjas gali parduoti ir/arba saugoti dujas, dujų balionus tik leidime nurodytose prekybos vietose ar vietovėse (išskyrus didmeninę prekybą).
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

47. Už pirkėjui parduotas dujas, neatitinkančias dujų kokybės pažymėjime (sertifikate) deklaruotos dujų kokybės, ar parduotus dujų balionus, neatitinkančius Taisyklių 63, 64, 65 punktuose ir Taisyklių 6 priedo 1, 3, 9, 17, 18 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų, teisės aktų nustatyta tvarka atsako dujas ir/ar dujų balionus pardavęs pardavėjas.
48. Leidimo originalas turi būti saugomas pardavėjo buveinėje leidime nurodytu adresu, o jo kopijos – pardavimo vietose.
49. Dujų prekybos leidimą turintis pardavėjas privalo užtikrinti, kad dujos vartotojams būtų tiekiamos saugiai ir sutartu laiku.
50. Draudžiama atleistas nuo akcizo dujas parduoti pirkėjams (vartotojams) kaip autotransporto degalus.
51. Draudžiama importuoti, atgabenti suskystintas dujas balionuose, neatitinkančiuose Gabenamų slėginių įrenginių techninio reglamento (Taisyklių 6 priedo 1 punktas) reikalavimų.
52. Matavimo priemonės turi būti metrologiškai įteisintos ir turėti tai patvirtinančius galiojančius dokumentus.
53. Draudžiama prekiauti pripildytais dujų balionais, kuriuose esančių dujų kiekis neatitinka dujų balionų ženklinimo etikėse nurodytos dujų masės.
54. Draudžiama parduoti dujas, pildyti dujas į balionus ir juos parduoti pirkėjui (vartotojui), jei tokių dujų kokybės parametrai neatitinka kokybės pažymėjime (sertifikate, pase) nurodytų kokybės rodiklių bei privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimų.
55. Draudžiama pildyti balionus dujomis ir juos parduoti, jei jie neatitinka šių Taisyklių 63, 64, 65 punktų ir Taisyklių 6 priedo 1, 3, 9, 17, 18 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų.
56. Pardavėjui, prekiaujančiam dujomis ir/ar dujų balionais ir/ar vykdančiam prekybą iš grupinių rezervuarų įrenginių, privaloma avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo veikla (turėti dokumentus, patvirtinančius pasiruošimą vykdyti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo veiklą) (Taisyklių 6 priedo 3 punktas), vykdoma įmonės jėgomis, arba sutartis su įmone, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę teikti šias paslaugas konkrečioje teritorijoje.
57. Pildyti dujomis balionus leidžiama tik tam tikslui skirtais, teisės aktų nustatyta tvarka įrengtais ir įteisintais, gamyklos gamintojos techninę dokumentaciją turinčiais įrenginiais.
58. Nuo 2009 m. sausio 1 d. draudžiama pildyti ar pirkėjui (vartotojui) parduoti dujų balionus, kurie neturi apsauginių įtaisų, neleidžiančių dujų slėgiui balione pakilti virš leistino.
59. Pardavėjas, parduodamas balioną pirkėjui (vartotojui), privalo jam įteikti baliono keitimo instrukciją. Pardavėjas nuo 2009 m. sausio 1 d., pardavęs 50 litrų ir didesnės talpos balionus, gali tik tiesiogiai pristatyti pirkėjui (vartotojui) į jo nurodytą vietą ir prijungti prie dujas vartojančio įrenginio.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

60. Didmeninės dujų prekybos veiklos sąlygos:
60.1. didmeninę prekybą nefasuotomis ir/arba fasuotomis dujomis, kai dujos parduodamos pirkėjui jo verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti, gali vykdyti asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įsteigę įmonę ir šių Taisyklių nustatyta tvarka gavę dujų prekybos leidimą;
60.2. draudžiama parduoti dujas pardavėjui, neturinčiam dujų prekybos leidimo;
60.3. didmenine prekyba dujomis besiverčiantys asmenys kiekvienai realizuojamai dujų siuntai, nurodytai jų pardavimo dokumente, privalo išduoti valstybine kalba užpildytus šių produktų gabenimo dokumentus ir kokybę patvirtinančius dokumentus (kokybės pažymėjimą);
60.4. dujos, klasifikuojamos skirtingais dujų identifikavimo KN kodais (Taisyklių 1 priedas) ar turinčios skirtingų gamintojų kokybės pažymėjimus, supiltos į tą pačią talpyklą, prieš parduodant jos turi būti patikrintos teisės aktų reikalavimus atitinkančioje laboratorijoje. Naujo produkto kokybė turi atitikti privalomųjų kokybės rodiklių ir pardavėjo deklaruojamo standarto reikalavimus;
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

60.5. parduoti dujas neturint įmonės gamintojos, įgaliotos ar nepriklausomos laboratorijos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) draudžiama;
60.6. perparduodant dujas didmeninės prekybos sąlygomis pirkėjui turi būti išduodama dujų kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) kopija. Kopiją pardavėjas privalo patvirtinti savo antspaudu, pasirašyti ir nurodyti pasirašiusio pardavėjo atsakingo asmens vardą, pavardę, gabenimo ar akcizų apskaičiavimo dokumento, su kuriuo nurodyta produktų siunta gabenama, numerį ir šio dokumento išrašymo datą.
61. Mažmeninės dujų prekybos veiklos sąlygos:
61.1. mažmeninę fasuotų ir nefasuotų dujų į individualius rezervuarų įrenginius, kai dujos parduodamos galutiniam vartotojui (pirkėjui) pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, prekybą vykdo asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įsteigę įmonę ir šių Taisyklių nustatyta tvarka gavę dujų prekybos leidimą;
61.2. mažmeninės dujų prekybos vieta turi turėti adresą arba dislokacijos vietą, registruotą Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatą (grynųjų pinigų priėmimo kvitus arba kitus teisės aktų nustatytus dokumentus). Mažmeninės dujų prekybos vietoje, kurioje saugoma daugiau kaip 500 kilogramų fasuotų dujų, turi būti ne žemesnės kaip trečios tikslumo klasės svarstyklės, atitinkančios Taisyklių 6 priedo 10 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus;
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

61.3. jei baliono pildymas atliekamas dujų prekybos vietoje, pirkėjo (vartotojo) pageidavimu pardavėjas privalo pildyti dujomis vartotojo pateiktą ir jam nuosavybės teise priklausantį balioną, jei baliono būklė atitinka šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus;
61.4. pirkėjo (vartotojo) pageidavimu už papildomą mokestį privalo būti teikiamos balionų pristatymo ir prijungimo bei smulkaus dujinių prietaisų remonto paslaugos;
61.5. pardavėjas privalo teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui (vartotojui) kasos aparato kvitą ar kitą pirkimą fiksuojantį dokumentą, kuriame turi būti nurodytas parduodamo baliono numeris;
61.6. pirkėjo (vartotojo) pageidavimu parduodamas balionas turi būti pasvertas prekybos (pardavimo) vietoje. Taip pat pirkėjui (vartotojui) turi būti įteikiama tarpinė baliono ventilio atvamzdžio sujungimo su reduktoriumi sandarumui užtikrinti ir baliono eksploatavimo instrukcija, kurioje turi būti nurodomos pagrindinės baliono transportavimo, keitimo, sandėliavimo, prijungimo ir atjungimo, eksploatavimo sąlygos ir saugos reikalavimai;
61.7. mažmeninės prekybos vietose leidžiama prekiauti nuo 4 iki 150 litrų talpos balionais. Leistinas prekybos vietoje laikyti dujų kiekis (kilogramais) turi būti ne didesnis, negu nurodytas projekto techninėse sąlygose.
62. Dujų prekybos į grupinius balionų ir rezervuarų įrenginius sąlygos:
62.1. dujos vamzdynais iš rezervuarų ar grupinių balionų įrenginių pirkėjams (vartotojams) tiekiamos vadovaujantis pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) pirkimo-pardavimo sutartimi;
62.2. dujas (atleistas nuo akcizo) leidžiama parduoti tik į tuos rezervuarų ar grupinių balionų įrenginius, kurių savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi Valstybinės mokesčių inspekcijos registravimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Taisyklių 6 priedo 6 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka;
62.3. dujų kiekis autocisternoje nustatomas sveriant ar matuojant apskaitos prietaisu. Pirkėjo (vartotojo) pageidavimu autocisterna ir/ar balionai turi būti sveriami dalyvaujant pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) atstovams. Pirkėjams (vartotojams) į rezervuarų įrenginius parduodamų dujų kiekio skaičiavimo vienetas yra kilogramas (kg) arba litras (1), balionais tiekiamų dujų kiekio skaičiavimo vienetas yra kilogramas (kg);
62.4. draudžiama dujas parduoti į pirkėjų (vartotojų) grupinius balionų ar rezervuarų įrenginius, jei jie nėra pripažinti tinkamais naudoti ir/ar įrengti pažeidžiant statybos techninio reglamento (Taisyklių 6 priedo 21 punktas) reikalavimus.
63. Balionams ir jų ženklinimui keliami reikalavimai:
63.1. Balionai yra tinkami užpildyti dujomis ir jais gali būti prekiaujama, jei jie atitinka šias žemiau išvardintas sąlygas:
63.1.1. baliono numeris ir kiti gamintojo įrašai yra įskaitomi;
63.1.2. pažymėta tuščio ir pripildyto baliono masė (kg);
63.1.3. pažymėtas dujų, kuriomis pripildytas balionas, pavadinimas;
63.1.4. nepasibaigęs baliono techninės būklės patikrinimo terminas;
63.1.5. įskaitomas baliono patikrinimą atlikusios paskirtosios ar paskelbtosios įstaigos žymuo (uždedamas po baliono techninio patikrinimo);
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

63.1.6. balionas nėra deformuotas, aprūdijęs, jo korpusas mechaniškai ar termiškai nepažeistas;
63.2. jei neišgaravusių dujų liekanų masė dujų balione sudaro daugiau kaip 2% į balioną leidžiamos pildyti dujų masės, liekanos turi būti išpilamos į specialiai tam skirtas talpyklas;
63.3. pirkėjams (vartotojams) dujos turi būti parduodamos sandariuose balionuose. Pripildyto baliono ventilio antgalis turi būti užsandarintas akle;
63.4. Balionas turi būti užpildomas tokiu dujų kiekių, koks yra nurodytas baliono pase, išskyrus atvejus, kai pirkėjas (vartotojas) pageidauja pirkti mažesnį dujų kiekį ir dėl to sutaria su pardavėju.
Į balioną pripildytų dujų masės leistinas nuokrypis gali būti: ± 100 gramų – iki 11 kilogramų talpos balionams, ± 200 gramų – nuo 11 kilogramų iki 63 kilogramų talpos balionams.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501
Nr. 4-343, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3742 (2007-08-30), i. k. 1072020ISAK0004-343

63.5. pardavėjas, pripildęs balioną dujomis, turi paženklinti jį specialia etikete (Taisyklių 4 priedas). Etiketė turi atitikti Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos (Taisyklių 6 priedas 9 punktas) reikalavimus;
63.6. baliono ženklinimo etiketėje, pripildžius balioną dujomis, privaloma nurodyti šią žemiau nurodytą informaciją:
63.6.1. balione esančių dujų pavadinimą;
63.6.2. balioną pildžiusio juridinio asmens pavadinimą, adresą, įmonės kodą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

63.6.3. dujų masę (kg), balione esančių dujų masės nuokrypį (± __________ gramų), baliono užpildymo datą (metai, mėnuo, diena);
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

63.6.4. pavojingumo simbolį;
63.6.5. frazę, apibūdinančią tam tikrą riziką (R 12): „Ypatingai degus“;
63.6.6. frazę, nurodančią saugos patarimus (S16): „Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti“.
64. Pardavėjas, parduodantis pripildytus balionus galutiniam pirkėjui (vartotojui), etiketėje (Taisyklių 4 priedas) privalo nurodyti:
64.1. pardavėjo, pardavusio balioną pirkėjui (vartotojui), pavadinimą, įmonės kodą, adresą, telefono numerį;
64.2. visą parą veikiančio avarijų, sutrikimų lokalizavimo tarnybos telefono numerį, įmonės pavadinimą, adresą, įmonės kodą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

65. Už parduodamas dujas atsiskaitoma teisės aktų nustatyta tvarka.

X. PARDAVĖJO IR PIRKĖJO (VARTOTOJO) TEISĖS IR PAREIGOS

66. Pardavėjo teisės:
66.1. verstis leidime nurodyta dujų prekybos veikla;
66.2. reikalauti motyvuotų rašytinių paaiškinimų iš Leidimų komisijos dėl atsisakymo išduoti ar patikslinti leidimą, taip pat dėl leidimo galiojimo sustabdymo arba leidimo galiojimo panaikinimo;
66.3. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą, leidimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, leidimo papildymo ar patikslinimo;
66.4. reikalauti iš pirkėjo (vartotojo), kad jis tuščią balioną pakeisti ar pildyti pristatytų tvarkingą ir švarų (įvertinus natūralų jo nusidėvėjimą).
67. Pardavėjo pareigos:
67.1. patikimai, saugiai tiekti dujas vartotojams ir užtikrinti šių Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų vykdymą;
67.2. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti pirkėjui (vartotojui) tinkamai įformintus įsigyjamų dujų pirkimo, gabenimo ir jų kokybę patvirtinančius dokumentus;
67.3. per dvi valandas nuo pirkėjo (vartotojo) pranešimo (telefono skambučio) nuvykti pas pirkėją (vartotoją) ir pašalinti dujų nutekėjimą ar gedimą, esantį dujų balione (Taisyklių 56 punktas). Šalims susitarus, kad dujų nutekėjimas ar gedimas dujų balione yra įvykęs dėl pardavėjo kaltės, pardavėjo turėtos išlaidos (baliono pakeitimas kokybišku, transportas ir kitos išlaidos) neatlyginamos;
67.4. konsultuoti pirkėją (vartotoją) dėl dujų kokybės, pristatymo, prijungimo, saugaus balionų eksploatavimo, techninio aptarnavimo, balionų keitimo, laikymo, patikros, remonto atlikimo, avarinių iškvietimų, įkainių ir kitais klausimais;
67.5. pirkėjui (vartotojui) pageidaujant už papildomą mokestį pristatyti ir/ar prijungti dujų balioną;
67.6. pirkėjui (vartotojui) pageidaujant pateikti dujų prekybos leidimą (kopiją);
67.7. pakeisti užpildytu balionu ar užpildyti dujomis pirkėjo (vartotojo) pateiktą nuosavybės teise jam priklausantį balioną. Kai baliono techninio patikrinimo laikas pasibaigęs, jis turi būti pakeistas teisės aktų reikalavimus atitinkančiu balionu;
67.8. jeigu dėl techninių kliūčių (įrenginių, matavimo priemonių kasos aparato gedimo, nutrūkus elektros tiekimui ir pan.) pardavėjas negali tinkamai atsiskaityti su pirkėju, pardavimas turi būti sustabdytas ir dujų prekybos vietoje iškabintas atitinkamas pranešimas;
67.9. viešai skelbti teikiamų paslaugų įkainius ir parduodamų dujų kainas;
67. 10. mažmeninės prekybos vietose pardavėjas privalo parduodamo baliono numerį įrašyti į grynųjų pinigų priėmimo kvitą arba kitus teisės aktais nustatytus atsiskaitymo dokumentus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

68. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę:
68.1. iš pardavėjo gauti informaciją apie parduodamų produktų kokybę, balionų pristatymo, prijungimo, saugaus eksploatavimo, keitimo, laikymo, patikros, dujinių prietaisų remonto ir gedimų paslaugų įkainių, dujų nutekėjimų iš dujinių įrenginių ir avarijų lokalizavimo ar kitais klausimais;
68.2. reikalauti, kad jam būtų parduotas, atgabentas ir prijungtas, teisės aktų reikalavimus atitinkantis, tvarkingas, geros prekinės išvaizdos, atitinkamai paženklintas ir dujomis užpildytas balionas, pašalinti dujų nutekėjimą ar gedimą balione Taisyklių 67.3 punkte nustatytu terminu. Reikalauti patikrinti (sveriant) užpildyto baliono dujų masės (svorio) atitiktį etiketėje nurodytai dujų masei;
68.3. susipažinti su pardavėjo turimu dujų prekybos leidimu;
68.4. reikalauti, kad jam nuosavybės teise priklausantis balionas būtų užpildytas dujų pildymo stotyje ar dujų pildymo poste.
69. Pirkėjas (vartotojas) privalo balioną eksploatuoti šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Šiame skyriuje ir Taisyklėse nepaminėtos pirkėjo (vartotojo) ir pardavėjo teisės ir pareigos reglamentuojamos kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Dujų prekybos ir prekybos leidimų veiklos sąlygų, nustatytų šiose Taisyklėse, laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka savivaldybių administracijos direktorius, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija), teritorinės muitinės, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos, kurioms tokia pareiga nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktais.
72. Valstybinė energetikos inspekcija vykdo dujų balionų, dujų rezervuarų, grupinių įrenginių, prekybos vietų atitiktį teisės aktų reikalavimams, kontrolę.
73. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija vykdo dujų prekybos rinkoje priežiūrą, kontroliuoja teikiamų vartotojams paslaugų prekiaujant dujomis kokybę, produktų saugos, balionų ženklinimo ir prekinės išvaizdos bei dujų kokybės atitiktį teisės aktų reikalavimams ir deklaruojamai dujų kokybei.
74. Kontroliuojančioji institucija, minima Taisyklių 71 punkte, privalo nedelsdama raštu informuoti leidimą išdavusios savivaldybės administracijos direktorių apie nustatytą dujų prekybos leidimo sąlygų pažeidimą ir pardavėjui taikytas priemones.
75. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
76. Ginčai tarp šalių sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
______________
Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių
1 priedas

DUJŲ PRODUKTAI, KURIŲ DIDMENINEI PREKYBAI YRA PRIVALOMI LEIDIMAI IR ĮRAŠAI PIRKIMO-PARDAVIMO, TRANSPORTAVIMO, KOKYBĖS DOKUMENTUOSE

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Dujų identifikavimo KN kodas
1.	Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 %, skirtas naudoti kaip variklių degalai, šildymo kuras	2711 12 11
2.	Kitas propanas, skirtas kitiems tikslams, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis kaip 99 %	2711 12 94
3.	Kitas propanas, skirtas kitiems tikslams	2711 12 97
4.	Butanas, skirtas kitiems tikslams, kurio grynumas didesnis kaip 90 %, bet mažesnis kaip 95 %	2711 13 91
5.	Kitiems tikslams skirtas suskystintas butanas	2711 13 97
6.	Kiti suskystinti angliavandeniliai	2711 19 00
7.	Etilenas (etenas), propenas, butenas ir butadienas	2711 14 00

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių
2 priedas

(Leidimo formos pavyzdys)

____________________________________________ / (leidimą išdavusios institucijos pavadinimas) / DIDMENINĖS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PREKYBOS LEIDIMAS / _____________ Nr. ____________ / (data) / Leidimo turėtojo rekvizitai: / Įmonės pavadinimas, teisinė forma / Įmonės kodas / Buveinės adresas / Elektroninio pašto adresas / Telefonas / Faksas / Leidžiama užsiimti didmenine suskystintų naftos dujų prekyba: / (veiklos pavadinimas, suskystintų naftos dujų identifikavimo KN kodai) / Leidimas išduotas _______________, registracijos Nr. ___________ / (data) / (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) / (A. V.)

______________
Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių
3 priedas

(Leidimo formos pavyzdys)

____________________________________________ / (leidimą išdavusios institucijos pavadinimas) / MAŽMENINĖS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PREKYBOS LEIDIMAS / _____________ Nr. ____________ / (data) / Leidimo turėtojo rekvizitai: / Įmonės pavadinimas, teisinė forma / Įmonės kodas / Buveinės adresas / Elektroninio pašto adresas / Telefonas / Faksas / Leidžiama užsiimti mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, leidimo priede Nr. 1 / (veiklos pavadinimas, suskystintų naftos dujų identifikavimo KN kodai) / išvardintose prekybos vietose ir vietovėse / Leidimas išduotas _______________, registracijos Nr. ___________ / (data) / (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) / (A. V.)

______________

(Leidimo priedo Nr. 1 formos pavyzdys)

MAŽMENINĖS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PREKYBOS LEIDIMO Nr. _____________ PRIEDAS Nr. 1

PREKYBOS VIETŲ IR VIETOVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekybos vietos, vietovės adresas, telefonas	Dujų prekybos vietos pavadinimas

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(A. V.)
______________
Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių
4 priedas
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-501
redakcija)

DUJŲ BALIONO ŽENKLINIMO ETIKETĖS PAVYZDYS

Produkto pavadinimas / Balioną pildžiusi įmonė: pavadinimas, įmonės kodas / Baliono pildymo data: metai, mėnuo, diena
Baliono svoris: kg / Dujų masė: kg, leidžiamas nuokrypis gramų
R12 / Ypač degus	S16 LAIKYTI ATOKIAU NUO UŽDEGIMO ŠALTINIŲ. NERŪKYTI.
	UN 1965 MIŠINYS A1 / PAJUTĘ DUJŲ KVAPĄ VĖDINKITE PATALPĄ IR KVIESKITE AVARINĘ TARNYBĄ.

Baliono pardavėjas: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris. / Avarijų lokalizavimo tarnyba: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas.

Pastabos ir paaiškinimai:
1. Etiketės pavyzdyje nurodyti minimalūs privalomieji reikalavimai. Įmonės gali pateikti ir daugiau, jų nuomone, būtinos informacijos.
2. Grafoje „Baliono svoris“ nurodomas faktinis baliono svoris prieš užpildant balioną.
3. Balionas gali būti žymimas viena etikete, kai balioną galutiniam vartotojui parduoda balioną užpildžiusi įmonė, arba etiketė gali būti iš dviejų dalių, kai balioną galutiniam vartotojui parduoda kita nei jį pildžiusi įmonė.
4. Raidžių dydis turi būti ne mažesnis kaip 9 šrifto dydžio. Perspėjimai turi būti išskirti atskiromis eilutėmis.
5. Grafoje „Avarijų lokalizavimo tarnyba“ kartoti informacijos apie įmonę, jei avarinė tarnyba priklauso tai pačiai įmonei, nebūtina.
6. Rekomenduojami etiketės matmenys 74 mm x 148 mm, o didesnės kaip 50 litrų talpos balionų etiketės matmenys 105 mm x 148 mm.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

5 priedas. Neteko galios nuo 2007-03-01
Priedo naikinimas:
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin. 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501

Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių
6 priedas

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI, Į KURIUOS PATEIKTOS NUORODOS

1. Gabenamų slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-272 (Žin., 2004, Nr. 111-4157).
2. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarka ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270 (Žin., 2001, Nr. 85-2990).
3. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 428 (Žin., 2002, Nr. 116-5229).
4. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarka ir sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246).
5. Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-399/4-336/3-340 (Žin., 2006, Nr. 95-3739).
6. Dėl registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 (Žin., 2004, Nr. 32-1044).
7. Valstybės rinkliavos objekto sąrašas, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
8. Leidimo be akcizų įsigyti energetinius produktus išdavimo ir tokių produktų apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-97 (Žin., 2004, Nr. 84-3070).
9. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 332/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).
10. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 225 (Žin., 2000, Nr. 4-121; 2004, Nr. 13-397).
11. Statybos techninis reglamentas STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 702 (Žin., 2004, Nr. 21-653).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. 26-694; 2003, Nr. 102-4597).
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 84 „Dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 2002, Nr. 8-283).
14. Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2B-202 (Žin., 2003, Nr. 56-2527).
15. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321).
16. Standartas LST ISO 7225:2001 „Dujų balionai. Įspėjamasis žymėjimas“.
17. Standartas LST EN 1439:2000 „Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. Gabenamieji daugkartiniai suvirintieji plieniniai suskystintų naftos dujų (SND) balionai. Tikrinimo procedūra, taikoma prieš pildymą, pildant ir po pripildymo“.
18. LST EN 1440:2000 „Gabenamieji pripildomieji virintiniai plieniniai suskystintų naftos dujų balionai (LPG). Periodinis pakartotinis techninių reikalavimų atitikties įvertinimas“.
19. LST EN 1803:2004 „Gabenamieji dujų balionai. Virintinių anglinio plieno dujų balionų periodinė kontrolė ir bandymai“.
20. Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2002, Nr. 26-946).
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimas tinkamais naudoti“.
22. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pavyzdinio apskaitos žurnalo forma ir jo pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489).
23. Atnaujintas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744).
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-501, 2006-12-29, Žin., 2007, Nr. 2-91 (2007-01-06), i. k. 1062020ISAK0004-501
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 "Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-343, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 93-3742 (2007-08-30), i. k. 1072020ISAK0004-343
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-370 "Dėl Suskystintų naftos dujų prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo