Suvestinė redakcija nuo 2012-07-27 iki 2012-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4449; Žin. 2012, Nr.85-0, i. k. 1122VMTISAK0000V-97

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO IR LAIKO INTERVALŲ TARP PATIKRŲ PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 11 d. Nr. V-97
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 15 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl pavedimo Ūkio ministerijai įgyvendinti Valstybinės metrologijos tarnybos savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 28-1317) 1.2 punktu:
1. T v i r t i n u Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. juridiniai ir fiziniai asmenys, pateikiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, atsiradus bet kokiai aplinkybei, galinčiai įtakoti matavimo priemonės rodmenis nepasibaigus patikros galiojimo laikui, privalo atlikti tokių matavimo priemonių neeilinę patikrą;
2.2. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo 1.1.3 ir 6.15 punktuose nurodytų matavimo priemonių, kurių patikra atlikta laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 4 d. iki 2012 m. vasario 23 d., kita patikra atliekama po 5 metų nuo patikros atlikimo datos, nurodytos patikros sertifikate ir / arba žymenyje.
2.3.Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo 8.1.1, 8.1.2 ir 8.1.3 punktuose nurodytų matavimo priemonių kita patikra atliekama po 5 metų nuo patikros atlikimo datos, nurodytos patikros sertifikate ir / arba žymenyje.
2.4. matavimo priemonių patikra, atlikta iki šio įsakymo įsigaliojimo datos, galioja laiko intervalą, nustatytą Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašu ir laiko intervalais tarp patikrų, patvirtintais Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5450), išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 2.1, 2.2 ir 2.3 punktuose.
Papildyta punktu:
Nr. V-102, 2012-07-20, Žin., 2012, Nr. 89-4678 (2012-07-26), i. k. 1122VMTISAK000V-102

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5450);
3.2. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 23-1099);
3.3. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-48 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 37-1880).
3.4. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-116 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5168) 2 punktą.
Papildyta punktu:
Nr. V-102, 2012-07-20, Žin., 2012, Nr. 89-4678 (2012-07-26), i. k. 1122VMTISAK000V-102

4. Į p a r e i g o j u Metrologijos skyrių paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

Direktorius	Daivis Zabulionis
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-97

TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR LAIKO INTERVALAI TARP PATIKRŲ

Matavimo priemonės pavadinimas	Laiko intervalas tarp patikrų, ne rečiau kaip, metai
1. GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1.1. Ilgio matai 1 (išskyrus naudojamus medienos ir žemės naudmenų matavimams):
1.1.1. metaliniai;	2
1.1.2. iš kitų medžiagų;	2
1.1.3. naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose	5
1.2. Ilgio matai, naudojami medienos ir žemės naudmenų matavimams (išskyrus GPS)	3
1.3. Medžiagų ilgio matavimo mašinos ir stalai	2
1.4. Medžiagų ploto matavimo priemonės	2
1.5. Kelių matmenų matavimo priemonės	2
1.6. Matavimo sietai	2
1.7. Tolimačiai, nivelyrai, teodolitai ir tacheometrai	2
1.8. Automobilių žibintų reguliavimo prietaisai	2
1.9. Geležinkelio šablonai	2
2. MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
2.1. Neautomatinės ir automatinės svarstyklės (išskyrus neautomatines ir automatines automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstykles)	2
2.2. Neautomatinės ir automatinės automobilių, geležinkelio vagonų ir bunkerių svarstyklės	1
2.3. Purkos	2
2.4. Svarsčiai	2
3. JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS
3.1. Dinamometrai ir dinamometriniai raktai	1
4. SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS
4.1. Manometrai	1
4.2. Barometrai	2
4.3. Traukomačiai	2
4.4. Automobilių padangų slėgmačiai	1
4.5. Slėgio, slėgio skirtumo keitikliai ir slėgio savirašiai	1
5. JUDESIO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
5.1. Taksometrai kartu su signalų generatoriais	1
5.2. Tachografai	2
5.3. Oro greičio matavimo priemonės	2
5.3.1. statiniai Pito vamzdeliai;	2
5.3.2. mechaniniai anemometrai, termoanemometrai, ultragarsiniai anemometrai	1
5.4. Stacionarios ir mobilios transporto priemonių greičio matavimo priemonės ir sistemos	1
5.5. Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai	1
6. SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Skysčių, garų ir dujų diafragminės srauto matavimo priemonės ir sistemos:
6.1.1. su skirtuminiais slėgmačiais ir skaičiuotuvais;	2
6.1.2. su skirtuminiais slėgmačiais tipo Safyr, DM ir pan. bei savirašiais tipo KSD ir pan.	1
6.2. Srauto matavimo priemonių diafragmos vamzdynams, kurių skersmuo 250 mm ir daugiau	2
6.3. Šilumos skaitikliai ir matavimo bei duomenų perdavimo sistemos:
6.3.1. pastatų įvaduose;	2
6.3.2. daugiabučių namų butuose 2 ir individualiuose namuose, kai vardinis pralaidumas ne didesnis kaip 1,5 m3/h	4
6.4. Dujų skaitikliai:
6.4.1. membraniniai, naudojami buitinėms reikmėms, kurių dydis iki G6 imtinai;	12 / (+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus)
6.4.2. membraniniai, naudojami komercinėms reikmėms, kurių dydis nuo G10 iki G25 imtinai;	8
6.4.3. pramoniniai rotaciniai;	4
6.4.4. pramoniniai turbininiai, sūkuriniai, ultragarsiniai;	2
6.4.5. pramoniniai turbininiai, esant dujų apskaitos stotyje įrengtai matavimo kontrolės sistemai	5
6.5. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai:
6.5.1. su slėgio keitikliu;	2
6.5.2. be slėgio keitiklio	5
6.6. Vandens skaitikliai ir matavimo bei duomenų perdavimo sistemos:
6.6.1. pastatų įvaduose;	2
6.6.2. butuose ir individualiuose namuose (skersmuo 15 mm ir 20 mm);	4
6.6.3. kurių skersmuo 150 mm ir daugiau;	4
6.6.4. gręžiniuose ir kitur	2
6.7. Degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėlės, tepalų skaitikliai	1
6.8. Skysčių, kitų nei vanduo, matavimo priemonės ir sistemos, išskyrus degalų ir tepalų (alyvos) įpylimo kolonėles, tepalų skaitiklius	2
6.9. Techniniai saikikliai (ir su termometrais)	2
6.10. Skysčių automobilinės talpyklos	2
6.11. Tūrio matavimo priemonės:
6.11.1. tūrio dozavimo matai (gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės, skirti dozuoti nustatytą tūrį skysčio, parduodamo iškart suvartoti (išskyrus farmacijos produktus):
6.11.1.1. stikliniai	privaloma tik pirminė EB patikra3
6.11.1.2. iš kitų medžiagų4	privaloma EB pirminė patikra5, periodinė – / 2
6.11.2. laboratoriniai tūrio indai (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, menzūros, mėgintuvėliai, kritulmačiai, piknometrai):
6.11.2.1. stikliniai	5
6.11.2.2. iš kitų medžiagų	2
6.12. Skysčių dozatoriai	1
6.13. Skysčių lygio matavimo priemonės	2
6.14. Skysčių talpyklos (išskyrus esančias laivuose)	5
6.14.1. skysčių talpyklos esančios laivuose	12
6.15. Pieno šaldytuvai-talpyklos su metrolazde arba liniuote ir termometru	5
6.16. Suskystintųjų dujų ir suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlės	1
6.17. Nuotekų srauto matavimo priemonės:
6.17.1. kurių skersmuo iki 150 mm;	2
6.17.2. kurių skersmuo 150 mm ir daugiau	4
6.18. Siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai ir kt.)	4
6.19. Etilo alkoholio matavimo skaitikliai	0,5
6.20. Butelių ir kitų pakuočių skaitikliai	1
7. FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
7.1. Tankio matavimo priemonės:
7.1.1. stiklinės;	5
7.1.2. kitokios	1
7.2. Drėgmėmačiai, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės, išskyrus psichrometrus	1
7.3. Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo priemonės	2
7.4. Klampos matavimo priemonės:
7.4.1. stiklinės;	5
7.4.2. kitokios	1
7.5. Psichrometrai	2
7.6. Dulkių ir dūmų analizatoriai	1
7.7. Pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonės:
7.7.1. stiklinės;	5
7.7.2. kitokios	1
7.8. Alkotesteriai, dujų chromatografai ir kitos matavimo priemonės alkoholio kiekiui žmogaus organizme ir kraujyje matuoti	0,5
7.9. Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės	1
7.10. Vandenyje ištirpusio deguonies matavimo priemonės	0,5
7.11. Išmetamųjų dujų analizatoriai	0,5
7.12. Dujų matavimo ir signalizavimo sistemos, sprogių, toksinių ir deguonies dujų analizatoriai ir signalizatoriai	0,5
7.13. pH matuokliai	1
7.14. Rotametrai ir oro paėmimo aspiratoriai	1
7.15. Automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės	2
8. TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS
8.1. Stikliniai termometrai, išskyrus medicininius gyvsidabrio maksimalios reikšmės, naudojamus kūno temperatūrai matuoti:
8.1.1 stikliniai termometrai;	5
8.1.2. stikliniai termometrai naudojami techniniuose saikikliuose;	5
8.1.3. stikliniai termometrai naudojami pieno šaldytuvuose-talpyklose	5
8.2. Termometrai, naudojami su:
8.2.1. šilumos skaitikliais ir matavimo bei duomenų perdavimo sistemomis daugiabučių ir administracinių pastatų įvaduose;	2
8.2.2. šilumos skaitikliais ir matavimo bei duomenų perdavimo sistemomis daugiabučių namų butuose 6 ir individualiuose namuose;	4
8.2.3. skysčių, garų ir dujų diafragminėmis srauto matavimo priemonėmis ir sistemomis:
8.2.3.1. su skirtuminiais slėgmačiais ir skaičiuotuvais;	2
8.2.3.2. su skirtuminiais slėgmačiais tipo Safyr, DM ir pan. bei savirašiais tipo KSD ir pan.	1
8.3. Termometrai:
8.3.1. elektriniai, elektroniniai;	2
8.3.2. bimetaliniai, manometriniai	1
8.4. Temperatūros savirašiai	1
9. OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
9.1. Apšviestumo matavimo priemonės	1
9.2. Liepsnos fotometrai	1
9.3. Fotoelektriniai kolorimetrai	1
9.4. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro kalorimetrai	1
9.5. Poliarimetrai, refraktometrai, spektrofotometrai	1
10. AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS
10.1. Triukšmo matavimo priemonės	2
10.2. Vibracijos matavimo priemonės	1
11. ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
11.1. Elektros energijos skaitikliai:
11.1.1. indukciniai vienfaziai;	16
11.1.2. indukciniai trifaziai ir visi elektroniniai	8
11.2. Matavimo transformatoriai	8
11.3. Įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės	1
11.4. Elektrinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
11.5. Elektros parametrų matavimo replės	1
12. LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS
12.1. Superaukštųjų dažnių lauko stiprumo matavimo priemonės	1
12.2. Sekundmačiai	2
12.3. Laikrodiniai jungikliai tarifui ir apkrovai valdyti, naudojami su elektros energijos skaitikliais:
12.3.1. indukciniais vienfaziais;	16
12.3.2. indukciniais trifaziais ir visais elektroniniais	8
12.4. Telefoninių pokalbių kiekio ir trukmės apskaitos sistemos	1
12.5. Laikrodžiai, įmontuoti transporto priemonių parkavimo automatuose	1
13. RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS
13.1. Radijo ryšio trikdžių matavimo priemonės	2
13.2. Superaukštojo dažnio galingumo ir jo tankio matavimo priemonės	2
13.3. Elektromagnetinio lauko stiprumo matavimo priemonės	2
14. JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
14.1. Dozimetrai ir dozės galios matuokliai	1
14.2. Radiometrai ir taršos matuokliai	1
14.3. Dozimetrai-radiometrai ir kombinuoti matuokliai, turintys dozės (dozės galios) ir taršos matavimo funkcijas	1
15. MEDICINOS PRIETAISAI SU MATAVIMO FUNKCIJA
15.1. Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso tono ir kalbos audiometrai)	2
15.2. Kūno temperatūros matavimo prietaisai, išskyrus gyvsidabrio maksimalios reikšmės ir vienkartinio naudojimo termometrus:
15.2.1. stikliniai	5
15.2.2. elektroniniai	2
15.3. Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai	2
15.4. Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies tonometrai)	1
15.5. Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai ergometrai	2
15.6. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti	2
15.7. Neautomatinės svarstyklės masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėse ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose	2

PASTABOS:
1. Jeigu matavimo priemonė naudojama tokiomis sąlygomis, kurios neužtikrina matavimo priemonės tikslumo, tokiai matavimo priemonei reikia atlikti neeilinę patikrą, kad matavimo priemonė, neatitinkanti reikalavimų, nebūtų naudojama teisinėje metrologijoje.
2. Atsiradus naujai teisinei metrologijai priskirtinai matavimo priemonei, nepateiktai šiame sąraše, juridinis ar fizinis ją naudojantis asmuo privalo kreiptis į Valstybinę metrologijos tarnybą dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo papildymo ir laiko intervalo tarp patikrų nustatymo.
3. Jeigu reikalinga atlikti patikrą atskiram matavimo sistemos elementui, tai patikra turi būti atlikta ir visai matavimo sistemai, išskyrus komunalinėms paslaugoms skirtas matavimo sistemas.
4. Laivų skysčių talpyklų patikra turi būti derinama su laivų remonto darbais. Laivų skysčių talpyklas pažeidus mechaniškai arba dėl kitų priežasčių pasikeitus talpų tūriui, joms turi būti atliekama neeilinė patikra.
5. Įmonė, kuri matavimo priemones naudoja nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina; matavimams, kai nuo jų rezultatų priklauso baudos ar žalos atlyginimo dydis; sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkosaugos ir darbų saugos srityse; banko, mokesčių, muitinės ir pašto operacijoms; atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pavedimu; turi sudaryti tokių matavimo priemonių argumentuotą sąrašą, nurodant matavimo priemonės tipą, jos numerį ir naudojimo sritį, patvirtinti jį vadovo parašu ir antspaudu.

______________________________
1 Ilgio matai apima metrolazdes, liniuotes, ruletes (taip pat su svareliu).
2 Metrologinė patikra taikoma tik tiems šilumos skaitikliams, kurių rodmenys naudojami tiesioginiame sandoryje tarp šilumos tiekėjo ir vartotojo, tai yra kada šie skaitikliai yra atsiskaitomieji.
3 Taikoma tik naujiems Lietuvos rinkai tiekiamiems tūrio dozavimo matams.
4 Metalinės kūginės menzūros (registro Nr. 2-756:1998), naudojamos alkoholinių gėrimų, parduodamų iškart suvartoti, tūriui matuoti, gali būti tiekiamos rinkai atliekant jų pirminę patikrą Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtosiose įstaigose, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. spalio 30 d.
5 Taikoma tik naujiems Lietuvos rinkai tiekiamiems tūrio dozavimo matams, jau esantiems rinkoje tūrio dozavimo matams atliekama periodinė patikra.
6 Metrologinė patikra taikoma tik tiems termometrams, kurie naudojami kartu su 6.3.2 punkte nurodytomis matavimo priemonėmis.

_________________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-102, 2012-07-20, Žin., 2012, Nr. 89-4678 (2012-07-26), i. k. 1122VMTISAK000V-102
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-97 "Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo" papildymo