Suvestinė redakcija nuo 1999-10-31 iki 1999-11-13

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 70-1789, i. k. 0971060NUTA00000012

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS IŠTEKLIŲ KAINŲ IR ENERGETINĖS VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS ENERGIJA“ ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS

1997 m. liepos 18 d. Nr. 12
Vilnius

Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija nutarė:
1. Nederinti AB „Lietuvos energija“ 1997 07 16 raštu prašomos vidutinės elektros energijos kainos 16,8 ct/kWh. Nustatyti naują vidutinę AB „Lietuvos energija“ tiekiamos elektros energijos kainą 15,9 ct/kWh.
2. 1997–1998 metų šildymo sezonui regioninėms šilumos tiekimo įmonių technologinėms reikmėms naudojamos elektros energijos, gaunamos iš 0,4 kV kainą, nustatyti lygią elektros energijos, gaunamos iš ne žemesnės kaip 6 kV įtampos, esant apskaitai 0,4 kV įtampoje, kainai.
3. Patvirtinti pagal naują vidutinę kainą apskaičiuotus elektros energijos tarifus ir jų taikymo tvarką.
4. Nauji elektros energijos tarifai įsigalioja LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir galioja iki 1997 m. gruodžio 31 d.

PIRMININKAS	V. JANKAUSKAS

Nustatyta
Valstybinės energetikos išteklių kainų ir
energetinės veiklos kontrolės komisijos
1997 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 12

ELEKTROS ENERGIJOS TARIFAI IR JŲ TAIKYMO TVARKA

1. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ TAIKYMO SFERA

Šiame kainoraštyje pateikti elektros energijos tarifai taikomi elektros energijai, tiekiamai vartotojams iš energijos tiekimo įmonių ir organizacijų nepriklausomai nuo jų pavaldumo ar nuosavybės formų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021

2. TARIFŲ TIPAI

2.1. Vienkainis tarifas – tai mokestis už vartotojui pateiktą vieną aktyvinės elektros energijos kilovatvalandę /kWh/.
2.2. Dviejų laiko zonų tarifas – tai mokestis už vartotojui pateiktą vieną aktyvinės elektros energijos kilovatvalandę ir susidedantis iš dieninio ir naktinio bei šeštadienių ir sekmadienių tarifo:
2.2.1. dieninis tarifas – tai mokestis už vartotojui pateiktą vieną aktyvinės elektros energijos kilovatvalandę darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 23. 00 val.;
Punkto pakeitimai:
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008
Nr. 97, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 94-2732 (1999-11-05), i. k. 099106ANUTA00000097

2.2.2. naktinis, šeštadienių ir sekmadienių tarifas – tai mokestis už vartotojui pateiktą vieną aktyvinės elektros energijos kilovatvalandę nakties metu nuo 23.00 val. iki 7.00 val., bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008
Nr. 97, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 94-2732 (1999-11-05), i. k. 099106ANUTA00000097

2.3. Dvikainis tarifas – tai mokestis už vartotojo pareikštą vieną aktyvinės galios kilovatą /kW/ energetikos sistemos maksimalių apkrovų valandomis ir už vartotojui pateiktos aktyvinės elektros energijos vieną kilovatvalandę /kWh/ *.
2.4. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas – tai diferencijuotas paros bei laiko intervale mokestis uz vartotojui pateiktą vieną aktyvinės elektros energijos kilovatvalandę.
* Vartotojo pareikšta /sutartinė/ aktyvinė galia energetikos sistemos maksimalių apkrovų valandomis – tai vidutinė pusvalandinė galia, vartotojo imama iš energetikos sistemos jos maksimalios apkrovos valandomis. Pareikštos galios dydis fiksuojamas sutartyje.
Jeigu faktinė vartotojo galia imama sistemos maksimalių apkrovų metu yra mažesnė už sutartyje numatytą, atsiskaitoma už sutartyje nurodytą galią. Tuo atveju, kai dėl energetikos sistemos kaltės vartotojui tiekiama mažesnė negu sutartinė galia, atsiskaitoma už faktinę vartotojui tiekiamą galią.
Energetikos sistemos maksimalios apkrovos laikas atskirais mėnesiais yra:
spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą	nuo 8 iki 11 ir nuo 18 iki 20 val.
balandį, rugsėjį	nuo 9 iki 12 ir nuo 19 iki 21 val.
gegužį, birželį, liepą, rugpjūtį	nuo 9 iki 12 val.

3. VARTOTOJŲ KATEGORIJOS

Visi elektros energijos vartotojai suskirstyti į keturias kategorijas:
Pirmos kategorijos vartotojai – gyventojai, vartojantys elektros energiją gyvenamuosiuose namuose, ūkiniuose pastatuose, butuose, bendrabučiuose, vasarnamiuose, sodų sklypuose, garažuose asmeniniams automobiliams nepriklausomai nuo instaliuotos elektros įrenginių galios, taip pat kiti vartotojai su instaliuota elektros įrenginių galia iki 30 kW.
Antros kategorijos vartotojai – vartotojai kaimo vietovėje (išskyrus gyventojus), kurių instaliuota elektros įrenginių galia daugiau kaip 30 kW ir jie prijungti prie žemos įtampos (0,4 kV) tinklo.
Trečios kategorijos vartotojai – vartotojai (išskyrus gyventojus ir antros grupės vartotojus), kurių instaliuota elektros įrenginių galia daugiau kaip 30 kW ir jie prijungti prie žemos įtampos (0,4 kV) tinklo.
Ketvirtos kategorijos vartotojai – vartotojai (išskyrus gyventojus), kurie prijungti prie aukštos įtampos (≥ 6 kV) tinklo.

4. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFAI

4.1. Gyventojams, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
4.1.1. Gaunantiems elektros energiją iš 0,4 kV įtampos elektros tinklų, įskaitant ir transformatorių 0,4 kV šynas:

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh
1.1. Gyventojams	ct/kWh	22 (19**)
1.2. Gyventojams, naudojantiems elektros virykles*	ct/kWh	18
2. Dviejų laiko zonų tarifas:
2.1. Dieninis	ct/kWh	26 (22**)
2.2. Dieninis gyventojams, naudojantiems elektros virykles*	ct/kWh	21
2.3. Naktinis, šeštadienių ir sekmadienių	ct/kWh	12 (10**, 9,6***)
2.4. Naktinis, šeštadienių ir sekmadienių gyventojams, naudojantiems elektros virykles*	ct/kWh	11 (10**, 9,6***)

* Tarifas taikomas gyventojams, kurių butuose ar namuose maisto ruošimui nėra stacionarinių dujinių viryklių ir yra stacionarinės elektros viryklės, numatytos namų projektuose arba sumontuotos pagal energijos tiekimo įmonių išduotas technines sąlygas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008

4.1.2. Gaunantiems elektros energiją iš žemesnės kaip 110 kV, bet ne žemesnės kaip 6 kV įtampos elektros tinklų:

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas priklausomai nuo įtampos / apskaitos prietaisų įrengimo vietoje
		Pirminėje įtampoje	0,4 kV įtampoje
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	17.6 (14.9**)	18.1 (15.4**)
2. Dviejų laiko zonų tarifas:
2.1. Dieninis	ct/kWh	21 (17.8**)	21.5 (18.3**)
2.2. Naktinis, šeštadienių ir sekmadienių	ct/kWh	10.6 (9.0**)	11.1 (9.5**)

**) Lengvatinis tarifas taikomas gyventojams tik kaimo vietovėse (išskyrus kolektyvinius sodus).
***) Tarifas pagal sutartis taikomas gyventojams, kurie per metus naktimis bei šeštadieniais ir sekmadieniais suvartoja daugiau kaip 12 000 kWh, išskyrus vartotojus, naudojančius elektros energiją per bendras apskaitas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008

4.1.3. Gyventojams, kuriems pagal sutartis buvo taikomas 9,6 ct/kWh tarifas ir kurie per metus naktimis bei šeštadieniais ir sekmadieniais suvartoja mažiau kaip 12 000 kWh, sutartyje numatytas tarifas netaikomas ir metų gale atliekamas mokesčio perskaičiavimas 4.1.1 punkte nustatytu tarifu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008

4.2. Visų kategorijų (išskyrus gyventojus) vartotojams, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio:
4.2.1. Gaunantiems elektros energiją iš 0,4 kV įtampos elektros tinklų, įskaitant ir transformatorių 0,4 kV šynas:

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	20.4 (17.3*)
2. Dviejų laiko zonų tarifas:
2.1. Dieninis	ct/kWh	22.9 (19.4*)
2.3. Naktinis, šeštadienių ir sekmadienių	ct/kWh	10.7 (9.1*)
3. Dvikainis tarifas:
galios dedamoji	Lt/kW mėnesiui	26.0 (22.0*)
už energiją	ct/kWh	11.1 (9.4*)
4. Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai:
– minimalių apkrovų /nuo 23.00 iki 7.00 val./	ct/kWh	12.5 (10.6*)
– vidutinių apkrovų	ct/kWh	17.5 (14.8*)
– maksimalių apkrovų	ct/kWh	31.3 (26.5*)
– švenčių ir poilsio dienomis
/nuo 7.00 iki 23.00 val./	ct/kWh	12.5 (10.6*)

4.2.2. Gaunantiems elektros energiją iš žemesnės kaip 110 kV, bet ne žemesnės kaip 6 kV įtampos elektros tinklų:

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas priklausomai nuo įtampos / apskaitos prietaisų įrengimo vietoje
		Pirminėje įtampoje	0,4 kV įtampoje
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	16.1 (13.6*)	16.6 (14.1*)
2. Dviejų laiko zonų tarifas:
2.1. Dieninis	ct/kWh	17.9 (15.2*)	18.4 (15.7*)
2.2. Naktinis, šeštadienių ir sekmadienių	ct/kWh	9.1 (7.7*)	9.6 (8.2*)
3. Dvikainis tarifas:
galios dedamoji	Lt/kW mėnesiui	19.9 (16.9*)	19.9 (16.9*)
už energiją	ct/kWh	10.9 (9.2*)	11.4 (9.7*)
4. Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai:
– minimalių apkrovų	ct/kWh	10.4 (8.8*)	10.9 (9.3*)
/nuo 23.00 iki 7.00 val./
– vidutinių apkrovų	ct/kWh	14.0 (11.9*)	14.5 (12.4*)
-maksimalių apkrovų	ct/kWh	24.0 (20.3*)	24.5 (20.8*)
– švenčių ir poilsio dienomis	ct/kWh	10.4 (8.8*)	10.9 (9.3*)
/nuo 7.00 iki 23.00 val./

*) Lengvatinis tarifas taikomas tik kaimo vietovėse – žemės ūkio bendrovėms, kitiems žemės ūkio produkcijos gamintojams.
4.2.3. Gaunantiems elektros energiją iš 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklų:

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas priklausomai nuo įtampos / apskaitos prietaisų įrengimo vietoje
		Pirminėje įtampoje	10 arba 6 kV įtampoje
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	13.4	13.9
2. Dvikainis tarifas:
galios dedamoji	Lt/kW mėnesiui	15.2	15.2
už energiją	ct/kWh	9.8	10.3
3. Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai:
– minimalių apkrovų	ct/kWh	9.9	10.4
/nuo 23.00 iki 7.00 val./
– vidutinių apkrovų	ct/kWh	12.1	12.6
– maksimalių apkrovų	ct/kWh	18.3	18.8
– švenčių ir poilsio dienomis	ct/kWh	9.9	10.4
/nuo 7.00 iki 23.00 val./

4.3. Elektrodinėms katilinėms, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas priklausomai nuo įtampos apskaitos prietaisų įrengimo vietoje
		0,4 kV įtampoje	10 kV įtampoje
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	20.3	16.1
2. Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai:
– minimalių apkrovų	ct/kWh	10(8.8*)	8.3(7.3*)
/nuo 23.00 iki 7.00 val./
– vidutinių apkrovų	ct/kWh	17.4	13.9
– maksimalių apkrovų	ct/kWh	37.3	28.7
– švenčių ir poilsio dienomis	ct/kWh	10(8.8*)	8.3(7.3*)
/nuo 7.00 iki 23.00 val./

* Tarifas taikomas, kai pagal sutartį elektrodinės katilinės, kaip atskiro abonento, darbas tiesiogiai valdomas iš AB „Lietuvos energija“ dispečerinės, nepriklausomai nuo abonento šilumos poreikio.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021

4.4. Regioninėms šilumos tinklų įmonėms, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio

Tarifo komponentė	Matavimo vnt.	Tarifas priklausomai nuo įtampos apskaitos prietaisų įrengimo
		vietoje0,4 kV	įtampoje10 kV įtampoje
1. Vienkainis tarifas:	ct/kWh	16.6	16.1
2. Dvikainis tarifas:
galios dedamoji	Lt/kW mėnesiui	19.9	19.9
už energiją	ct/kWh	11.4	10.9
3. Diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai:
– minimalių apkrovų	ct/kWh	10.9	10.4
/nuo 23.00 iki 7.00 val./
– vidutinių apkrovų	ct/kWh	14.5	14.0
– maksimalių apkrovų	ct/kWh	24.5	24.0
– švenčių ir poilsio dienomis	ct/kWh	10.9	10.4
/nuo 7.00 iki 23.00 val./

Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021

5. ELEKTROS ENERGIJOS TARIFŲ TAIKYMAS

5.1. Gyventojai atsiskaito vienkainiais arba, įsirengę atitinkamus apskaitos prietaisus, dviejų laiko zonų tarifais.
Kolektyviniai sodai, kooperatiniai garažai ir bendrabučiai, perkantys elektros energiją iš energijos tiekimo įmonių 0,4 kV tinklų per bendrą apskaitą ir perparduodantys ją pirmos kategorijos vartotojams, atsiskaito kaip gyventojai 5 procentais mažesniais tarifais.
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) taikomas 5 procentais mažesnis nei gyventojų tarifas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 32, 1997-11-03, Žin., 1997, Nr. 101-2561 (1997-11-07), i. k. 0971060NUTA00000032

5.2. Pirmos kategorijos vartotojai (išskyrus gyventojus) atsiskaito vienkainiais, dvikainiais, diferencijuotais pagal laiko intervalus arba dviejų laiko zonų tarifais.
5.3. Dviejų laiko zonų tarifas taikomas gyventojams nepriklausomai nuo instaliuotos elektros įrenginių galios, bei kitiems vartotojams, kurių instaliuota elektros įrenginių galia neviršija 30 kW, jeigu jie turi įsirengę atitinkamus apskaitos prietaisus. Vienkainis tarifas gali būti taikomas aukščiau minėtiems vartotojams, turintiems diferencijuotos apskaitos prietaisus, jiems pageidaujant ir gavus energijos tiekimo įmonės sutikimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021

5.4. Antros, trečios ir ketvirtos kategorijos vartotojai su energijos tiekėju atsiskaito vienkainiais, dvikainiais arba diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais.
5.5. Dvikainiai bei diferencijuoti pagal laiko intervalus tarifai gali būti taikomi tik tiems vartotojams, kurie turi įsirengę atitinkamus apskaitos prietaisus.
5.6. Pagrindiniams vartotojams, išskyrus gyventojus, perkantiems elektros energiją savo reikmėms ir iš dalies perparduodantiems ją per jų balanse esančius tinklus subabonentams, energijos tiekėjas tai daliai energijos, kuri tiekiama subabonentams tos pačios įtampos tinklais kaip ir pagrindiniam vartotojui, taiko 5 % mažesnį tarifą už pagrindinio vartotojo atsiskaitomojo periodo faktinį vidutinį tarifą.
Tais atvejais, kai pagrindinio vartotojo elektros energijos tiekimo subabonentams išlaidos yra didesnės negu gauta ekonomija, taikant kainų skirtumą tarp įtampų arba 5% mažesnį tarifą, elektros energijos tarifą nustato pagrindinis vartotojas įstatymų nustatyta tvarka suderinęs su Valstybine energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021

5.7. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš 0,4 kV elektros tinklų ir atsiskaitantiems pagal apskaitos prietaisus, sumontuotus 6 arba 10 kV elektros tinkluose, įvertinus nuostolius transformatoriuose, visos tarifo komponentės mažinamos 5 procentais.
5.8. Stambiems elektros energijos vartotojams, kurie per 1997 metus suvartojo ne mažiau kaip 12 mln. kWh ir laiku moka už suvartotą elektros energiją, 1998 metais, esant ekonominiam pagrindimui, gali būti taikomos sutartinės kainos elektros energijos kiekiui, viršijančiam 1997 metų elektros energijos vartojimo lygį. Šios kainos turi būti suderintos su Valstybine energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija. Nepavykus susitarti dėl minėtų kainų, taikomos tai vartotojų grupei patvirtintos kainos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1998-06-15, Žin., 1998, Nr. 55-1540 (1998-06-17), i. k. 0981060NUTA00000021

5.9. Mokestis už reaktyvinės elektros energijos generavimą į energijos tiekėjų tinklus 4 centai už kvarh, už jos vartojimą – 2 centai už kvarh visą parą. Šis mokestis taikomas antros, trečios ir ketvirtos kategorijos vartotojams, išskyrus elektros energijos gamintojus, regionines šilumos tiekimo įmones ir kaimo vietovėse – žemės ūkio bendroves, kitus žemės ūkio produkcijos gamintojus.
Punkto pakeitimai:
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021
Nr. 2, 1998-01-15, Žin., 1998, Nr. 7-158 (1998-01-21), i. k. 0981060NUTA00000002
Nr. 20, 1998-05-11, Žin., 1998, Nr. 45-1260 (1998-05-15), i. k. 0981060NUTA00000020

______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 21, 1997-07-29, Žin., 1997, Nr. 72-1865 (1997-08-01), i. k. 0971060NUTA00000021
Dėl "Elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos", patvirtintos 1997 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 12, dalinio pakeitimo

2.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 32, 1997-11-03, Žin., 1997, Nr. 101-2561 (1997-11-07), i. k. 0971060NUTA00000032
Dėl elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos, patvirtintos 1997 m. liepos 18 d. Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 12, dalinio pakeitimo

3.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 39, 1997-12-16, Žin., 1997, Nr. 116-2993 (1997-12-19), i. k. 0971060NUTA00000039
Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos energija" elektros energijos kainos

4.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 2, 1998-01-15, Žin., 1998, Nr. 7-158 (1998-01-21), i. k. 0981060NUTA00000002
Dėl Komisijos 1997 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 12 ir 1997 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 39 dalinio pakeitimo ir papildymo

5.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 8, 1998-02-17, Žin., 1998, Nr. 19-498 (1998-02-25), i. k. 0981060NUTA00000008
Dėl elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos

6.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 20, 1998-05-11, Žin., 1998, Nr. 45-1260 (1998-05-15), i. k. 0981060NUTA00000020
Dėl elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos, patvirtintos 1997 m. liepos 18 d. Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 12, dalinio pakeitimo

7.
Valstybinė energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 21, 1998-06-15, Žin., 1998, Nr. 55-1540 (1998-06-17), i. k. 0981060NUTA00000021
Dėl AB "Lietuvos energija" elektros energijos kainos ir elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos, patvirtintos 1997 m. liepos 18 d. Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos nutarimu NR. 12, dalinio pakeitimo

8.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. 97, 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 94-2732 (1999-11-05), i. k. 099106ANUTA00000097
Dėl elektros energijos tarifų ir jų taikymo tvarkos