Įsakymas netenka galios 2013-05-01:
Valstybinė metrologijos tarnyba, Įsakymas
Nr. V-153, 2012-12-04, Žin., 2012, Nr. 142-7371 (2012-12-08), i. k. 1122VMTISAK000V-153
Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2007-03-31 iki 2013-04-30

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2006, Nr. 93-924, i. k. 10630MTISAK000V-179

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS BE TIPO PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 1 d. Nr. V-179
Vilnius

Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, atitikties įvertinimas gali būti atliekamas įvairiais įteisintais būdais, pasirenkant tam tikrai matavimo kategorijai tinkamą procedūrą.
Įvertindamas tai, kad kai kurių nesudėtingos konstrukcijos matavimo priemonių atitiktis nustatytiems reikalavimams gali būti įvertinta be ilgai trunkančios ir brangios tipo patvirtinimo procedūros ir be neigiamos įtakos matavimų siečiai:
1. Leidžiu įgaliotoms įmonėms ir laboratorijoms atlikti toliau išvardytų matavimo priemonių patikrą nustatytais laiko intervalais tarp patikrų be tipo patvirtinimo:
– ilgio matų (taip pat naudojamų medienos ir žemės naudmenų matavimams),
– medžiagų ilgio matavimo mašinų ir stalų,
– medžiagų ploto matavimo priemonių,
– matavimo sietų,
– nivelyrų, teodolitų,
– geležinkelio šablonų,
– purkų,
– svarsčių,
– dinamometrų ir dinamometrinių raktų,
– sukibimo koeficiento matavimo priemonių,
– manometrų,
– barometrų,
– traukomačių,
– automobilių padangų slėgmačių,
– srauto matavimo priemonių diafragmų,
– tūrio indų (kolbos, cilindrai, pipetės, biuretės, gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės);
– skysčių automobilinių talpyklų,
– skysčių talpyklų,
– siaurinantieji įrenginiai (įtaisai) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio latakai).
 – tankio matavimo priemonių (stiklinių),
– klampos matavimo priemonių (stiklinių),
– psichrometrų,
– pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonių (stiklinių),
– pH matuoklių,
– rotametrų, aspiratorių,
– termometrų.
– apšviestumo matavimo priemonių,
– refraktometrų,
– sekundmačių,
– jūrinių chronometrų,
– automobilių žibintų reguliavimo prietaisų;
– automobilių ratų reguliavimo stendų;
– automobilių stabdžių parametrų matavimo stendų;
– automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonių;
– dozatorių,
– drėgmėmačių.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-4, 2007-01-29, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 9-121 (2007-02-02), i. k. 10730MTISAK00000V-4
Nr. V-15, 2007-03-23, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 25-341 (2007-03-30), i. k. 10730MTISAK0000V-15

2. Įpareigoju įgaliotas įmones ir laboratorijas pirmą kartą atliekant išvardytų matavimo priemonių patikrą, kur tinkama, taikyti pirminės patikros reikalavimus.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-4, 2007-01-29, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 9-121 (2007-02-02), i. k. 10730MTISAK00000V-4
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 papildymo ir keitimo

2.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-15, 2007-03-23, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 25-341 (2007-03-30), i. k. 10730MTISAK0000V-15
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 papildymo ir keitimo