VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2009 m. BALANDŽIO 10 d. ĮSAKYMO Nr. V-25 „DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. liepos 23 d. Nr. V-71
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu:
1. P a k e i č i u Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 44-1736) 38.3 punktą ir išdėstau jį taip:
„38.3. MP naudojimo arba saugojimo metu yra paveikta aplinkos faktorių (temperatūra, mechaninis poveikis, elektromagnetinis laukas ir kiti), neatitinkančių gamintojo nustatytų ribinių verčių.
Tokiai MP metrologinės patikros galiojimas automatiškai nutrūksta ir MP pagalba gauti matavimo rezultatai negali būti naudojami teisinėje metrologijoje. Norint vėl naudoti MP teisinėje metrologijoje, jai privalo būti atlikta neeilinė patikra.“
2. Į p a r e i g o j u Metrologijos skyrių paskelbti šį įsakymą „Valstybės žiniose“.

Direktorius	Ignas Stankovičius