Suvestinė redakcija nuo 2015-05-07 iki 2021-11-19

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-02-28, i. k. 2014-02279

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR PRANEŠIMŲ APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 28 d. Nr. B1-146
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 3 dalies 7 ir 8 punktais, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti tinkamą duomenų apie geriamojo vandens saugą ir kokybę pateikimą:
1.	T v i r t i n u pridedamus:
1.1.	Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašą;
1.2.	Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašą.
2.	P a v e d u:
2.1.	įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui) ir Maisto skyriui;
2.2.	įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

Direktorius	Jonas Milius

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. B1-146

PRANEŠIMŲ APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I sKYRIUS
bendrosios nuostatos

1. Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) visuomenės sveikatos centrams apskrityse teikiamo Pranešimo apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus (toliau – Pranešimas) (priedas) teikimo tvarką.
2. Vartojamos sąvokos:
2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.
2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotieji pareigūnai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių vadovai, juos pavaduojantys asmenys ar kiti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įgalioti asmenys.
Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.
3. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).

II sKYRIUS
PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

4. VMVT teritoriniai padaliniai, nustatę Geriamojo vandens įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, dėl kurių geriamasis vanduo kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenės sveikatos centrams apskrityse teikia Pranešimą, pasirašytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgalioto pareigūno.
5. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją parengia ataskaitas (Aprašo 1, 2, 3, 4 priedai) ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. šias ataskaitas MS Excel formatu pateikia VMVT el. paštu ms@vet.lt, vgaldikiene@vet.lt arba elektroninėmis priemonėmis.
Punkto pakeitimai:
Nr. B1-395, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06802

6. VMVT teritoriniai padaliniai, savo teritorijoje nustatę, kad per geriamąjį vandenį, kuriuo gyventojai apsirūpina individualiai, plinta ar gali plisti užkrečiamosios ligos arba jeigu atsiranda geriamojo vandens cheminio užterštumo pavojus, turi užtikrinti šį vandenį naudojančių gyventojų informavimą.
7. Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais VMVT teritoriniai padaliniai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo geriamojo vandens mėginių tyrimų rezultatų ar kitos informacijos, kad VMVT teritorinių padalinių kontroliuojamoje teritorijoje yra viešai tiekiamas arba individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, kuris kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, gavimo dienos, praneša visuomenės sveikatos centrui apskrityje užpildydami ir išsiųsdami Pranešimą.
8. Pranešimas visuomenės sveikatos centrui apskrityje siunčiamas nuotoliniu būdu (el. paštu, faksu).

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ PILDYMAS

9. Pranešimo 2 punkte pažymėjus 2.1 ar 2.2 papunkčius, pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti geriamojo vandens mikrobiologinio ar toksinio (cheminio) rodiklio (-ių), neatitinkančio (-ių) teisės reikalavimų pavadinimą, nustatytą vertę, laboratorijos, kuri atliko tyrimą, pavadinimą, tyrimo protokolo datą ir numerį.
10. Pranešimo 8 punkto pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti papildomą informaciją apie pažymėtą pažeidimo priežastį.
11. Pranešimo 9 punkto pastraipoje „Papildoma informacija“ VMVT teritorinis padalinys turi nurodyti papildomą informaciją apie pažymėtas priemones, kurių imtasi, kad geriamasis vanduo nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai:
11.1. pažymėjus 9.1 papunktį, turi būti nurodyta data, nuo kada sustabdytas geriamojo vandens tiekimas;
11.2. pažymėjus 9.2 papunktį, turi būti nurodyta data, nuo kada uždraustas geriamojo vandens tiekimas;
11.3. pažymėjus 9.3 papunktį, turi būti nurodytas vartotojų informavimo būdas ir kokios rekomendacijos pateiktos;
11.4. pažymėjus 9.4 papunktį, turi būti nurodyta, kokiu būdu užtikrintas alternatyvus vandens tiekimas;
11.5. jei buvo imtasi kitų, nei įvardintų Pranešimo 9.1–9.4 papunkčiuose priemonių, pažymimas 9.5 papunktis ir šios priemonės nurodomos pastraipoje „Papildoma informacija“.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. VMVT įgaliotieji pareigūnai atsako už Pranešimuose pateiktų duomenų teisingumą.
13. VMVT teritoriniai padaliniai Pranešimus saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
_________________
Pranešimų apie geriamojo vandens
saugos reikalavimų pažeidimus
teikimo tvarkos aprašo
priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

________________________________________________________________________________
(teritorinio padalinio pavadinimas)
________________________________________________________________________________
(įstaigos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

_________________visuomenės sveikatos centrui

pranešimas
APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMĄ

___________ Nr._________
(data) ___________
(vieta)
Vykdydami Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, pranešame apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą:

1. Pažeidimo vieta:
1.1. ⬜ geriamojo vandens viešasis tiekimas
1.1.1. geriamojo vandens tiekėjas _______________________________________________
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė,
________________________________________________________________________________
adresas, telefonas, faksas, el. paštas, vandenvietės, geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas)
________________________________________________________________________________

1.1.2. geriamojo vandens vartotojas _____________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.2. ⬜ individualus apsirūpinimas geriamuoju vandeniu
1.2.1. individualaus vandens tiekimo sistema _____________________________________
(adresas, savininko/ atsakingo asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Pažeidimų pobūdis:
2.1. ⬜ mikrobiologiniai geriamojo vandens rodikliai neatitinka teisės reikalavimų;
2.2. ⬜ toksiniai (cheminiai) geriamojo vandens rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų;
2.3. ⬜ neatliekama geriamojo vandens nuolatinė programinė priežiūra;
2.4. ⬜ kita.

Papildoma informacija
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Pažeistas (-i) teisės aktas (-ai)_______________________________________________ (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Dokumentas, kuriuo patvirtinamas geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimas ________________________________________________________________________________ (objekto patikrinimo akto, mėginio tyrimo protokolo ir pan.) dokumento, kuriuo patvirtinanamas geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimas pavadinimas, registracijos numeris)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas, skaičius_____________

6. Įmonių, kurių gaminamų maisto produktų saugai gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas, skaičius____

7. Įmonės, kurių gaminamų maisto produktų saugai gali turėti įtakos nustatytas pažeidimas
________________________________________________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Pažeidimo priežastys:
8.1. ⬜ susijusios su geriamojo vandens gavyba;
8.2. ⬜ susijusios su paruošimu;
8.3. ⬜ susijusios su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu;
8.4. ⬜ susijusios su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu;
8.5. ⬜ kitos;
8.6. ⬜ kompleksinės;
8.7. ⬜ nežinomos.

Papildoma informacija ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Priemonės, kurių imtasi, kad geriamasis vanduo nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai
9.1. ⬜ sustabdytas geriamojo vandens tiekimas;
9.2. ⬜ uždraustas geriamojo vandens tiekimas;
9.3. ⬜ geriamojo vandens vartotojai informuoti apie potencialų pavojų jų sveikatai ir apie veiksmus, kurių jie privalo imtis, kad nepakenktų savo sveikatai;
9.4. ⬜ užtikrintas laikinas alternatyvus geriamojo vandens tiekimas;
9.5. ⬜ kita.

Papildoma informacija ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ ______________ _____________________ / (Atsakingojo asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. B1-146

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
bendrosios nuostatos

1. Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų rengimo ir teikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos apie valstybinės geriamojo vandens kontrolės rezultatus teikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens saugos ir kokybės Lietuvos Respublikoje metinių ataskaitų rengimo ir skelbimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir vartojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės ataskaitų teikimo Europos Komisijai tvarką.
2. Vartojamos sąvokos:
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.
Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.
3. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT).

II SKYRIUS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TERITORINIŲ PADALINIŲ GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

4. VMVT teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, surenka, sistemina, analizuoja geriamojo vandens tiekėjų pateiktas geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitas.
5. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją parengia ataskaitas (Aprašo 1, 2, 3, 4 priedai) ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. šias ataskaitas MS Excel formatu pateikia VMVT el. paštu ms@vet.lt, vgaldikiene@vet.lt.
6. Aprašo 1 priedo 1–4 lentelėse pateikiama informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per parą arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų, išskyrus 1 priedo 1 lentelės 1.2 papunktį.
7. Aprašo 2 priedo 1–4 lentelėse pateikiama informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per parą ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų, išskyrus Aprašo 2 priedo 1 lentelės 1.2 papunktį.
8. Tuo atveju, kai VMVT teritorinio padalinio kontroliuojamoje teritorijoje nėra 6 punkte nurodytų GVTOT, Aprašo 1 priedas nepildomas. Tuo atveju, kada VMVT teritorinio padalinio kontroliuojamoje teritorijoje nėra 7 punkte nurodytų GVTOT, Aprašo 2 priedas nepildomas.
9. VMVT teritoriniai padaliniai gali tikslinti pateiktų ataskaitų duomenis, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 14 d.

III SKYRIUS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS INFORMACIJOS APIE VALSTYBINĖS GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS REZULTATUS TEIKIMAS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI

10. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais iki balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) jos įgaliotai institucijai el. paštu MS Excel formatu teikia Aprašo 5 punkte nurodytas ataskaitas apie valstybinės geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės rezultatus.

IV SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS LIETUVOS RESPUBLIKOJE METINIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

11. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 7 punktu, rengia ir skelbia Geriamojo vandens saugos ir kokybės Lietuvos Respublikoje metinę ataskaitą.
12. VMVT, apibendrinusi ir susisteminusi Aprašo 5 punkte nurodytas ataskaitas, parengia Aprašo 11 punkte nurodytą ataskaitą, kurią skelbia per vienus kalendorinius metus nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos VMVT interneto svetainėje adresu http://www.vmvt.lt.

V SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APRŪPINIMO GERIAMUOJU VANDENIU IR VARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS ATASKAITŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

13. VMVT, vadovaudamasi Geriamojo vandens įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, 12 straipsnio 8 dalimi, kas trejus metus parengia ir pateikia Europos Komisijai Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir vartojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės ataskaitą.
14. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą pateikia Europos Komisijai ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus ir du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
15. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą rengia vadovaudamasi Ataskaitos teikimo pagal geriamojo vandens direktyvą 98/83/EB gairėmis (angl. Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC) ir Elektroninių ataskaitų teikimo vadovu (angl. A user guide for electronic reporting) ir remdamasi kitais dokumentais (kurie pateikiami Europos aplinkos agentūros Europos vidaus, pakrančių ir jūrų vandenų centro (angl. European Topic Centre on Inland, coastal and Marine waters) interneto svetainėje adresu http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir199883ec/resources/) pagal trejų kalendorinių metų ataskaitų, nurodytų Aprašo 11 punkte, duomenis.
16. VMVT Aprašo 13 punkte nurodytą ataskaitą Europos Komisijai pateikia Europos vandens informacine sistema (WISE) (angl. Water Information System for Europe).

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Aprašo 5, 11, 13 punktuose nurodytos ataskaitos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
______________

Geriamojo vandens saugos ir kokybės
kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS / _______________________________________________________________________________
(teritorinio padalinio pavadinimas)

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA
_____________Nr._________
(data) / ____________________ / (vieta)
1 lentelė / Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą / (informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)

1.1.1.	Apskritis
1.1.2.	Savivaldybė (-ės)
1.1.3.	Metai
1.2.	Gyventojų skaičius, iš viso (1)
1.3.	GVTOT, nurodytų 1.4.1 papunktyje, skaičius, iš viso(2)
1.4.	GVTOT
	1.4.1.	1.4.2.		1.4.3.		1.4.4.	1.4.5.		1.4.6.
	Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)	GVTOT pavadinimas		GVTOT kodas (3)		GVTOT NUTS (4)	Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius		Geriamojo vandens kiekis m3/d

1.5.	Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5), skaičius, iš viso
1.6 .	Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6), iš viso
1.7.	Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai, %

1.7.1.	Požeminis vanduo (5)
1.7.2.	Paviršinis vanduo (6)
1.7.3.	Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water)(7)
1.7.4.	Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)
1.7.5.	Kiti šaltiniai
1.8.	Kontaktinis asmuo
1.8.1.	Atsakingojo asmens vardas ir pavardė
1.8.2.	Telefonas
1.8.3.	Faksas
1.8.4.	El. paštas

________________________________________________________________________________
(1)	Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.
(2)	GVTOT – geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.
(3)	GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.
(4)	NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU 1 lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).
(5)	Požeminis vanduo – vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.
(6)	Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys (2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).
(7)	Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) – paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį vandenį įrengiant gręžinius.
(8)	Požeminis dirbtinai papildytas vanduo – požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.
____________________

2 lentelė / Bendroji informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą / (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)
GVTOT kodas	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė		Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) (1)		Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) (2)		Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)			Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)		Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)		Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4		5		6		7			8		9		10
	Mikrobiniai rodikliai
	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)	Skaičius 100 ml vandens		0
	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens		0
	Toksiniai (cheminiai) rodikliai
	Stibis	µg/l		5,0
	Arsenas	µg/l		10
	Benzenas	µg/l		1,0
	Benzpirenas	µg/l		0,010
	Boras	mg/l		1,0
	Bromatas	µg/l		10
	Kadmis	µg/l		5,0
	Chromas	µg/l		50
	Varis	mg/l		2,0
	Cianidai	µg/l		50
	1,2-dichloretanas	µg/l		3,0
	Fluoridas	mg/l		1,5
	Švinas(4)	µg/l		25
	Gyvsidabris	µg/l		1,0
	Nikelis	µg/l		20
	Nitratas	mg/l		50
	Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l		0,10			x					x		x
	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l		0,50
	Nitratai / nitritai formulė (5)
	Pesticidų suma	µg/l		0,50
	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l		0,10
	Selenas	µg/l		10
	Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l		10
	Haloformų suma	µg/l		100
	Pesticidai
	Aldrinas	µg/l		0,030
	Dieldrinas	µg/l		0,030
	Heptachloras	µg/l		0,030
	Heptachlorepoksidas	µg/l		0,030
	Kiti pesticidai	µg/l		0,10
	Indikatoriniai rodikliai
	Aliuminis	µg/l		200
	Amonis	mg/l		0,50
	Chloridas	mg/l		250
	Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens		0
	Savitasis elektrinis laidis	µS cm-1 20 0C temperatūroje		2500
	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai		6,5-9,5
	Bendroji geležis	µg/l		200
	Manganas	µg/l		50
	Permanganato skaičius	mg/l O2		5,0
	Sulfatas	mg/l		250
	Natris	mg/l		200
	Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens		0
	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq / l		100
	Metinė efektinė dozė	mSv per metus		0,10
	Spalva	-		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Kvapo slenkstis	-		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Skonio slenkstis	-		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens		Be nebūdingų pokyčių
	Bendroji organinė anglis	mg/l		Be nebūdingų pokyčių
	Drumstumas	DV pagal formaziną		4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimų .
(3) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

__________________
3 lentelė / Rezultatų apie geriamojo vandens programinę priežiūrą suvestinė / (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų)
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Stebimų GVTOT skaičius	GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius	Tyrimų skaičius	Neatitikusių tyrimų skaičius	Atitikę tyrimai, %	Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)
	Žarniniai enterokokai
	Stibis
	Arsenas
	Benzenas
	Benzpirenas
	Boras
	Bromatas
	Kadmis
	Chromas
	Varis
	Cianidai
	1,2-dichloretanas
	Fluoridas
	Švinas
	Gyvsidabris
	Nikelis
	Nitratas
	Nitritas vandens tiekimo įmonėje
	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo
	Nitratai / nitritai formulė
	Pesticidų suma
	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai
	Selenas
	Tetrachloretenas ir trichloretenas
	Haloformų suma
	Aldrinas
	Dieldrinas
	Heptachloras
	Heptachlorepoksidas
	Kiti pesticidai (1)
	Aliuminis
	Amonis
	Chloridas
	Lūžinės klostridijos
	Savitasis elektrinis laidis
	Vandenilio jonų koncentracija
	Bendroji geležis
	Manganas
	Permanganato skaičius
	Sulfatas
	Natris
	Koliforminės bakterijos
	Tričio tūrinis aktyvumas
	Metinė efektinė dozė
	Spalva
	Kvapo slenkstis
	Skonio slenkstis
	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje
	Bendroji organinė anglis
	Drumstumas
	Akrilamidas (2)
	Epichlorhidrinas (2)
	Vinilo chloridas (2)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).
(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

______________________________

4 lentelė

Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpinama 5000 ir daugiau gyventojų
GVTOT kodas (1)	Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičius (atlikta)	Neatitikusių tyrimų / skaičius (2)	Taikoma išlyga	Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus	Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas)(3,6)	Priemonė (kodas)(4,6)	Laikotarpis (kodas)(5,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P – susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV – susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM – kompleksinė, N – nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1– nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams ( pvz., vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternos), NR – nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne ilgiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų, VD – vidutinės trukmės, t. y. ilgiau nei 30 dienų, bet ne ilgiau kaip metus, IL – ilgalaikis, t. y. ilgiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3–9 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

________________________

Geriamojo vandens saugos ir kokybės
kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS / _______________________________________________________________________________
(teritorinio padalinio pavadinimas)

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA
_____________Nr._________
(data) / ____________________ / (vieta)
1 lentelė / Bendroji informacija apie geriamojo vandens tiekimą / (informacija apie geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas (toliau – GVTOT), kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)

1.1.1.	Apskritis
1.1.2.	Savivaldybė (-ės)
1.1.3.	Metai
1.2.	Gyventojų skaičius, iš viso (1)
1.3.	GVTOT, nurodytų 1.4.1 papunktyje, skaičius, iš viso(2)
1.4.	GVTOT
	1.4.1.	1.4.2.		1.4.3.		1.4.4.	1.4.5.		1.4.6.
	Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)	GVTOT pavadinimas		GVTOT kodas (3)		GVTOT NUTS (4)	Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius		Geriamojo vandens kiekis m3/d

1.5.	Gyventojų, vartojančių viešai tiekiamą geriamąjį vandenį (1.4.5) skaičius, iš viso
1.6 .	Tiekiamo geriamojo vandens kiekis (1.4.6), iš viso

1.7.	Tiekiamo geriamojo vandens (1.6) šaltiniai, %
1.7.1.	Požeminis vanduo (5)
1.7.2.	Paviršinis vanduo (6)
1.7.3.	Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water)(7)
1.7.4.	Požeminis dirbtinai papildytas vanduo (8)
1.7.5.	Kiti šaltiniai
1.8.	Kontaktinis asmuo
1.8.1.	Atsakingojo asmens vardas ir pavardė
1.8.2.	Telefonas
1.8.3.	Faksas
1.8.4.	El. paštas

________________________________________________________________________________________________
(1)	Savivaldybės (-ių) teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičius.
(2)	GVTOT – geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija. Šioje ataskaitoje GVTOT skaičiuojama kaip vandenvietė.
(3)	GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (4 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo. Vandenvietės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis.
(4)	NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU 1 lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).
(5)	Požeminis vanduo – vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu.
(6)	Paviršinis vanduo yra vidaus vandenys, išskyrus požeminį; tarpiniai ir pakrančių vandenys (2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2 straipsnio 1 punktas).
(7)	Paviršinis, infiltruotas į požeminį, vanduo (angl. bank filtration water) – paviršinis vanduo, dažniausiai upių vanduo, infiltruojamas į požeminį vandenį įrengiant gręžinius.
(8)	Požeminis dirbtinai papildytas vanduo – požeminis vanduo, kurio vandeningasis sluoksnis papildomas pakeliant šalia vandenvietės tekančios upės lygį, greta gręžinių įrengiant baseinus ar kanalus.

______________________
2 lentelė / Bendroji informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)
GVTOT kodas	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) (1)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) (2)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mikrobiniai rodikliai
	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)	Skaičius 100 ml vandens	0
	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0
	Toksiniai (cheminiai) rodikliai
	Stibis	µg/l	5,0
	Arsenas	µg/l	10
	Benzenas	µg/l	1,0
	Benzpirenas	µg/l	0,010
	Boras	mg/l	1,0
	Bromatas	µg/l	10
	Kadmis	µg/l	5,0
	Chromas	µg/l	50
	Varis	mg/l	2,0
	Cianidai	µg/l	50
	1,2-dichloretanas	µg/l	3,0
	Fluoridas	mg/l	1,5
	Švinas(4)	µg/l	25
	Gyvsidabris	µg/l	1,0
	Nikelis	µg/l	20
	Nitratas	mg/l	50
	Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x		x		x
	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50
	Nitratai / nitritai formulė (5)
	Pesticidų suma	µg/l	0,50
	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10
	Selenas	µg/l	10
	Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10
	Haloformų suma	µg/l	100
	Pesticidai
	Aldrinas	µg/l	0,030
	Dieldrinas	µg/l	0,030
	Heptachloras	µg/l	0,030
	Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030
	Kiti pesticidai	µg/l	0,10
	Indikatoriniai rodikliai
	Aliuminis	µg/l	200
	Amonis	mg/l	0,50
	Chloridas	mg/l	250
	Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0
	Savitasis elektrinis laidis	µS cm-1 20 0C temperatūroje	2500
	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5
	Bendroji geležis	µg/l	200
	Manganas	µg/l	50
	Permanganato skaičius	mg/l O2	5,0
	Sulfatas	mg/l	250
	Natris	mg/l	200
	Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0
	Tričio tūrinis aktyvumas	Bq / l	100
	Metinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10
	Spalva	-	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Skonio slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių
	Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių
	Drumstumas	DV pagal formaziną	4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimų. (3) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l)

__________________________

3 lentelė / Rezultatų apie geriamojo vandens programinę priežiūrą suvestinė (informacija apie GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų)
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Stebimų GVTOT skaičius	GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai, skaičius	Tyrimų skaičius	Neatitikusių tyrimų skaičius	Atitikę tyrimai, %	Mėginių paėmimo vieta (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Mėginių paėmimo vieta (vartotojo čiaupas)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Žarninės lazdelės (Escherichia coli)
	Žarniniai enterokokai
	Stibis
	Arsenas
	Benzenas
	Benzpirenas
	Boras
	Bromatas
	Kadmis
	Chromas
	Varis
	Cianidai
	1,2-dichloretanas
	Fluoridas
	Švinas
	Gyvsidabris
	Nikelis
	Nitratas
	Nitritas vandens tiekimo įmonėje
	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo
	Nitratai / nitritai formulė
	Pesticidų suma
	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai
	Selenas
	Tetrachloretenas ir trichloretenas
	Haloformų suma
	Aldrinas
	Dieldrinas
	Heptachloras
	Heptachlorepoksidas
	Kiti pesticidai (1)
	Aliuminis
	Amonis
	Chloridas
	Lūžinės klostridijos
	Savitasis elektrinis laidis
	Vandenilio jonų koncentracija
	Bendroji geležis
	Manganas
	Permanganato skaičius
	Sulfatas
	Natris
	Koliforminės bakterijos
	Tričio tūrinis aktyvumas
	Metinė efektinė dozė
	Spalva
	Kvapo slenkstis
	Skonio slenkstis
	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje
	Bendroji organinė anglis
	Drumstumas
	Akrilamidas (2)
	Epichlorhidrinas (2)
	Vinilo chloridas (2)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as)eilutes.
(2) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

______________________

4 lentelė
Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT, kuriose tiekiama vartotojams geriamojo vandens mažiau kaip 1000 m3 per dieną ir aprūpinama mažiau kaip 5000 gyventojų
GVTOT kodas (1)	Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičius (atlikta)	Neatitikusių tyrimų skaičius (2)	Taikoma išlyga	Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus	Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas)(3,6)	Priemonė (kodas)(4,6)	Laikotarpis (kodas)(5,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tas GVTOT, kuriose nustatyti neatitikimai. Kiekvienai tokiai GVTOT eilės tvarka nurodyti rodiklius, kurių reikšmės neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P – susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV – susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM – kompleksinė, N – nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1– nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams ( pvz., vartoti virintą geriamąjį vandenį), AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternos), NR – nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne ilgiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų, VD – vidutinės trukmės, t. y. ilgiau nei 30 dienų, bet ne ilgiau kaip metus, IL – ilgalaikis, t. y. ilgiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 3–9 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia, įvesti papildomą (-as) eilutę (-es).

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

_________________________
Geriamojo vandens saugos ir kokybės
kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Informacijos formos pavyzdys)

Informacija apie individualiai naudojamo geriamojo vandens šaltinių saugos kontrolę
Savivaldybė (-ės)
Metai

Individualiai naudojamo geriamojo vandens šaltinių saugos kontrolė

Geriamojo vandens šaltinis	Kastinis šachtinis šulinys	Gręžtinis šachtinis šulinys (gręžinys)	Versmė
Mėginių skaičius toksiniams (cheminiams) rodikliams ištirti
Neatitikusių mėginių skaičius toksiniams (cheminiams) rodikliams ištirti
Mėginių skaičius mikrobiologiniams rodikliams ištirti
Neatitikusių mėginių skaičius mikrobiologiniams rodikliams ištirti
Nesaugių šaltinių, apie kuriuos informuota Sveikatos apsaugos ministerija, skaičius
Gyventojų, informuotų apie nesaugų geriamąjį vandenį, skaičius
Geriamojo vandens šaltinių, kuriuose atstatyti geriamojo vandens saugos rodikliai, skaičius

Geriamojo vandens saugos ir kokybės
kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Informacijos formos pavyzdys)

Informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus pateikimą vartotojams visose geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijose (toliau – GVTOT)

Savivaldybė (-ės)
Metai
1 lentelė / Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

Pateikimo būdas	Taip / Ne			Pateikimo vieta (1)
Interneto svetainė
Informaciniai lanstinukai, bukletai
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)
Sąskaitos už geriamąjį vandenį (2)
Vieši susitikimai
Vietiniai laikraščiai
Viešai pasiekiamos bylos (3)
Kita
_____________________________________________________________________________________________ / (1) Pateikimo vieta turi būti ta vieta, kur galima kreiptis, norint gauti išvardintų rūšių informaciją. / (2) Pirkėjams siunčiamose sąskaitose už geriamąjį vandenį pateikiama informacija apie geriamojo vandens kokybę. / 3) Tai yra bylos, kurias turi vandens tiekėjas, savivaldybės ar valstybės institucija ir su kuriomis bet kuris visuomenės narys gali susipažinti darbo valandomis.
2 lentelė / Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis
Pateikimo rūšis			Taip / Ne		Pateikimo vieta (1)
GVTOT atitikties suvestinė
GVTOT atskiri programinės priežiūros rezultatai (2)
Smulkių GVTOT, kuriose tiekiama 10-1000 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekiama mažiau kaip 10 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu (3)
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu
Kita
(1) Tai turėtų būti viena ar daugiau alternatyvų, išvardintoms 1 lentelėje. / (2) Tai yra GVTOT atskirų programinės priežiūros tyrimų rezultatai, kuriais visuomenės nariai gali naudotis. / (3) Tai yra GVTOT neatitinkantys reikalavimų programinės priežiūros atskirų tyrimų rezultatai, kuriais visuomenės nariai gali naudotis. / _______________________________ ______________ _____________________ / (Atsakingojo asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Pakeitimai:

1.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas
Nr. B1-395, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06802
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir Pranešimų apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo