Suvestinė redakcija nuo 2024-04-05

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16446

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 11V-139-(1.2)
## Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „ Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 7.4 papunkčiu:
1.T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Ūkio subjektų, naudojančių teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones, patikrinimo kontrolinį klausimyną;
1.2. Neteko galios nuo 2024-04-05
Papunkčio naikinimas:
Nr. 11V-91-(1.2 E), 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05903

1.3. Fasuotų prekių gamintojo, pakuotojo, platintojo arba importuotojo patikrinimo kontrolinį klausimyną.
2. P a v e d u:
2.1. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Rytų regiono ir Vakarų regiono skyrių vedėjams užtikrinti, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo patikrinimai būtų atliekami naudojant šio įsakymo 1 punkte nurodytus kontrolinius klausimynus.
2.2. Inspekcijos Teisinės metrologijos skyriui pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui.
2.3. Inspekcijos Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Inspekcijos interneto svetainėje.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 11V-56(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“;
3.2. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 11V-80(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“;
3.3. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 11V-86(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“;
3.4. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 11V-88(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“.
3.5. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 11V-115 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“.

Viršininkas	Vaidas Gricius
PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. rugpjūčio 22 d.
įsakymu Nr. 11V-139-(1.2)

ŪKIO SUBJEKTŲ, NAUDOJANČIŲ TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTAS MATAVIMO PRIEMONES, PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

Patikrinimą atliko:________________________________________________________________
(pareigų pavadinimas(-ai), vardas(-ai) ir pavardė(-ės), tel. numeris(-iai), (el. pašto adresas(-ai))
_______________________________________________________________________________

Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: _______________________________

Tikrintas juridinis / fizinis asmuo:_____________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas / tikrinto fizinio
_______________________________________________________________________________
asmens vardas ir pavardė, verslo liudijimo ar kt. dokumento numeris)

Patikrinimo data ir patikrinimo vietos adresas ___________________________________________

Juridinis / fizinis asmuo yra pirmus metus veiklą teisinio metrologinio reglamentavimo srityje vykdantis ūkio subjektas ____________________________________
Taip / Ne (reikiamą įrašyti)

I. BENDRIEJI KLAUSIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS, NAUDOJANTIEMS TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTAS MATAVIMO PRIEMONES
Eil. Nr.	Kontrolinis klausimas	Taip	Ne	Neaktualu/ / Nevertinta*
1.	Ar yra sudarytas sąrašas matavimo priemonių (toliau – Matavimo priemonių sąrašas), kurias ūkio subjektas naudoja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo [1] 16 straipsnio 1 dalies 1-5 punkte išvardytose srityse ir kurios patenka į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą [5]? / [1] 16 str. 3 d.	□	□	□
Pastabos:
2.	Ar į Matavimo priemonių sąrašą yra įrašytos visos matavimo priemonės, kurias ūkio subjektas naudoja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo [1] 16 straipsnio 1 dalies 1-5 punkte išvardytose srityse ir kurios patenka į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą [5]? / [1] 16 str. 3 d.	□	□
Pastabos:
3.	Ar visoms naudojamoms matavimo priemonėms, kurioms taikytini techninių reglamentų (Matavimo priemonių techninio reglamento [2], Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [3]) reikalavimai yra atliktas atitikties įvertinimas ir jos yra paženklintos atitikties ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu? / [1] 21 str. 1 d.; / [2] 55 p., / [3] 44 p., / [4] 1 priedo 1–2 p. / Ženklinimo atitikties ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu pavyzdys: / CE M 23 XXXX / 23 – du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys; / XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris. / Ženklinimo pavyzdys iki 2016 m. balandžio 20 d. Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [4] įsigaliojimo pagamintoms neautomatinėms svarstyklėms: / 06 XXXX M / 06 – CE ženklo ženklinimo metų du paskutinieji skaitmenys; / XXXX – paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris; / M – žalias kvadratinis lipdukas su išspausdinta juodos spalvos didžiąja raide „M“. / Papildomi paaiškinimai: / 1. Į techninių reglamentų taikymo sritį patenka šios matavimo priemonių grupės: vandens skaitikliai, dujų skaitikliai ir tūrio perskaičiavimo įtaisai, aktyviosios elektros energijos skaitikliai, šilumos skaitikliai, matavimo sistemos, skirtos nepertraukiamam ir dinaminiam skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti (degalų, dujų, tepalų įpylimo kolonėlės ir kt.), automatinės svarstyklės, taksometrai, ilgio matai (metrolazdės, liniuotės, ruletės), tūrio dozavimo matai (gėrimų stiklinės, ąsočiai, matavimo taurelės, skirti skysčiams, parduodamiems iškart suvartoti, dozuoti), matmenų matavimo priemonės (ilgio, ploto ir kelių matmenų matavimo priemonės), išmetamųjų dujų analizatoriai ir neautomatinės svarstyklės.	□	□	□
	2. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje ([1] 18 str. 2 d.).
Pastabos:
4.	Ar visoms naudojamoms į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančioms matavimo priemonėms, kurioms, taikomos tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūros, yra atliktas tipo įvertinimas ir patvirtinimas ir tipai yra įregistruoti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-matavimo-priemoniu-valstybes-registras)? / ([1] 18 str. 5 d.) / Papildomas paaiškinimas: / Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] 5 priede yra pateiktas nesudėtingos konstrukcijos matavimo priemonių, kurioms netaikomas tipo įvertinimas ir patvirtinimas, sąrašas. / Į šį sąrašą patenkančių matavimo priemonių tipai nėra įrašomi į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.	□	□	□
Pastabos:
5.	Ar visoms naudojamoms į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančioms matavimo priemonėms yra atlikta pirminė patikra (t. y. jos yra pažymėtos pirminės patikros ženklais/žymenimis ir (arba) turi atliktą patikrą įrodančius dokumentus (pvz. patikros sertifikatus) ir (arba) plombas? / [1] 19 str. 1 d. ir 6 d. / [6] / Pirminės patikros, atliktos Lietuvos Respublikoje, žymens pavyzdys (pirmasis ir antrasis žymuo): / Apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos Respublikos raidės; / Apskritimo apatinėje dalyje – paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas (paskirtųjų įstaigų sąrašus bei jų atpažinimo ženklus galima rasti adresu https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/paskirtosios-istaigos-1 ) / 000000 – žymens eilės numeris / Patikros metų skaitmenys – du paskutiniai patikros metų skaitmenys (pvz., 23); / 000000 – žymens eilės numeris.	□	□	□
	Papildomas paaiškinimas: / Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] 40 punktas nustato, kad kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.
Pastabos:
6.	Ar visos naudojamos matavimo priemonės, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/34/EB reikalavimai, yra paženklintos EB modelio patvirtinimo ir (arba) EB pirminės patikros ženklu? / ([9], I priedas, 3 p., 6 p., II priedas, 3 p.)	□	□	□
	Papildomas paaiškinimas: / Matavimo priemonės, kurios nuo 2004 gegužės 1 d. (įstojimo į ES dienos) yra naudojamos Lietuvos rinkoje ir yra paženklintos EB modelio patvirtinimo ir (arba) EB pirminės patikros ženklais: grūdų hektolitro masės matuokliai (purkos); svarsčiai, automobilių padangų slėgmačiai, spiritometrai ir alkoholio areometrai, dujų skaitikliai, elektros energijos skaitikliai, ilgio matai, automatinės svarstyklės, karšto ir šalto vandens skaitikliai, skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemos, taksometrai.
Pastabos:
7.	Ar visoms naudojamoms matavimo priemonėms yra atlikta periodinė ar neeilinė patikra (t. y. jos pažymėtos periodinės patikros ženklais /žymenimis ir (arba) turi atliktą patikrą įrodančius dokumentus (pvz. patikros sertifikatus) ir (arba) plombas)? / [1] 19 str. 3 d. ir 6 d. / [6] / Periodinės patikros, atliktos Lietuvos Respublikoje, oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko) pavyzdys: / 1.....12 – patikros mėnuo, vieta metams – nurodomi patikros metai (pvz. 2023 m.), / paskirtosios įstaigos atpažinimo ženklas (paskirtųjų įstaigų sąrašus bei jų atpažinimo ženklus galima rasti adresu https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/paskirtosios-istaigos-1 ) / 000000 – žymens eilės numeris. / Papildomi paaiškinimai: / 1. Matavimo priemonių periodinė patikra turi būti atliekama Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše [5] nustatytu periodiškumu.	□	□
	2. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių [4] 40 punktas nustato, kad kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta matavimo priemonės pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei ekonominės veiklos vykdytojas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą matavimo priemonės patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu matavimo priemonės yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis.
Pastabos:
8.	Ar naudojamų matavimo priemonių plombų ir patikros ženklų / žymenų (lipdukų) būklė atitinka nustatytus reikalavimus (ar gamintojų plombos ir metrologinės patikros plombos nenutrauktos, nenuplėšti žymenys (lipdukai), mechaniškai nepažeisti, ar savavališkai nepakeisti plombų įspaudai ir žymenų (lipdukų) ženklai), kad nebūtų galima daryti įtakos MP rodmenims nepažeidus plombų arba patikros žymenų (lipdukų)? / [1] 19 str. 6 d.; 20 str. 3 d. / [2] 26-30 p.	□	□	□
Pastabos:
9.	Ar matavimo priemonės naudojamos laikantis gamintojų parengtų techninių matavimo priemonės aprašų. / [1] 22 str. 1 d.	□	□
Pastabos:
II. PAPILDOMI KLAUSIMAI DEGALŲ ĮPYLIMO KOLONĖLES EKSPLOATUOJANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS / (Pildoma tik jei ūkio subjektas eksploatuoja degalų įpylimo kolonėlę(-es))
10.	Ar degalų kolonėlei yra parengtas techninis pasas? / [7] 5 p.	□	□
Pastabos:
11.	Ar yra galiojantys patikros sertifikatai kiekvienam degalų įpylimo taškui? / [7] 5 p.	□	□
Pastabos:
12.	Ar yra degalų kolonėlės Europos Sąjungos (toliau – ES) atitikties deklaracija arba jos kopija / (Taikoma degalų įpylimo kolonėlėms, įvertintoms pagal ES teisės aktų reikalavimus)? / [7] 5 p.	□	□	□
Pastabos:
13.	Ar degalų įpylimo kolonėlei yra parengta ir paskirtosios įstaigos patvirtinta bei nustatyta tvarka įregistruota plombavimo schema arba yra kolonėlių gamintojo lietuvių kalba parengta informacija apie dedamų plombų ir ženklų (žymenų) vietas (toliau kartu – schema) / (Taikoma kolonėlėms, kurios yra sumontuotos iki 2023 m. gegužės 1 d.)? / [7] 6 p., / [8] 37 p.	□	□	□
Pastabos:
14.	Ar visi degalų įpylimo kolonėlės įrenginiai yra apsaugoti apsaugos priemonėmis, nurodytomis Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių III skyriuje? / [2], 1 priedo, 30 p. / [7], III skyrius, 9-19 p.,	□	□
Pastabos:
15.	Ar patikrinimo metu visų tikrintų degalų įpylimo kolonėlių dozatorių santykinė tūrio dozavimo paklaida neviršijo didžiausios leistinosios paklaidos? / [1] 20 str., 2 d. / [2] 20 priedo, 4 p.	□	□	□
Pastabos:

*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Klausimyne nurodyti teisės aktai:
1.	Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas.
2.	Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo”.
3.	Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-11-19. įsakymu Nr. 4-730 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“.
4.	Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“.
5.	Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.
6.	Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 11V-114(1.2) „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2023 metams“.
Pastaba. Privalomosios patikros žymenų ir patikros sertifikato blanko formos bei matavimo priemonių patikros žymenų grafiniai pavyzdžiai, kuriuos paskirtosios įstaigos naudos ateinančiais metais, tvirtinami kasmet iki birželio 1 d. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu.
7. Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklės, patvirtintos 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“.
8. Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 11V-24 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų redakcijomis.

(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Dalyvavo tikrinant:

(pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Dalyvavusio asmens kontaktinė informacija ___________________________________________

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2024-04-05
Priedo naikinimas:
Nr. 11V-91-(1.2 E), 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05903

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. rugpjūčio 22 d.
įsakymu Nr. 11V-139-(1.2)

Fasuotų prekių gamintojo, pakuotojo, platintojo arba importuotojo PAtikrinimo kontrolinis klausimynas

Patikrinimą atliko:________________________________________________________________
(pareigų pavadinimas(-ai), vardas(-ai) ir pavardė(-ės), tel. numeris(-iai), (el. pašto adresas(-ai))
_______________________________________________________________________________

Pavedimo atlikti patikrinimą data ir registracijos numeris: _______________________________

Tikrintas juridinis / fizinis asmuo:_____________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas / tikrinto fizinio
_______________________________________________________________________________
asmens vardas ir pavardė, verslo liudijimo ar kt. dokumento numeris)

Patikrinimo data ir patikrinimo vietos adresas ___________________________________________

Juridinis / fizinis asmuo yra pirmus metus veiklą teisinio metrologinio reglamentavimo srityje vykdantis ūkio subjektas ____________________________________
Taip / Ne (reikiamą įrašyti)

I. Reikalavimai fasuotų prekių ženklinimui
Eil. Nr.	Kontrolinis klausimas	Taip	Ne	Neaktualu / / Nevertinta*
1.1.	Ar ant visų tikrinamų fasuotų prekių pakuočių yra neištrinamas, lengvai įskaitomas ir aiškiai matomas fasuoto produkto vardinis kiekis (masė, tūris, ilgis, plotas ar skaičius)? / [1] 2 priedo 2 sk. 5.1. p. / [2] 5 sk. 2 skirsn. 17.1. p. ir 18.1 p
Pastabos:
1.2.	Ar ant visų tikrinamų fasuotų prekių pakuočių yra neištrinamas, lengvai įskaitomas ir aiškiai matomas fasuoto produkto kiekio matavimo vienetas? / [1] 2 priedo 2 sk. 5.2. p. / [2] 5 sk. 2 skirsn. 17.2. p. ir 18.2 p.
Pastabos:
1.3.	Ar ant visų tikrinamų fasuotų prekių pakuočių naudojamas matavimo vieneto simbolis nurodytas Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše? / [1] 2 priedo / 2 sk. 5.2. p. / [2] 5 sk. 2 skirsn. 17.2. p. ir 18.2 p. / [4]
Pastabos:
1.4.	Ar ant visų tikrinamų fasuotų prekių pakuočių yra neištrinamas, lengvai įskaitomas ir aiškiai matomas ženklas ar įrašas, leidžiantis atpažinti pakuotoją ar už fasavimą atsakingą asmenį arba importuotoją? / [1] 2 priedo 2 sk. 5.3. p. / [2] 5 sk. 2 skirsn. 17.3 p. ir 18.3 p
Pastabos:
1.5.	Ar ūkio subjektas ženklina fasuotas prekes „e“ ženklu? / [1] 2 priedo 2 sk. 5.4. p. / Jeigu ūkio subjektas neženklina fasuotų prekių „e“ ženklu pereinama prie 2.1 klausimo.
Pastabos:
1.6.	Ar ūkio subjektas turi Lietuvos metrologijos inspekcijos ar valstybės narės kompetentingos įstaigos atitinkamą leidimą ženklinti fasuotas prekes „e“ ženklu? / [3] 7 p.
Pastabos:

II. Reikalavimai fasuotų prekių produkto kiekiui pakuotėje
Eil. Nr.	Kontrolinis klausimas	Taip	Ne	Neaktualu / / Nevertinta**
2.1.	Ar gamintojas, pakuotojas arba importuotojas pakuotėje esančio produkto kiekio matavimus arba patikrinimus atlieka tinkamomis šioms operacijoms matavimo priemonėmis, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos teisinio metrologinio patvirtinimo procedūros? / [1] 2 priedo 3 sk. 8 p. / [2] 5 sk. 3 skirsn. 21 p.
Pastabos:
2.2.	Ar defektinių fasuotų prekių (prekės, kurių faktinis produkto kiekis pakuotėse yra mažesnis už mažiausią leistiną kiekį) skaičius imtyje tenkina taikomus priėmimo kriterijus? / [1] 3 priedo 2 sk. 3 skirsn. 1-2 lent. / [2] 6 sk. 2 skirsn. 3-4 lent.
Pastabos:
2.3.	Ar atliekant vidutinio faktinio produkto kiekio pakuotėje tikrinimą, fasuotų prekių imties vidutinis faktinis produkto kiekis tenkina taikomus priėmimo kriterijus? / [1] 3 priedo 2 sk. 4 skirsn. 3-4 lent. / [2] 6 sk. 2 skirsn. 5-6 lent.
Pastabos:
2.4.	Ar defektinių „e“ ženklu paženklintų fasuotų prekių produkto kiekio pakuotėje paklaida mažesnė nei dviguba leistinoji neigiama paklaida (taikoma „e“ ženklu paženklintoms fasuotoms prekėms)? / [1] 2 priedo 1 sk. 1.3 p
Pastabos:
2.5.	Ar fasuotos prekės, nurodytos Reglamento 1 priedo 2 punkte, sufasuotos šio priedo 1 lentelėje nurodytų intervalų ribose, sufasuoti šio priedo 1 lentelėje nurodytais vardiniais kiekiais? / [1] 1 priedo 1 p.
Pastabos:
2.6.	Ar paimami gaminių bandiniai teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti? / [5] 2 sk. 7 p.
Pastabos:

*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Klausimyne nurodyti teisės aktai:
1.	Fasuotų prekių ir matavimo indų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594;
2.	Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2016 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-477;
3.	Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 11V-123;
4.	Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 14-240;
5.	Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 11V-241(1.2).

Pastaba. Taikant kontrolinį klausimyną turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame sąraše nurodytų teisės aktų redakcijomis.

(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

(tikrinusio pareigūno pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Dalyvavo tikrinant:
(pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Dalyvavusio asmens kontaktinė informacija ___________________________________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas
Nr. 11V-91-(1.2 E), 2024-03-29, paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05903
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 11V-139-(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo