PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO

2017 m. liepos 24 d. Nr. 1-236
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 7 straipsnio 9 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės komisijos 2017 m. liepos 14 d. posėdžio protokolą Nr. 19-1,
l e i d ž i u projektuojant AB „Klaipėdos nafta“ dujų tinklų paskirties statinius (suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotį) ir gamybos ir pramonės paskirties (valymo) pastatą Klaipėdos uoste, Klaipėdoje, Burių g. 19, tiesiogiai taikyti Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (angl. NFPA, The National Fire Protection Association) naudojamą standartą NFPA 72 „Nacionalinis gaisro aptikimo ir signalizavimo standartas“ (angl. NFPA 72, National fire alarm and signaling code) neperėmus jo kaip normatyvinio statybos techninio dokumento.

Įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas	Mindaugas Kanapickas