LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo nr. 1-261 „DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKos Aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. balandžio 27 d. Nr. 1-109
Vilnius

P a k e i č i u Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.6. pagal kompetenciją tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų transformatorių pastočių, 35 kV įtampos elektros linijų, 10 kV įtampos skirstomųjų punktų, vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių, lokaliųjų elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių, gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų, šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai atitiktį projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas.“
2. Papildau 111 punktu:
„111. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros įrenginių, nenurodytų šio Aprašo 8.6 papunktyje, atitiktį projektui, elektros įrenginių įrengimo reikalavimams, galimybę saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį tikrina elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus sudaryta komisija. VEI pareigūnai Aprašo nustatyta tvarka tikrina šiuos elektros įrenginius planinių ir neplaninių patikrinimų metu.“.

Energetikos ministras	Rokas Masiulis