LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-944 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIAS TEIKIANT NAUDOJAMOS TELERADIOLOGIJOS PRIEMONĖS, TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1348
Vilnius

Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės (toliau – paslaugos), teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) įrangai, patalpoms, specialistams ir paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.“
2. Pakeičiu antrojo skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ĮRANGAI, PATALPOMS“
3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Konsultuojamosios ir konsultuojančiosios ASPĮ įranga ir patalpos kiekvienu licencijoje nurodytu veiklos adresu (adresais) turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. konsultuojamoji ir konsultuojančioji ASPĮ privalo turėti Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Radiologijos aprašas), IV skyriuje nurodytas atitinkamas paslaugoms teikti reikalingas medicinos priemones (prietaisus);
4.2. gydytojo radiologo darbo vietoje turi būti:
4.2.1. įdiegta programinė įranga, skirta radiologinių tyrimų vaizdams DICOM standartu tvarkyti, užtikrinanti radiologinių tyrimų vaizdų (jų serijų) perdavimą (gavimą) DICOM standartu į (iš) MEDVAIS tiesiogiai arba per ASPĮ informacinės sistemos skaitmeninių medicininių vaizdų archyvą ir galimybę atlikti paciento informacijos užklausą (gauti informaciją) iš vaizdų saugyklų ir informacinių sistemų (MEDVAIS ir kt.), kuriose vaizdai saugomi DICOM standartu;
4.2.2. radiologinių tyrimų vaizdų apdorojimo ir pakitimų matavimo įranga, turinti šias funkcijas: vaizdų pilkosios skalės keitimo (šviesumo ir kontrasto reguliavimo), vaizdų inversijos, vaizdų pasukimo (pavertimo) ir veidrodinio atvaizdavimo, vaizdų padidinimo, vaizdų išsaugojimo, ilgio ir kampo matavimo, vaizdų užrašų;
4.2.3. ne mažiau kaip du monitoriai, atitinkantys šiuos reikalavimus:
4.2.3.1. rentgenografinių tyrimų monitoriai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 500 cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip  2  mln.  vaizdo elementų  (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 19 colių;
4.2.3.2. mamografinių tyrimų monitoriai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip  500  cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip 5 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne  mažesnė kaip 21 colis;
4.2.3.3. kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų monitoriai:  didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 300 cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip  1,2  mln. vaizdo elementų (megapikselių)  raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 19 colių;
4.2.4. sudaryta galimybė radiologinių tyrimų vaizdus perduoti į MEDVAIS tiesiogiai arba per ASPĮ informacinės sistemos skaitmeninių medicininių vaizdų archyvą. Jei laikinai nėra užtikrintos radiologinių tyrimų vaizdų perdavimo į MEDVAIS funkcinės galimybės,  turi būti sudaryta galimybė vaizdus DICOM standartu perduoti (gauti) panaudojant kitas informacinių technologijų ir ryšių priemones, užtikrinančias asmens duomenų saugą ir atitiktį DICOM standartui, pvz., internetu prisijungus prie e. sveikatos portalo ir į MEDVAIS įkeliant radiologinių tyrimų vaizdus rankiniu būdu.
4.3. Konsultuojamosios ir konsultuojančiosios ASPĮ patalpos turi atitikti Radiologijos aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus.“

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga