VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. VE-952 (1.3 E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ATKŪRIMO KAŠTŲ (STATYBINĖS VERTĖS) KAINYNO NTK 2023 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. vasario 24 d. Nr. VE-132 (1.3 E)

Vilnius

P a k e i č i u Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK 2023, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“, ir NTK 2023-5.3.13.4 lentelę „Saulės šviesos energijos inžineriniai statiniai“ išdėstau taip:

„Saulės šviesos energijos inžineriniai statiniai

Konstrukciniai elementai: pamatai arba atraminės konstrukcijos, tvirtinimo elementai.

100 m2 saulės šviesos modulių paviršiaus ploto statybos kaina, EUR

NTK 2023-5.3.13.4 lentelė
	Kai elektrinės galingumas kW
Montavimas ant žemės / Vidutinis modulio m2 / galingumas 0,21 kW/m2, / paviršiaus plotas 2,2 m2	Iki 30 kW	31–100 kW	101–3000 kW	3001–6000 kW	Daugiau 6000 kW
1	2	3	4	5	6
Fiksuotai	2480,00	2320,00	2170,00	2030,00	1895,00
Su pozicionavimo keitimu	3570,00	3340,00	3120,00	2920,00	2730,00

Saulės šviesos energijos inžinerinių statinių, montuojamų ant žemės, vidutinėje statybos kainoje įvertintas pamatų arba atraminių konstrukcijų įrengimas ir saulės šviesos energijos modulių montavimas (be modulių kainos).
Bendro elektrinės modulių paviršiaus ploto apskaičiavimams kainyno lentelėje yra nurodytas vidutinis vieno saulės šviesos energijos modulio paviršiaus plotas ir vidutinis modulio galingumas, tenkantis 1 m2 modulio paviršiaus ploto.
Atliekant statinio atkūrimo kaštų apskaičiavimus, kai nėra nurodytas saulės šviesos modulių montavimo būdas, taikomi fiksuotai montuojamų saulės šviesos energijos modulių įrengimo ir montavimo įkainiai.“

Generalinis direktorius	Saulius Urbanavičius