LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KAILINĖS ŽVĖRININKYSTĖS IR TRIUŠININKYSTĖS ŪKIŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ ŽŪ TPT 13:2016 PATVIRTINIMO

2016 m. spalio 14 d. Nr. 3D-592
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu ir siekdama, kad projektuojant žemės ūkio gamybos įmonėms ir ūkininkams kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkius būtų diegiamos šiuolaikinės pažangiausios technologijos,
t v i r t i n u Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių technologinio projektavimo taisykles ŽŪ TPT 13:2016 (pridedama).

Žemės ūkio ministrė	Virginija Baltraitienė

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2016-06-16 raštu Nr. (13-2)-D8-4784

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. 3D-592

KAILINės ŽVĖRininkystės ir triušininkystės ŪKių TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS ŽŪ TPT 13:2016

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 13:2016 (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius technologinius reikalavimus projektuojant ir statant verslo tikslais naujus ir rekonstruojant esamus kailinių žvėrelių (audinių, šeškų, lapių, nutrijų ir šinšilų) ir triušių laikymo pastatus, stogines, kitas jų laikymo vietas ir įrangą, jų pagalbines patalpas ir kitus statinius, įgyvendinant svarbiausias nuostatas, užtikrinančias kailinių žvėrelių ir triušių gerovės reikalavimus, gerą auginimo praktiką atitinkantį gamybinį procesą, paremtą augintojų patirtimi ir moksliniais tyrimais, aplinkos ir darbo saugos reikalavimus. Taisyklės pateikia reikiamą informaciją projekto technologinės dalies parengimui ir nevaržo technologinio proceso tobulinimo.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
3.1. biologinio valymo tvenkinys – tvenkinys, kuriame organinėmis medžiagomis mažai užterštos (BDS₅ iki 150 mgO₂/l) nuotekos natūraliai apsivalo;
3.2. gardas – pastate aptverta vieta vienam ar keliems gyvūnams laikyti;
3.3. kailinės žvėrininkystės ar triušininkystės ūkis – gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos kailinių žvėrelių ar triušių laikymo priemonės (pastatai, mašinos, įranga, žemė) ir kailiniai žvėreliai ar triušiai;
3.4. kailinio žvėrelio ar triušio patelės ruja (toliau – ruja) – kailinio žvėrelio ar triušio patelės fiziologinis ciklas, kai ji pasiruošusi poruotis;
3.5. kailinio žvėrelio patelės vaikavimasis – kailinio žvėrelio patelės jauniklių atsivedimas;
3.6. kailinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ir (ar) veisiamas kailiui;
3.7. kailinis žvėrelis – nelaisvėje auginamas laukinis gyvūnas, kurio kailis naudojamas kailių dirbiniams;
3.8. kailinių žvėrelių ar triušių grupės koeficientas – kailinių žvėrelių ar triušių bandos kito amžiaus ar lyties gyvūnų skaičiaus santykis su patelių skaičiumi;
3.9. kailinių žvėrelių ar triušių laikymo įranga (toliau – įranga) – narvai, gardai, aptvarai ar kiti kailiniams žvėreliams ar triušiams laikyti tinkami įrenginiai;
3.10. kailinių žvėrelių ar triušių laikymo patalpa – uždara pastato dalis, kurioje laikomi kailiniai žvėreliai ar triušiai;
3.11. kailinių žvėrelių ar triušių poravimas (toliau – suporavimas) – sąlygų kailinių žvėrelių ar triušių patelių ir patinų lytinei sueičiai sudarymas siekiant gauti jauniklių;
3.12. kailinių žvėrelių ar triušių uždarasis lizdas (toliau – uždarasis lizdas) – prie kailinių žvėrelių ar triušių narvo įrengiama uždara dėžė su landa – jauniklių atsivedimo ir jų auginimo vieta;
3.13. kailinių žvėrelių ar triušių vada (toliau – vada) – vieno vaikavimosi ar triušiavimosi metu kailinio žvėrelio ar triušio patelės atsivesti jaunikliai;
3.14. kailinių žvėrelių namelis – prie kailinių žvėrelių narvo jungiama (lapėms) arba aptvare statoma (nutrijoms) uždara landą turinti dėžė aklinomis sienomis, skirta kailiniams žvėreliams pasislėpti;
3.15. kailinių žvėrelių stoginė (toliau – stoginė) – statinys tik su stogu be sienų kailiniams žvėreliams narvuose laikyti;
3.16. lauko aptvaras (toliau – aptvaras) – lauke aptverta teritorija gyvūnams laikyti ar (ir) ganyti;
3.17. narvas – uždaras įrenginys gyvūnams laikyti, kurio šonus, viršų ir apačią sudaro tinklas, strypai su tarpais arba sienelės;
3.18. pakaitinis kailinių žvėrelių ar triušių jauniklis – bandos pakaitai auginamas kailinių žvėrelių ar triušių jauniklis;
3.19. triušiavimasis – triušio patelės jauniklių atsivedimas;
3.20. triušidė – pastatas triušiams laikyti;
3.21. triušis – naminis kiškinių šeimos žinduolis, laikomas ir (ar) veisiamas mėsai, kailiui ir pūkams gauti;
3.22. žolių terasa – vandens tekėjimo kryptimi įrengiamas nuolaidus drėgmamėgėmis žolėmis apželdintas plotas paviršinėms nuotekoms biologiškai valyti;
3.23. žvėrelidė – pastatas neapšiltintomis sienomis kailiniams žvėreliams laikyti.
4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statiniai ir jų priklausiniai projektuojami ir statomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kailinių žvėrelių ir triušių laikymą, ir šių taisyklių reikalavimais.
6. Projektuojamuose statiniuose kailinių žvėrelių ir triušių laikymo įranga turi atitikti Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“.
7. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių statinių sklypas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais.
8. Vieta kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių statybai parenkama atsižvelgiant į vietos inžinerinę infrastruktūrą, jos įrengimo galimybes, technologinių, sanitarinių, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinių normų reikalavimus, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas.
9. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių statybos sklypo gruntinio vandens horizontas turi būti ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus.
10. Kailinės žvėrininkystės ar triušininkystės ūkyje, atsižvelgiant į laikomų gyvūnų ūkinę paskirtį ir taikomą technologiją, be statinių kailiniams žvėreliams ir triušiams laikyti ir jiems būtinų pagalbinių statinių ir patalpų, skirtų personalui, turi būti pašarų ir kraiko sandėliai, numatytos elektros energijos tiekimo sistemos, kiti energetiniai ištekliai, vandens tiekimas technologinėms ir buitinėms reikmėms, mėšlo ir srutų tvarkymo įrenginiai.
11. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statinių ir jų priklausinių teritorija turi būti išlyginta, įrengti apvažiuojamieji keliai ir aikštelės, nuotakynas švarioms paviršinėms nuotekoms nutekėti ir užterštoms nuotekoms nukreipti į jų tvarkymo (kaupimo, valymo) įrenginius.
12. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statiniai ir įranga turi būti suprojektuoti taip, kad technologinio proceso metu būtų išvengta gyvūnų ir aptarnaujančiojo personalo sužalojimo. Gamyba turi būti saugi aplinkai ir atitikti geriausius gamybos būdus.
13. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių projektavimo užduotyje turi būti nurodyta numatomų auginti gyvūnų rūšis, ūkinė paskirtis, gamybos apimtis, kiti technologiniai rodikliai. Projektavimo užduotis turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, reikalavimus. Projektavimo užduotį galima papildyti mokslinių tyrimų ir praktinės patirties rekomendacijomis, patikslinančiomis ir papildančiomis taisyklėse nurodytus duomenis, tačiau jos neturi prieštarauti Taisyklėse nurodytų kitų teisės aktų reikalavimams.
14. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statiniai projektuojami vadovaujantis gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
15. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statiniuose, jų priklausiniuose ir teritorijoje turi būti numatytos priešgaisrinės apsaugos priemonės.

III SKYRIUS
KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ IR TRIUŠIŲ LAIKYMO BŪDAI

16. Pagal amžiaus grupes kailinių žvėrelių ir triušių banda skirstoma taip:
16.1. reprodukcinė – lytiškai subrendusių individų banda, kurią sudaro patelės ir patinai;
16.2. jauniklių banda – kurią sudaro pakaitiniai jaunikliai iki lytinės brandos ir jaunikliai, auginami iki realizacinio amžiaus – kailiams ir mėsai.
17. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo būdai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo būdai

Gyvūnų rūšis	Amžiaus grupė	Laikymo būdas	Laikymo vieta
Audinės	Patelės	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Patinai	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Jaunikliai	Laikomi po du arba grupėmis	Stoginėse arba žvėrelidėse
Šeškai	Patelės	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Patinai	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Jaunikliai	Laikomi po du arba grupėmis	Stoginėse arba žvėrelidėse
Lapės	Patelės	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Patinai	Vieniniuose narvuose	Stoginėse
	Jaunikliai	Laikomi po du arba grupėmis	Stoginėse
Nutrijos	Patelės	Aptvaruose grupėmis	Lauke su baseinais arba be baseinų
		Garduose grupėmis	Žvėrelidėse, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Patinai	Aptvaruose grupėmis	Lauke su baseinais arba be baseinų
		Garduose grupėmis, / vieniniuose narvuose	Žvėrelidėse, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Jaunikliai	Aptvaruose grupėmis	Lauke su baseinais arba be baseinų
		Garduose grupėmis	Žvėrelidėse, kurių mikroklimatas reguliuojamas
Šinšilos	Patelės, patinai	Vieniniuose narvuose, šeimomis, be atskiro narvo patinui	Žvėrelidėse, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Jaunikliai	Iki lytinės brandos narvuose vadomis, po to vieniniuose narvuose	Žvėrelidėse, kurių mikroklimatas reguliuojamas
Triušiai	Patelės	Vieniniuose narvuose, vieno arba kelių aukštų narvuose	Triušidėse, pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Patinai	Vieniniuose narvuose, vieno arba kelių aukštų narvuose	Triušidėse, pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Pakaitinės patelės	Narvuose, vieno arba kelių aukštų narvuose mažomis grupėmis	Triušidėse, pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Pakaitiniai patinai	Vieniniuose narvuose, vieno arba kelių aukštų narvuose	Triušidėse, pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
	Jaunikliai	Kailiui, mėsai ir pakaitiniai iki atrinkimo – laikomi narvuose, vieno arba kelių aukštų narvuose, garduose, grupėmis	Triušidėse, pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas

18. Versliniuose ūkiuose triušiai laikomi mėsos, kailių ir pūkų gavybai, nutrijos ir šinšilos – kailio ir mėsos gavybai, audinės, šeškai, lapės – kailio gavybai.

2 lentelė. Vidutiniai kailinių žvėrelių ir triušių biologiniai ciklai

Gyvūnų rūšis	Laikas (sezonas)		Vaikingumo trukmė, dienomis	Jauniklių atjunkymo amžius, dienomis
	ruja	jauniklių atvedimas
Audinės	Vasario antra pusė, kovas	Balandžio pabaiga, gegužė	37–45	35–45
Šeškai	Kovo pradžia, balandžio pradžia	Gegužė	42–45	32–38
Lapės	Sausio antra pusė, vasaris, kovas	Kovas, balandis, gegužės pirma pusė	50–55	40–45
Šinšilos	Visus metus	Vidutiniškai 2–3 kartus per metus, atsižvelgiant į suporavimo laiką	111	56
Nutrijos	Laikant žvėrelidėse: / 1 vada – rugpjūčio–lapkričio mėn. / 2 vada – kovo–gegužės mėn.	Sausis–kovas / Liepa–spalis	127–137	40–60
	Laikant pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas visus metus	Atsižvelgiant į suporavimo laiką	127–137	40–45
Triušiai	Visus metus	Atsižvelgiant į suporavimo, apsėklinimo laiką	28–32	28–45

IV SKYRIUS
KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ IR TRIUŠIŲ BANDOS SUDĖTIS

19. Projektuojant kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkiuose jų laikymo statinius turi būti apskaičiuojamas bandos dydis. Pagal bandos amžiaus grupes ir apskaičiuotus jų dydžius sudaroma gyvūnų perkėlimo iš vieno statinio (patalpos, įrenginio) į kitą statinį (patalpą, įrenginį) ciklograma, nustatomas reikalingas laikymo vietų skaičius, apskaičiuojamas išauginamų per metus gyvūnų skaičius ir kitos produkcijos kiekis.
20. Kailinių žvėrelių ir triušių bandos sudėtis ir vidutiniai atskirų amžiaus ir lyties grupių dydžio koeficientai, apskaičiuojant vietų skaičių laikymo vietose, pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Kailinių žvėrelių ir triušių bandos sudėtis ir vidutiniai atskirų amžiaus ir lyties grupių dydžio koeficientai apskaičiuojant vietų skaičių laikymo vietose

Ūkis	Grupės dydžio koeficientas
	patelės	patinai	jaunikliai
Audinės	1,0	0,2	5,0
Lapės	1,0	0,07–0,2	4,8
Šeškai	1,0	0,2	10,0
Šinšilos (pastate, kurio mikroklimatas reguliuojamas, daugkartinis patelių naudojimas per metus)	1,0	0,05–0,2	4,0
Nutrijos (lauko aptvaruose)	1,0	0,1	7,0
Nutrijos (pastate, kurio mikroklimatas reguliuojamas)	1,0	0,1	5,7
Triušiai (triušidėse)	1,0	0,1	16,0
Triušiai (pastate, kurio mikroklimatas reguliuojamas)	1,0	0,04–0,1	16,0

21. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taikomą technologiją projektavimo užduotyje gali būti nurodyti kiti, patikslinti, patinų ir jauniklių grupių dydžio koeficientai. Naudojant lapių ir triušių patelių sėklinimą, patinų skaičius mažinamas tai nurodant projektavimo užduotyje.
22. Nutrijų patinai iki 5 mėn. amžiaus laikomi patinų jauniklių auginimo grupėse, po to po du iš vieno lizdo grupėse su patelėmis tol, kol jos susiporuoja.
23. Triušių reprodukcinės bandos atnaujinimas priklauso nuo triušių patelių ir patinų naudojimo intensyvumo. Naudojant neintensyvią, 3–4 vadų per metus triušių reprodukavimo technologiją šaltose triušidėse, kasmet pakeičiama iki 30 proc. patelių ir 40 proc. patinėlių. Naudojant intensyvią 6–8 ir daugiau vadų per metus triušių reprodukavimo technologiją šaltose triušidėse arba pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, pakeičiama iki 100 proc. patelių ir 50 proc. patinėlių. Reprodukcinė banda atkuriama ūkio bandoje išaugintais arba pirktais pakaitiniais jaunikliais.

V SKYRIUS
KAILINės ŽVĖRininkystės IR TRIUŠIninkystės ŪKIŲ STATINIAI

24. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių ir jų statinių dydis neribojamas.
25. Pagrindinių kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių gamybinių pastatų, jų patalpų ir įrangos sąrašas pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Pagrindinių kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių gamybinių pastatų, jų patalpų ir įrangos sąrašas

Statinys	Gyvūnų rūšis	Patalpų sudėtis, statinio elementas arba įranga
Stoginė	a) Audinės: / – patelės, patinai; / – jaunikliai	Stoginė
		Narvai su girdymo įranga
		Uždarieji lizdai
		Priežiūros takas
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
	b) lapės: / – patelės	Stoginė
		Narvai su girdymo įranga
		Nameliai su uždaraisiais lizdais ir prieangiu
		Priežiūros takas
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
		Vieta inventoriui
		Lapių / sėklinimo patalpos, kai naudojamas dirbtinis sėklinimas
	– patinai	Stoginė
		Narvai su galimybe pasislėpti, girdymo įranga
		Priežiūros takas
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
	– jaunikliai	Stoginė
		Narvai su galimybe pasislėpti, girdymo įranga
		Priežiūros takas
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
	c) šeškai: / – patelės, patinai; / – jaunikliai	Stoginė
		Narvai su girdymo įranga
		Uždarieji lizdai
		Priežiūros takas
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
Lauko aptvaras šiltuoju metų laiku	d) nutrijos: / – patelės, patinai, jaunikliai	Aptvaras
		Uždarasis dviejų skyrių lizdas
		Baseinas ir girdymo įranga
Žvėrelidė	a) audinės: / – patelės, patinai; / – jaunikliai	Žvėrelidė
		Narvai su girdymo įranga
		Uždarieji lizdai
		Priežiūros takai
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
	b) šeškai: / – patelės, patinai; / – jaunikliai	Žvėrelidė
		Narvai su girdymo įranga
		Uždarieji lizdai
		Priežiūros takai
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
Triušidė	triušiai: / – patelės, patinai; / – jaunikliai – pakaitiniai ir skerdžiami	Triušidė
		Narvai (vieno aukšto sublokuoti narvai) arba gardai su šėrimo ir girdymo įranga
		Uždarieji lizdai patelėms
		Priežiūros takai
		Mėšlo šalinimo įrenginiai
		Patalpa pašarų atsargoms laikyti
Pastatas, kurio mikroklimatas reguliuojamas	a) nutrijos: / – patelės, patinai; / – jaunikliai – pakaitiniai ir skerdžiami	Nutrijų laikymo patalpos
		Gardai arba narvai su girdymo įranga
		Uždarieji dviejų skyrių lizdai garduose
		Patalpa pašarų atsargoms laikyti
		Inventoriaus patalpa arba vieta
		Patalpos žvėreliams skersti, kailiams lupti arba atskirai įrengta skerdykla
		Šildymo ir vėdinimo įrangos patalpa
		Personalo buitinės patalpos
	b) šinšilos: / – patelės, patinai; / jaunikliai – pakaitiniai ir skerdžiami	Šinšilų laikymo patalpos
		Narvai su smėlio maudynėmis ir girdymo įranga
		Patalpa pašarų atsargoms laikyti
		Inventoriaus patalpa arba vieta
		Naujai atvežtų žvėrelių karantino patalpa
		Patalpos žvėreliams skersti, kailiams lupti arba atskirai įrengta skerdykla
		Šildymo ir vėdinimo įrangos patalpa
		Personalo buitinės patalpos
	c) triušiai: / – patelės, patinai; / – jaunikliai – pakaitiniai ir skerdžiami	Triušių laikymo patalpos
		Narvai (vieno arba kelių aukštų narvai) arba gardai su šėrimo ir girdymo įranga
		Uždarasis lizdas patelėms
		Laboratorija spermai paruošti (kai patelės sėklinamos)
		Patalpa pašarų atsargoms laikyti
		Inventoriaus patalpa arba vieta
		Naujai atvežtų žvėrelių karantino patalpa
		Patalpos žvėreliams skersti, kailiams lupti arba atskirai įrengta skerdykla
		Šildymo ir vėdinimo įrangos patalpa
		Personalo buitinės patalpos

26. Stoginės gali būti dvieilės arba daugiaeilės. Stoginių ilgis pasirenkamas pagal vietos sąlygas. Žvėrelidės tipo pastatuose narvai išdėstomi keletu (keliolika) eilių.
27. Pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, šinšiloms ir triušiams laikyti numatomas daugiaeilis vienaukščių arba daugiaaukščių narvų suplanavimas. Tarp narvų aukštų turi būti drėgmei nelaidi perskyra.
28. Triušiai garduose gali būti laikomi ant storo kraiko, tačiau, pasibaigus triušių laikymo ciklui, gardai turi būti išmėžiami, išvalomi, išplaunami ir dezinfekuojami.
29. Triušių laikymo ūkiuose, jei leidžia gamybos apimtis, turi būti laikomasi grupinio reprodukcijos ciklo ritmo. Triušiavimosi, kitų suaugusių triušių, jauniklių ir pakaitinių jauniklių patalpos, pagal galimybę, turi būti užimamos ir ištuštinamos vienu metu, taikant principą „patalpa užimta – patalpa tuščia“, kad keičiantis triušių grupėms būtų galima ją išvalyti ir dezinfekuoti. Ūkiuose, kuriuose dėl mažos gamybos apimties tokios technologijos negalima įdiegti, turi būti numatyta galimybė atlikti vietinį naudotų technologinių įrenginių išvalymą ir dezinfekavimą naudojant autorizuotus veterinarinius biocidinius produktus arba liepsną.
30. Bendrasis kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių pagalbinės paskirties statinių ir patalpų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į projektavimo užduotį.
31. Projektuojamam ūkiui reikalingų statinių ir patalpų sąrašas nustatomas atsižvelgiant į vietos sąlygas: esamus ūkyje statinius, gamybos apimtį, naudojamos gamybos technologijos ir įrenginių ypatybes, tačiau technologinis procesas dėl to neturi būti pažeistas. Statinių ir patalpų talpa ir plotai turi atitikti apskaičiavimus.
32. Kailinius žvėrelius ir triušius prižiūrintys darbuotojai priskiriami prie gamybos proceso grupės, kai darbuotojų darbo drabužiai ir kūnas užteršiami sveikatai nekenksmingomis medžiagomis.
33. Personalo ir buitinės paskirties pastatai ir patalpos projektuojami pagal Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“.

VI SKYRIUS
KAILINĖS ŽVĖRININKYSTĖS IR TRIUŠININKYSTĖS ŪKIŲ TERITORIJOS SUPLANAVIMO, STATINIŲ IŠDĖSTYMO IR JŲ TARPUSAVIO RYŠIO REIKALAVIMAI

34. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių teritorija turi būti kompaktiška. Pastatus galima blokuoti, sujungti technologiniais koridoriais laikantis technologinių, darbo saugos, sanitarinių ir priešgaisrinių reikalavimų. Pastatų tarpusavio padėtį nurodo technologinis procesas.
35. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių žemės sklypas užstatomas nuosekliai pradedant nuo pagrindinio įvažiuojamojo kelio.
36. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių teritoriją sudaro trys zonos:
36.1. pagrindiniai gamybiniai pastatai;
36.2. paslaugų paskirties statiniai (pagalbinės patalpos ir pagalbiniai gamybiniai statiniai, pašarų sandėliai);
36.3. mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo įrenginiai.
37. Ūkio teritorija turi būti suplanuota taip, kad išoriniai keliai būtų atskirti nuo vidinių. Jei yra galimybė, reikia atskirti pagrindinius pašarų ir kraiko vežimo kelius nuo mėšlo išvežimo kelių.
38. Mėšlidę ūkyje reikia statyti pavėjui (pagal vyraujančius vėjus) kitų pastatų atžvilgiu, užtikrinant, kad nemalonių kvapų koncentracija gretimose teritorijose neviršytų nustatytų leidžiamų lygių ir nedarytų neigiamo poveikio aplinkai.
39. Aptvarai nutrijų jaunikliams su nameliais ir baseinais įrengiami lauke išdėstant juos lygiagretėmis eilėmis (viena arba sudvejintomis) įrengiant tarp jų, iš namelio pusės, priežiūros taką, iš baseino pusės – apėjimo.
40. Atstumai tarp statinių turi būti ne mažesni negu tai nustatyta gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, jei dėl technologinių reikalavimų nėra būtina juos didinti.
41. Priežiūros takai tarp narvelių eilių ne siauresni kaip 1,30 m, jei naudojama darbų mechanizavimo technika – pagal naudojamos technikos reikalaujamus matmenis.
42. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo patalpose turi būti vienoda insoliacija. Ji pasiekiama parenkant pastatų orientaciją arba derinant su statybiniais (viršutinis apšvietimas) ir technologiniais sprendimais (tam tikras patalpų išdėstymas), tačiau visais atvejais patalpa arba gardas turi būti natūraliai apšviečiami. Dėl vienodos insoliacijos savo išilgine ašimi pastatus pageidautina orientuoti dienovidine kryptimi.
43. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių teritorija turi būti aptveriama aklina arba tinklo tvora, įleista į gruntą, kad žvėrelis negalėtų pabėgti pro tvoros apačią.
44. Ūkio teritorijos tvoros aukštis turi būti:
44.1. lapių ūkiuose – ne mažiau kaip 2,0 m;
44.2. audinių, šeškų ir nutrijų ūkiuose – ne mažiau kaip 1,5 m.
45. Turi būti numatytos priemonės, apsaugančios nuo ištrūkusių iš narvų gyvūnų patekimo į aplinką už ūkio ribų. Tuo tikslu, įrengiant tinklo tvorą lapių laikymo ūkiuose, tvoros viršutinėje dalyje, iš vidinės pusės, turi būti daromas stogelis. Audinių ir šeškų laikymo ūkiuose, aptvertuose tinkline tvora, ant tinklinės tvoros vidinės pusės, ne žemiau kaip 0,6 m aukštyje, pritvirtinama 0,30 m pločio slidžios medžiagos juosta.

VII SKYRIUS
BIOLOGINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

46. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkiuose biologinės saugos statiniai ir įrenginiai turi būti projektuojami vadovaujantis Biologinio saugumo priemonių reikalavimais kailinių gyvūnų laikymo vietose, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-432 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo“.
47. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių teritorija turi būti aptverta.
48. Įvažiavimo į kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių teritoriją vietoje turi būti įrengta vieta išorės transporto priemonių ratams dezinfekuoti juos apipurškiant veterinariniais biocidiniais produktais arba dezinfekcinis barjeras.
49. Darbuotojams ir lankytojams įeiti į kailinių žvėrelių ir triušių laikymo vietą, patalpas bei teritoriją ir iš jos išeiti leistina tik per tam skirtą įėjimo / išėjimo punktą – aptarnaujančiojo personalo buitines patalpas. Įeinant į buitines patalpas ir išeinant iš jų turi būti įrengti dezinfekciniai barjerai pėsčiųjų batams dezinfekuoti skystaisiais veterinariniais biocidiniais produktais.
50. Ūkio pašarų, kraiko sandėliai turi būti statomi tokioje vietoje, kad išorės transporto priemonės neturėtų sąlyčio su ūkio vidaus teritorija arba kuo mažiau jo turėtų. Tikslinga sandėlius ir dalį kitų pagalbinių statinių, kurie turi sąlytį su išorės transportu, išdėstyti atskiroje aptvertoje zonoje.
51. Statant ūkyje pašarų gamybos cechą saviems pašarų poreikiams tenkinti ir pardavimui, jis turi būti statomas atskirame teritorijos sektoriuje. Pašarų gamybos cecho aptarnavimo ir pašarų išvežimo į kitus ūkius transporto keliai neturi kirstis su ūkio vidaus transporto keliais.
52. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio teritorijoje turi būti vieta šalutinių gyvūninių produktų įrenginiams (pvz., konteineriams) laikyti. Prieš įvažiavimą į ūkio teritoriją turi būti įrengta vieta ūkyje surinktiems šalutiniams gyvūniniams produktams pakrauti į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonę.
53. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonei neleidžiama įvažiuoti į kailinės žvėrininkystės ar triušininkystės ūkio teritoriją.
54. Šalutiniai gyvūniniai produktai, susidarantys kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkiuose, turi būti tvarkomi vadovaujantis šalutinių gyvūnų produktų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
55. Šalutiniams gyvūniniams produktams, išskyrus mėšlą, tvarkyti ir laikyti skirti įrenginiai turi būti kiekvieną kartą po jų naudojimo išplauti ir išdezinfekuoti ūkyje įrengtoje plovykloje.
56. Kailiniams žvėreliams ir triušiams pervežti turi būti naudojami specialūs narvai ir transporto priemonės.
57. Į kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkį atvežami nepatikrinto sveikatingumo gyvūnai turi būti karantinuojami tam skirtose vietose ar patalpose.

VIII SKYRIUS
PATALPŲ SUPLANAVIMO IR JŲ STATYBINIŲ SPRENDIMŲ REIKALAVIMAI. PATALPŲ ELEMENTŲ PAGRINDINIAI MATMENYS

58. Pastatų, kurių mikroklimatas reguliuojamas, triušiams, šinšiloms ir nutrijoms laikyti techniniai parametrai turi atitikti technologinio proceso reikalavimus. Statybinės konstrukcijos ir pastato vidaus inžinerinė įranga turi užtikrinti šiomis Taisyklėmis nustatytos kokybės mikroklimatą. Pastatų sienos ir stogai (perdangos) turi būti įrengti taip, kad ant jų paviršių nesusidarytų kondensatas. Vandens garų kondensacija leidžiama tik ant langų vidinio paviršiaus.
59. Pastatų, kurių mikroklimatas reguliuojamas, atitvarų šilumos perdavimo koeficiento (U) vidutinės reikšmės, W/(m2·K), kai patalpoje reikia palaikyti 18–20 ar 8–16 oC temperatūrą, pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. Vidutinės pastato, kurio mikroklimatas reguliuojamas, atitvarų šilumos perdavimo koeficiento (U) reikšmės, kai patalpoje reikia palaikyti 18–20 arba 8–16 oC temperatūrą

Pastato atitvaros	Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K)
Stogas (perdanga) (Ust)	0,25–0,35
Sienos (Us)	0,3–0,45
Langai (UL)	1,9–2,5
Durys (Ud)	1,9–0,6

60. Vidutiniai savitieji šilumos nuostoliai, W/(m·K), per grindis ir pamatus (skaičiavimams imant grindų perimetrą) pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Vidutiniai savitieji šilumos nuostoliai per grindis ir pamatus

Grindys ir pamatai	Savitieji šilumos nuostoliai, W/(m·K)
Kai grindys ir pamatai neapšiltinti ()	1,5
Kai grindys ir pamatai apšiltinti ()	0,12–0,25

61. Pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, triušių, šinšilų ir nutrijų laikymo patalpos turi būti su prieangiais. Prieangiai, per kuriuos važiuoja mobiliosios priemonės, turi būti platesni už vartus 1,0 m (po 0,5 m iš kiekvienos angos pusės) ir gilesni 0,5 m (t. y. prieangis 0,5 m ilgesnis už atidarytos varčios plotį).
62. Patalpų prieangių, per kuriuos vaikšto tik žmonės, plotis turi būti 0,5 m didesnis už durų angos plotį (po 0,25 m iš kiekvienos angos pusės), o gylis – ne mažiau kaip 0,2 m didesnis už durų ar vartų varstomosios dalies plotį, bet ne mažesnis kaip 1,2 m, o neįgaliesiems – 1,8 m.
63. Pastatų vidaus aukštis nuo grindų iki denginio laikančiųjų konstrukcijų žemiausio taško turi būti ne mažiau kaip 2,4 m. Ne mažiau kaip 50 proc. langų turi būti atveriami patalpai vėdinti. Grindys turi būti neslidžios, atsparios mechaniniams pažeidimams ir dezinfekavimo medžiagų poveikiui.
64. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo patalpose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, turi būti numatyti trapai plovimo nuotekoms surinkti.
65. Išilgai žvėrelidės, 0,6–0,8 m aukštyje nuo grindų, įrengiami vienaukščiai, kelių arba keliolikos eilių narvai, dažniausiai sublokuoti, su priežiūros ir mėšlo šalinimo takais. Numatomos reguliuojamos angos pastatui vėdinti.
66. Išilgai stoginės, 0,6–0,8 m aukštyje nuo žemės, dažniausiai blokais, įrengiami dviejų arba daugiau eilių narvai, dažniausiai sublokuoti, su priežiūros takais tarp jų. Narvų apsaugai nuo paukščių ir vėjo stoginės šonai nuo stogo iki narvo viršaus gali būti uždengti tinklu.

IX SKYRIUS
PLOTŲ NORMOS IR PAGRINDINIŲ TECHNOLOGINIŲ PATALPŲ ELEMENTŲ MATMENYS

67. Įvairaus amžiaus kailiniams žvėreliams ir triušiams skiriamos minimalios ploto normos ir minimalūs patalpų elementų matmenys vieniniuose ir grupiniuose narvuose arba garduose pateikiami 7 lentelėje.

7 lentelė. Įvairaus amžiaus kailiniams žvėreliams ir triušiams skiriamos minimalios ploto normos ir minimalūs elementų matmenys vieniniuose ir grupiniuose narvuose arba garduose

Gyvūnų laikymo įranga. / Patalpos elementas	Gyvūnų skaičius patalpos įrangos elementui	Minimali laisvo grindų ploto norma, m2	Minimalūs elementų matmenys, m
			ilgis	plotis	aukštis
Kailinių žvėrelių laikymo įrenginiai stoginėse
Audinėms ir šeškams:
Narvas suaugusiam gyvūnui	1	0,26	0,9	0,3	0,45
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,26	0,9	0,3	0,45
Narvas dviem nujunkytiems jaunikliams	2	0,26	0,9	0,3	0,45
- plotas 2 jauniklių narve papildomam jaunikliui*	+1	0,085
lapėms:
Narvas suaugusiam gyvūnui*	1	0,8	1,0	0,75	0,7
Narvas patelei su jaunikliais*	1 lizdui	2,0	1,0	0,75	0,7
Narvas dviem nujunkytiems jaunikliams*	2	1,2	1,0	0,75	0,7
- plotas 2 jauniklių narve papildomam jaunikliui*	+1	0,5	1,0	0,75	0,7
Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo įrenginiai žvėrelidėse ir triušidėse
Audinėms ir šeškams:
Narvas suaugusiam gyvūnui	1	0,26		0,3	0,45
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,26		0,3	0,45
Narvas dviem nujunkytiems jaunikliams	2	0,26		0,3	0,45
- plotas 2 jauniklių narve papildomam jaunikliui*	+1	0,085
triušiams veislininkystės ūkiuose (3,5–5,5 kg svorio)
Narvas suaugusiam gyvūnui	1	0,48	0,8	0,6	0,6
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,48	0,8	0,6	0,6
Narvo plotas pakaitiniams jaunikliams (1–2, 2–4 mėn. ir vyresniems)	8÷4÷2	0,06–0,12–0,24	0,8	0,6	0,6
Uždarasis lizdas (papildomas plotas, matmenys)		0,16	0,4	0,4	0,4
triušiams versliniuose ūkiuose (3,5–5,5 kg svorio)
Narvas suaugusiam gyvūnui (patino narvas, kai suporuojama patino narve)	1	0,36	0,6	0,6	0,4
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,24	0,6	0,4	0,4
Narvo ar gardo plotas skerdžiamam jaunikliui (1–2, 2–4 mėn.)	8÷4/daugiau	0,022–0,045/0,08	0,35/	0,5/	0,35/
Narvo plotas pakaitiniam jaunikliui	2	0,08	0,35	0,5	0,35
Uždarasis lizdas (papildomas plotas, matmenys)		0,12	0,3	0,4	0,35
Nutrijų laikymas grupiniuose aptvaruose lauke
Aptvaro plotas suaugusiam gyvūnui*	1	1,0
Aptvaro plotas patelei su jaunikliais*	1 lizdui	2,0
Aptvaro plotas jaunikliui*	1	0,5
Dvigubo uždaro namelio papildomas plotas suaugusiam gyvūnui	1	0,21			0,5
Dvigubo uždaro namelio papildomas plotas jaunikliui	1	0,13			0,5
Baseino papildomas plotas suaugusiam gyvūnui	1	0,33
Baseino papildomas plotas jaunikliui	1	0,18
Kailinių žvėrelių ir triušių laikymas pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
šinšiloms
Narvo plotas suaugusiems gyvūnams*	2	0,5	0,5	0,4	0,34
Narvas patelei su jaunikliais*	1 lizdui	0,5	0,5	0,4	0,34
Narvas nujunkytiems jaunikliams*	2	0,3	0,5	0,4	0,34
- papildomas plotas 2 jauniklių narve jaunikliui*	+1	0,16	0,5	0,4	0,34
Maudyklė	1	0,035	0,25	0,15	0,20
nutrijoms
Grupinio gardo plotas suaugusiam gyvūnui*	1 gyvūnui	1,0
Grupinio gardo plotas patelei su jaunikliais*	1 lizdui	2,0
Grupinio gardo plotas jaunikliui*	1 gyvūnui	0,5
- dvigubo uždaro namelio papildomas gardo plotas suaugusiam gyvūnui	1 gyvūnui	0,21			0,6÷0,8
- dvigubo uždaro namelio papildomas gardo plotas jaunikliui	1 gyvūnui	0,13			0,6÷0,8
triušiams veislininkystės ūkiuose (3,5–5,5 kg svorio)
Narvas suaugusiam gyvūnui	1	0,48	0,8	0,6	0,6
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,48	0,8	0,6	0,6
- narvo plotas pakaitiniams jaunikliams (1–2, 2–4 mėn. ir vyresniems)	8÷4÷2	0,06–0,12–0,24	0,8	0,6	0,6
Uždarasis lizdas (papildomas plotas, matmenys)		0,16	0,4	0,4	0,35
triušiams versliniuose ūkiuose (3,5–5,5 kg svorio)
Narvas suaugusiam gyvūnui (narvas patinui, kai sėklinama)	1	0,36	0,6	0,6	0,35
Narvas patelei su jaunikliais	1 lizdui	0,3	0,6	0,5	0,35
Narvo / gardo plotas skerdžiamam jaunikliui (1–4 mėn.)	8/daugiau	0,045/0,08	0,6/	0,6/	0,35/
Narvo plotas pakaitiniam jaunikliui	2	0,08	0,35	0,5	0,35
Uždarasis lizdas (papildomas plotas, matmenys)		0,12	0,5	0,25	0,35
* – patalpos elemento matmenis tikslinti pagal Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimus.

68. Audinių ir šeškų patelių, patinų ir jauniklių laikymo įranga (žvėrelidėse ir stoginėse) susideda iš metalinio tinklo narvo su durelėmis ir prie jo prikabinto uždarojo lizdo su šoninėmis aklinomis sienelėmis ir atidaromais dugno ir viršaus metalinio tinklo dangčiais. Lizdo kasetė metalinio tinklo, įdedama, su dangčiu viršutinėje dalyje. Žvėreliams patekti iš lizdo į narvą, lizdo sienelėje nuo narvo pusės daroma 120 mm skersmens anga. Narvo užpakalinėje dalyje įrengiamos girdyklos. Pašarai jaunikliams išduodami pirma padedant juos ant lizdo viršaus tinklo, vėliau visiems ant narvo priekinės dalies viršaus. Narvo gale, statytojui pageidaujant, gali būti 15 cm aukštyje įrengiama lentynėlė patelės poilsiui.
69. Lapių patelių laikymo įranga (stoginėse) susideda iš metalinio tinklo narvo su durelėmis ir aklinų sienelių su metalinio tinklo dugnu uždaro namelio, turinčio 200 mm skersmens landą į narvo pusę. Vaikavimosi metu 30 dienų laikotarpiui po nameliu įdedama ištisinė plokštė, į namelį pridedama kraiko, prie tolimesnės narvo atžvilgiu sienelės įdedamas lizdas su ištisinėmis apšiltintomis sienelėmis ir grindimis, bet be stogelio. Priešais įėjimo į namelį angą išpjaunama 200 mm skersmens įėjimo į lizdą anga. Laisvasis namelio plotas įdėjus lizdą sudaro prieangį. Aklinų sienelių namelio viršus iš priežiūros tako pusės atidaromas lizdo apžiūrai. Narvo užpakalinėje dalyje įrengiamos girdyklos. Pašarai išduodami padedant juos ant narvo priekinės dalies viršaus. Narvas statomas 0,6–0,8 m aukštyje nuo žemės.
70. Lapių patinų ir jauniklių laikymo įranga susideda iš metalinio tinklo narvo su pasislėpimo įranga. Narvo sienelėje iš priežiūros tako pusės daromos durelės, įrengiamos girdyklos. Pašarai išduodami padedant juos ant narvo priekinės dalies viršaus. Narvas statomas 0,6–0,8 m aukštyje nuo žemės.
71. Nutrijų patelių ir patinų vieninio laikymo įranga pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, susideda iš metalinio tinklo narvo. Narvo sienelėje iš priežiūros tako pusės daromos durelės, įrengiamos girdyklos ir šėryklos. Prieš šėryklą turi būti ištisinės kieto pagrindo grindys, įrangos grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m2.
72. Nutrijų patelių, patinų ir jauniklių grupinio laikymo įranga – lauke ir pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, susideda iš grupinio aptvaro arba gardo ir dviejų dalių namelio. Namelis turi atverčiamą stogelį žvėreliams apžiūrėti.
73. Šinšilų patelių ir jauniklių, laikomų pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, daugiaaukščiuose narvuose turi būti įrengta šėrimo ir girdymo įranga ir smėlio maudyklė. 25 proc. narvo grindų ploto turi būti ištisinio kieto pagrindo.
74. Triušių patelių ir patinų vieninio laikymo įrenginiai šaltose triušidėse susideda iš metalinių konstrukcijų narvo su durelėmis. Prie patelės narvo įrengiamas apšiltintas uždarasis lizdas su durelėmis lizdui apžiūrėti. Kad žvėreliai patektų iš narvo į lizdą, narvo ir lizdo sienelėse nuo narvo pusės daroma 140x180 mm anga. Uždarojo lizdo konstrukciją pasirenka statytojas pagal tinkamumą vietos sąlygomis. Narvo užpakalinėje arba priekinėje dalyje įrengiamos nipelinės arba kaušelinės girdyklos. Pašarai išduodami dedant juos į šėryklas priekinėje narvo dalyje.
75. Triušių jauniklių grupinio laikymo įrenginiai šaltose triušidėse ir pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, susideda iš metalinių konstrukcijų narvo su durelėmis arba gardo, kurio užpakalinėje arba priekinėje dalyje įrengiamos girdyklos. Šėrykla įrengiama narvo arba gardo priekinėje sienelėje.
76. Triušių grupinio laikymo narvuose arba garduose dėl papildomo grindų ploto 0,25 m aukštyje gali būti įrengiamos lentynėlės triušiams tupėti, tačiau visais atvejais triušių grupinio laikymo narvuose ir garduose neturi būti viršijama 40 kg/m2 gyvojo svorio apkrova.
77. Atsižvelgiant į didelę triušių veislių įvairovę, triušių vieninių narvų laisvosios dalies matmenys parenkami pagal kūno svorį taip, kad suaugęs triušis galėtų išsitiesęs atsigulti įstrižai narvo. Narvo plotis turi būti toks, kad triušis galėtų laisvai apsisukti narve, tačiau jis neturi būti siauresnis kaip 0,3 m. Narvo aukštis turi leisti triušiui atsitūpus ant užpakalinių kojų stebėti aplinką.
78. Pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, triušių laikymo įranga (vieno arba kelių aukštų narvai arba gardai) išdėstoma tiek išilgai, tiek skersai pastato.
79. Kailinių žvėrelių ir triušių narvai gaminami iš metalinio karštai cinkuoto arba nerūdijančio plieno 2,0–2,45 mm skersmens vielos tinklo su akutėmis:
79.1. audinėms, šeškams – pagrindinis tinklo tankis 25,4x25,4 mm, žvėrelių tuštinimosi vietoje – 25,4x38,1 mm, pašarų išdavimo vietoje 19,0÷25,4x25,4 mm. Kitose narvo vietose, pagal vietos technologinius reikalavimus, gali būti pasirenkamas kitoks tinklo tankis. Jauniklių auginimo metu į patelės narvą įdedamos papildomos metalinio tinklo arba perforuoto plastiko grindys su mažo dydžio angomis;
79.2. lapėms naudojamas tinklas turi būti padengtas plastiku, angų dydis – 25,4x25,4 mm;
79.3. šinšiloms – orientacinis tinklo angų dydis 12,7x25,4 mm narvo dugnui, 25,4x25,4 mm – kitoms narvo sienelėms;
79.4. nutrijoms ir triušiams narvų arba gardų grindys turi būti iš 2,4 mm storio karštai cinkuoto arba nerūdijančio plieno tinklo, grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 2 m2. Atsižvelgiant į gyvūnų amžių ir kūno masę grindų tinklo plyšių plotis turi būti nuo 14 iki 15 mm. Likusi narvo arba gardo dalis – iš metalinio tinklo su 25,4–50,8 mm plyšiais.
80. Nutrijų aptvarų konstrukcijos turi būti iš graužimui atsparių medžiagų.
81. Audinių, šeškų ir lapių kailiukų pirminio apdirbimo punkto patalpų sąrašas ir rekomendacinės plotų normos pateikiamos 8 lentelėje.

8 lentelė. Audinių, šeškų ir lapių kailiukų pirminio apdirbimo punkto patalpų sąrašas ir rekomendacinės plotų normos

Pastatų ir patalpų (darbo vietų) pavadinimas	Ploto normos, m2	Patalpos paskirtis
Audinių, šeškų ir lapių kailiukų pirminio apdirbimo punktas	Atsižvelgiant į ūkio dydį	Kailiukams lupti ir pirminiam apdirbimui
a) žvėrelių kūnų atvėsinimo patalpa	Pagal įrenginių matmenis	Žvėrelių kailiams valyti medžio pjuvenomis, kūnams atvėsinti
b) kailių lupimo patalpa	8 m2 vienai darbo vietai	Kailiams lupti
c) kailių riebalų šalinimo patalpa	15 m2 vienai darbo vietai	Kailių riebalams pašalinti
d) pakartotinio kailių valymo patalpa	6 m2 vienai darbo vietai	Kailiams valyti medžio pjuvenomis
e) kailių tempimo patalpa	6 m2 vienai darbo vietai	Kailiams tempti ant džiovinimo rėmelių
f) kailių džiovinimo patalpa	24 m2 1000 kailių	Kailiams džiovinti
g) kailių nuėmimo nuo džiovinimo rėmelių patalpa	Pagal įrenginių matmenis	Kailiams nuimti nuo džiovinimo rėmelių
h) kailių šukavimo patalpa	6 m2 vienai darbo vietai	Galutiniam kailių paruošimui
j) laikino sukabintų kailių sandėliavimo patalpa	6 m2 1000 kailių	Laikinam sukabintų kailių sandėliavimui
k) kailių rūšiavimo ir pakavimo patalpa	6 m2 vienai darbo vietai	Kailiams rūšiuoti ir pakuoti

82. Atsižvelgiant į gamybos apimtį, kailių pirminiam apdirbimui naudojamus įrenginius ir taikomas technologijas, patalpų ir plotų normos gali būti kitokios.
83. Kailiniai žvėreliai ir triušiai skerdžiami vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos (OL 2009 L 303, p. 1) nuostatomis, taikant šio reglamento 1 priede nurodytus metodus ir laikantis metodams keliamų specialiųjų reikalavimų.
84. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo vietoje susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), ir 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/9 (OL 2015 L 3, p. 10), nuostatas.
85. Šinšilos, nutrijos ir triušiai teisės aktuose nustatyta tvarka skerdžiami mėsai skerdyklose. Šinšilų, nutrijų ar triušių mėsa tvarkoma vadovaujantis mėsos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

X SKYRIUS
PAŠARŲ REIKMĖ IR ATSARGŲ LAIKYMAS

86. Kailiniai žvėreliai ir triušiai šeriami visaverčiais pašarais. Pašarų sukaupimo kiekis ir saugojimo laikas turi būti toks, kad saugojimo metu jų kokybė neblogėtų.
87. Pašarų sąnaudos per parą, įskaitant patelės, patino ir pakaitinių jauniklių išlaikymą:
87.1. vienam audinės jaunikliui kailiui gauti išauginti vidutiniškai reikia 45,0 kg visaverčio pašaro. Vidutinė paros pašarų norma audinėms – 0,15 kg;
87.2. vienam šeško jaunikliui kailiui gauti išauginti vidutiniškai reikia 30,0 kg visaverčio pašaro. Vidutinė paros pašarų norma šeškams – 0,15 kg;
87.3. vienam lapės jaunikliui kailiui gauti išauginti vidutiniškai reikia 100,0 kg visaverčio pašaro. Vidutinė paros pašarų norma lapėms – 0,45 kg;
87.4. vienam šinšilų jaunikliui kailiui gauti išauginti vidutiniškai reikia 10,8 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų. Vidutinė paros pašarų norma šinšiloms – 0,04 kg;
87.5. vienam nutrijos jaunikliui kailiui ir 2 kg maistinės mėsos gauti išauginti vidutiniškai reikia 51,2 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų. Suaugusi reprodukcinės bandos nutrija per metus suėda 91,5 kg, pakaitinis jauniklis iki 10 mėn. amžiaus – 43,7 kg, o jauniklis, auginamas kailiui gauti, iki 6 mėn. amžiaus – 21,5 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų;
87.6. vienam triušio gyvojo svorio kilogramui gauti vidutiniškai reikia 3,8–4,0 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų. Kilogramui skerdienos gauti, įskaitant bandos išlaikymą, vidutiniškai sunaudojama 6,3 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų. Vienai patelei, įskaitant patino, mėsinių ir pakaitinių jauniklių išlaikymą per metus, vidutiniškai reikia 440,0 kg granuliuotų kombinuotųjų pašarų.
88. Triušių jauniklių grupinio laikymo narvuose ir garduose šeriant triušius kombinuotaisiais pašarais normuotai, visi triušiai turi turėti galimybę vienu metu prieiti prie pašarų skiriant vienam triušiui iki 4,0 kg kūno svorio, 6–8 cm šėryklos prieigos pločio, daugiau kaip 4,0 kg kūno svorio, 10 cm šėryklos prieigos pločio. Kai šėrimas nenormuojamas, šėrimo vietų skaičius mažinamas pusiau.
89. Kailinius žvėrelius ir triušius šeriant savos gamybos pašarais, jiems reikalingų saugyklų dydis, įvertinant laikymo nuostolius, apskaičiuojamas pagal statytojo pateiktus racionus ir pašarų sukaupimo ir kokybiško laikymo terminus.

XI SKYRIUS
kraiko REIKMĖ IR ATSARGŲ LAIKYMAS

90. Kraiko rūšys ir vidutinės reikmės normos pateikiamos 9 lentelėje.

9 lentelė. Kraiko rūšys ir vidutinės reikmės normos

Gyvūnų rūšis	Kraiko rūšis	Kraiko keitimo periodiškumas	Kraiko reikmė vienam gyvūnui per metus, kg
Audinės ir šeškai (reprodukcinė banda)	Šiaudai be akuotų, smulkios medžio drožlės	Pagal taršą	3
Audinės ir šeškai (prieauglis)	Šiaudai be akuotų, smulkios medžio drožlės, pjuvenos	Pagal taršą	1
Lapės (patelės)	Šiaudai, medžio drožlės	Vieną kartą per metus	10
Šinšilos	Medžio drožlės, / vulkaninis smėlis maudymuisi	Kartą per savaitę	3,0 / 2,4
Nutrijos (laikant garduose)	Šiaudai be akuotų	Pagal taršą	20 – suaugusiam, / 7 – jaunikliui
Triušiai (patelės lizdui kreikti)
a) laikant triušidėse	Šiaudai be akuotų, smulkios medžio drožlės	Prieš kiekvieną triušiukų atsivedimą	10
b) laikant pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas	Smulkios medžio drožlės	Prieš kiekvieną triušiukų atsivedimą	10

91. Kraikas be gedimo požymių turi būti laikomas žvėrelidėse, triušidėse arba stoginėse. Vidutinis natūralus šiaudų kraiko laikymo metinis nuostolis – 10 proc.
92. Vidutinis nepresuotų šiaudų kraiko tankis po trijų mėnesių laikymo 50 kg/m3, presuotų šiaudų ir pjuvenų – 250 kg/m3, medienos drožlių – 100 kg/m3.

XII SKYRIUS
VANDENS REIKMĖS NORMOS. VANDENS TIEKIMO REIKALAVIMAI

93. Vidutinė geriamojo vandens reikmė kailiniams žvėreliams ir triušiams pateikiama 10 lentelėje.

10 lentelė. Vidutinė geriamojo vandens reikmė kailiniams žvėreliams ir triušiams

Gyvūnų rūšis	Paros vandens reikmė, litrais
	Vienai patelei (įskaitant patiną ir jauniklius)	t. t. girdymui
		suaugusiam	jaunikliui
Audinės	6,0	0,5	0,3
Šeškai	9,0	0,4	0,3
Lapės	14,0	1,0	0,6
Šinšilos	0,03	0,015	0,005
Nutrijos
a) lauke aptvaruose	7,0	0,75	0,5
b) pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas	5,0	1,0	0,6
Triušiai
a) triušidėse	3,0	1,0	0,3
b) pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas	2,6	1,0	0,22

94. Vandens reikmės normą sudaro vandens reikmė gyvūnams girdyti, pašarams ruošti, įrenginiams plauti, patalpoms valyti.
95. Valandinis vandens naudojimo netolygumo koeficientas – 2,5.
96. Kailiniams žvėreliams ir triušiams girdyti turi būti įrengta girdymo įranga.
97. Nurodžius projektavimo užduotyje, stoginėse, triušidėse ir žvėrelidėse laikomai kailinių žvėrelių ir triušių bandai geriamasis vanduo žiemą tiekiamas pašildytas.
98. Žvėrelidėse, triušidėse arba stoginėse laikomiems kailiniams žvėreliams gėrimo reikmėms tenkinti leidžiama duoti ledo ar sniego.
99. Nutrijų baseinams pildyti vienai suaugusiai nutrijai per parą sunaudojami 236 litrai vandens. Baseinai gali būti pildomi švariu vandens telkinių vandeniu.
100. Triušių jauniklių grupinio laikymo narvuose ir garduose viena girdykla įrengiama ne daugiau kaip 10–15 gyvūnų.
101. Personalo buities reikmėms per pamainą reikia numatyti kiekvienam darbuotojui po 50 l šalto ir 20 l karšto 50–75 oC temperatūros vandens.
102. Projektuojant vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sistemas būtina vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390, ir Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, reikalavimais.

XIiI SKYRIUS
mėšlo ir NUOTEKŲ išeigos normos

103. Vidutinės mėšlo išeigos per metus normos vienam gyvūnui pateikiamos 11 lentelėje.

11 lentelė. Vidutinės mėšlo išeigos per metus normos vienam gyvūnui

Gyvūnų rūšis	Kraiko, kg	Mėšlo, kg
Audinės
- patelės	3	28
- patinai	2	28
- jaunikliai	1	12
Šeškai
- patelės	3	28
- patinai	2	28
- jaunikliai	1	10
Lapės
- patelės	10	63
- patinai	-	63
- jaunikliai	-	26
- jaunikliai	-	31
Šinšilos	3	9,7
Triušiai
a) triušidėse
- patelės	10	73
- patinai	-	73
- jaunikliai	-	18
b) pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
- patelės	10	73
- patinai	-	73
- jaunikliai	-	18

104. Vidutinės mėšlo išeigos per metus normos vienai nutrijai pateikiamos 12 lentelėje.

12 lentelė. Vidutinės mėšlo išeigos per metus normos vienai nutrijai

Gyvūnų grupė	Kraiko, kg	Mėšlo, kg	Srutos, nuotekos, kg
Nutrijos
a) aptvaruose lauke
- patelės	20	105	292
- patinai	20	105	292
- jaunikliai	7	50	115
b) pastatuose, kurių mikroklimatas reguliuojamas
- patelės	-	95	265
- patinai	-	95	265
- jaunikliai	-	45	105

XIV SKYRIUS
GYVŪNŲ IŠSKIRIAMOS ŠILUMOS, DUJŲ IR VANDENS GARŲ NORMOS

105. Vienos nutrijos išskiriamas į aplinką anglies dioksido, šilumos ir vandens garų kiekis esant 15 oC aplinkos temperatūrai ir 70–80 proc. santykiniam oro drėgniui pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Vienos nutrijos išskiriamas į aplinką anglies dioksido, šilumos ir vandens garų kiekis esant 15 oC aplinkos temperatūrai ir 70–80 proc. santykiniam oro drėgniui

Nutrijų grupė	Gyvasis svoris, kg	Šilumos srautas, W		Anglies dioksido, / (CO2) l/h	Vandens garų, g/h
		bendrosios	laisvosios
Suaugę patinai	5,50	5,19	3,66	0,67	2,30
	7,00	4,66	3,25	0,60	2,00
Neapvaisintos patelės	4,50	5,22	3,69	0,68	2,50
Apvaisintos patelės	6,50	4,66	3,25	0,60	2,40
Žindantys jaunikliai	0,30	13,94	9,33	1,80	8,00
	0,50	11,64	8,16	1,50	7,00
	0,70	9,30	6,50	1,20	6,00
	1,00	8,16	5,72	1,05	5,00
Nujunkyti jaunikliai	1,30	6,97	4,94	0,90	4,30
	2,00	5,80	4,08	0,75	3,00
	2,50	5,61	3,91	0,72	2,72
	3,00	5,47	3,83	0,71	2,50
	3,50	5,36	3,75	0,69	2,48
	4,00	5,25	3,69	0,68	2,48
	4,50	5,22	3,66	0,67	2,48
	5,00	5,19	3,66	0,67	2,45

106. Esant aplinkos temperatūrai 15 oC ir 75 proc. santykiniam oro drėgniui gyvūnų išskiriamas laisvosios šilumos srautas sudaro 70 proc. jų išskiriamos bendrosios šilumos srauto.
107. Drėgmės išsiskyrimas nuo šlapių gardo paviršių yra tris kartus didesnis už nutrijų išskiriamą drėgmės kiekį.
108. Atsižvelgiant į kitokią patalpos temperatūrą šilumos ir vandens garų kiekis apskaičiuojamas naudojant 14 lentelėje nurodytus patikslinimo koeficientus.

14 lentelė. Šilumos ir vandens garų kiekio apskaičiavimo pagal patalpos temperatūrą patikslinimo koeficientai

Patalpos oro temperatūra, oC	Šilumos ir vandens garų kiekio patikslinimo koeficientas
	bendrosios	laisvosios	vandens garų
5	1,14	1,25	0,82
10	1,07	1,10	0,88
15	1,00	1,00	1,00
20	0,96	0,90	1,33
25	0,92	0,70	1,75
30	0,87	0,30	2,25

109. Vieno triušio išskiriamas į aplinką anglies dioksido, šilumos ir vandens garų kiekis esant 10 oC aplinkos temperatūrai ir 60–75 proc. santykiniam oro drėgniui pateiktas 15 lentelėje.

15 lentelė. Vieno triušio išskiriamas į aplinką anglies dioksido, šilumos ir vandens garų kiekis esant 10 oC aplinkos temperatūrai ir 60–75 proc. santykiniam oro drėgniui

Nutrijų grupė	Gyvasis svoris, kg	Šilumos srautas, W		Anglies / dioksido, / (CO2) l/h	Vandens garų, g/h
		bendrosios	laisvosios
Suaugę patinai	3,50	5,34	3,85	0,68	2,20
	4,00	4,98	3,59	0,64	2,05
Neapvaisintos patelės	3,50	6,18	4,45	0,80	2,54
Apvaisintos patelės	4,00	5,77	4,15	0,75	2,37
Jaunikliai	0,05	29,09	20,94	3,80	12,00
	0,10	28,16	20,25	3,60	11,60
	0,20	24,43	17,57	3,15	10,05
	0,30	19,64	14,14	2,53	8,06
	0,40	17,60	12,68	2,28	7,23
	0,50	16,10	11,59	2,08	6,62
	0,75	13,60	9,80	1,76	5,59
	1,00	12,23	8,81	1,58	5,02
	2,00	6,85	4,93	0,89	2,82
	2,50	6,47	4,66	0,83	2,66
	3,00	5,81	4,18	0,75	2,39

110. Esant aplinkos temperatūrai 10 oC ir 70 proc. santykiniam oro drėgniui gyvūnų išskiriamas laisvosios šilumos srautas sudaro 72 proc. jų išskiriamos bendrosios šilumos srauto.
111. Drėgmės išsiskyrimas nuo šlapių gardo paviršių yra du kartus didesnis už triušių išskiriamą drėgmės kiekį.
112. Atsižvelgiant į kitokią patalpos temperatūrą šilumos ir vandens garų kiekis apskaičiuojamas naudojant 16 lentelėje nurodytus patikslinimo koeficientus.

16 lentelė. Šilumos ir vandens garų kiekio apskaičiavimo pagal patalpos temperatūrą patikslinimo koeficientai

Patalpos oro temperatūra, oC	Šilumos ir vandens garų kiekio patikslinimo koeficientas
	bendrosios	laisvosios	vandens garų
-5	1,34	1,59	0,72
0	1,14	1,25	0,85
5	1,06	1,08	0,98
10	1,00	1,00	1,00
15	0,94	0,85	1,13
20	0,90	0,67	1,50
25	0,85	0,42	2,00
30	0,87	0,24	2,50

XV SKYRIUS
PATALPŲ VIDAUS ORO PARAMETRAI. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR APŠVIETIMO REIKALAVIMAI

113. Šinšilų, nutrijų ir triušių, laikomų patalpose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, patalpų temperatūra ir santykinis oro drėgnis pateikiami 17 lentelėje.

17 lentelė. Šinšilų, nutrijų ir triušių, laikomų patalpose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, patalpų temperatūra ir santykinis oro drėgnis

Patalpos pavadinimas	Temperatūra, oC		Santykinis oro drėgnis, proc.
	skaičiuojamoji	mažiausia	didžiausias	mažiausias
Patalpos, kurių mikroklimatas reguliuojamas
- šinšiloms / patelėms / jaunikliams	20 / 16	18 / 14	55 / 55	40 / 40
- nutrijoms	15	10	85	50
- triušiams	10–13	5	75	40

114. 18 lentelėje nurodyti vidaus oro parametrai šaltajam ir pereinamajam metų laikotarpiams. Vasaros metu patalpų vidaus oro temperatūra turi būti ne daugiau kaip 5 oC aukštesnė už skaičiuojamą lauko oro vasaros temperatūrą, bet neturi būti aukštesnė kaip 28 oC. Vėdinimo sistemos valdymas turi būti automatizuotas.
115. Kailiukų lupimo cecho, nužudytų žvėrelių kūnų atvėsinimo patalpos temperatūra turi būti 2–5 oC, kailiukų džiovinimo patalpos – 20–30 oC, esant patalpos santykiniam oro drėgniui 40–60 proc.
116. Nutrijų ir triušių laikymo patalpose vidaus oro judėjimo greitis neturi būti didesnis kaip 0,3 m/s, šinšilų – 0,1 m/s.
117. Norminiai vidaus oro parametrai turi būti išlaikomi visoje gyvūnų laikymo erdvėje. Leidžiama didžiausia kenksmingųjų dujų koncentracija šinšilų, nutrijų ir triušių laikymo patalpose pateikiama 18 lentelėje.

18 lentelė. Leidžiama didžiausia kenksmingųjų dujų koncentracija šinšilų, nutrijų ir triušių laikymo patalpose

Dujos	Didžiausia leistina koncentracija, ppm
Anglies dioksidas (CO2)	2500
Amoniakas (NH3)	20
Sieros vandenilis (H2S)	5

ppm = cm3/m3

118. Mažiausi šinšilų, nutrijų ir triušių laikymo patalpų vėdinamo oro kiekiai 1 kg gyvojo svorio per valandą pateikiami 19 lentelėje.

19 lentelė. Mažiausi šinšilų, nutrijų ir triušių laikymo patalpų vėdinamo oro kiekiai 1 kg gyvojo svorio per valandą

Patalpa	Vėdinimo intensyvumas, m3/h∙1 kg gyvojo svorio
	žiemą	vasarą
Šinšiloms	1,0	2,0
Nutrijoms	2,5	4,0
Triušiams	2,0	4,0

119. Didžiausias leidžiamas triukšmo lygis – 65 dBA, šinšiloms – 45 dBA, neleistinas staigus triukšmo šaltinis.
120. Pagalbinių patalpų (pašarų ir kraiko sandėlių ir kt.) vidaus oro parametrai nenormuojami.
121. Kitų patalpų (inventorinės, sandėliukų) aplinkos temperatūra ir santykinis oro drėgnis nenormuojami.
122. Šinšilų, nutrijų ir triušių laikymo patalpų natūraliam apšvietimui langų ir grindų plotų santykis 1:10. Dirbtinis apšvietimas: reprodukcinei bandai – 50 lx, jaunikliams – 25 lx. Dirbtinio apšvietimo trukmė: reprodukcinei bandai – 14–16 val., jaunikliams – 10–12 val.
123. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio teritorija apšviečiama, lx:
123.1. atviros svarstyklės, rampos ir kitos krovos vietos – 5;
123.2. įvažiavimo į diendaržius, žvėrelides, triušides vartai – 2;
123.3. takai, važiuojamieji keliai aplink tvartus – ne mažiau kaip 0,5.
124. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo patalpose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, turi būti numatyta natūrali arba mechaninė ventiliacija, kad būtų tolygiai vėdinama visa gyvūnų laikymo patalpa ir palaikoma reikalaujama patalpos temperatūra, oro drėgnis ir šalinamas kenksmingųjų dujų perteklius. Naudojant natūralią patalpų vėdinimo sistemą atstumas tarp oro įleidimo angų viršaus ir oro šalinimo šachtų angų krašto turi būti ne mažiau kaip 4,0 m. Šachtos viršus turi būti iškeltas ne mažiau kaip 0,5 m aukščiau pastato kraigo. Šachtas būtina apšiltinti, jų viršutinėje dalyje įrengti sklendes. Šachtos vidaus matmenys ne mažesni kaip 0,4x0,4 m ir ne didesni kaip 0,64x0,64 m, t. y. neturi viršyti 0,4 m2 jos skerspjūvio ploto.
125. Oras kailinių žvėrelių ir triušių laikymo patalpai vėdinti turi būti įleidžiamas tolygiai per visą patalpos ilgį, per vėdinimo angas, patalpos sienų viršutinėje dalyje arba specialiu perforuotu vamzdynu. Vasarą oras į patalpą tiekiamas papildomai pro langus. Oras šalinamas per patalpos kraige įrengtas šachtas arba oro išsiurbimo iš patalpos ventiliatoriais. Visos oro įleidimo ir šalinimo iš patalpos angos turi būti reguliuojamos ir apsaugotos nuo paukščių tinkleliais.
126. Anglies dioksidas – bespalvės, bekvapės, nedegios, sunkesnės už orą šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CO2; 1 m3 dujų = 1,98 kg). Jos yra medžiagų apykaitos produktas. Didžiausias jų kiekis patalpose susidaro kvėpuojant gyvūnams, taip pat naudojant dujinius, dyzelinius ar kitokius anglies dioksidą į aplinką išskiriančius šildytuvus. Šiek tiek anglies dioksido išsiskiria pūvant pašarams, kaistant storam kraikui. Anglies dioksido koncentracija patalpose mažinama intensyvinant vėdinimą.
127. Mažinant amoniako emisiją ir koncentraciją patalpose rekomenduojama taikyti Jungtinių Tautų Tolimųjų oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos parengtas iš žemės ūkio sektoriaus išmetamo amoniako prevencijos ir mažinimo gaires (2014 m. vasario 7 d. ECE/EB.AIR/120).
128. Vidutinė amoniako emisija per metus kailinių žvėrelių laikymo patalpose (vietose) ir tvarkant mėšlą pateikiama 20 lentelėje.

20 lentelė. Vidutinė amoniako emisija per metus kailinių žvėrelių laikymo patalpose (vietose) ir tvarkant mėšlą, kg per metus

Gyvūnai	Išskiria gyvūnai	Išsiskiria skleidžiant mėšlą	Bendras taršos kiekis kg 1 gyvūnui per metus
Kailiniai žvėreliai	0,6	1,09	1,69

129. Azoto suboksidas – šiltnamio efektą sukeliančios dujos (N2O; 1 m3 dujų = 2,00 kg) išsiskiria pūvant mėšlui beorėje aplinkoje, daugiausia tvartuose kraikinio mėšlo apatiniuose sluoksniuose ir skystajame mėšle.
130. Azoto suboksido N2O emisija iš mėšlo kailinių žvėrelių ir triušių laikymo patalpose nedidelė, o iš mėšlo mėšlidėje sudaro 2 proc. amoniako emisijos.
131. Metanas – bespalvės, bekvapės, lengvesnės už orą, šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CH4; 1 m3 dujų = 0,72 kg), kurios susidaro anaerobinėje šiltoje aplinkoje – gyvūno virškinamajame trakte ir mėšle.
132. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio teritorija ir jos aplinkoje esantys objektai nuo kenksmingųjų medžiagų koncentracijos ore apsaugoma projekte numatant teritorijos natūralią ventiliaciją ir teršalų sklaidą, suprojektuojant iš pastatų fakelinį užteršto oro išmetimą ir naudojant šalinamo oro valymo priemones.

XVI SKYRIUS
TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASTATYMO IR GAMYBINIŲ PROCESŲ MECHANIZAVIMO REIKALAVIMAI

133. Technologinių procesų kompleksiniam mechanizavimui: pašarams dalyti, girdyti, reikiamam mikroklimatui palaikyti, taip pat patalpoms ir narvams kreikti, mėšlui šalinti ir tvarkyti, patalpoms valyti ir dezinfekuoti naudojami ekonomiškai pagrįsti mašinų bei įrenginių komplektai.
134. Mobiliomis arba stacionariomis priemonėmis tiekiami pašarai gyvūnams išduodami mechanizuotai arba rankiniu būdu.
135. Atvežti kombinuotieji pašarai pneumatiniu būdu arba transporteriais pakraunami į bokštinius arba kitokius aruodus.
136. Girdyklos turi būti lengvai valomos, išlaistančios mažiausiai vandens.
137. Šiaudų kraikas į audinių ir šeškų lizdus paduodamas ir paskleidžiamas mobiliomis priemonėmis.
138. Kraikinis ir bekraikis mėšlas iš kailinių žvėrelių ir triušių laikymo vietų šalinamas mechanizuotai arba iš dalies panaudojant mažosios mechanizacijos priemones.
139. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo vietoms valyti, plauti ir dezinfekuoti naudojamos mažosios mechanizacijos priemonės: mechaninės šluotos, aukšto slėgio plovimo siurbliai, patalpų dezinfekavimo purkštuvai ir aerozolinio dezinfekavimo įrenginiai, dujiniai degikliai.
140. Technologinių procesų mechanizavimo priemonės laikomos stoginėje ar garaže.
141. Projektuojant kailinių žvėrelių ir triušių laikymo statinius, parenkant įrenginius technologiniams procesams mechanizuoti turi būti įvertinti saugumo technikos ir priešgaisriniai reikalavimai.

XVII SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR SAUGOS REIKALAVIMAI. ŽAIBOSAUGA

142. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio statinių ir jų patalpų aplinkos įvertinimas pagal elektros įrenginių įrengimo reikalavimus nustatomas projekto technologinėje dalyje.
143. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkyje turi būti suprojektuota ir įrengta signalizacijos sistema, įspėjanti apie elektros tiekimo trikdžius ir mechaninio vėdinimo sistemos gedimus. Naudojant mechaninį vėdinimą turi būti įrengta atsarginė natūralaus vėdinimo sistema.
144. Ūkiuose, kuriems elektros tiekimo sistemos gedimai gali padaryti žalos, įrengiamas nuosavas elektros generatorius, kuris, nutrūkus elektros tiekimui iš tinklų, automatiškai įsijungia į elektros tinklą.
145. Kailinių žvėrelių ir triušių laikymo pastatuose turi būti įrengta potencialų išlyginimo sistema, gyvūnai turi būti apsaugoti nuo prisilietimo prie įtampos.
146. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio statiniai turi būti apsaugoti nuo žaibo.
147. Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkio teritorijos apsaugos signalizacijos sistema projektuojama vadovaujantis projektavimo užduotimi.

XVIII SKYRIUS
MĖŠLO ŠALINIMO, TVARKYMO, MĖŠLIDŽIŲ ĮRENGIMO IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

148. Kailinių žvėrelių ir triušių mėšlas, srutos ir joms prilyginamos kitos gamybinės nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
149. Projektuojant kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkius turi būti numatytos saugios aplinkai mėšlo ir srutų šalinimo iš gyvūnų laikymo vietų bei jų tolesnio tvarkymo priemonės ir kaupimo talpyklos. Laikant gyvūnus narvuose, narvai turi būti pastatyti pakankamai aukštai, po narvais turi būti įrengta ekskrementų ir nuotekų surinkimo ir šalinimo įranga: kietas ar kitoks kreikiamas pagrindas su hidroizoliacija, loviai, mėšlo šalinimo transporteriai ir kt. Mėšlui ir srutoms šalinti ir tvarkyti gali būti taikomos tiek šiose Taisyklėse paminėtos, tiek naujai sukurtos sistemos ir būdai, tačiau visais atvejais aplinka turi būti apsaugota nuo taršos: ūkio teritorijoje neturi būti pertręštų su išplikusiais augalais plotų, iš ūkio teritorijos ištekančios paviršinės nuotekos, viršijančios leistiną išleisti į atvirus vandenis užterštumo lygį, turi būti apvalomos.
150. Stoginėse, kur mėšlas kaupiamas po narvais ant betono, asfalto, smėlio ar kitokio, su neaustinės tekstilinės medžiagos hidroizoliacija įrengto, kreikiamo pagrindo:
150.1. mėšlo kaupimo pagrindas, skaičiuojant nuo narvo išorinio galo, turi būti pailgintas ne mažiau kaip 0,1 m, o stoginės stogas su lietvamzdžiu – ne mažiau kaip 0,2 m;
150.2. mėšlo kaupimo po narvais pagrindas turi būti pakeltas nuo tarp stoginių esančio priežiūros tako paviršiaus žemiausios vietos ne mažiau kaip 0,1 m;
150.3. taikant šią mėšlo šalinimo technologiją, norint sumažinti galimą apvalomų paviršinių nuotekų kiekį, lietaus vandeniui nuo stoginių surinkti turi būti įrengta lietvamzdžių sistema;
150.4. pailginant stogo užleidimą iki 0,6 m lietvamzdžių galima neįrengti, tačiau eksploatacijos metu susidarant didesnio užterštumo paviršinėms nuotekoms, nei leidžiama išleisti į atvirus vandenis, jos turi būti valomos;
150.5. sąlygiškai švarios lietaus nuotekos nuo stogų tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, reikalavimais;
150.6. didesnio užterštumo, nei leidžiama išleisti į atvirus vandenis, lietaus nuotekos iš tarpų tarp stoginių nukreipiamos į biologinio valymo įrenginius;
150.7. stoginėse po narvais ant žemės kaupiamas mėšlas turi būti šalinamas ne rečiau kaip du kartus per metus, rekomenduojama jį šalinti 4 kartus. Taip pat rekomenduojama kraikinį mėšlą šalinti iš stoginės vidinio priežiūros tako pusės;
150.8. mėšlo šalinimo sistema stoginėse, kaupiant kraikinį mėšlą po narvais, mažiau išskiria į aplinką nemalonius kvapus;
150.9. taikant ūkyje kraikinio mėšlo šalinimo technologiją ir mėšlo kaupimą aikštelės tipo mėšlidėje dengiant mėšlo sankaupą plėvele arba įrengiant virš mėšlidės stogą, nuotekų talpyklos nereikalingos.
151. Stoginėse, kur po narvais įrengta mėšlo surinkimo ir periodinio šalinimo latakų sistema, lietaus vandens nuo stoginių surinkimo lietvamzdžių galima neįrengti. Visas lietaus vanduo nuo stoginių stogų ir tarpų tarp stoginių tvarkomas vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, reikalavimais.
152. Bekraikio audinių mėšlo, naudojamo tręšti, fizinės ir cheminės savybės pateiktos 21 lentelėje.

21 lentelė. Bekraikio audinių mėšlo, naudojamo tręšti, fizinės ir cheminės savybės

Mėšlo tipas	Vidutinis drėgnis	Azotas			Fosforas, / P2O5	Kalis, / K2O
		bendras	amoniakinis	nitratinis
Procentais skaičiuojant nuo drėgno produkto
Bekraikis audinių mėšlas	47–61	1,710	0,699	0,125	0,604	0,370

153. Vidutinis tarp stoginių esamos teritorijos, kur po narvais ant kieto kreikiamo pagrindo kaupiamas mėšlas, paviršinių vandenų užteršimas pateikiamas 22 lentelėje.

22 lentelė. Vidutinis tarp stoginių esamos teritorijos, kur po narvais ant kieto kreikiamo pagrindo kaupiamas mėšlas, paviršinių vandenų užteršimas

Rodiklio pavadinimas	Taršos koncentracija
Nuotekų pH	7,4–8,3
Skendinčios medžiagos, mg/l	13–119
Biologinis deguonies sunaudojimas BDS7, mg O2/l	13–64
Bendrasis azotas, mg/l	32–156
Bendrasis fosforas, mg/l	4,2–7,0
Kalis (K), mg/l	24,0–48,0

154. Paviršinės nuotekos, ištekančios iš stoginėse laikomų kailinių žvėrelių teritorijos, viršijančios leistiną išleidimo į atvirus vandenis užteršimo lygį, bet ne daugiau kaip iki BDS5 150 mgO2/l, priklausomai nuo užterštumo, apvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose: pratekančiuose biologinio valymo tvenkiniuose, žolių terasose ir kt., laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, reikalavimų, iki reikalaujamo užterštumo lygio, leidžiančio išleisti paviršines nuotekas į atvirus vandenis.
155. Uždarose, šaltose patalpose ir tokiose, kurių mikroklimatas reguliuojamas, laikomų gyvūnų mėšlas šalinamas periodiškai jo nekaupiant po narvais.
156. Audinių ir šeškų, laikomų žvėrelidėse, mėšlas ir srutos surenkamos po narvais įrengtuose mėšlo ir nuotekų surinkimo loviuose, iš kurių transporteriais arba mažosios mechanizacijos priemonėmis paduodami į nuotekinę, transporterinę arba persiurbimo skystojo mėšlo transportavimo sistemą, iš kurios per tarpinį rezervuarą (persiurbimo sistemoje be tarpinio rezervuaro) skystasis mėšlas persiurbiamas į kaupimo rezervuarą.
157. Triušių laikymo patalpose mėšlas surenkamas kanale po narvais ir transporteriu pašalinamas iš pastato. Taikomos dvi triušių mėšlo šalinimo iš jų laikymo vietos technologijos. Pirmuoju atveju šalinimo metu atskiriamos kietoji ir skystoji mėšlo ir srutų frakcijos. Kietoji frakcija kaupiama mėšlidėje, o skystoji – rezervuare. Kitu atveju visas mėšlas ir srutos kaupiami prie pastato rezervuare, jame homogenizuojami ir persiurbiami į kaupimo rezervuarą.
158. Skystojo mėšlo transportavimo nuo šalinimo įrenginių žvėrelidėse, triušidėse ir stoginėse iki kaupimo rezervuaro sistemos:
158.1. nuotekinė su praplovimo funkcija. Mėšlas iš lovių paduodamas į skystojo mėšlo transportavimo vamzdį, paklotą žemiau įšalimo gylio, su 0,004–0,01 nuolydžiu siurblinės rezervuaro link. Į transportavimo vamzdžio aukščiausią vietą (galą) paduodamas iš kaupimo rezervuaro skystasis mėšlas praplauti. Mėšlas šalinamas kartu jį praplaunant. Prisipildžius siurblinės rezervuarui skystasis mėšlas automatizuotu siurbliu persiurbiamas į kaupimo rezervuarą;
158.2. transporterinė (ūkiuose, kuriuose aukštas gruntinio vandens lygis). Mėšlas iš lovių paduodamas į skystojo mėšlo transportavimo spiralinį transporterį, paklotą žemiau įšalimo gylio, kuris paduoda skystąjį mėšlą į siurblinės rezervuarą. Užsipildžius siurblinės rezervuarui skystasis mėšlas automatizuotu siurbliu persiurbiamas į kaupimo rezervuarą;
158.3. persiurbimo (iš dalies vakuuminė) sistema (ūkiuose, kuriuose aukštas gruntinio vandens lygis). Mėšlas iš lovių paduodamas į skystojo mėšlo transportavimo vamzdį, paklotą žemiau įšalimo gylio, su 0,004 nuolydžiu, į ant transportavimo vamzdžio stovintį persiurbimo siurblį, kuris persiurbia skystąjį mėšlą į kaupimo rezervuarą. Į transportavimo vamzdžio aukščiausią vietą (galą) paduodamas iš kaupimo rezervuaro skystasis mėšlas praplauti. Mėšlas šalinamas kartu jį praplaunant. Persiurbimo siurblys įsijungia padidėjus slėgiui skystojo mėšlo transportavimo vamzdyje. Abiejų siurblių (praplovimo ir mėšlo persiurbimo) našumai ir veikimo laikas turi būti suderinti, nes nėra skystojo mėšlo kaupimo talpyklos.
159. Skystasis kailinių žvėrelių ir triušių mėšlas ir srutos, kurių paviršiuje kaupimo metu nesusidaro plaukiantis tirštojo mėšlo sluoksnis, turi būti kaupiami dengtame rezervuare su maišymo įrenginiais. Maišymo įrenginiai turi būti ir srutvežiuose, vežančiuose greitai susisluoksniuojantį skystąjį mėšlą į laukus.
160. Siekiant racionaliau panaudoti skystąjį mėšlą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, jis gali būti skiriamas į skystąją ir kietąją frakcijas.
161. Šalinamas kraikinis mėšlas išvežamas į kraikinio mėšlo mėšlidę ar lauko rietuvę. Antžeminė aikštelės tipo kraikinio mėšlo mėšlidė įrengiama su sienelėmis iš trijų arba keturių pusių su įvažiavimu į mėšlidę. Sienelių aukštis priklauso nuo mėšlo krovimo aukščio ir krovai naudojamų mechanizmų. Grindys turi būti betoninės su hidroizoliacija ir ne mažesniu kaip 0,005–0,01 nuolydžiu į mėšlo pakrovimo ir iškrovimo pusę. Sukrautas mėšlas uždengiamas kraiku arba plėvele. Virš mėšlidės geriausia įrengti stoginę.
162. Nuotekos, susidarančios plaunant triušių ir kailinių žvėrelių laikymo patalpas ir jų įrenginius, kaupiamos rezervuaruose ir naudojamos laukams tręšti.
163. Kraikinio mėšlo mėšlidės tūrio panaudojimo koeficientas – 0,8–0,9.
164. Atliekant skaičiavimus kraikinio mėšlo tankis vidutiniškai 700–800 kg/m3.

XIX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

165. Priimant naujus, šiose Taisyklėse neaptartus technologinius sprendimus, jų taikymas turi būti pagrįstas, sprendimai neturi prieštarauti Taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimams.
166. Ginčai dėl Taisyklėmis nustatytų reikalavimų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________