VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2021 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-104 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ BST-3.1.1-2021 „RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. gegužės 3 d. Nr. 22.3-64
Vilnius

1.	P a k e i č i u Branduolinės saugos taisykles BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“, patvirtintas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021“ „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“:
1.1.	Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Licencijos turėtojas vadybos dokumentuose turi nurodyti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės tikrinimo metodiką, apimtis ir tikrinimo periodiškumą. Paprastai radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninė būklė tikrinama projektuotojo ar gamintojo nurodytomis tikrinimo metodikomis, apimtimi ir periodiškumu. Jeigu projektuotojas ar gamintojas tikrinimo metodikos, apimties ir periodiškumo nenurodo, radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninė būklė turi būti tikrinama pagal Taisyklių 50–58 punktų nuostatas.“
1.2.	Papildau 471 punktu:
„471. Licencijos turėtojas turi turėti patvirtintus vadybos sistemos dokumentus, skirtus periodiniams ir kompleksiniams radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės patikrinimams atlikti, numatant atsakingų už radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimą asmenų (pvz., darbų vadovo arba jį pavaduojančio asmens) dalyvavimą ir radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės patikrinimų atlikimo kontroliavimą, ir vykdyti periodinius ir kompleksinius patikrinimus pagal juos.“
1.3.	Papildau 472 punktu:
„472. Atsižvelgiant į Taisyklių 5.5 papunktyje nurodyto teisės akto 25 punkto reikalavimus, licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentuose turi būti nustatyta, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės periodinių ir kompleksinių patikrinimų rezultatus turi įvertinti licencijos turėtojo paskirtas kompetentingas (turintis vertinamos srities profesinių žinių ir (ar) darbo patirties), nepriklausomas (nedalyvavęs atliekant šiuos darbus) asmuo. Licencijos turėtojo vadybos dokumentuose nustatyta tvarka turi būti patikrinta, ar darbai buvo atlikti laikantis jiems nustatytų reikalavimų, ir patvirtinta, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įrangos techninės būklės periodinių ir kompleksinių patikrinimų kokybė ir rezultatai atitinka radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio saugiam eksploatavimui nustatytus priimtinumo kriterijus. Jeigu jis nustato, kad rezultatai neatitinka šių priimtinumo kriterijų, turi būti numatytos ir licencijos turėtojo nustatytais terminais įgyvendintos koreguojamosios priemonės.“
1.4.	Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Vadybos dokumentuose nustatyti atsakingi už radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimą asmenys (pvz., darbų vadovas arba jį pavaduojantis asmuo) turi įrašyti išvadą apie radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninę būklę ir tinkamumą jį eksploatuoti iki kito techninės būklės patikrinimo į jo techninį pasą, nurodant radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio būklės tikrinimo datą ir jo techninės būklės tikrinimo akto numerį.“
1.5.	Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65.	Suremontavus radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį, patikrinamas suremontuoto radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio komponento funkcionavimas, patikrinamas saugos sistemų veikimas. Jeigu nenustatoma neatitikimų ar gedimų, radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginį toliau galima eksploatuoti po to, kai darbų vadovas arba jį pavaduojantis asmuo radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techniniame pase įrašo, kad radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys po remonto yra tinkamas ir saugus eksploatuoti, nurodant remonto laiką, datą ir, jei buvo remontuoti radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio saugai svarbūs komponentai, jų remonto darbų atlikimo aktų numerius.“
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko