VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2016 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-188 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.2.2-2016 „RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNAI“ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 22.3-62
Vilnius

1.	P a k e i č i u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.2.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo:
1.1.	Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Saugos analizės ataskaitoje turi būti nurodytos ir pagrįstos atliekyno saugaus eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos, kurios turi būti nustatomos vadovaujantis darbuotojų ir gyventojų radiacinės saugos reikalavimais normalaus eksploatavimo ir neįprastųjų įvykių atvejais bei turi atitikti saugos analizės ataskaitoje numatomas ribines saugos vertinimo prielaidas.“
1.2.	Papildau 381 punktu:
„381. Vadovaujantis atlikta saugos analize ir pagrindimu bei Reikalavimų 37 punkte nurodyta saugos analizės ataskaita, parengiamas radioaktyviųjų atliekų atliekyno eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašas (toliau - Aprašas). Apraše turi būti pateiktas taisyklių, nustatančių branduolinės energetikos objekto ir jo konstrukcijų, sistemų ir komponentų veikimo režimų ir veikimo parametrų ribinių verčių bei mažiausią operatyvinių darbuotojų skaičiaus ir jų veiksmų, rinkinys. Aprašas turi būti parengtas Reikalavimų 5 priede pateiktu tipiniu branduolinės energetikos objekto eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašo turiniu.
1.3.	Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:
„103. Atliekyno eksploatavimas turi būti vykdomas pagal licencijos eksploatuoti atliekyną turėtojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus siekiant užtikrinti atliekyno eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų laikymąsi.“
1.4.	Pakeičiu 1 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Saugos analizė ir pagrindimas (saugos vertinimas normalios eksploatacijos, projektinių ir neprojektinių avarijų sąlygomis, atsižvelgiant į postuluotus pradinius įvykius, pagrindimas, kad vertinimas yra konservatyvus, neapibrėžtumų valdymas, atitikties saugos reikalavimams pagrindimas, eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos ir jų techniniai pagrindai, eksploatavimo trukmė ir jos pagrindimas).“
1.5.	Papildau 5 priedu (pridedama).
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michail Demčenko
Branduolinės saugos reikalavimų
BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų
atliekų atliekynai“
5 priedas

TIPINIS EKSPLOATAVIMO PARAMETRŲ RIBINIŲ VERČIŲ IR SĄLYGŲ APRAŠO TURINYS

1.	Įvadas, tikslas, taikymo sritis.
2.	Atsakomybė ir mažiausias operatyvinių darbuotojų skaičius.
3.	Apibrėžimai ir trumpiniai.
4.	Nuorodos.
5.	Bendra darbų organizavimo tvarka ir mažiausias operatyvinių darbuotojų skaičius
6.	Eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos.
6.1.	Radioaktyviųjų atliekų atliekyno saugos užtikrinimas.
6.2.	Eksploatavimo parametrų ribinės vertės.
6.3.	Saugaus eksploatavimo sąlygos.
6.4. Radioaktyviųjų atliekų atliekyno saugaus eksploatavimo užtikrinimas.
7.	Normalios eksploatacijos parametrai.
8.	Radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrangos techninė priežiūra.
9.	Radioaktyviųjų atliekų atliekyno sauga įvykus avarijai.
10.	Įrašai ir jų saugojimas.