Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu kalvarijų G. NR. 286 IR 286A, VILNIUS, ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO NR. 23V derinimo

2022 m. gruodžio 20 d. Nr. O3E-1734
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Daugiabučio namo Kalvarijų g. 286 ir Kalvarijų g. 286A Vilniuje bendrijos 2022 m. rugsėjo 20 d. raštą Nr. 22/09/20 (reg. Nr. R1-12407) „Dėl šilumos paskirstymo metodo Nr. 23V varianto derinimo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2022 m. gruodžio 26 d. pažymą Nr. O5E-1389 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Kalvarijų g. Nr. 286 ir 286A, Vilnius, šilumos paskirstymo metodo Nr. 23V derinimo“, Taryba n u t a r i a:
Suderinti Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Kalvarijų g. Nr. 286 ir 286A, Vilnius, šilumos paskirstymo metodą Nr. 23V (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2022 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-1734

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ADRESU KALVARIJŲ G. NR. 286 IR 286A, VILNIUS, ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS NR. 23V

Pastaba. Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Kalvarijų g. Nr. 286 ir 286A, Vilnius, šilumos paskirstymo metode Nr. 23V (toliau – Metodas Nr. 23V) formulėse naudojami indeksai „286“ ir „286A“, kurie atitinka Kalvarijų g. 286 ir Kalvarijų g. 286A, Vilnius, pastatų duomenis.

1. Metodas Nr. 23V taikomas, kai:
1.1. šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš vieno šilumos punkto, įrengto dviem pastatams, esantiems Kalvarijų g. 286 ir 286A, Vilniuje (toliau – Pastatai). Šilumos punktas įrengtas Kalvarijų g. 286 pastate.
1.2. šilumos punkte įrengti 3 šilumos apskaitos prietaisai:
-	įvadinis, kuris matuoja visą Pastatuose suvartotą šilumos kiekį, naudojamą karštam vandeniui ir Pastatams šildyti (QPmetr_286_286A);
-	kiti du šilumos apskaitos prietaisai įrengti lygiagrečiai ir matuoja šilumos kiekį, naudojamą kiekvienam pastatui atskirai šildyti (QPŠmetr_286 ir QPŠmetr_286A);
1.3. bute ir (ar) kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:
1.3.1. pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
1.3.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“;
1.4. Pastatuose suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;
2. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas Pastatuose suvartotas šilumos kiekis (QP_286_286A) susideda iš šilumos kiekių sumos:
2.1. šildymo sezono metu:
QP_286_286A = QPmetr_286_286A = QPŠmetr_286 + QPŠmetr_286A + QPKv_286_286A + QPR_286_286A =
= QPŠ_286 + QPŠ_286A + QPKv_286_286A + QPR_286_286A , kWh;
čia:
QPmetr_286_286A – Pastatuose suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir karštam vandeniui rodmenis, kWh;
QPŠmetr_286 – šilumos kiekis pastatui, esančiam Kalvarijų g. 286, šildyti, nustatytas pagal šiam pastatui įrengto šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;
QPŠmetr_286A – šilumos kiekis pastatui, esančiam Kalvarijų g. 286A, šildyti, nustatytas pagal šiam pastatui įrengto šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;
QPKv_286_286A – pastatuose suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;
QPR_286_286A – pastatuose suvartotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kWh;
QPŠ_286 – šilumos kiekis pastatui , esančiam Kalvarijų g. 286, šildyti, kWh;
QPŠ_286A – šilumos kiekis pastatui , esančiam Kalvarijų g. 286A, šildyti, kWh;

2.2. ne šildymo sezono metu:
QP_286_286A = QPmetr_286_286A = QPKv_286_286A + QPR_286_286A , kWh;

3. Pastatuose suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti () šildymo ir ne šildymo sezono metu nustatomas:

QPKv_286_286A = qKvnp ‧ GPKv_286_286A , kWh;
čia:
qKvnp – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133;
GPKv_286_286A – Pastatuose suvartoto karšto vandens kiekis, nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastatuose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m3;

4. Pastatuose suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai () nustatomas:
4.1. šildymo sezono metu:

QPR_286_286A = QPmetr_286_286A – QPŠmetr_286 – QPŠmetr_286A – QPKv_286_286A , kWh;

4.2. ne šildymo sezono metu:

QPR_286_286A = QPmetr_286_286A – QPKv_286_286A , kWh;

5. Šilumos kiekis pastatui, esančiam Kalvarijų g. 286, šildyti (QPŠ_286) nustatomas pagal šiam pastatui įrengto šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis:

QPŠ_286 = QPŠmetr_286 , kWh;

6. Šilumos kiekis pastatui, esančiam Kalvarijų g. 286A, šildyti (QPŠ_286A) nustatomas pagal šiam pastatui įrengto šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis:

QPŠ_286A = QPŠmetr_286A , kWh;

7. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:
7.1. šildymo sezono metu:
7.1.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:
, kWh;
čia:
 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;	– butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh;
 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;
 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;
7.1.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:
, kWh;

7.2. ne šildymo sezono metu:
7.2.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:
, kWh;

7.2.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:
, kWh.
8. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti
() šildymo ir ne šildymo sezono metu nustatomas:

QBKv = qKv ‧ GBKv, kWh;
čia:
 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;
 – bute ar kitoje patalpoje suvartoto karšto vandens kiekis, m3, nustatomas pagal
Metodo Nr. 23V 1.3 papunktį.

9. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu () šildymo ir ne šildymo sezono metu nustatomas:

QBNpKv = (QPKv_286_286A – ∑QBKv) ‧ kBNpKv , kWh;
čia:
 – butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių karštam vandeniui paruošti suma, kWh;
 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 23V 1 priedą.
10. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai () šildymo ir ne šildymo sezono metu nustatomas:

QBR = QPR_286_286A ‧ kBR , kWh;
čia:
– butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 23V 1 priedą;

11. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

QBŠ = QPŠ_286 ‧ kBŠ , kWh;
QBŠ = QPŠ_286A ‧ kBŠ , kWh;

čia:
 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 23V 1 priedą;
___________________
Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu Kalvarijų g. Nr. 286 ir 286A, Vilnius, šilumos paskirstymo metodą Nr. 23V
1 priedas

ŠILUMOS KIEKIO DALIES PRISKYRIMO KOEFICIENTAI

1. Butui ar kitai patalpai, tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas (), nustatomas:
1.1. esančiam Kalvarijų g. 286:

čia:
ABKv_286 – buto ar kitos patalpos, esančio Kalvarijų g. 286, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingasis plotas, m2;
∑ABKv_286 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, esančio Kalvarijų g. 286, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2.
∑ABKv_286A – pastato, esančio Kalvarijų g. 286A, butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2.
1.2. esančiam Kalvarijų g. 286A:

čia:
ABKv_286A – buto ar kitos patalpos, esančio Kalvarijų g. 286A, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingasis plotas, m2;

2. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio cirkuliacijai dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:
;
čia:
n – Pastatuose esančių butų ir (ar) kitų patalpų suma, vnt..;

3. Butui ar kitai patalpai, , tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:
3.1. esančiam Kalvarijų g. 286:

čia:
ABŠ_286 – buto ar kitos patalpos, esančio Kalvarijų g. 286, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;
∑ABŠ_286 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, esančio Kalvarijų g. 286, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

3.2. esančiam Kalvarijų g. 286A:

čia:
ABŠ_286A – buto ar kitos patalpos, esančio Kalvarijų g. 286A, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;
∑ABŠ_286A – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, esančio Kalvarijų g. 286A, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

___________________