LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-186 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. vasario 1 d. Nr. D1-43
Vilnius

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“:
1.1. Papildau 6.66 papunkčiu:
„6.66. Europos vertinimo dokumentas EAD 090062-01-0404 „Mechaniškai tvirtinami išorinių sienų apdaro rinkiniai“ (toliau – EAD 090062-01-0404).“
1.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.1. pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik tokias vėdinamas sistemas, kurios atitinka vieną iš šių reikalavimų:
12.1.1. vėdinama sistema turi ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu arba turi NTĮ;
12.1.2. ne mažiau kaip šie vėdinamos sistemos komponentai – sistemos karkasas, vėdinamos sistemos elementai, skirti vėdinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, vėdinamos sistemos elementai, skirti vėdinamos sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniškai sutvirtinti, vėdinamos sistemos elementai, skirti išorės apdailai pritvirtinti prie vėdinamos sistemos karkaso, ir išorės apdaila – sudaro vieną komplektą, kuris turi ETĮ ir yra paženklintas CE ženklu arba turi NTĮ. Statybos produktai, naudojami kitiems tokios vėdinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam sluoksniui, vėjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) įrengti, turi atitikti statybos produktų tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir poįstatyminiuose teisės aktuose;
12.1.3. vėdinama sistema suprojektuota pagal šio reglamento reikalavimus ir STR 1.04.04:2017 [6.16] nustatyta tvarka atlikta statinio projekto bendroji arba statinio projekto konstrukcijų dalies ekspertizė, kuria nustatyta, kad statinio projekto (jo dalies) sprendiniai atitinka 305/2011 [6.7] nustatytus esminius statinių reikalavimus, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.
Statinio projekte turi būti aprašyti tokios vėdinamos sistemos sprendiniai, išvardyti ir apibūdinti visi vėdinamoje sistemoje naudojami statybos produktai ir jų savybės. Vėdinamoje sistemoje naudojami statybos produktai turi atitikti statybos produktų tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir poįstatyminiuose teisės aktuose.
Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas, atlikdamas tokio statinio projekto (jo dalies) ekspertizę, įvertina šio reglamento 7 priede nustatyta tvarka parengtą išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti (toliau – išvada dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti). Įrengiant vėdinamą sistemą galima naudoti tik tuos konkrečių gamintojų, pavadinimų ir (arba) kitaip išvadoje dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti apibūdintus statybos produktus, kurių panaudojimas įvertintas rengiant išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti;
12.1.4. vėdinama sistema visais sprendiniais (konstrukciniais sprendimais, naudojamais statybos produktais) yra identiška anksčiau suprojektuotai vėdinamai sistemai, kuri atitinka šio reglamento 12.1.3 papunkčio sąlygas. Projektuotojui ir statytojui, kurie naudoja vėdinamą sistemą projektuodami ir statydami pastatus šio papunkčio pagrindu, tenka pareiga teisėtai gautais ir naudojamais dokumentais pagrįsti, kad tokia anksčiau suprojektuota vėdinama sistema atitinka visas šio reglamento 12.1.3 papunkčio sąlygas;“.
1.3. Papildau 7 priedu (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. vasario 7 d.

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas
Statybos techninio reglamento
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
7 priedas

IŠVADOS dėl VėdinamOS sistemOS tinkamumo naudoti parengimo tvarkOS APRAŠAS

1. Reglamento 7 priedas nustato išvados dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti rengimo reikalavimus.
2. Išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti turi teisę rengti techninio vertinimo įstaigos, statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015) [6.15], nustatyta tvarka paskirtos rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus (toliau – ETĮ) ir (arba) nacionalinius techninius įvertinimus (toliau – NTĮ) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – 305/2011) [6.7], IV priedo 1 lentelėje nurodytose statybos produktų srityse „Termoizoliaciniai produktai. Sudėtiniai izoliacijos komplektai / sistemos“ (srities kodas 4) ir „Konstrukcijų komplektai, dalys, surenkamieji elementai“ (srities kodas 34).
3. Išvados dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti rengimą inicijuoja statinio projektuotojas. Jis sudaro susitarimą dėl išvados dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti rengimo su šio priedo 2 punkto reikalavimus atitinkančia techninio vertinimo įstaiga (toliau – išvadą rengianti įstaiga) ir pateikia gautą išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti statinio projekto ekspertizės rangovui.
4. Išvadą rengianti įstaiga nustato vėdinamos sistemos atitiktį vienai iš Europos vertinimo dokumento EAD 090062-01-0404 „Mechaniškai tvirtinami išorinių sienų apdaro rinkiniai“ (toliau – EAD 090062-01-0404) [6.66] 1.1.1 lentelėje nurodytų vėdinamų sistemų šeimų, kurių principinės konstrukcinės schemos pateikiamos 7.1 paveiksle.

a)	b)

c)	d)

e)	f)

g)	h)

7.1 paveikslas. Vėdinamų sistemų šeimų principinės konstrukcinės schemos: a) vėdinamų sistemų šeima A; b) vėdinamų sistemų šeima B; c) vėdinamų sistemų šeima C; d) vėdinamų sistemų šeima D; e) vėdinamų sistemų šeima E; f) vėdinamų sistemų šeima F; g) vėdinamų sistemų šeima G; h) vėdinamų sistemų šeima H. 1 – išorės apdailos elementai; 2 – vėdinamos sistemos elementai, skirti išorės apdailai pritvirtinti prie vėdinamos sistemos karkaso (išorės apdailos elemento tvirtinimo detalės); 3 – sistemos karkasas; 4 – pagrindas; 5 – vėdinamos sistemos elementai, skirti vėdinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo; 6 – termoizoliacinis sluoksnis. Vėjo izoliacinis sluoksnis šiose principinėse konstrukcinėse schemose nenurodomas.

5. Prieš parengiant išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti, privaloma nustatyti ne mažiau kaip tas vėdinamos sistemos eksploatacines savybes, susijusias su vėdinamos sistemos komponentų mechaniniu atsparumu, kurios pagal 7.1 lentelę taikomos atitinkamai vėdinamų sistemų šeimai. Vertinant šias eksploatacines savybes, taikomi 7.1 lentelėje nurodyti vertinimo metodai pagal EAD 090062-01-0404 [6.66] nustatytus reikalavimus. 7.1 lentelės 4 ir (ar) 9 punktuose nurodytos vėdinamos sistemos eksploatacinės savybės gali būti nevertinamos, jei, atsižvelgiant į vėdinamos sistemos sprendinius, šių eksploatacinių savybių vertinimas neprivalomas pagal EAD 090062-01-0404 [6.66] reikalavimus.
7.1 lentelė
Nr.	Eksploatacinė savybė		EAD 090062-01-0404 [6.66] punktas, kuriame nurodytas bandymo metodas	Taikoma vėdinamų sistemų šeimai
				A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Išorės apdailos elemento mechaninis atsparumas	Atsparumas lenkimui	2.2.12.1	X	X	X	X	X	X	X	X
2.		Griovelių atsparumas	2.2.12.2	-	-	X	X	-	-	-	-
3.		Įvorės atsparumas	2.2.12.3	-	-	X	-	-	-	-	-
4.		Atsparumas ilgalaikei arba nuolatinei apkrovai (poslinkių testas)	2.2.12.4	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Jungties tarp išorės apdailos elemento tvirtinimo detalės ir apdailos elemento mechaninis atsparumas	Atsparumas ištraukimui	2.2.12.5	X	-	-	X	X	-	-	-
6.		Atsparumas ištraukimui, esant šlyčiai	2.2.12.6	X	-	-	X	X	-	-	-
7.		Atsparumas ašiniam tempimui	2.2.12.7	-	X	-	-	-	-	-	-
8.		Atsparumas šlyties jėgai	2.2.12.8	-	X	-	-	-	-	-	-
9.		Kombinuotas traukimas ir atsparumas šlyties jėgai	2.2.12.9	X	X	-	X	X	-	-	-
10.		Lizdų atsparumas	2.2.12.10	-	-	-	-	-	-	X	-
11.	Išorės apdailos elemento tvirtinimo detalės mechaninis atsparumas	Atsparumas vertikaliai apkrovai	2.2.12.11	-	-	X	-	-	X	-	X
12.		Laikiklių atsparumas ištraukimui iš profilių	2.2.12.12	-	X	X	-	-	X	-	X
13.		Išorės apdailos elemento taškinių tvirtinimo detalių atsparumas	2.2.12.13	-	-	X	-	-	X	-	X

6. Jeigu 7.1 lentelės 1 punkte (išorės apdailos elemento mechaninis atsparumas – atsparumas lenkimui) ir (arba) 3 punkte (išorės apdailos elemento mechaninis atsparumas – įvorės atsparumas) nurodytos eksploatacinės savybės yra nurodytos atitinkamo vėdinamos sistemos komponento arba vėdinamos sistemos kelių komponentų komplekto eksploatacinių savybių deklaracijoje su CE ženklu, šių savybių pakartotinai nustatyti nereikia.
7. Išvadą rengianti įstaiga įvertina, ar, atsižvelgiant į vėdinamos sistemos sprendinius ir EAD 090062-01-0404 [6.66] nustatytus reikalavimus vėdinamoms sistemoms, siekiant nustatyti, ar vėdinama sistema yra tinkama naudoti pagal 305/2011 [6.7] nustatytus esminius statinių reikalavimus, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, reikia atlikti kitų (papildomų) eksploatacinių savybių, nei nurodytos 7.1 lentelėje, vertinimą. Nustačiusi, kad reikia atlikti šių savybių vertinimą, išvadą rengianti įstaiga pagal EAD 090062-01-0404 [6.66] nustatytus reikalavimus parengia vėdinamos sistemos bandymų ir skaičiavimų programą, kurioje nurodo vertintinas eksploatacines savybes ir jų vertinimo metodus.
8. Šio priedo 5 ir 7 punktuose nurodytus bandymus ir skaičiavimus atlieka įstaigos, paskirtos atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal 305/2011 [6.7] arba STR 1.01.04:2015 [6.15] reikalavimus atitinkamoje statybos produktų srityje, taip pat kitos sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos, akredituotos atlikti tokių statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras. Kai vėdinamos sistemos bandymų ir skaičiavimų programoje nurodoma, kad tam tikra eksploatacinė savybė gali būti nustatyta skaičiavimais, šiuos skaičiavimus taip pat gali atlikti atestuoti specialistai, kurie turi teisę eiti neypatingojo statinio projekto konstrukcijų dalies vadovo arba ypatingojo statinio projekto konstrukcijų dalies vadovo pareigas.
9. Atlikus šio priedo 5 ir 7 punktuose nurodytus bandymus ir skaičiavimus, išvadą rengianti įstaiga parengia išvadą dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti, kurioje nurodo nustatytas vėdinamos sistemos eksploatacines savybes, taikytus eksploatacinių savybių vertinimo metodus ir pateikia vertinimą, ar vėdinama sistema yra tinkama naudoti pagal 305/2011 [6.7] nustatytus esminius statinių reikalavimus, taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus. Išvadoje ar prie jos pridėtame vėdinamos sistemos aprašyme turi būti aprašyti vėdinamos sistemos sprendiniai, įskaitant informaciją apie degumą, statybos produktų, kurių panaudojimas tokioje vėdinamoje sistemoje buvo įvertintas, gamintojus, pavadinimus ir (arba) kitą naudojamiems produktams nustatyti būtiną informaciją. Išvadą rengianti įstaiga išvadoje dėl vėdinamos sistemos tinkamumo naudoti negali konstatuoti, kad vėdinama sistema yra tinkama naudoti, jei nustatytos ne visos vėdinamos sistemos eksploatacinės savybės pagal 7.1 lentelės reikalavimus.