LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2023 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-208 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS BANDOMIESIEMS PARODOMIESIEMS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) NAUDOJANT SKYDUS ATRANKOS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-382
Vilnius
1. Pakeičiu Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-208 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo“, 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6.	Reikalavimai projektams	6.1. Bendrieji reikalavimai pareiškėjui: / Paraiškos turi atitikti Projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2023-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1K-237). / 6.2. Reikalavimai pastatui: / - Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. / - Tinkami atrankai daugiabučiai gyvenamieji namai: daugiabučiai, priklausantys 1-464 ir 1-318 tipų grupėms. / - Naudingas plotas yra iki 2000 m2. / - Pastato aukštingumas: ne aukštesnis kaip 5 aukštų. / - Prie pastato turi būti ne siauresnis kaip 7 m laisvas privažiavimas iš visų pusių. / 6.3. Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui): / - Sienos šiltinamos naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas). Stogas, esant galimybei, įrengiamas gamykloje pagamintais skydais arba jo įrengimui gali būti naudojami gamykloje pagaminti skydai be apšiltinimo, kai įrengiamas šlaitinis stogas, apšiltinant nešildomos patalpos (palėpės) perdangą. Įrengiant stogą, skydams gali būti netaikomi Kvietimo sąlygų aprašo lentelės 6 punkto pastabose (1) nustatytas reikalavimas dėl skydo sertifikavimo. Projekto metu stogui naudojant skydus minėtas reikalavimas neprivalomas, jeigu nustatoma, kad tai ekonomiškai neefektyvu ir (ar) techniškai neįmanoma (reikalavimai taikomi energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, nurodytoms kvietimo 5.1.4 ir 5.1.5 papunkčiuose.) / - Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name – 100 proc. langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įmontuoti kartu su moduliniais skydais, pagamintais gamyklose, t. y. įstatyti į gamykloje pagamintus skydus (reikalavimai taikomi energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, išvardytoms kvietimo 5.1.6–5.1.8 papunkčiuose). / - Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija. / - Siekiama ne mažesnė kaip pastatų energinio naudingumo A klasė. / - Gavus statybos užbaigimo aktą ir energinio naudingumo sertifikatą, projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-03-01. / - Siekiama sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. pirminės energijos suvartojimą. / Pastabos: / 1. Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus: / 1) turintis Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas; / 2) ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus); / 3) skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje; / 4) skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose); / 5) sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip A energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. / 6.4. Specialusis reikalavimas projektui: / 6.4.1. Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų).“

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai patikslinti kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygas.

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas