LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-11/3-3 „dĖL KELIŲ TECHNINIO REGLAMENTO KTR 1.01:2008 „AUTOMOBILIŲ KELIAI“ patvirtinimo“ pakeitimo

2024 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-421/3-430
Vilnius

P a k e i č i a m e kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir 222 punktą išdėstome taip:
„222. Mažiausi elektros ir telekomunikacijų linijų atstumai nuo kelio elementų nurodyti 19 lentelėje. Vykdant kelio statybos darbus, esamos elektros ir telekomunikacijų linijos pertvarkomos tik tiek, kiek būtina kelio statybos darbams įgyvendinti.

19 lentelė. Mažiausi elektros ir telekomunikacijų linijų atstumai nuo kelio elementų, m

Sankirtos su keliu ir keliui lygiagrečios linijos	Elektros oro linijos OL					Oro kabeliai OK		Požeminiai kabeliai		Telekomunika-cijos
	Įtampa, kV									oro linijos	Požemi-niai kabeliai
	iki 1	6–10	35–110	330	400	iki 1	6–10	iki 35	35–330
Vertikalus atstumas nuo kelio dangos iki oro linijos žemiausio laido ar požeminio kabelio sankirtose, m	6	7	7	8,5	9	5,51)	6	≥ 1,1	≥ 2	5,5	≥1
Horizontalus atstumas nuo kelio pylimo pado arba griovio (iškasos) išorinės briaunos:	atramos aukštis
iki oro linijos atramos pagrindo, kai linija kerta kelią normaliuose trasos ruožuose
kai linija tiesiama lygiagrečiai keliui	atramos aukštis plius 5 m
kai linija ankštuose trasos ruožuose kerta:
AM, I, Ia, II, IIa kategorijų kelius	5		5	10	10	5	5			– 1)
III–V, Va, Iv–IIIv kategorijų kelius	1,5		2,5	5	5	1,5	1,5			1,5
iki požeminio kabelio								32)	32)			52)
Pastabos: / 1. Sankirtose su AM, I, II kategorijų keliais būtina naudoti požeminius kabelių intarpus. / 2. Išimtys dėl mažesnių atstumų taikomos, jei elektros ir telekomunikacijų linijos reikalingos: / 2.1. ypatingos valstybinės svarbos projektams ir valstybei svarbiems projektams įgyvendinti; / 2.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstymo operatoriaus projektams įgyvendinti; / 2.3. kitiems projektams įgyvendinti ir jei jų įrengti laikantis nurodytų atstumų nėra galimybės dėl kliūčių. Kliūtimis inžineriniams tinklams tiesti gali būti laikomi statiniai (tarp jų ir keliai), išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus) statinius, ypač nepalankios reljefo sąlygos, vandens telkiniai, kultūros paveldo statiniai, valstybės saugomi objektai, vandens nuleidimo sistemos (grioviai, drenažai ir t. t.), kelio įrenginiai. / 3. Taikant išimtį, nurodytą šios lentelės 2.1, 2.2 arba 2.3 papunktyje, statinio projekto rengėjui (projektuotojui) pirmiausia rekomenduojama išnagrinėti galimybę inžinerinius tinklus tiesti laisvoje valstybinėje žemėje už kelio juostos ribų ir tik po to kelio juostos ribose, neišlaikant nurodytų atstumų.“

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas	Simonas Gentvilas

Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas	Marius Skuodis