Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
Dėl MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIŲ ETALONŲ TVIRTINIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIŲ ETALONŲ IR MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIŲ ETALONŲ LABORATORIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR NACIONALINIO METROLOGIJOS INSTITUTO PASKYRIMO

2014 m. birželio 25 d. Nr. 595
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašą;
1.2. Matavimo vienetų valstybinių etalonų sąrašą;
1.3. Matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašą.
2. Paskirti Valstybinį mokslinių tyrimų institutą Fizinių ir technologijos mokslų centrą atlikti Nacionalinio metrologijos instituto funkcijas.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 518 „Dėl Matavimo vienetų valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės institucijų, įgaliojamų išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
4. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. liepos 1 dieną.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Ūkio ministras	Evaldas Gustas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595

MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIŲ ETALONŲ TVIRTINIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Matavimo vienetų valstybinių etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato matavimo vienetų valstybinių etalonų ir cheminių matavimų etaloninių matavimo metodų ir priemonių (toliau kartu – etalonas) tobulinimo, saugojimo ir naudojimo (toliau kartu – išlaikymas), taip pat etalonų kūrimo ir tvirtinimo tvarkos reikalavimus.
2. Siūlyti kurti naują, tobulinti galiojantį etaloną (kai keičiami metrologiniai ir techniniai etalono parametrai, etalono sudėtis, atliekami aplinkos sąlygų, etaloninės įrangos ir kiti pakeitimai) ar panaikinti etaloną turi teisę matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijos, etaloninių matavimo metodų ir priemonių cheminių matavimų valstybinės laboratorijos (toliau kartu – valstybinių etalonų laboratorijos) ir Nacionalinis metrologijos institutas, kreipdamiesi su atitinkamu pasiūlymu į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją (toliau – Ūkio ministerija).
Sprendimą dėl naujo etalono kūrimo ir etalono panaikinimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atitinkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus rengia Ūkio ministerija ir teisės aktų nustatyta tvarka suderina juos su Nacionaliniu metrologijos institutu.
3. Sprendimą dėl etalono tobulinimo, suderinusi su Nacionaliniu metrologijos institutu, priima Ūkio ministerija ir sudaro su konkrečia laboratorija etalono tobulinimo sutartį.
4. Etalonus gali kurti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąraše išlaikyti nurodytų įstaigų (toliau – Įstaiga) valstybinių etalonų laboratorijos (toliau – laboratorija).
Etalonų kūrimo eiliškumą ir jų metrologinį lygį nustato Ūkio ministerija.
5. Laboratorijai vadovauja laboratorijos vadovas. Jis atsako už laboratorijos veiklą, priima sprendimus visais jos veiklos klausimais, atstovauja laboratorijai ir organizuoja jos darbą pagal Įstaigos vadovo tvirtinamus ir su ūkio ministru suderintus laboratorijos nuostatus. Laboratorija turi sukurti, įdiegti ir palaikyti savo veiklai pritaikytą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinius standartus, taip pat atitikti Tvarkos aprašo II skyriuje nurodytas laboratorijoms taikomas sąlygas.

II SKYRIUS
ETALONO SUKŪRIMO IR TOBULINIMO SĄLYGOS

6. Kad galėtų būti kuriamas naujas etalonas, jis turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Matavimo vienetų valstybinių etalonų sąrašą.
7. Etalonas kuriamas ar tobulinamas pagal laboratorijos parengtą, su Ūkio ministerija suderintą ir Nacionalinio metrologijos instituto patvirtintą techninę užduotį, taip pat laikantis Tvarkos aprašo 21 ir 26 punktuose nurodytų sutarčių reikalavimų. Pasirinkto metrologinio lygio etalono metrologinių ir techninių parametrų vertės, įrašytos į techninę užduotį, turi atitikti tarptautinių metrologijos organizacijų rekomenduojamas atitinkamo metrologinio lygio etalonų parametrų vertes. Už etalono sukūrimą atsako Įstaigos, kurios laboratorija įgaliota kurti ir išlaikyti etalonus, vadovas.
8. Patalpos, skirtos etalonui kurti, tobulinti, įskaitant energijos šaltinius, apšvietą ir aplinkos sąlygas, turi būti įrengtos taip, kad išoriniai veiksniai nedarytų įtakos atkuriamoms matavimo vieneto vertėms ir kalibravimų rezultatams ir kad jos tiktų ilgalaikiam etalono naudojimui. Išoriniai veiksniai (dulkės, radiacija, elektromagnetinė interferencija, drėgmė, išorės temperatūra, garso ir vibracijos lygiai, energijos tiekimo stabilumas, prireikus – ir biologinis sterilumas ar kiti veiksniai), galintys daryti įtaką etalono metrologiniams parametrams arba matavimo rezultatams, turi būti išmatuoti ir Tvarkos aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka įvertinti ruošiant etaloną tvirtinti.
9. Etalonas turi būti aprūpintas įrenginiais, matavimo priemonėmis, medžiagomis, programine ir pagalbine įranga, atitinkančiais pasirinktą kuriamo ar tobulinamo etalono metrologinį lygį ir reikalingais matavimo vieneto etaloninei vertei atkurti, jai išlaikyti ir perduoti kitiems etalonams arba matavimo priemonėms.
10. Matavimo priemonės ar cheminės etaloninės medžiagos, sudarančios etaloną, turi turėti galiojančius atitinkamo metrologinio lygio kalibravimo liudijimus (sertifikatus).

III SKYRIUS
ETALONUI ĮVERTINTI REIKALINGI DOKUMENTAI

11. Sukurtas naujas ar patobulintas galiojantis etalonas, jeigu jį patobulinus keičiasi metrologinis lygis, turi būti patvirtintas Tvarkos aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.
12. Teikiamus tvirtinti etalonus prieš tai įvertina Tvarkos aprašo 17 punkte nurodyti subjektai.
13. Etalonui įvertinti laboratorija parengia etalono pasą, jame pateikia Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą informaciją; etalono matavimo ir pagalbinių priemonių techninius aprašymus ir etalono matavimo ir pagalbinių priemonių naudojimo instrukcijas; etalono veikimo ir jo išlaikymo aplinkos sąlygų tyrimų apžvalgą; etalono išlaikymo aprašymus; etaloninių verčių perdavimo (kalibravimo) metodikas; etalono metrologinės sieties schemą; etalono matavimo priemonių kalibravimo liudijimus.
14. Etalono pase turi būti įrašyta ši informacija: etalono pavadinimas; laboratorijos, sukūrusios etaloną ar atlikusios etalono tobulinimą, pavadinimas ir adresas; etalono metrologinis lygis; atkuriamosios dydžių vertės ir neapibrėžtys; etalono sudėtis ir etalono (visumos ir visų svarbiausių jo dalių) metrologinės charakteristikos; etalono metrologinių palyginimų su kitų valstybių nacionaliniais ar valstybiniais atitinkamo lygio etalonais duomenys; kalibravimų ir metrologinių parametrų tyrimų rezultatai ir išvados; etalono sukūrimo (tobulinimo) vieta (adresas); etalono naudojimo ir išlaikymo sąlygų bei patalpų ir aplinkos parametrų aprašymas; etalono paruošimo tvirtinti data.
15. Etalono pasas yra konfidencialus dokumentas ir yra saugomas kartu su etalonu visą etalono išlaikymo ir naudojimo laiką.

IV SKYRIUS
ETALONO ĮVERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

16. Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus laboratorija pateikia Ūkio ministerijai. Jais remdamasi Ūkio ministerija organizuoja sukurto naujo ar patobulinto etalono techninės sudėties ir metrologinių parametrų atitikties techninės užduoties reikalavimams įvertinimą (t. y. etalono metrologinių parametrų tyrimų ir metrologinės sieties su kitų valstybių arba tarptautiniais etalonais rezultatų, Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų tinkamumo įvertinimą).
17. Sukurtą naują ar patobulintą etaloną pagal kompetenciją įvertina Nacionalinis metrologijos institutas. Etalono įvertinimo aktas pateikiamas Ūkio ministerijai.
18. Etalono įvertinimo akte:
18.1. nurodomi etalono identifikavimo duomenys;
18.2. įvertinama etalono metrologinių ir techninių parametrų atitiktis techninės užduoties reikalavimams;
18.3. pateikiamos išvados dėl etalono tvirtinimo.
19. Ūkio ministerija, gavusi etalono įvertinimo aktą, kuriame siūloma etaloną tvirtinti, parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl etalono patvirtinimo projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kartu su nutarimo projektu pateikiamas etalono pasas ir etalono įvertinimo aktas.

V SKYRIUS
ETALONO IŠLAIKYMAS

20. Etalonas yra valstybės nuosavybė. Patvirtintas etalonas išlaikomas jį sukūrusioje ar jį patobulinusioje laboratorijoje pagal etalono pase nustatytus reikalavimus. Už etalono išlaikymą yra atsakingas laboratorijos vadovas.
21. Už etalono išlaikymo finansavimą yra atsakinga Ūkio ministerija. Etalono finansinio išlaikymo sąlygos nustatomos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje. Šią sutartį Ūkio ministerija sudaro su Įstaiga, kurios valstybinio etalono laboratorija išlaiko konkretų etaloną.
22. Laboratorijai, išlaikančiai etaloną, taikomi reikalavimai, nurodyti Tvarkos aprašo 5 punkte.
23. Etalonas naudojamas tarptautinei ir Lietuvos Respublikos metrologinei siečiai laiduoti, įskaitant tarpvalstybinius ir Lietuvos Respublikoje tarp skirtingų laboratorijų atliekamus etalonų palyginimus, pamatinių ir darbinių etalonų kalibravimui atlikti, matavimo priemonių kalibravimui ir (arba) patikrai atlikti, dalyvaujant moksliniuose tyrimuose ar programose ir vykdant Lietuvos Respublikos įsipareigojimus metrologijos srityje pagal Generalinės svarsčių ir matų konferencijos patvirtintų ir metrologijos srities Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
24. Laboratorija, vykdydama metrologinės sieties laidavimą, dalyvauja atliekant tarpvalstybinius etalonų palyginimus, organizuoja Lietuvos Respublikoje tarp laboratorijų atliekamus palyginamuosius kalibravimus etalonui priskirtose matavimų srityse, atlieka etaloninės matavimo vieneto vertės priskyrimą (kalibravimą) ūkio subjektų etalonams, matavimo priemonėms ir išduoda jiems kalibravimo liudijimus, dalyvauja savo srities tarptautinių metrologijos organizacijų veikloje.
25. Laboratorija, siekdama užtikrinti atkuriamos matavimo vieneto vertės reikiamą tikslumą ir perdavimą žemesnio metrologinio lygio etalonams, atlieka etalono tyrimus. Atliekant tyrimus nustatyti metrologiniai ir techniniai etalono parametrai, etalono sudėties, aplinkos sąlygų ir etaloninės įrangos pakeitimai, nedarantys įtakos etalono metrologiniam lygiui, įrašomi į etalono pasą.
26. Laboratorija teikia Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl etalono tobulinimo, matavimo galimybių išplėtimo ir metrologinio lygio pakeitimo. Etalono tobulinimo sąlygos nustatomos etalono tobulinimo sutartyje.
27. Ūkio ministerija ir laboratorija, vadovaudamosi Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytais dokumentais, turi užtikrinti nepertraukiamas ir tinkamas etalono veikimo ir išlaikymo sąlygas, kad etalonas neprarastų patvirtinto metrologinio lygio.
28. Etalonui praradus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metrologinį lygį, laboratorija apie tai praneša Ūkio ministerijai, o ši imasi atitinkamų veiksmų dėl tolesnio etalono veiklos tęstinumo, etalono atitinkamo patobulinimo arba jo panaikinimo.
29. Etalonas panaikinamas konkretų etaloną išbraukiant iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo etalonas buvo patvirtintas.

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595

MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIŲ ETALONŲ SĄRAŠAS

1. Matavimo vienetų valstybinių etalonų sąraše išvardijami tie matavimo vienetų valstybiniai etalonai, kurie, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos poreikius ir ekonomines galimybes, gali būti kuriami ir naudojami valstybinėse etalonų laboratorijose.
2. Lietuvos Respublikai reikalingų matavimo vienetų valstybinių etalonų sąrašą sudaro:
2.1. masės vieneto valstybinis etalonas;
2.2. ilgio vieneto valstybinis etalonas;
2.3. galinio ilgio mato valstybinis etalonas;
2.4. brūkšninio ilgio mato valstybinis etalonas;
2.5. plokščiojo kampo vieneto valstybinis etalonas;
2.6. laiko ir dažnio vienetų valstybinis etalonas;
2.7. slėgio vieneto valstybinis etalonas;
2.8. elektrinės įtampos vieneto valstybinis etalonas;
2.9. elektros srovės stiprio vieneto valstybinis etalonas;
2.10. elektrinės varžos vieneto valstybinis etalonas;
2.11. elektrinės talpos vieneto valstybinis etalonas;
2.12. induktyvumo vieneto valstybinis etalonas;
2.13. skysčių klampumo vieneto valstybinis etalonas;
2.14. skysčių tankio vieneto valstybinis etalonas;
2.15. skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas;
2.16. skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas;
2.17. oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybinis etalonas;
2.18. oro (dujų) greičio vieneto valstybinis etalonas;
2.19. temperatūros vieneto valstybinis etalonas;
2.20. metrologijos chemijoje etaloniniai matavimo metodai ir priemonės;
2.21. jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų valstybinis etalonas.

__________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595

MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBINIų ETALONŲ LABORATORIJŲ SĄRAŠAS

1. Matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąraše nurodytų įstaigų matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijos atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 6 ir 9 straipsniuose ir kituose su metrologiniu laidavimu susijusiuose teisės aktuose.
2. Matavimo vienetų valstybinių etalonų laboratorijų sąrašą sudaro:
2.1. akcinės bendrovės Vilniaus metrologijos centro valstybinio etalono laboratorija, kuri atsakinga už šių matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, tobulinimą, saugojimą ir naudojimą:
2.1.1. masės vieneto valstybinio etalono;
2.1.2. galinio ilgio mato valstybinio etalono;
2.1.3. slėgio vieneto valstybinio etalono;
2.1.4. elektrinės talpos vieneto valstybinio etalono;
2.1.5. induktyvumo vieneto valstybinio etalono;
2.1.6. skysčių klampumo vieneto valstybinio etalono;
2.1.7. skysčių tankio vieneto valstybinio etalono;
2.2. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro valstybinio etalono laboratorija, kuri atsakinga už šių matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, tobulinimą, saugojimą ir naudojimą:
2.2.1. temperatūros vieneto valstybinio etalono;
2.2.2. laiko ir dažnio vienetų valstybinio etalono;
2.2.3. ilgio vieneto valstybinio etalono;
2.2.4. elektrinės įtampos vieneto valstybinio etalono;
2.2.5. elektrinės varžos vieneto valstybinio etalono;
2.2.6. elektros srovės stiprio vieneto valstybinio etalono;
2.2.7. metrologijos chemijoje etaloninių matavimo metodų ir priemonių;
2.2.8. jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų valstybinio etalono;
2.3. Lietuvos energetikos instituto valstybinio etalono laboratorija, kuri atsakinga už šių matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, tobulinimą, saugojimą ir naudojimą:
2.3.1. skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybinio etalono;
2.3.2. skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito vienetų valstybinio etalono;
2.3.3. oro (dujų) tūrio ir debito vienetų valstybinio etalono;
2.3.4. oro (dujų) greičio vieneto valstybinio etalono;
2.4. UAB „Precizika metrology“ valstybinio etalono laboratorija, kuri atsakinga už šių matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, tobulinimą, saugojimą ir naudojimą:
2.4.1. brūkšninio ilgio mato valstybinio etalono;
2.4.2. plokščiojo kampo vieneto valstybinio etalono.

__________________