LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL NURODYMO VYKDYMO

2007 m. liepos 3 d. Nr. V-172
Vilnius

2007 metų birželio 7 dieną apie 15 val. 25 min. elektrinių traukinių depo teritorijoje (Pramonės g. 78, Vilniuje) prie elektrinio traukinio vagono šildymo sistemos elektros spintos buvo aptiktas gulintis be gyvybės požymių AB „Lietuvos geležinkeliai“ Techninės priežiūros ir remonto baro vyresnysis meistras G. I.
Pirminiais tyrimo duomenimis, G. I. žuvo nuo elektros srovės poveikio, kai, vykdant modernizuotų vagonų elektrinių šildymo krosnelių patikrinimą, esant neišjungtai aukštai (25 kV) elektros įtampai ir pakeltam elektrinio traukinio srovės pantografui bei nuimtam apsaugos sistemos elektros spintos dangčiui, ranka prisilietė prie 628 voltų elektros įtampos srovinių dalių. Atliekant darbus buvo pažeisti Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų (Žin., 1998, Nr. 44-1224) 38.1 ir 38.2 punktų reikalavimai. G. I. buvo neelektrotechninio personalo darbuotojas.
Šį nelaimingą atsitikimą tiria Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Kulvietienė.
Vadovaudamasis Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 102-4548) 8 straipsnio 3 dalies 2 punktu bei Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 20 straipsnio 3 dalimi bei siekdamas įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų prevencines priemones ir kontrolę, kad panašūs nelaimingi atsitikimai nepasikartotų Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, nurodau:

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo terminas
1.	įmonių, eksploatuojančių elektros įrangą, vadovams:
1.1.	Organizuoti padalinių ir darbo vietų, kur eksploatuojama ir naudojama elektros įranga, patikrinimus, siekiant nustatyti, kaip vykdomi Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų 38.1 ir 38.2 punktų reikalavimai.	Nedelsiant
1.2.	Pašalinti nustatytus pažeidimus.	Nedelsiant
1.3.	Su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti įmonių darbų vadovus ir darbuotojus.	Nedelsiant
2.	Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams:
2.1.	Kontroliuoti šio nurodymo vykdymą, veiksmingai vertinti, ar laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų eksploatuojant ir naudojant elektros įrangą, taip pat taikant atgrasančias ir proporcingas sankcijas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nesilaikymo.	Teminių ir reaguojamųjų inspektavimų metu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS
VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS	MINDAUGAS PLUKTAS
______________