VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS LIUDIJIMO 2003 METAMS

2002 m. rugsėjo 24 d. Nr. 127
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2000, Nr. 42-1188) 14 straipsniu bei LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1998 12 09 įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 109-3015; 2000, Nr. 33-945),
1. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius 2003 metams (1 priedas).
2. Tvirtinu įmonių ir laboratorijų, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojamus ženklus (2 priedas).
3. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką (3 priedas).
4. Patikros liudijimo forma ir turinys, patvirtinti Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 12 14 įsakymu Nr. 196 (Žin., 1998, Nr. 113-3181), nekeičiami.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS
______________
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2002 09 24 įsakymu Nr. 127
1 PRIEDAS

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENYS 2003 METAMS

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS / ŽENKLAS (LIPDUKAS) / SIDABRINĖS SPALVOS

1.2. METALINIS ŽYMEKLIS /  1,5 mm

1.3. METALINIS ŽYMEKLIS /  3,5 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA / LABORATORIJOS ŽYMA / PATIKROS METAI

1.4. METALINIS ŽYMEKLIS /  6,0 mm		TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI /  8,0 mm;  12,0 mm

1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ / (ANTROJI PUSĖ) /  8,0 mm;  12,0 mm		KETVIRČIO, KURIAME / ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA

1.7. GUMINIS ANTSPAUDAS /  8,0 mm

1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS /  12,0 mm

1.9. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ / ŽYMEKLIAI /  6,0 mm;  7,0 mm; ženklų aukštis 2,0 mm /  10,0 mm, ženklų aukštis 3,0 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS / PATIKROS žENKLAS

1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ / ŽYMEKLIO ANTROJI PUSĖ / tik  10,0 mm, ženklų aukštis 3,5 mm		ĮMONĖS, ĮGALIOTOS / ATLIKTI TACHOGRAFŲ / PATIKRĄ, ŽYMA / PATIKROS METAI

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2002 09 24 įsakymu Nr. 127
2 PRIEDAS

ĮMONIŲ IR LABORATORIJŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE NAUDOJAMI ŽENKLAI

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas	Ženklai, naudojami tachografams plombuoti	Ženklai, naudojami lipdukuose	Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose
1. VĮ Vilniaus metrologijos centras	LT01	VMC	V
2. VĮ Kauno metrologijos centras	LT02	KMC	K
3. VĮ Panevėžio metrologijos centras	LT03	PMC	P
4. VĮ Šiaulių metrologijos centras	LT04	ŠMC	Š
5. VĮ Klaipėdos metrologijos centras	LT05	LMC	KL
6. AB „ACHEMA“ metrologijos laboratorija		ML	ML
7. AB „ATRAMA“ vandens skaitiklių bandymų laboratorija		AKL
8. Firmos „Aukštaitijos dujos“ kalibravimo laboratorija		AD	AD
9. Firmos „Kauno dujos“ kalibravimo laboratorija		KD	KD
10. Firmos „Šiaurės dujos“ kalibravimo laboratorija		ŠD	ŠD
11. Firmos „Vakarų dujos“ kalibravimo laboratorija		VKD	VKD
12. Firmos „Vilniaus dujos“ kalibravimo laboratorija		VDL	VD
13. Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija		LEI	LEI
14. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorija		HMT	HMT
15. AB „LIMETA“ patikros ir kalibravimo laboratorija		LMT	L
16. TŪB „RIANA“ šiluminių-techninių matavimų laboratorija		RIA	R
17. UAB „Techninių patikrų centras“ kalibravimo laboratorija		TPC	TPC
18. UAB „NEDA“ kalibravimo laboratorija		NED	N
19. UAB „Skaipas“ kalibravimo ir patikros laboratorija		ES	ES
20. UAB „Skaipas“ matavimo transformatorių patikros laboratorija		MT	MT
21. AB „Lietuvos energija“ aukštos įtampos įrenginių mobili laboratorija		LEA	LEA
22. AB „Mažeikių nafta“ metrologijos laboratorija		MN	MN
23. KTU MI Virpesių ir triukšmo matavimo prietaisų patikros ir kalibravimo laboratorija		VT	VT
24. VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija		GI	GI
25. UAB „Elgama-Elektronika“ kalibravimo laboratorija		ELG	ELG
26. VĮ „Skalė“ laboratorija		SK	SK
27. Civilinės saugos departamento cheminių ir radiacinių tyrimų laboratorija		CSD	CSD

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.
______________
PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2002 09 24 įsakymu Nr. 127

3 PRIEDAS

PATIKROS ŽYMENŲ MATAVIMO PRIEMONĖMS NAUDOJIMO TVARKA

1. Geometrinių matavimų priemonėms:
- liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8 punktuose nurodyti žymekliai.
2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:
- visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:
- manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms:
- vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7, 1.8 punktuose nurodyti žymekliai.
5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:
- areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:
- elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamos ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 punktuose nurodyti žymekliai.
7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:
- elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
8. Radiotechninių matavimų priemonėms:
- elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
9. Jonizuojančio spinduliavimo matavimų priemonėms:
- įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 punktuose nurodyti žymekliai.
10. Judesio parametrų matavimo priemonėms:
- tachografams naudojami 1.1; 1.9; 1.10 punktuose nurodyti žymekliai.
PASTABOS: 1. Iš kiekviename punkte išvardytų žymenų naudojamas kuris nors vienas.
2. Užsakovui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros liudijimas.
______________