LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

ĮSAKYMAS
DĖL LAIVŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ, PRIEŠGAISRINĖS ĮRANGOS BEI GELBĖJIMO PRIEMONIŲ PATIKROS TVARKOS IR TERMINŲ PATVIRTINIMO

1998 m. rugsėjo 24 d. Nr. 366
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, Lietuvos standartizacijos departamento įsakymų bei tarptautinių konvencijų reikalavimais ir siekdamas užtikrinti saugų laivų ir kranto padalinių techninės įrangos eksploatavimą,
ĮSAKAU:
1. Įpareigoti Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų savininkus (valdytojus) sudaryti turimų matavimo prietaisų sąrašus, paskirstant juos taip:
1.1. matavimo priemonės, priskirtos teisinei metrologijai;
1.2. matavimo priemonės, nepriskirtos teisinei metrologijai.
Sudarytus turimų matavimo priemonių sąrašus suderinti su Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentu.
2. Nustatyti šio įsakymo 1 punkte nurodytų matavimo priemonių patikros tvarką:
2.1. priskirtos teisinei metrologijai matavimo priemonės tikrinamos tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos akredituotose arba įgaliotose įmonėse, laboratorijose;
2.2. nepriskirtos teisinei metrologijai matavimo priemonės tikrinamos Susisiekimo ministerijos atestuotose laivyno technikos priežiūros bazėse, laboratorijose bei laivų elektronikos centruose.
3. Nustatyti šio įsakymo 1 punkte nurodytų matavimo priemonių tikrinimo periodiškumą:
3.1. priskirtų teisinei metrologijai matavimo priemonių patikra atliekama sutinkamai su Lietuvos standartizacijos departamento skelbiamuose sąrašuose nurodytais laiko tarpais tarp patikrų;
3.2. nepriskirtų teisinei metrologijai matavimo priemonių patikros periodiškumą nustato patys matavimo prietaisų naudotojai.
4. Priešgaisriniai įrengimai bei priemonės, dielektrinės ir gelbėjimo priemonės tikrinamos sutinkamai su Susisiekimo ministerijos patvirtinta šių priemonių tikrinimų periodiškumo lentele (pridedama).
5. Pavesti šio įsakymo vykdymo kontrolę klasifikacinėms bendrovėms, veikiančioms Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimus, ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai.

Susisiekimo Ministras	Algis Žvaliauskas
______________
Patvirtinta
Susisiekimo ministerijos
1998 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 366

Priešgaisrinių įrenginių bei priemonių, dielektrinių ir
gelbėjimo priemonių tikrinimo terminai

Eil.	Priemonės, prietaiso,	Tikrinimas tinkamumui atliekamas laive	Tikrinimas technikos	Slėgio bandymai
Nr.	įrenginio pavadinimas		priežiūros bazėse
		ne rečiau kaip (metai)	ne rečiau kaip (metai)	ne rečiau kaip (metai)
1. Priešgaisriniai įrenginiai bei priemonės
1.	Suslėgto oro kvėpavimo aparatai	0,5	1	5

2.	Izoliuojantis deguonies aparatas	1 kartą per mėn.	1	-

3.	Gelbėjimosi diržas su plunksnakabliu (karabinu)	kas savaitę	1 (bandymas)	-

4.	Apsauginis lynas	1 kartą per mėn.	1 (bandymas)	-

5.	Gaisrinės žarnos ir švirkštai	-“-	-	1(laive)

6.	Rankiniai putų gesintuvai	-“-	1 (užpildymas)	1

7.	Rankiniai miltelių gesintuvai	-“-	1 (užpildymas)	5

8.	Rankiniai angliarūgštės gesintuvai	-“-	1 (pasvėrimas)	5

9.	Kilnojamieji putų įrenginiai	0,5	4	-

10.	Putų įrenginių susl. oro balionai	0,5	5	5

11.	Putų įrenginių putokšlio kokybės patikrinimas	-	1	-

12.	Angliarūgštės įrenginių kokybės patikrinimas,	1	-	10
	(CO2) balionų svėrimai

13.	Skysto brometilo gesinimo sistema (SBS)	1 kartą per 3 mėn.	4	8

14.	Oro-mechaninių putų įranga	1 (užpildymas)	-	8
		4 (vid. apžiūra)

15.	Sprinklerinės sistemos praplovimas ir valymas	5	-	8

2. Dielektrinės priemonės
Eil. Nr.	Individualių apsauginių priemonių pavadinimas	Elektros įrenginio įtampa, kV	Tikrinimo periodiškumas ne rečiau kaip (metai),
1.	Įtampos indikatoriai	iki 1	1

2.	Šaltkalvio-elektriko instrumentai su dielelektrinėmis rankenomis	iki 1	1

3.	Guminės dielektrinės pirštinės	visoms įtamp.	0,5

4.	Guminiai dielektriniai botai	visoms įtamp.	3

5.	Guminiai dielektriniai kaliošai	iki 1	1

3. Gelbėjimo priemonės
Eil. Nr.	Prietaiso, priemonės, įrenginio pavadinimas	Tikrinimo periodiškumas technikos priežiūros bazėse (laboratorijose) (metai)

1.	Kieta gelbėjimo valtis	1

2.	Pripučiama gelbėjimo valtis	1

3.	Kieta budinčioji gelbėjimo valtis	1

4.	Pripučiama budinčioji gelbėjimo valtis	1

5.	Pripučiamas gelbėjimo plaustas	1

6.	Gelbėjimo plaustų hidrostatai	1

7.	Pripučiamos gelbėjimo liemenės	1

8.	Pripučiamos evakuacinės jūrinės sistemos	1

9.	Kietos gelbėjimo liemenės	4 (bandymas)

10.	Gelbėjimo ratai	4 (bandymas)

11.	Šviečiančios bujos	3

12.	Šviečiančios dūmų bujos	6

13.	Hidrokostiumai	2

14.	Lynosvaidis	7

15.	Navigacinės priemonės (lotas, sekstantas, krenometras, žiūronai)	4

Pastaba: pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos „Dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje“ (SOLAS-74) reikalavimus gelbėjimo priemonės laive apžiūrimos ir tikrinamos kiekvieną mėnesį.
______________