LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2003 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 4-450 „DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTRAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, IŠPIRKIMO AR EKSPLOATAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. vasario 15 d. Nr. 4-72
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 4-450 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektrai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5189) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

įsakymas
DĖL VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTRAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, IŠPIRKIMO AR EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 28 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 89-3782) 1.4 punktu,
tvirtinu Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo taisykles (pridedama)“.

ŪKIO MINISTRAS	VIKTOR USPASKICH
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 4-450
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2005 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-72
redakcija)

VARTOTOJŲ (juridinių ir fizinių asmenų) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTRAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, IŠPIRKIMO
AR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224) (toliau – Energetikos įstatymas) 28 straipsniu. Taisyklės reglamentuoja vartotojų lėšomis įrengtų ir energetikos įmonėms nuosavybės teise nepriklausančių bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo būdus, kainų nustatymą, pareiškimų pateikimą ir eksploatavimo principus.
2. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
Bendrai naudojami energetikos objektai – vartotojų lėšomis iki Energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengti ir energetikos įmonėms nuosavybės teise nepriklausantys elektros energijos perdavimo objektai ir bendrojo naudojimo elektros energijos skirstymo objektai.
Elektros energijos perdavimo objektai – elektros energijos perdavimo tinklas ir jo priklausiniai.
Bendrojo naudojimo elektros energijos skirstymo objektai – elektros energijos skirstymo tinklas su priklausiniais, kuriuo elektros energija tiekiama ne mažiau kaip dviem vartotojams arba kuriuo potencialiai gali būti tiekiama elektros energija ne mažiau kaip dviem vartotojams. Bendrai naudojamiems elektros energijos skirstymo objektams priskiriami elektros energijos skirstymo tinklai su priklausiniais, nuosavybės teise priklausantys juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie tiekia elektros energiją savo dalyviams ir kitiems asmenims.
Pastatų elektros tinklai – pastatų elektros energijos tinklai iki nuosavybės ribos su operatoriumi ir (ar) tiekėju.
Energetikos įmonės – elektros energijos perdavimo ir skirstymo įmonės, atitinkamoje teritorijoje perduodančios ar skirstančios elektros energiją.
Savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso bendrai naudojami energetikos objektai.
Bešeimininkiai energetikos objektai – energetikos įmonių naudojami į apskaitą neįtraukti energetikos objektai, kurie neturi savininko arba kurių savininkai nežinomi.
Bendrai naudojamų energetikos objektų išpirkimas – savininkams nuosavybės teise priklausančių bendrai naudojamų energetikos objektų atlygintinas perleidimas energetikos įmonėms.
Bendrai naudojamų energetikos objektų eksploatavimas – bendrai naudojamų energetikos objektų technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) (toliau – Elektros energetikos įstatymas).
3. Pastatų elektros tinklai neišperkami (šios taisyklės netaikomos). Pastatų elektros tinklai eksploatuojami Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II. BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO BŪDAI

4. Bendrai naudojamus elektros energetikos objektus energetikos įmonės išperka:
4.1. perduodamos savininkams naujai leidžiamas energetikos įmonių akcijas, kurių emisijos kaina sumokama turtiniais įnašais – bendrai naudojamais energetikos objektais;
4.2. sudarydamos bendrai naudojamų energetikos objektų pirkimo-pardavimo sutartis.
5. Bendrai naudojamų energetikos objektų išpirkimo būdas pasirenkamas energetikos įmonių ir savininkų sutarimu.
6. Energetikos įmonei ir savininkui sutarus, kad bendrai naudojamas energetikos objektas bus išpirktas, perduodant savininkams naujai leidžiamas energetikos įmonių akcijas, kurių emisijos kaina sumokama turtiniu įnašu – bendrai naudojamu energetikos objektu, šio objekto vertė nustatoma, taip pat akcijų pasirašymo sutartys sudaromos ir akcijų emisijos kaina sumokama turtiniu įnašu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) nustatyta tvarka.

III. BENDRAI NAUDOJAMŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO,
SUDARANT PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS, KAINOS NUSTATYMAS

7. Bendrai naudojamų energetikos objektų vertę nustato energetikos įmonės pagal jų parengtą ir, suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, patvirtintą Bendrai naudojamų energetikos objektų vertės nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Nustatant bendrai naudojamų energetikos objektų vertę turi būti įvertintas objekto fizinis, funkcinis ir ekonominis nusidėvėjimas, įskaitant energetikos objekto pajėgumo panaudojimo laipsnį ir jo atitiktį vertinimo metu galiojantiems standartams bei normatyvams, taip pat ir įrengtų individualių elektros energijos apskaitų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
8. Išperkant bendrai naudojamus energetikos objektus, sudarant pirkimo-pardavimo sutartis, šių objektų rekomenduojama kaina yra lygi pagal Metodiką nustatytai vertei, sumažintai ta dalimi, kurią vartotojai sumoka už jų įrenginių prijungimą prie perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų, nustatytą Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 326 (Žin., 2002, Nr. 94-4061; 2004, Nr. 159-5826).
9. Galutinė išperkamų bendrai naudojamų objektų kaina nustatoma sandorio šalių tarpusavio susitarimu.
10. Energetikos įmonės bendrai naudojamiems energetikos objektams išpirkti naudoja nuosavas arba skolintas lėšas ir jas įtraukia į investicijų programas.

IV. PASIRUOŠIMAS IŠPIRKIMUI. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

11. Energetikos įmonės ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Taisyklių įsigaliojimo praneša apie įmonės eksploatuojamus (naudojamus) bešeimininkius energetikos objektus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba savivaldybėms.
12. Bendrai naudojami energetikos objektai išperkami savininko prašymu ar energetikos įmonės siūlymu.
13. Prašymai išpirkti vartotojų lėšomis įrengtus bendrai naudojamus energetikos objektus pateikiami atitinkamoms energetikos įmonėms, kurių veiklos teritorijoje yra bendrai naudojami energetikos objektai.
14. Prašymus išpirkti bendrai naudojamus energetikos objektus gali pateikti savininkai arba jų įgaliotieji atstovai.
15. Savininko prašyme išpirkti bendrai naudojamus energetikos objektus nurodoma:
15.1. bendra informacija apie savininką (fiziniams asmenims: savininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, banko sąskaita; juridiniams asmenims: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, banko sąskaita) ir savininko įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;
15.2. bendrai naudojamo energetikos objekto duomenys (vieta ir įrengimo data, techninės charakteristikos, informacija apie vartotojus, gaunančius energiją per bendrai naudojamą energetikos objektą);
15.3. pageidaujamas bendrai naudojamo energetikos objekto išpirkimo būdas;
15.4. prašymo pateikimo data ir kita, savininko nuomone, svarbi informacija;
15.5. prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas.
16. Kartu su prašymu išpirkti energetikos objektą savininkas (jo įgaliotasis atstovas) privalo pateikti:
16.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų patvirtintas kopijas (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);
16.2. juridinio asmens atitinkamo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamą energetikos objektą (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);
16.3. dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas energetikos objektas, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros linijų apsaugos zonos) ir šių žemės sklypų savininkai ir (ar) naudotojai supažindinti ir neturi jokių pretenzijų dėl šių sąlygų nustatymo;
16.4. dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į išperkamą bendrai naudojamą energetikos objektą:
16.4.1. kai energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas:
16.4.1.1. valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją (originalas pateikiamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį);
16.4.1.2. valstybės įmonės Registrų centro suformuotą statinio kadastrinių matavimų bylą arba atitinkamą objekto techninės apskaitos bylą;
16.4.1.3. papildomai, jei pardavėjas juos turi, objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus;
16.4.2. kai energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas:
16.4.2.1. objekto nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Tai gali būti:
16.4.2.1.1. įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl energetikos objekto nuosavybės teisių savininkui pripažinimo (nustatymo);
16.4.2.1.2. statinio pripažinimo naudoti aktas, kai objektas įgytas statybos būdu;
16.4.2.1.3. perleidimo nuosavybėn sutartys, priėmimo iš balanso į balansą aktai, kai objektą savininkui perleido tretieji asmenys;
16.4.2.1.4. kiti dokumentai, liudijantys savininko teisę į objekto nuosavybę. Šių dokumentų pakankamumą nuosavybės teisei įrodyti sprendžia komisijos, kurias skiria energetikos įmonės;
16.4.2.2. objekto schemą, kurioje būtų nurodyta elektros linijų ilgiai, charakteristikos, išdėstymas ir kiti techniniai kadastro duomenys. Šią schemą (bylą) turi teisę parengti asmenys, turintys licenciją atlikti nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus.
16.4.2.3. parduodančio energetikos objektą subjekto patvirtintą pažymą, kad parduodamam turtui su trečiaisiais asmenimis nėra jokių teisminių ar galinčių kilti ginčų, turtas neareštuotas, neįkeistas ar pan. ir pardavėjas prisiima atsakomybę dėl pasekmių, jei per tam tikrą laikotarpį atsirastų sąlygų, galinčių turėti pasekmių dėl turto priklausomybės.
17. Sodų bendrija ar kitas energetikos objektų savininkas, parduodantis energetikos objektą, kuriuo tiekiama elektros energija daugiau negu vienam vartotojui (subvartotojui), pateikia patvirtintą subvartotojų sąrašą ir leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam subvartotojui (sklypui, butui, pan.) aktą Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių 44 punkto 1 dalyje nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai kiekvienam vartotojui (subvartotojui) tenkanti leistinoji naudoti galia negali būti išreikšta sveikaisiais skaičiais, energetikos objekto savininkas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo privalo Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis atitinkamai padidinti savininkui suteiktą suminę leistinąją naudoti galią.
18. Energetikos įmonės atsakingas darbuotojas, priimdamas prašymą išpirkti bendrai naudojamą energetikos objektą, patikrina savininko pateiktus dokumentus. Prašymai registruojami. Priėmus prašymą savininkui išduodama pažyma apie prašymo priėmimą arba dedamas žymuo ant prašymo kopijos.
19. Jeigu bendrai naudojamas energetikos objektas teisiškai neįregistruotas (nesuformuota kadastrinių matavimų ar techninės apskaitos byla ir pan.), energetikos įmonė gali sudaryti susitarimą su bendrai naudojamo energetikos objekto savininku dėl būtinų darbų ir jų atlikimo terminų. Savininko prašymu energetikos įmonė organizuoja ir sumoka už reikiamus bendrojo naudojimo energetikos objekto įforminimo darbus, o jų atlikimo savikaina mažinama išperkamų bendrai naudojamų energetikos objektų kaina.
20. Bendrai naudojamų energetikos objektų savininkai prašymus dėl šių objektų išpirkimo turi pateikti iki 2005 m. birželio 30 dienos. Jei šių Taisyklių 16.3, 16.4.1 ir 16.4.2 punktuose nustatyti dokumentai negali būti pateikti kartu su prašymu, jie turi būti pateikti iki 2006 m. gruodžio 31 dienos.
21. Energetikos įmonės, iki 2005 m. liepos 1 d. negavusios prašymų išpirkti bendrai naudojamus energetikos objektus, kuriuos jos naudoja perduodamos ir skirstydamos energiją, ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d. privalo pateikti objektų savininkams pasiūlymus dėl šių objektų išpirkimo.

V. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR BENDRAI NAUDOJAMŲ OBJEKTŲ IŠPIRKIMAS

22. Energetikos įmonė privalo:
22.1. per 4 mėnesius nuo prašymo išpirkti bendrai naudojamą energetikos objektą gavimo dienos jį išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą pirkti ar nepirkti siūlomą objektą raštu pranešti savininkui;
22.2. esant sprendimui pirkti objektą, pateikti objekto vertę (siūlomą, rekomenduojamą kainą) ir metodiką, pagal kurią vertė buvo nustatyta, taip pat objekto pirkimo-pardavimo sutarties projektą;
22.3. motyvus, dėl kurių atsisakoma pirkti objektą, jei sprendimas yra neigiamas.
23. Prašymo nagrinėjimo metu energetikos įmonė, skaičiuodama išperkamo bendrai naudojamo energetikos objekto rekomenduojamą kainą, esant reikalui, turi teisę gauti iš objekto savininko reikiamą papildomą informaciją (jei pareiškėjas ją turi), techniškai patikrinti prašomą išpirkti bendrai naudojamą energetikos objektą.
24. Bendrai naudojamo energetikos objekto išpirkimas įforminamas energetikos įmonei ir savininkui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant ir registruojant pirkimo-pardavimo sutartį.
25. Bendrai naudojamo energetikos objekto pirkimo-pardavimo sutartį energetikos įmonė su savininku turi sudaryti per 4 mėnesius nuo šių Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo, kai savininkas sutinka su rekomenduojama kaina.
26. Bendrojo naudojimo energetikos objektų pirkimo-pardavimo sutartyse nustatoma, kad energetikos įmonės su bendrojo naudojimo energetikos objektų savininkais atsiskaito ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d., atsižvelgdamos į investicijų programose nustatytų lėšų, skirtų bendrai naudojamiems objektams išpirkti, kasmetį dydį.

VI. BENDRAI NAUDOJAMŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMAS

27. Savininkas atsako už bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis bei už jo atitiktį teisės aktų reikalavimams.
Savininkas gali neteikti prašymo išpirkti bendrai naudojamo energetikos objekto ir nepriimti energetikos įmonės pasiūlymo išpirkti šį objektą. Savininkas, per nustatytą terminą nepateikęs prašymo ir raštu atsisakęs energetikos įmonės siūlymo parduoti bendrai naudojamą energetikos objektą arba per 4 mėnesius neatsakęs į tokį siūlymą, privalo elektros energetikos objektą eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis ir užtikrinti, kad jis atitiktų teisės aktuose nustatytus saugumo, energetikos objektų suderinamumo ir kitus privalomus reikalavimus, arba sudaryti eksploatavimo sutartį su teisės aktų nustatyta tvarka atestuota įmone. Savininkas už bendrai naudojamo elektros energetikos objekto naudojimą ar eksploatavimą, pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus ir sąlygas, bei jo neatitiktį norminiams reikalavimams, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Jeigu savininkas per nustatytą terminą nepateikia prašymo arba raštu atsisako energetikos įmonės siūlymo parduoti bendrai naudojamą energetikos objektą, arba per 4 mėnesius neatsako į tokį siūlymą ir neužtikrina Taisyklių 27 punkte nurodytų reikalavimų, energetikos įmonė vartotojus prie energetikos įmonės elektros tinklų prijungia Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
29. Energetikos objektų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir jų eksploatavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos.
30. Energetikos įmonės eksploatuoja bendrai naudojamus energetikos objektus:
30.1. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar savivaldybės prašymu – kai bendrai naudojamo energetikos objekto savininkas nėra nustatytas;
30.2. energetikos įmonėms nepriklausančius, bet jų naudojamus energetikos objektus.
31. Savininkas ar jo atstovas, pateikdamas prašymą išpirkti bendrai naudojamą energetikos objektą, turi teisę pateikti energetikos įmonei ir prašymą eksploatuoti jam priklausančius bendrojo naudojimo energetikos objektus, kuriuos naudoja energetikos įmonės, iki šių objektų perdavimo energetikos įmonių nuosavybėn.
32. Energetikos įmonių išlaidos bendrai naudojamiems energetikos objektams eksploatuoti ir pajamos iš šios veiklos įvertinamos nustatant viršutines energijos perdavimo ir paskirstymo kainų ribas.
33. Jeigu savininkas per nustatytą terminą nepateikia prašymo arba raštu atsisako energetikos įmonės siūlymo parduoti bendrai naudojamą energetikos objektą, arba per 4 mėnesius neatsako į tokį siūlymą, arba jeigu iki Taisyklių nustatyto termino ne dėl energetikos įmonės kaltės nebus sudaryta bendrai naudojamo energetikos objekto pirkimo-pardavimo sutartis, energetikos įmonės eksploatuoja bendrai naudojamus energetikos objektus tik pagal eksploatavimo sutartis, sudarytas su objektų savininku. Savininkai, nepardavę jiems priklausančių energetikos objektų ir nesudarę tokių eksploatavimo sutarčių, už objektų saugumą ir pasekmes atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Energetikos įmonė turi teisę atsisakyti eksploatuoti bendrai naudojamus energetikos objektus, jeigu šie neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų. Neatitinkantis teisės aktų reikalavimų bendrai naudojamas energetikos objektas šalių susitarimu gali būti perduodamas esamos būklės eksploatuoti energetikos įmonei, jei abi šalys susitaria dėl prisiimamos rizikos ir atsakomybės, susijusios su bendrai naudojamo energetikos objekto ir teisės aktų reikalavimų neatitikimu.
35. Savininkas, šių Taisyklių nustatytais atvejais perdavęs pagal sutartį eksploatuoti jam priklausantį bendrai naudojamą energetikos objektą energetikos įmonei, atlygina jai šio objekto eksploatavimo išlaidas.
______________