Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 466 „DĖL MATAVIMO VIENETŲ VALSTYBĖS ETALONŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. sausio 9 d. Nr. 12
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 466 „Dėl matavimo vienetų valstybės etalonų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 38-1380):
1. Išdėstyti preambulę taip:
„Įgyvendindama Matavimo vienetų valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 518 (Žin., 1997, Nr. 48-1164; 2003, Nr. 57-2540), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.
2. Papildyti šiuo 1.6 punktu:
„1.6. slėgio vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – valstybės įmonė Vilniaus metrologijos centras). Absoliučiojo ir manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 8 kPa iki 7 MPa dujų terpėje su neapibrėžtimi, mažesne kaip 40·10-6 slėgio vertei. Manometrinio slėgio matavimo ribos nuo 0,5 MPa iki 500 MPa skysčio terpėje su neapibrėžtimi, mažesne kaip (50110)·10-6 slėgio vertei;“.
3. Papildyti šiuo 1.7 punktu:
„1.7. elektrinės varžos vieneto valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Puslaidininkių fizikos institutas). Atkuriamo elektrinės varžos vieneto omo neapibrėžtis neviršija 2·10-7 omo. Atkuriamos 10 kiloomų etaloninės varžos vertės neapibrėžtis neviršija 2·10- 3 omo;“.
4. Papildyti šiuo 1.8 punktu:
„1.8. skysčių (vandens) tūrio ir debito vienetų valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Matavimo ribos nuo 0,01 m3/h iki 100 m3/h, debito vienetai atkuriami su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,12 procento, o tūrio vienetai – su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,08 procento;“.
5. Papildyti šiuo 1.9 punktu:
„1.9. skysčių (naftos ir naftos produktų), kurių dinaminė klampa ne didesnė kaip 20 mPas, tūrio ir debito valstybės etaloną (sukūrė valstybės laboratorija – Lietuvos energetikos institutas). Matavimo ribos nuo 1 m3/h iki 120 m3/h, debito vienetai atkuriami su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,15 procento, o tūrio vienetai – su neapibrėžtimi, ne didesne kaip 0,12 procento.“

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Aplinkos ministras	Arūnas Kundrotas