LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL NEPILNAMEČIO LIUDYTOJO IR NUKENTĖJUSIOJO APKLAUSOS PATALPŲ ĮRENGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMUOSE PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2009 m. birželio 16 d. Nr. 1R-190
Vilnius

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės V skyriaus „Teismai ir teisingumas“ 169 punkto 1 priemonę „Parengti reikalavimus nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpoms“,
tvirtinu Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpų įrengimo Lietuvos Respublikos teismuose pagrindinius reikalavimus.

TEISINGUMO MINISTRAS	REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2009 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. 1R-190

NEPILNAMEČIO LIUDYTOJO IR NUKENTĖJUSIOJO APKLAUSOS PATALPŲ ĮRENGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMUOSE PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siekiant apsaugoti jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ir nukentėjusiojo interesus ir užtikrinti, kad nepilnamečiui nebūtų daromas neleistinas poveikis, įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovą arba psichologą, gali būti neleista būti patalpoje, kurioje atliekama apklausa. Tokiu atveju daromas garso ir vaizdo įrašas, o įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams sudaromos sąlygos stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos ir per ikiteisminio tyrimo teisėją užduoti apklausiamam asmeniui klausimus.
2. Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patalpos Lietuvos Respublikos teismų pastatuose įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 186 straipsnio nuostatomis.
3. Projektuojant patalpas taikomi statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2009, Nr. 36-1401), reikalavimai.
4. Patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nuostatomis, statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150; 2008, Nr. 125-4772), ir statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2005, Nr. 140-5059), reikalavimais.
5. Įrengiant patalpas taikoma Lietuvos higienos norma HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-479 (Žin., 2004, Nr. 105-3911).
6. Nepilnamečio liudytojo ar nukentėjusiojo (toliau vadinama – nepilnametis) apklausos patalpas turi sudaryti du vienas nuo kito atskirti kambariai. Vienas kambarys (toliau vadinama – apklausos patalpa), skirtas nepilnamečio apklausai atlikti, jei įmanoma, turi būti įrengtas teismo tarnybinėje zonoje. Kitas kambarys (toliau vadinama – stebėjimo patalpa), skirtas įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, turi būti įrengtas teismo viešoje zonoje.
7. Optimalus apklausos patalpų kambarių plotas turi būti ne mažesnis kaip 8 m2 ir ne didesnis kaip 15 m2.
8. Siekiant užtikrinti, kad apklausiamas nepilnametis tiesiogiai nesusitiktų su įtariamuoju ir kitais proceso dalyviais iki ar po apklausos, į apklausos ir stebėjimo patalpas turi būti įrengti atskiri įėjimai.

II. APKLAUSOS PATALPOS ĮRENGIMAS

9. Apklausos patalpa turi būti izoliuota nuo pašalinių garsų ir kitų nepilnamečio dėmesį galinčių blaškyti veiksnių.
10. Apklausos patalpa turi būti įprastų geometrinių linijų, šviesi ir jauki. Sienos turi būti nudažytos švelniomis pastelinėmis spalvomis, grindys padengtos kilimine danga.
11. Apklausos patalpoje turi būti optimalus baldų kiekis, skirtas keturiems žmonėms: sofa, kėdė arba fotelis, neaukštas stalas ir spinta, skirta apklausai reikalingiems daiktams sudėti.
12. Apklausos patalpoje neturi būti nereikalingų daiktų, tačiau gali būti įvairių daiktų ar žaislų, kurie palengvintų užmegzti kontaktą su ikimokyklinio amžiaus nepilnamečiu.
13. Apklausos patalpoje turi būti įrengta garso ir vaizdo perdavimo įranga. Ši įranga turi būti sumontuota taip, kad nebūtų akivaizdžiai matoma ir neblaškytų nepilnamečio dėmesio.
14. Patalpoje turi būti įmontuota viena kamera, skirta nepilnamečio apklausai fiksuoti ir vaizdui perduoti į stebėjimo patalpą. Esant galimybei, galima įmontuoti papildomą kamerą, skirtą fiksuoti bendrą patalpos vaizdą.
15. Mikrofonai turi būti sumontuoti atsižvelgiant į tai, kad gali būti apklausiamas mažametis vaikas, kuris laisvai judės po visą patalpą.

III. STEBĖJIMO PATALPOS ĮRENGIMAS

16. Stebėjimo patalpa įrengiama taip, kad joje galima būtų matyti (apklausa stebima monitoriaus ekrane), girdėti ir fiksuoti nepilnamečio apklausą. Jei apklausos ir stebėjimo patalpos yra šalia, turi būti įrengta garso izoliacija, užtikrinanti visišką garso nepralaidumą tarp šių patalpų.
17. Stebėjimo patalpoje turi būti:
17.1. vaizdą ir garsą įrašanti ir atkurianti įranga;
17.2. monitorius, per kurį bus stebima apklausa;
17.3. garsą į apklausos patalpą perduodanti įranga;
17.4. būtini baldai: kėdės, stalas, drabužių spinta.

IV. APKLAUSOS PATALPOS ĮRANGA

18. Įrangos komplektą sudaro:
18.1. vaizdo perdavimo įranga;
18.2. garso perdavimo dviem kryptimis įranga;
18.3. vaizdo ir garso įrašymo įranga.
19. Sutartiniai žymėjimai:
19.1. Mikrofonas turi būti belaidžio ryšio su įjungimo ir išjungimo galimybe. Mikrofonas apklausos patalpoje turi būti sumontuotas nepastebimoje apklausos dalyviams vietoje.
19.2. Garso ir vaizdo įrašymo įranga turi daryti skaitmeninį įrašą į kompiuterio standųjį diską ar kitą skaitmeninių duomenų laikmeną, pavyzdžiui, skaitmeninį vaizdo diską ar kompaktinį diską. Įrašas turi būti daromas tinkamu buitinei ir kompiuterinei vaizdo ir garso atkūrimo technikai formatu.
19.3. Vaizdo kamera turi turėti galimybę ne mažiau kaip 10 kartų optiškai priartinti, automatiškai fokusuoti vaizdą, būti valdoma kompiuteriu su galimybe programuoti kameros pozicijas, turi turėti begarsio kameros judesio ir fokusavimo mechanizmą. Vaizdo kamera turi būti sumontuota nepastebimoje apklausos dalyviams vietoje.
19.4. Skaitmeninė komutavimo įranga – pultas su galimybe slopinti atsirandantį patalpose aidą ir automatiškai reguliuoti garsumo lygį.
19.5. Vaizdo stebėjimo ir garso įranga (gali būti integruota kartu su garso ir vaizdo įrašymo įranga). Įranga privalo turėti išorines kolonėles ir ne mažesnį kaip 19 colių įstrižainės ekraną, užtikrinantį, kad apklausą ar jos įrašą galėtų vienu metu stebėti keturi asmenys.
19.6 Apklausiančiojo belaidžio ryšio ausinė turi būti artima kūno spalvai (galimybė nepastebimai gauti informaciją iš stebėjimo patalpos).
20. Įrangos išdėstymo patalpose schema:

Apklausos patalpa				Stebėjimo patalpa

	<	iki 100 m	>

21. Įrangos komutavimo schema:

_________________