RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI PRAMONĖS, MOKSLO IR MEDICINOS ĮRENGINIUS, VEIKIANČIUS RADIJO DAŽNIŲ DIAPAZONE, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. kovo 29 d. Nr. 47
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 5-1548) 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 20 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 798 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų ir Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 57-1687) patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų 9.5 ir 5.3 punktais:
1. Tvirtinu Leidimų naudoti pramonės, mokslo ir medicinos įrenginius, veikiančių radijo dažnių diapazone, išdavimo taisykles (pridedama).
2. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

DIREKTORIUS	TOMAS BARAKAUSKAS
PATVIRTINTA
Ryšių reguliavimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2002 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. 47

LEIDIMŲ NAUDOTI PRAMONĖS, MOKSLO IR MEDICINOS ĮRENGINIUS,
VEIKIANČIUS RADIJO DAŽNIŲ DIAPAZONE, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų naudoti pramonės, mokslo ir medicinos įrenginius, veikiančius radijo dažnių diapazone (toliau – įrenginiai), išdavimo tvarką. Jos taikomos visiems įvežamiems iš užsienio, gaminamiems arba naudojamiems Lietuvoje šio tipo įrenginiams.
2. Taisyklės netaikomos:
2.1. telekomunikacijų įrenginiams;
2.2. medicininei elektrochirurginei aparatūrai;
2.3. elektroeroziniams įrenginiams;
2.4. elektriniams suvirinimo aparatams su radijo dažnio generatoriais;
2.5. įrenginiams, naudojamiems medicinos, mokslo, mokymo ir matavimų tikslams, be atviros išspinduliavimo sistemos, kurių galia apkrovoje mažesnė negu 5W.
3. Įrenginius galima naudoti tik turint Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) leidimą.
4. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Įrenginys – pramonės, mokslo ir medicinos įrenginys, veikiantis radijo dažnių diapazone, susidedantis iš radijo dažnio srovės (įtampos) generatoriaus, jungiamosios linijos ir apkrovos įtaiso, skirtas gamybinių – technologinių procesų vykdymui gamybos ir mokslinio tyrimo įstaigose ir gydymui medicinos įstaigose.
Medicinos įrenginys – įrenginys skirtas ligų diagnozavimui, gydymui ir profilaktikai.
Elektromagnetinis suderinamumas (toliau – EMS) – radioelektroninės aparatūros geba veikti nustatytoje elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje neblogėtų jai nustatyti darbiniai parametrai, taip pat pačiai neskleisti neleistinų elektromagnetinių trukdžių į aplinką.
Radijo trukdžiai – pašaliniai elektromagnetiniai virpesiai, trukdantys priimti naudingąjį radijo signalą ir atkurti informaciją.
5. Kitos sąvokos suvokiamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2000, Nr. 32-892, Nr. 61-1830).

II. LEIDIMŲ NAUDOTI ĮRENGINIUS IŠDAVIMAS

6. Norint gauti leidimą naudoti įrenginį, Tarnybai reikia pateikti:
6.1. prašymą (1 priedas);
6.2. įrenginio techninį pasą ir naudojimo instrukciją;
6.3. įrenginio įsigijimą patvirtinantį dokumentą;
6.4. dokumentą, patvirtinantį, kad įrenginio EMS parametrai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dokumentas turi būti išduotas akredituotoje Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos laboratorijoje.
7. Gavusi Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, Tarnyba per 30 dienų priima sprendimą išduoti leidimą naudoti įrenginį arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą.
8. Tarnyba atsisako išduoti leidimą, jei:
8.1. nepateikti (arba pateikti netinkamai) Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai;
8.2. įrenginio EMS parametrai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, bet įrenginys gali sukelti trukdžius kitų tarnybų darbui.
9. Sprendimo išduoti leidimą pagrindu yra išduodamas leidimas naudoti įrenginį.
10. Leidimas galioja 3 metus nuo išdavimo datos. Naujas leidimas išduodamas Taisyklių 6–9 punktuose nustatyta tvarka.
11. Išduotas leidimas turi būti saugomas įrenginio naudojimo vietoje ir pateikiamas pareikalavus Tarnybos inspektoriams.
12. Įrenginio naudotojui informavus Tarnybą, kad įrenginio naudojimas nutraukiamas, leidimas naudoti įrenginį grąžinamas Tarnybai ir panaikinamas.
13. Jei įrenginio EMS parametrai neatitinka teisės aktų reikalavimų ir jo dėl funkcinės paskirties neįmanoma pakeisti kitu, tačiau jo spinduliuotė nesukelia trukdžių kitai radioelektroninei aparatūrai, Tarnyba gali priimti sprendimą išduoti leidimą naudoti įrenginį, nustatydama jo naudojimo ir kontrolės sąlygas. Sprendimo pagrindu yra išduodamas leidimas, kuriam nustatomas galiojimo terminas iki 1 metų.
14. Visi leidimai yra įregistruojami Tarnybos leidimų registracijos žurnale.
15. Atsiradus trukdžiams, įrenginio savininkas privalo nedelsdamas išjungti įrenginį ir pranešti Tarnybai.
16. Pakeitus įrenginio leidime nustatytas įrenginio naudojimo sąlygas arba atlikus įrenginio remontą, įrenginio naudotojas per 30 dienų kreipiasi su prašymu į Tarnybą išduoti naują leidimą. Naujas leidimas išduodamas Taisyklių 6–9 punktuose nustatyta tvarka, be kitų dokumentų pateikus naują dokumentą, patvirtinantį, kad įrenginio EMS parametrai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
17. Už tinkamą įrenginio naudojimą atsako įrenginio naudotojas.
18. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimo galiojimą, jei įrenginio naudotojas nuolat (daugiau kaip 3 kartus per metus) pažeidžia taisykles ir laiku nepašalina pažeidimų, kuriuos raštu nurodo Tarnyba.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Tarnybos veiksmai ir neveikimas išduodant leidimus naudoti pramonės, mokslo ir medicinos radijo įrenginius, veikiančius radijo dažnių diapazone, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

Leidimų naudoti pramonės, mokslo ir medicinos įrenginius, veikiančius radijo dažnių diapazone, išdavimo taisyklių / 1 priedas

Ryšių reguliavimo tarnybai
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Algirdo g. 27, / LT-2006 Vilnius

PRAŠYMAS Nr. _________

200__ metų ____________mėnesio____diena

(Vietovė)

Prašau išduoti leidimą naudoti pramonės, mokslo ar medicinos įrenginį (reikiamą pabraukti).

Duomenys apie įrenginio naudotoją:

(Įrenginio naudotojo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

(Pašto indeksas, tikslus adresas, juridinio arba fizinio asmens kodas)

(Atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas)

(Atsakingo už naudojimą asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono, fakso Nr., el. paštas)

Duomenys apie įrenginį:

(Įrenginio pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris, pagaminimo data, eksploatacijos vieta)

Priedai:

(Įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija, dokumentai, patvirtinantys įrenginio įsigijimą, ir dokumentai,

patvirtinantys, kad įrenginio EMS parametrai atitinka galiojančių teisės aktų dokumentų reikalavimus)

(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)
(A. V)
______________