VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL GRAVITACIJOS VERTĖS TAIKYMO NEAUTOMATINĖMS ELEKTRONINĖMS SVARSTYKLĖMS

2012 m. spalio 11 d. Nr. V-127
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 10 straipsniu ir Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 (Žin., 2009, Nr. 153-6942), 2 priedo „Atitikties įvertinimo procedūros“ 5 punktu:
1. N u s t a t a u, kad neautomatinių elektroninių svarstyklių (toliau – svarstyklių) atitiktis turi būti įvertinama atsižvelgiant į svarstyklių naudojimo vietoje esančią gravitacijos vertę, todėl:
1.1. I ir II tikslumo klasės svarstyklių ir III tikslumo klasės svarstyklių su patikros padalų skaičiumi n>5000 atitikties įvertinimo procedūros (EB tipo atitikties deklaracija, EB patikrinimas bei EB vieneto patikra) arba jų antrasis etapas turi būti vykdomi svarstyklių naudojimo vietoje arba, atliekant tokių svarstyklių atitikties įvertinimo procedūras, turi būti įvertinta gravitacijos vertė svarstyklių naudojimo vietoje;
1.2. I ir II tikslumo klasės svarstyklių ir III tikslumo klasės svarstyklių su patikros padalų skaičiumi n>5000 svarstyklių periodinė ir neeilinė patikra turi būti atliekama jų naudojimo vietoje arba, atliekant tokių svarstyklių periodinę ir neeilinę patikrą, turi būti įvertinta gravitacijos vertė svarstyklių naudojimo vietoje;
1.3. III tikslumo klasės svarstyklių su patikros padalų skaičiumi 3000<n?5000 EB pirminės, periodinės ir neeilinės patikros rezultatai galioja 100 km šiaurės-pietų kryptimi (arba ±1° šiaurės platumos) nuo EB pirminę patikrą liudijančiame dokumente arba patikros sertifikate nurodytos vietovės gravitacijos vertės;
1.4. III tikslumo klasės svarstyklių su patikros padalų skaičiumi n?3000 ir IIII klasės svarstyklių EB pirminės, periodinės ir neeilinės patikros rezultatai galioja visoje Lietuvos teritorijoje, nepriklausomai nuo EB pirminę patikrą liudijančiame dokumente arba patikros sertifikate nurodytos Lietuvos vietovės gravitacijos vertės;
1.5. svarstyklių naudojimo vietovės gravitacijos vertė turi būti nurodyta svarstyklių EB pirminę patikrą liudijančiame dokumente ir periodinę arba neeilinę patikrą liudijančiame patikros sertifikate.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas netaikomas svarstyklėms, turinčioms automatinį suderinimą vietinei gravitacijos vertei;
2.2. įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Direktorius	Daivis Zabulionis

_________________