radiacinės saugos centro direktoriaus
ĮSAKYMAS

Dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos vertinimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

2011 m. spalio 7 d. Nr. 68V
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2010, Nr. 119-6043; 2011, Nr. 91-4317) 10 straipsnio 18 punktu,
tvirtinu Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Direktorius	Albinas Mastauskas
PATVIRTINTA
Radiacinės saugos centro direktoriaus
2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 68V

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais RADIACINĖS SAUGOS VERTINIMO tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) turėtojo (toliau – licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas) vykdomos veiklos su šaltiniais (toliau – veikla) radiacinės saugos vertinimo (toliau – veiklos vertinimas) tvarką.
2. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 10 straipsnio 18 punktu, privalo atlikti veiklos vertinimą.
3. Šiuo Tvarkos aprašu vadovaujamasi vertinant veiklą su I, II ar III pavojingumo kategorijos šaltiniais, išskyrus rentgenodiagnostikos įrangą. Šaltinių pavojingumo kategorijos nustatomos vadovaujantis Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų ir jų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2004, Nr. 151-5518).
4. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo arba licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo, vėliau – ne rečiau kaip kartą per trejus metus, atlikti veiklos vertinimą, parengti veiklos vertinimo ataskaitą bei pateikti jos kopiją Radiacinės saugos centrui. Jei verčiamasi branduolinės energetikos srities veikla su šaltiniais, veiklos vertinimo ataskaitos kopiją licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo pateikti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

II. VEIKLOS VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS

6. Veiklos vertinimo ataskaitoje turi būti:
6.1. vykdomos veiklos aprašymas: naudojami šaltiniai, įrenginiai (įranga), kuriuose sumontuoti šaltiniai, patalpos, kuriose vykdoma veikla su šaltiniais, veiklos planai (numatomi veiklos su šaltiniais pasikeitimai, plėtros perspektyvos). Radiacinės saugos ir veiklos atitikimo pagrindiniams radiacinės saugos principams įvertinimas.
6.2. Radiacinės saugos programos vykdymo eigos aprašymas:
6.2.1. asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba radiacinės saugos tarnybos vykdytos funkcijos, įgyvendintos priemonės, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, ar radiacinės saugos tarnybos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, kvalifikacijos tobulinimo profesiniais ir radiacinės saugos klausimais eiga (kas, kada, kokia tema ir kokios trukmės kursus išklausė, dalyvavo seminaruose ir kt.), kvalifikacijos tobulinimo priemonių efektyvumo vertinimas;
6.2.2. įdiegtų darbuotojų ir gyventojų bei pacientų apšvitos optimizavimo priemonių ir planuotų, bet neįgyvendintų, priemonių aprašymas, nurodytos neįgyvendinimo priežastys;
6.2.3. darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos programų vykdymo eiga – remiantis turimais dozės galios ir darbuotojų profesinės apšvitos duomenimis atlikta analizė, padarytos išvados, nustatytos tendencijos ir problemos bei pateikti galimi jų sprendimo būdai;
6.2.4. veiklos kokybės laidavimo programos vykdymo eiga – remiantis turimais kokybės laidavimo bandymų duomenimis atlikta analizė, vidinio ir išorinio audito išvadų pagrindu nustatytos problemos bei pateikti galimi jų sprendimo būdai;
6.2.5. įdiegtos radiologinių incidentų ar radiologinių avarijų prevencijos priemonės, visi per ataskaitinį laikotarpį įvykę radiologiniai incidentai ir radiologinės avarijos, jų metu taikytos papildomos radiacinės saugos priemonės darbuotojų, gyventojų ar pacientų apšvitai apriboti, galimų radiologinių incidentų ar radiologinių avarijų rizikos ir jų galimų padarinių įvertinimas;
6.2.6. organizuotų imituotų radiologinių avarijų padarinių likvidavimo mokymų ataskaita (trumpas mokymų scenarijus, dalyvavusių asmenų sąrašas, mokymų rezultatai – pastebėti trūkumai ir pamokos);
6.2.7. šaltinių radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių (inžinerinių, techninių, administracinių ir kt.) pakankamumo ir patikimumo įvertinimas;
6.2.8. radionuklidų išmetimų į aplinką radiologinės stebėsenos (monitoringo), jeigu tokie išmetimai į aplinką veiklos metu yra galimi ir išmetamų į aplinką radionuklidų radiologinė stebėsena (monitoringas) yra privaloma, duomenų analizė, išvados, tendencijos ir problemos bei galimi jų sprendimo būdai, taikytos gyventojų apšvitos mažinimo priemonės, jų pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas;
6.2.9. išvados, veiklos radiacinės saugos problemų sprendimo būdai, jų įgyvendinimo planai.

Iii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, nesilaikantys šio tvarkos aprašo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________