LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL RSN 136-92 „VANDENS TIEKIMAS. IŠORINIAI TINKLAI IR STATINIAI. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI“ PAPILDYMO

2000 m. spalio 26 d. Nr. 463
Vilnius

Atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą, vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1999, Nr. 84-2353):
1. Papildau Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1992 12 16 įsakymu Nr. 246 patvirtintų respublikinių statybos normų RSN 136-92 „Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“ V skyrių 5.8 punktu, išdėstydamas jį taip:
„5.8. Gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos standarto LST 1568:1999 „Gaisrinė ir gelbėjimo įranga. Gaisrinis hidrantas“ reikalavimus.“
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS	DANIUS LYGIS
______________