PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖS NORMATYVINIO STATYBOS TECHNINIO DOKUMENTO TIESIOGINIO TAIKYMO

2010 m. sausio 18 d. Nr. 1-21
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ (Žin., 2008, Nr. 46-1730) 5 punktu ir atsižvelgdamas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos (Žin., 2008, Nr. 96-3752; 2009, Nr. 69-2825) 2010 m. sausio 15 d. posėdžio protokolą Nr. 19-56,
l e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ projektuojant 445 MW kombinuoto ciklo dujų turbininį bloką tiesiogiai taikyti šiuos Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos (NFPA, angl. The National Fire Protection Association) naudojamus standartus: NFPA 850 „Rekomendacijos elektrinių ir aukštos įtampos tiesioginių srovės konverterių stočių gaisrų gesinimui“ (angl. NFPA 850 „Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations“), NFPA 12 „Gesinimo anglies dioksido dujomis standartas“ (angl. NFPA 12 „Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems“), NFPA 13 „Sprinklerinių sistemų įrengimo standartas“ (angl. NFPA 13 „Standard for the Installation of Sprinkler Systems“), NFPA 16 „Putų ir vandens sprinklerinių ir putų ir vandens purškimo sistemų įrengimo standartas“ (angl. NFPA 16 „Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems“), NFPA 2001 „Gaisrų gesinimo sistemų neutraliomis medžiagomis standartas“ (angl. NFPA 2001 „Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems“).

Direktorius
vidaus tarnybos generolas	Remigijus Baniulis

_________________