VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

Į S A K Y M A S
DĖL „ENERGETIKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO IR DARBO TVARKA“ PATVIRTINIMO

2004 m. sausio 30 d. Nr. 13
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224) 18 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatų (Žin., 2002, Nr. 79-3374) 7.8 punktu bei sutinkamai su statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ pakeitimo, patvirtinto Aplinkos ministro 2003 12 19 įsakymu Nr. 665 (Žin., 2003, Nr. 122-5551), 1.7. ir 1.13 papunkčiais:
1. Tvirtinu „Energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarką“ (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios VEI viršininko 2002 08 06 įsakymą Nr. 50 „Dėl linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3837).

Viršininkas	Vytautas Miškinis
______________
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Ūkio ministerijos viršininko
2004-01-30 įsakymu Nr. 13

ENERGETIKOS INŽINERINIŲ STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS
NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO IR DARBO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka nustato naujai pastatytų, rekonstruotų energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo reikalavimus.
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatytais atvejais ši tvarka taip pat taikoma, kai energetikos objektuose pakeičiami, rekonstruojami ar kapitaliai suremontuojami energetikos įrenginiai (išskyrus statybines konstrukcijas).

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

3. Šioje Tvarkoje vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Energetikos įstatymo 2 straipsnyje ir Statybos įstatymo 2 straipsnyje.
4. Kiti šiame Reglamente vartojami terminai:
4.1. energetikos inžineriniai statiniai – elektrinės, katilinės, 0,38 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijos, transformatorinės pastotės, skirstyklos, magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai bei jų priklausiniai, magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai (tarp jų – vartotojų prijungimo prie veikiančių tinklų, kurių projektų ir statybos užsakovai yra dujų tiekimo įmonės), naftos ir jos produktų magistraliniai bei jūriniai vamzdynai, gamtinių ir suskystintų dujų, naftos, naftos produktų bei kito skystojo kuro terminalai ir saugyklos.

III. KOMISIJŲ SKYRIMO IR DARBO TVARKA

5. Energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos skiriamos ir dirba vadovaudamosi STR 1.11.01:2002 reikalavimais. Šių komisijų pirmininku skiriamas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau VEI) atstovas.
6. VEI viršininkas savo įsakymu skiria šių energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijas:
6.1. elektrinių su didesnės kaip 1 MW galios turbinomis ir generatoriais;
6.2. katilinių, kurių katilo išėjime terpės slėgis 4,0 MPa ir didesnis;
6.3. aukštesnės kaip 35 kV įtampos elektros perdavimo linijų, transformatorinių pastočių, skirstyklų;
6.4. magistralinių šilumos tiekimo tinklų (daugiau kaip 500 mm skersmens) bei jų priklausinių;
6.5. gamtinių dujų magistralinių dujotiekių (linijinė dalis, skirstymo, kompresorių, apskaitos stotys);
6.6. naftos ir jos produktų magistralinių bei jūrinių vamzdynų;
6.7. gamtinių ir suskystintų dujų, naftos, naftos produktų bei kito skystojo kuro terminalų ir saugyklų.
7. Energetikos inžinerinių statinių, neišvardytų šios Tvarkos 6 punkte, pripažinimo tinkamais naudoti komisijas savo potvarkiu skiria VEI teritorinių skyrių vedėjai.
8. VEI teritorinių skyrių vedėjai savo potvarkiu gali skirti nuolat veikiančias tam tikrų parametrų energetikos inžinerinių statinių, esančių tam tikroje teritorijoje, pripažinimo tinkamais naudoti komisijas.
9. VEI įsakymo ar potvarkio dėl energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudėties projektą parengia statytojas. Komisijos sudėtis turi būti suderinta su visomis suinteresuotomis institucijomis.
10. Statytojas parengtą ir suderintą VEI įsakymo ar potvarkio dėl komisijos sudėties projektą pateikia:
10.1. VEI priežiūros skyriui – pripažįstant tinkamais naudoti šios Tvarkos 6 punkte nurodytus energetikos inžinerinius statinius;
10.2. VEI teritoriniam skyriui – pripažįstant tinkamais naudoti šios Tvarkos 6 punkte nenurodytus energetikos inžinerinius statinius.
11. Patvirtinto ir užregistruoto VEI įsakymo ar potvarkio kopija įteikiama statytojui, kuris su energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos pirmininku suderinęs numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki statinio patikrinimo laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams.
12. Komisijos pasirašytas aktas pateikiamas tvirtinti VEI įsakymą ar potvarkį dėl komisijos skyrimo tvirtinusiam asmeniui. Jei aktas nepatvirtinamas, komisija svarsto su tuo susijusias priežastis dalyvaujant šiam asmeniui arba jo įgaliotam atstovui. Neišsprendus prieštaravimų ir nepatvirtinus akto per 15 darbo dienų, komisija sušaukiama iš naujo.
14. Patvirtintas aktas užregistruojamas VEI centrinio padalinio ar teritorinio skyriaus specialiame žurnale.
15. Vienas patvirtinto ir užregistruoto akto (su priedais) egzempliorius saugomas VEI priežiūros ar teritoriniame skyriuje. Po vieną patvirtinto ir užregistruoto akto (su priedais) egzempliorių per 5 dienas po jo užregistravimo įteikiama statytojui (užsakovui) ir apskrities, kurios teritorijoje yra statinys, viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (skyriui). Kai pripažįstami tinkamais naudoti inžineriniai tinklai (jei šių tinklų statybos užsakovai yra veikiančius tinklus eksploatuojančios įmonės), kuriais vartotojai prijungiami prie veikiančių inžinerinių tinklų, jų pripažinimo tinkamais naudoti akto patvirtinta kopija per 5 dienas nuo akto patvirtinimo pateikiama ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra statinys, administracijos direktoriui bei subjektui, kurio reikmėms tenkinti šie inžineriniai tinklai yra pastatyti. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariams pareikalavus, jiems taip pat įteikiama patvirtinto akto kopija. Šias kopijas pateikia statytojas (užsakovas).
16. Energetikos inžinerinio statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma patvirtinto akto užregistravimo data, nuo kurios ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų apie šio statinio pripažinimą tinkamu naudoti VEI priežiūros ar teritorinis skyriai praneša (el. paštu, faksu arba laišku) Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.
______________