LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL STR 2.06.01:1999 „MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ SUSISIEKIMO SISTEMOS“ DALINIO PAKEITIMO

2001 m. balandžio 11 d. Nr. 191
Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):
1. Iš dalies keičiu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773; 2001, Nr. 4-103) 5.3 punktą, papildydamas jį naujomis 11, 12, 13, 14, 15 pastraipomis ir išdėstydamas šias pastraipas taip:
„Šiame punkte aukščiau nurodyti atstumai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo dalinio pakeitimo“ 2 punktu, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose vartojamomis „degalinių kolonėlių“ ir „rezervuarų“ sampratomis.
Tuo atveju, kai naudojamos Vakarų šalių modernios (su nauja technologija) degalinių kolonėlės ir rezervuarai, kurių pati konstrukcija efektyviai užtikrina gaisrinę ir higieninę saugą, šio punkto 2 ir 3 pastraipose nurodyti atstumai gali būti mažinami (bet ne mažiau kaip iki 20 m), kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į degalinių kolonėlių ir rezervuarų konstrukcijos ypatumus bei į technines priemones, numatytas detaliajame plane, skirtas kompensuoti atstumų sumažinimą (nepažeidžiant LAND 1-98 „Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo privalomieji aplinkos apsaugos reikalavimai“ – Žin., 1998, Nr. 50-1376 ir LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams“ – Žin., 2000, Nr. 108-3470).
Šioms kompensacinėms priemonėms ir sumažintiems atstumams turi raštu pritarti:
pagal šio punkto 2 pastraipą – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos centras ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas arba jų įgalioti padaliniai;
pagal šio punkto 3 pastraipą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas arba jo įgaliotas padalinys“.
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS
______________