VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S
DĖL NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ
KAUPIMO, TVARKYMO PATIKRINIMO AKTO FORMOS BEI JOS UŽPILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2003 m. vasario 25 d. Nr. 30
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 13 straipsniu (Žin., 2002, Nr. 72-3008) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės tvarkos bei minimalių naftos produktų kiekių patvirtinimo“ XI skyriumi (Žin., 2002, Nr. 117-5255),
Tvirtinu:
1. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo akto ir patikrinimo akto 1 ir 2 priedų formas (pridedama).
2. Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo akto formos pildymo tvarką (pridedama).

VIRŠININKAS	VYTAUTAS MIŠKINIS
______________
Forma patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko
prie Ūkio ministerijos 2003 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. 30

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS
INSPEKCIJA
prie Ūkio ministerijos

NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ
KAUPIMO, TVARKYMO

PATIKRINIMO AKTAS
200_ m. __________ mėn. __ d. Nr. ____
__________________
(patikrinimo vieta)

Aš (Mes):
(pareigūno (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))
,
dalyvaujant:
(įmonės darbuotojo (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

(kitos institucijos pareigūno (-ų) pareigos, pavardė (-ės))
,
patikrinau (-ome) naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimą ir tvarkymą:

(pilnas įmonės pavadinimas, adresas, kodas,
,
tikrinamo objekto pavadinimas, adresas)
kuriai konkrečią kauptinų naftos produktų nomenklatūrą, kiekius ir terminus nustatė Ūkio ministerija 200_ m. ___________ mėn. __ d. įsakymu
 Nr. _________
Anksčiau įmonė buvo/nebuvo (nereikalinga išbraukti) tikrinta (data ir akto Nr.)
Patikrinimas pradėtas 200_ m. _________ mėn. __ d.,
baigtas 200_ m. _________ mėn. __ d.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884) 18 str., Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo (2002 m. birželio 25 d. Nr. IX-986) 13 str., Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatais, patvirtintais 2002 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.279, ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901, XI skyriumi, prašau pašalinti patikrinimo metu nustatytus ir žemiau išvardytus pažeidimus ir trūkumus suderintais terminais:

Eil. / Nr.	Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo pažeidimai	Norminis teisės / aktas, str.	Pažeidimo, trūkumo pašalinimo terminas
1	2	3	4

(Pirmo lapo antra pusė)

1	2	3	4

1 priedas. Patikrinimo metu nustatyti faktiniai naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kiekiai. __ lapas (-ai).
2 priedas. Patikrinimo metu nustatyta naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų apyvarta. __ lapas (-ai).

Apie pažeidimų ir trūkumų pašalinimo įvykdymą prašome pranešti raštu iki 200_ m.	mėn. __ d.
Adresas	, tel. _____________, faksas ____________, el. paštas

Aktas surašytas ______ egzemplioriais.

(VEI pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Dalyvavo:

(kitos institucijos pavadinimas, pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(įmonės vadovas/įgaliotas asmuo, jo pareigos)	(parašas	(vardas, pavardė)

Su patikrinimo aktu susipažinau ir gavau:

(įmonės vadovas/įgaliotas asmuo, jo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

1 priedas
Forma patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko
prie Ūkio ministerijos
2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 30

PATIKRINIMO METU NUSTATYTI FAKTINIAI NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ KIEKIAI

Eil. / Nr.	Kuro talpyklos				Naftos produktų/ naftos / pavadinimas, / markė, kategorija ir kodas	Bendras užpylimo aukštis, / mm	Vandens aukštis, / mm	Dugno ir korpuso korekcija, mm	Naftos produktų/ naftos faktinis / tūris, / m3	Vidutinė faktinė naftos produktų/ naftos temperatūra, / 0C	Naftos produktų /naftos					Pastabos
	buvimo vieta	identifikacinis / numeris	faktinis / tūris, / m3	gradavimo data, patikros liudijimo Nr. ir galiojimo laikas					norminis tūris, / m3	tankis / prie / 15 0C, / kg/m3	norminis / kiekis, / t	vandens kiekis, / mas. 	natūralios netekties faktiniai nuostoliai, / t	faktinis kiekis, / t	nustatyta kaupimo užduotis, / t	perteklius/ trūkumas / (-/+), / t	kokybės / pažymėjimo / (sertifikato, paso) / data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(VEI pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

(kitos institucijos pavadinimas, pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

(įmonės vadovas/įgaliotas asmuo, jo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

200_ m. _________ mėn. __ d.
______________
___ lapas
2 priedas
Forma patvirtinta
Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko
prie Ūkio ministerijos
2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 30

PATIKRINIMO METU NUSTATYTA
NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ APYVARTA
NUO 200_ m. ____________ mėn. __ d. IKI 200_ m. ____________ mėn. __ d.

Eil. / Nr.	Kuro talpyklos		Naftos produktų /naftos					Pastabos
	adresas	identifika-cinis / numeris	pavadinimas, markė, kategorija ir kodas	atvežtų į kuro talpyklą			išvežtų iš kuro talpyklos
				kiekis, / t	važtaraščio / data ir Nr.	kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) / data ir Nr.	kiekis, / t	važtaraščio / data ir Nr.	kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) / data ir Nr.	išvežimo
				priežastis	leidimo data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(VEI pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

(kitos institucijos pavadinimas, pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

(įmonės vadovas/įgaliotas asmuo, jo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė )

200_ m. _________ mėn. __ d.
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko
prie Ūkio ministerijos
2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 30

NAFTOS PRODUKTŲ IR (AR) NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ KAUPIMO, TVARKYMO PATIKRINIMO AKTO FORMOS PILDYMO TVARKA

I. Bendroji dalis

1. Ši tvarka nustato Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – VEI) pareigūnų, kontroliuojančių naftos produktų ir naftos valstybės atsargų (toliau – atsargos) kaupimą ir tvarkymą, patikrinimo akto formos pildymą.
2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884) 18 str., Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo (2002 m. birželio 25 d. Nr. IX-986) 13 str., Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatais, patvirtintais 2002 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 279, ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901, XI skyriumi, VEI pareigūnai kontroliuoja naftos produktus gaminančias, importuojančias ir energiją gaminančias įmones, Ūkio ministerijos paskirtąsias valstybės įmones, turto patikėjimo teisės pagrindu kaupiančias ir tvarkančias valstybės nuosavybe esančias naftos produktų atsargas (toliau – įpareigotosios įmonės).
3. Sukauptinų atsargų kiekius bei metines kaupimo užduotis įpareigotosioms įmonėms nustato Ūkio ministerija.
4. Planine tvarka įpareigotosios įmonės tikrinamos VEI viršininko ar teritorinio skyriaus viršininko pavedimu, kuris registruojamas nustatyta tvarka.
5. VEI pareigūnai įpareigotąsias įmones tikrina ne rečiau kaip kartą per metus.
6. Po patikrinimo turi būti surašomas VEI viršininko patvirtintas nustatytos formos Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo aktas.
7. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3008) ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės tvarkoje (Žin., 2002, Nr. 117-5255) vartojamos sąvokas.

II. Atsargų kontrolė

8. Atsargų kaupimas ir tvarkymas įpareigotosiose įmonėse tikrinamas planine tvarka. Taip pat tikrinimai gali būti atliekami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos prašymu.
9. VEI pareigūnai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į įpareigotosios įmonės teritoriją, patalpas ir patikrinti:
9.1. apskaitos dokumentus, susijusius su atsargų kaupimu ir tvarkymu, kad galėtų nustatyti, kiek sukaupta atsargų;
9.2. apskaitos žurnalų pildymą ir duomenis, esančius kompiuteriuose, susijusius su kaupiamomis ir tvarkomomis atsargomis;
9.3. atsargų nomenklatūrą ir kiekius;
9.4. atsargų atnaujinimą;
9.5. nuostolių susidarymą ir nurašymą;
9.6. atsargų panaudojimą;
9.7. atsargų atkūrimą;
9.8. talpyklų, kuriuose laikomos atsargos, techninę būklę ir jų tinkamumą atsargoms laikyti.
10. Atliekamuose įpareigotų įmonių patikrinimuose kartu su VEI pareigūnais dalyvauja Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai, kurie kontroliuoja atsargų kokybę. Įpareigotų įmonių patikrinimo data su šia inspekcija turi būti suderinama iš anksto.
11. Patikrinime turi dalyvauti įpareigotosios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

III. Patikrinimo įforminimas

12. VEI pareigūnai, atlikę įpareigotosios įmonės patikrinimą, surašo nustatytos formos patikrinimo aktą, kuriame nurodomi patikrinimo metu nustatyti atsargų kaupimo ir tvarkymo pažeidimai ir trūkumai bei jų pašalinimo terminai.
13. Patikrinimo metu nustatyti faktiniai atsargų kiekiai ir nomenklatūra, atsargų apyvarta turi būti nurodyti, užpildant patikrinimo akto 1 ir 2 priedus.
14. 1 priedas pildomas tikslu nustatyti faktinius atsargų kiekius ir nomenklatūrą įpareigotoje įmonėje.
14.1. Kuro talpyklos (toliau – talpyklos) privalo turėti nustatyto pavyzdžio patikros liudijimą, kuriame turi būti nurodytas talpyklos faktinis tūris (4)[*], dugno ir korpuso korekcija (9) ir informacinę lentelę, pritvirtintą prie talpyklos, kurioje turi būti nurodytas identifikacinis talpyklos numeris (3), gradavimo data, patikros liudijimo numeris ir galiojimo laikas (5).
[*] Skliausteliuose nurodytas numeris žymi priedų stulpelio eilės numerį.
14.2. Pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (Žin., 2002, Nr. 121(1)) įrašomas naftos produktų, naftos kodas (6).
14.3. Talpykloje laikomų naftos produktų, naftos faktinis tūris (10) nustatomas lygio matavimo priemonėmis (rulete su pasvaru, metrolazde ir kitomis kuro talpyklos projekte numatytomis lygio matavimo priemonėmis), matuojant jose laikomų atsargų bendrą užpylimo aukštį (7) pagal kuro talpyklų gradavimo lenteles, sudarytas per pirminę metrologinę patikrą, arba pagal įteisintų automatinių naftos produktų, naftos masės matavimo sistemų tiesioginius parodymus. Į talpykloje laikomų naftos produktų, naftos faktinį tūrį (10) turi būti įskaičiuotas ir talpyklą „aprišančio“ technologinio vamzdyno bendras tūris, nurodytas kalibravimo liudijime.
Visos matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos) ir įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą.
14.4. Skaičiuojant naftos produktų, naftos faktinį tūrį (10), reikia įvertinti talpykloje nusistovėjusio vandens aukštį (8) ir/ar dugno ir korpuso korekciją (9), atimant juos iš bendro užpylimo aukščio (7) ar pridedant prie jo. Taip pat iš naftos produktų, naftos faktinio tūrio (10) reikia atimti iš talpyklos paimtus ėminių kiekius, reikalingus kokybės kontrolės laboratoriniams bandymams, kurie nurašomi teisės aktų nustatyta tvarka.
14.5. Naftos produktų, naftos tankis (13) ir kiekis (14) nustatomi vadovaujantis LST EN ISO 3170, LST EN ISO 3171 ir (arba) GOST 2517-85 standartais arba kitais norminiais teisės aktais. Naftos produktų, naftos tankis (13), jo priklausomybė nuo temperatūros nustatoma vadovaujantis LST EN ISO 3675, LST EN ISO 12185, LST EN ISO 3104 +AC 2000 arba GOST 3900 – 85 standartais. Naftos produktų, naftos norminis tūris (12) ir norminis kiekis (14) talpyklose turi būti nustatomi vadovaujantis Kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 12-300).
14.6. Apskaičiuojant faktinį naftos produkto, naftos kiekį (17), įvertinamas naftos produkte, naftoje esantis vandens (taip pat ir kitų priemaišų) kiekis (15) (masės procentais), kuris atimamas iš naftos produkto, naftos norminio kiekio (14). Duomenis apie naftos produkte, naftoje nustatytą vandens (taip pat ir kitų priemaišų) kiekį pateikia tikrinama įmonė. Vandens ir kitų priemaišų kiekis matuojamas vandeniui jautriu indikatoriumi ar kitais pripažintais nustatymo metodais.
14.7. Naftos produktų natūralios netekties faktiniai nuostoliai (16) apskaičiuojami vadovaujantis Kuro natūralios netekties laikinosiomis normomis (Žin., 2002, Nr. 51-1964).
15. 2 priedas pildomas tikslu nustatyti įpareigotų įmonių talpyklose apyvartinius (perkamus, atnaujinamus, keičiamus, nurašomus ir naudojamus) atsargų kiekius.
16. 1 priede patikrinimo metu apskaičiuoti faktiniai naftos produktų, naftos kiekiai (17) ir 2 priede apskaičiuoti naftos produktų, naftos atvežimo ir išvežimo kiekiai – (5) ir (8) neturi būti mažesni ar didesni už 1 priede nustatytas naftos produktų, naftos kaupimo užduotis (18) su vertikalioms talpykloms leidžiama ±2 procentų, horizontalioms – ±3 procentų paklaida (Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių 5 skyrius (Žin., 2001, Nr.85-2990)).
17. Su atlikto patikrinimo rezultatais turi būti supažindinamas įpareigotosios įmonės vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) ir įteikiamas patikrinimo aktas. Įpareigotosios įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi pasirašyti patikrinimo akte, kad susipažino ir sutinka su patikrinimo rezultatais, gavo patikrinimo akto vieną egzempliorių.
18. VEI pareigūnai informuoja apie atliktą patikrinimą Ūkio ministerijos energetikos išteklių departamento naftos skyrių ir pateikia patikrinimo akto kopiją.
19. Apie patikrinimo metu nustatytą naftos produktų, naftos kokybę Ūkio ministerijos energetikos išteklių departamento naftos skyrių informuoja Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
______________