ENERGETIKOS VALSTYBINĖS INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS

P R A N E Š I M A S

1997 m. birželio 25 Nr. 07-138

Atlikti Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos skirtingų pavaldumo ir nuosavybės formų energetikos objektų, turinčių mažos ir vidutinės galios katilus, patikrinimai rodo, kad daug katilų neturi technologinių apsaugų, kurių reikalauja „Apsaugos nuo sprogimo, naudojant mazutą ir dujas, katiluose taisyklės“ (1984 m. leidimas) ir kiti galiojantys normatyviniai dokumentai.
Dabartiniu metu naujai paruošta šių taisyklių dalis: „Mažos ir vidutinės galios garo katilų ir vandens šildymo katilų aprūpinimo automatizacijos ir matavimo priemonėmis apimtis“, kuri paskelbta leidinyje „Energetikos priežiūra“ Nr. 8.
Įvertinant 1997 04 08 įstatymu Nr. VIII-182 numatytą energetikos ūkio reorganizavimą ir atsižvelgiant į Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 04 16 nutarimu Nr. 370, punktus 6, 8 ir 16, laikinai, kol bus parengta nauja „Apsaugos nuo sprogimo, naudojant mazutą ir dujas, katiluose taisyklių“ redakcija, „Mažos ir vidutinės galios garo katilų ir vandens šildymo katilų aprūpinimo automatizacijos ir matavimo priemonėmis apimtis“ turi būti taikoma visiems mažos ir vidutinės galios katilams, įrengtiems 1985 metais ir vėliau, nepaisant įmonės nuosavybės formų.

VIRŠININKAS	V. MIŠKINIS
______________