LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL ŠALTO IR KARŠTO VANDENS, DUJŲ IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO APSKAITOS IR ŠILUMOS KIEKIO REGULIAVIMO PRIETAISŲ (APSKAITOS MAZGŲ) ĮRENGIMO GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR BUTUOSE

1993 m. kovo 24 d. Nr. 196
Vilnius

Siekdama sutvarkyti energetinių išteklių vartojimo apskaitą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Nustatyti, kad šalto ir karšto vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos ir šilumos kiekio reguliavimo prietaisai (apskaitos mazgai) įrengiami kiekvienam butui, gyvenamajam namui ar namų grupei pagal šio nutarimo priede nustatytus nurodytų prietaisų (apskaitos mazgų) įrengimo pagrindinius reikalavimus.
2. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai:
2.1. kartu su Energetikos ministerija iki 1993 m. balandžio 15 d. papildyti ir patvirtinti Statybos normas ir taisykles, atsižvelgiant į šio nutarimo priede nustatytus nurodytų prietaisų (apskaitos mazgų) įrengimo pagrindinius reikalavimus;
2.2. iki 1993 m. liepos 30 d. parengti esamų tipinės statybos pastatų vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos mazgų projektinius sprendimus pagal papildytas Statybos normas ir taisykles.
Šiuos darbus finansuoti iš Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimui skirtų lėšų.
3. Statybos ir urbanistikos ministerija turi užtikrinti, kad nuo 1993 m. liepos 30 d. gyvenamųjų namų projektuose būtų numatyta įrengti visi reikiami apskaitos ir reguliavimo prietaisai.
4. Pavesti Pramonės ir prekybos ministerijai iki 1993 m. gegužės 30 d. parengti šalto ir karšto vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos ir šilumos kiekio reguliavimo prietaisų gamybos programas.
5. Įpareigoti Standartizacijos tarnybą prie Ekonomikos ministerijos, Energetikos ministeriją, Statybos ir urbanistikos ministeriją, suderinus su Lietuvos Respublikos Vyriausybės aparato Savivaldybių skyriumi, per 2 mėnesius nustatyti šalto ir karšto vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos ir šilumos kiekio reguliavimo prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo tvarką, remiantis šio nutarimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 73 „Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo“ (Žin., 1992, Nr. 12-327) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl padėties Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje ir vartotojų apsirūpinimo energetikos ištekliais gerinimo“ nuostatomis.
6. Nustatyti, kad už nurodytųjų apskaitos prietaisų eksploataciją yra atsakingos šiluminės energijos, karšto ir šalto vandens bei dujų tiekimo įmonės, už šių prietaisų apsaugą – patalpų, kuriose įrengti prietaisai (apskaitos mazgai), savininkai.
7. Nustatyti, kad:
7.1. nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. gyvenamieji namai bus priimami eksploatuoti tik esant visiems reikiamiems apskaitos ir reguliavimo prietaisams;
7.2. įrengus šalto ir karšto vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos prietaisus, už suvartotus išteklius atsiskaitoma tik pagal šių prietaisų duomenis.
8. Pavesti Standartizacijos tarnybai prie Ekonomikos ministerijos koordinuoti apskaitos prietaisų patikrą ir jos bazės organizavimą bei formavimą.

MINISTRAS PIRMININKAS	BRONISLOVAS LUBYS

ENERGETIKOS MINISTRAS	LEONAS AŠMANTAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 196
priedas

Šalto ir karšto vandens, dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos ir šilumos kiekio reguliavimo prietaisų (apskaitos mazgų) įrengimo gyvenamuosiuose namuose pagrindiniai reikalavimai

1. Naujai projektuojamuose ir rekonstruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šalto ir karšto vandens, dujų vartojimo apskaitos prietaisai (apskaitos mazgai) įrengiami taip, kad būtų galima apskaityti kiekvieno buto ir bendro naudojimo vietų šalto ir karšto vandens bei dujų suvartojimą. Šiluminės energijos vartojimo apskaitos mazgai įrengiami visam daugiabučiui namui, o butuose – apskaitos prietaisai.
2. Vienbučiuose gyvenamuosiuose namuose įrengiami visų rūšių minėti apskaitos mazgai.
3. Namuose, kuriuose įrengiami šiluminės energijos vartojimo apskaitos prietaisai, prireikus pertvarkomos šildymo sistemos ir įrengiami šios energijos reguliavimo įrenginiai.
4. Eksploatuojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose vandens vartojimo apskaitos prietaisai įrengiami visuose vandens tiekimo įvaduose į namą (jo dalį arba namų grupę) priklausomai nuo vandens tiekimo technologinės schemos, karšto vandens ir šiluminės energijos – įvaduose arba vamzdynų atsišakojimuose į namus iš grupinių boilerių. Šalto ir karšto vandens bei dujų ir šiluminės energijos vartojimo apskaitos prietaisai, jeigu techniškai įmanoma, įrengiami kiekvienam butui, esant namo savininko ir buto šeimininko susitarimui.
______________