VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL matavimo priemonių PATIKROS BE TIPO PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 4 d. Nr. V-153
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) 11 straipsnio 2 dalies ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 (Žin., 2009, Nr. 44-1736), 21 punkto nuostatomis:
1. L e i d ž i u paskirtosioms įstaigoms:
1.1. atlikti matavimo priemonių patikrą nustatytais laiko intervalais tarp patikrų be tipo patvirtinimo:
1.1.1. ilgio matų, naudojamų medienos ir žemės naudmenų matavimams1;
1.1.2. matavimo sietų;
1.1.3. nivelyrų, teodolitų, tolimačių;
1.1.4. automobilių žibintų reguliavimo prietaisų;
1.1.5. geležinkelio šablonų;
1.1.6. svarsčių;
1.1.7. dinamometrų ir dinamometrinių raktų;
1.1.8. manometrų;
1.1.9. barometrų;
1.1.10. traukomačių;
1.1.11. automobilių stabdžių parametrų matavimo stendų;
1.1.12. oro greičio matavimo priemonių (statinių Pito vamzdelių, mechaninių anemometrų, termoanemometrų, ultragarsinių anemometrų);
1.1.13. srauto matavimo priemonių diafragmų;
1.1.14. techninių saikiklių (ir su termometrais);
1.1.15. laboratorinių tūrio indų (kolbų, cilindrų, pipečių, biurečių, menzūrų, mėgintuvėlių, kritulmačių, piknometrų);
1.1.16. skysčių automobilinių talpyklų;
1.1.17. skysčių dozatorių2;

________________
1 Netaikoma rąstų matavimo sistemoms ir į Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451), reglamentavimo sritį patenkantiems ilgio matams.
2 Netaikoma degalų ir suskystintų dujų bei suslėgtų gamtinių dujų įpylimo kolonėlėse naudojamiems dozatoriams.

1.1.18. skysčių talpyklų (ir esančių laivuose);
1.1.19. pieno šaldytuvų – talpyklų su metrolazde arba liniuote ir termometru;
1.1.20. siaurinančiųjų įrenginių (įtaisų) skysčio srauto matavimui atviruose kanaluose (Venturi, Kafagi-Venturi, Paršalio ir panašaus tipo latakų atviriems kanalams);
1.1.21. tankio matavimo priemonių (stiklinių) (išskyrus spiritometrus ir alkoholio areometrus);
1.1.22. drėgmėmačių, oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonių;
1.1.23. klampos matavimo priemonių (stiklinių);
1.1.24. psichrometrų;
1.1.25. pieno riebumo ir baltymų kiekio matavimo priemonių (stiklinių);
1.1.26. pH matuoklių;
1.1.27. rotametrų, oro paėmimo aspiratorių;
1.1.28. automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonių;
1.1.29. termometrų, išskyrus termometrus, naudojamus su šilumos skaitikliais ir matavimo bei duomenų perdavimo sistemomis;
1.1.30. apšviestumo matavimo priemonių;
1.1.31. refraktometrų;
1.1.32. poliarimetrų;
1.1.33. elektros parametrų matavimo replių;
1.1.34. sekundmačių;
1.2. atlikti patikrą jau esančių rinkoje matavimo priemonių, patenkančių į derinamaisiais Europos bendrijos (toliau – EB) teisės aktais reglamentuojamas sritis, kurių patikrą 3 punkte nurodytais Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymais buvo leista atlikti be tipo patvirtinimo procedūros, tol, kol jų metrologinės charakteristikos atitinka nustatytus reikalavimus, bet ne ilgiau nei nustatyta konkrečiuose derinamuosiuose EB teisės aktuose;
1.3. atlikti patikrą matavimo priemonių, pagamintų ir patiektų rinkai iki EB derinamųjų teisės aktų įsigaliojimo, tol, kol jų metrologinės charakteristikos atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.
2. Į p a r e i g o j u paskirtąsias įstaigas atliekant 1.1 papunktyje išvardintų matavimo priemonių pirminę patikrą, kur tinkama, taikyti pirminės patikros reikalavimus.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“ (Inf. pran., 2006, Nr. 93-924);
3.2. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“ papildymo ir keitimo“ (Inf. pran., 2007, Nr. 9-121);
3.3. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-15 „Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“ papildymo ir keitimo“ (Inf. pran., 2007, Nr. 25-341).
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

Direktorius	Daivis Zabulionis