RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL NEAKREDITUOTŲ DOZIMETRINIŲ LABORATORIJŲ (TARNYBŲ), ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ APŠVITOS MATAVIMUS IR MATAVIMUS DARBO VIETOSE BEI APŠVITOS ĮVERTINIMĄ, veiklos PRIPAŽINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 28 d. Nr. V-42
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 11 punktais ir įgyvendindamas Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), 7.44 ir 11 punktų reikalavimus:
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, veiklos pripažinimo kriterijus (toliau – veiklos pripažinimo kriterijai);
1.2. Paraiškos dėl neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimo (toliau – paraiška) formą;
1.3. Neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimo akto (toliau – laboratorijos veiklos vertinimo aktas) formą.
2. Nustatau, kad:
2.1. neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) (toliau – laboratorijos), siekiančios atlikti ar atliekančios darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – darbuotojai), individualiųjų dozių ekvivalento ar vidinės radioaktyviosios taršos matavimus arba lygiavertės dozės galios, radioaktyviosios taršos (oro ir paviršiaus) matavimus darbo vietose ir (ar) darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą (lygiavertės, efektinės, kaupiamosios lygiavertės ir kaupiamosios efektinės dozių apskaičiavimas, prognozavimas ir palyginimas su nustatytomis ribinėmis dozėmis), veikla turi atitikti šiuo įsakymu patvirtintus veiklos pripažinimo kriterijus;
2.2. šis įsakymas netaikomas laboratorijoms, siekiančioms atlikti ar atliekančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento ar vidinės radioaktyviosios taršos matavimus arba lygiavertės dozės galios, radioaktyviosios taršos (oro ir paviršiaus) matavimus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbo vietose ir (ar) branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą;
2.3. laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimas atliekamas laboratorijai pateikus Radiacinės saugos centrui paraišką ir šiuos dokumentus (toliau – pripažinimo dokumentai):
2.3.1. matavimo ir (ar) įvertinimo metodikų ir darbo instrukcijų kopijas;
2.3.2. matavimo ir (ar) įvertinimo rezultatų, pateikiamų užsakovui, protokolo formą;
2.3.3. padidėjusios apšvitos dozių perdavimo Radiacinės saugos centrui tvarkos aprašo ir (ar) sutarties kopiją (neteikia laboratorijos, atliekančios matavimus darbo vietose);
2.3.4. darbuotojų apšvitos dozių perdavimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo ir (ar) sutarties kopiją (neteikia dozimetrinės laboratorijos, atliekančios matavimus darbo vietose);
2.3.5. atliktų matavimų statistinės informacijos perdavimo Radiacinės saugos centrui instrukcijos kopiją (neteikia laboratorijos, atliekančios darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento ar vidinės radioaktyviosios taršos matavimus ir įvertinimus);
2.3.6. matavimo ir (ar) įvertinimo rezultatų saugojimo ir konfidencialios informacijos apsaugos instrukcijos kopiją;
2.4. laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimą atlieka Radiacinės saugos centras;
2.5. laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimą sudaro:
2.5.1. pripažinimo dokumentų vertinimas;
2.5.2. laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimas vietoje (toliau – vertinimas vietoje);
2.6. Radiacinės saugos centras per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi pripažinimo dokumentai ir ar jie tinkamai įforminti;
2.7. jei pateikti ne visi pripažinimo dokumentai ar jie netinkamai įforminti, Radiacinės saugos centras informuoja apie tai laboratoriją, prašydamas pateikti trūkstamus dokumentus ar tinkamai juos įforminti;
2.8. jei pateikti visi pripažinimo dokumentai ir jie tinkamai įforminti, Radiacinės saugos centras per 20 darbo dienų juos įvertina ir priima sprendimą dėl laboratorijos veiklos vertinimo vietoje:
2.8.1. nurodo laboratorijos veiklos vertinimo vietoje datą;
2.8.2. informuoja laboratoriją apie priimtą sprendimą dėl laboratorijos veiklos vertinimo vietoje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki laboratorijos veiklos vertinimo vietoje pradžios;
2.9. Radiacinės saugos centras laboratorijos veiklos vertinimą vietoje atlieka pagal šiuo įsakymu patvirtintus veiklos pripažinimo kriterijus;
2.10. Radiacinės saugos centras, atlikęs laboratorijos veiklos vertinimą vietoje, surašo laboratorijos veiklos vertinimo aktą, kurio forma patvirtinta šiuo įsakymu, ir laboratorijos veiklos vertinimo akto kopiją pateikia laboratorijai;
2.11. Radiacinės saugos centras, atsižvelgdamas į laboratorijos veiklos vertinimo akte pateiktus siūlymus ir išvadą, priima sprendimą dėl laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams, kuris įforminamas Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu;
2.12. laboratorija apie sprendimą dėl laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams informuojama per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo;
2.13. sprendimas dėl laboratorijos veiklos atitikties pripažinimo kriterijams galioja 5 metus;
2.14. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 44 „Dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės dozimetrinės tarnybos veiklos vertinimo kriterijų tvirtinimo“.
4. P a s i l i e k u sau šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktorius	Albinas Mastauskas

patvirtinta
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-42

neakredituotų dOZIMETRINIŲ LaboratorijŲ (TARNYBŲ), ATLIEKANČIŲ DARBUOTOJŲ APŠVITOS MATAVIMUS IR MATAVIMUS DARBO VIETOSE BEI APŠVITOS ĮVERTINIMĄ, veiklos PRIPAŽINIMO KRITERIJAI

1. Neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) (toliau – laboratorija) savarankiškumas, nešališkumas ir interesų konfliktų vengimas:
1.1. kai laboratorija yra įstaigos, kurios veikla yra kita nei matavimai ir (ar) įvertinimai, dalis, norint išvengti galimo interesų konflikto turi būti aiškiai nustatyta pagrindinių įstaigos darbuotojų, kurie yra susiję ar gali turėti įtakos matavimams ir (ar) įvertinimams, atsakomybė;
1.2. turi būti užtikrinta, kad nėra nei vidinės, nei išorinės įtakos atliekamų matavimų ir (ar) įvertinimų rezultatams;
1.3. matavimus atliekančių darbuotojų darbo užmokestis neturi priklausyti nuo atliktų matavimų ir (ar) įvertinimų rezultatų.
2. Vadovavimas, organizavimas, darbuotojai ir jų kompetencija:
2.1. turi būti dokumentas apie laboratorijos organizacinę struktūrą ir pareigų pasiskirstymą;
2.2. laboratorijoje turi dirbti pakankamai darbuotojų, turinčių reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją, techninių žinių ir patirties;
2.3. laboratorijos darbuotojų pareigybių aprašymuose turi būti nurodyti kvalifikacijos reikalavimai, teisės ir atsakomybė vykdant laboratorijos veiklą;
2.4. kiekvienas laboratorijos darbuotojas turi būti susipažinęs su savo pareigomis ir atsakomybe;
2.5. matavimus atliekantys darbuotojai turi būti periodiškai apmokomi. Tam parengiami kvalifikacijos tobulinimo planai bei dokumentai, liudijantys apie apmokymus.
3. Patalpos ir įranga:
3.1. laboratorijos, atliekančios darbuotojų apšvitos matavimus, patalpos turi atitikti laboratorijos darbo paskirtį ar būti tinkamos matavimams atlikti ir dozimetrinei įrangai bei prietaisams saugoti;
3.2. aplinkos parametrai, galintys turėti įtakos matavimų rezultatams, turi būti kontroliuojami ir registruojami. Turi būti nustatyta aplinkos parametrų kontrolės tvarka;
3.3. laboratorijos naudojamos įrangos ir prietaisų techninės charakteristikos turi būti tinkamos atliekamiems matavimams;
3.4. laboratorijoje turi būti parengtas įrangos patikros arba kalibravimo planas ir tvarka. Visi matavimams naudojami įrenginiai kalibruojami prieš naudojimą arba pagal kalibravimo planą. Turi būti įrangos patikros arba kalibravimo registracijos žurnalas;
3.5. visa įranga turi būti prižiūrima ir laboratorija turi turėti parengtą įrangos priežiūros tvarką. Tai registruojama įrangos priežiūros ir remonto registravimo žurnale.
4. Darbo tvarka:
4.1. laboratorijoje, atliekančioje darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento matavimus, turi būti nustatyta:
4.1.1. dozimetrų išdavimo nešioti ir priėmimo matavimams tvarka;
4.1.2. dozimetrų paviršinės taršos patikrinimo tvarka;
4.1.3. dozimetrų laikymo, saugojimo ir paruošimo matavimams tvarka;
4.1.4. sugedusio ar pamesto dozimetro keitimo tvarka;
4.2. laboratorijoje turi būti nustatyta įrangos, naudojamos matavimams atlikti, stabilumo užtikrinimo tvarka;
4.3. laboratorija turi būti parengusi ir taikyti matavimų neapibrėžties įvertinimo tvarką;
4.4. laboratorijoje turi būti parengtas tvarkos, kurioje nurodoma, kaip RSC perduodama atliktų matavimų statistinė informacija arba kaip matavimų rezultatai pateikiami Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos dozių registrui, aprašas;
4.5. laboratorijos, atliekančios darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento matavimus, individualiosios dozės matavimo rezultatas turi būti pateiktas be gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono vertės;
4.6. laboratorija, atliekanti dozių įvertinimą (lygiavertės, efektinės, kaupiamosios lygiavertės ir kaupiamosios efektinės dozių apskaičiavimas, prognozavimas ir palyginimas su nustatytomis ribinėmis dozėmis), turi turėti dozių įvertinimo tvarkos aprašą;
4.7. laboratorija, atliekanti darbuotojų apšvitos matavimus ir (ar) įvertinimą, turi turėti taisykles, kurių būtina laikytis tais atvejais, kai užregistruojama padidėjusi apšvitos dozė.
5. Kokybės užtikrinimas:
5.1. laboratorija turi turėti kokybės užtikrinimo tvarkos, kurią sudaro matavimo įrenginių kalibravimas, sieties su etaloniniais dydžiais užtikrinimas, dalyvavimas tarplaboratoriniuose palyginimuose, matavimo įrenginių tarpinių patikrinimų atlikimas, aprašą;
5.2. laboratorija tarplaboratoriniuose palyginimuose turi dalyvauti ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus.
6. Įrašai ir matavimų protokolai:
6.1. laboratorijos įrašai turi būti įrašyti taip, kad būtų galima kontroliuoti jų galiojimą ir juos taikyti retrospektyviam matavimo rezultatų vertinimui;
6.2. laboratorija turi tiksliai ir objektyviai pagal pačios laboratorijos patvirtinto matavimo protokolo formos reikalavimus pateikti atliktų matavimų rezultatus;
6.3. turi būti nustatyta matavimų rezultatų registravimo, saugojimo ir konfidencialios informacijos apsaugos tvarka. Rezultatų saugojimo tvarkos apraše numatoma saugojimo trukmė ir įrašų sunaikinimo tvarka.

_________________

Forma patvirtinta
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-42

_

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

_

_

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas / fizinio asmens kodas (jeigu jis jį turi) arba tiksli gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas)

Radiacinės saugos centrui

Paraiška dėl neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklos atitikTIES pripažinimo kriterijams vertinimo

20 m. d. Nr.

Prašome atlikti neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimą vykdyti šiuos darbuotojų apšvitos matavimus ir (ar) matavimus darbo vietose ir (ar) darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą (pažymėti, kas reikalinga):

1) darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento matavimus:
[] viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų);
[] viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (neutronų);
[] akių individualiosios dozės ekvivalento Hp(3);
[] odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07);
[] galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07);
2) darbuotojų vidinės radioaktyviosios taršos matavimus:
[] gama radionuklidų aktyvumo viso kūno skaitikliu;
[] gama radionuklidų aktyvumo skydliaukėje;
[] beta radionuklidų aktyvumo;
[] alfa radionuklidų aktyvumo;
3) matavimus darbo vietose:
[] lygiavertės dozės galios (rentgeno);
[] lygiavertės dozės galios (gama);
[] lygiavertės dozės galios (neutronų);
[] paviršiaus radioaktyviosios taršos;
[] radioaktyviųjų medžiagų tūrinio aktyvumo ore;
[] radono aktyvumo patalpose;
4) darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą:
[] lygiavertės dozės;
[] efektinės dozės;
[] kaupiamosios lygiavertės dozės;
[] kaupiamosios efektinės dozės.

PAGEIDAUJAMŲ PRIPAŽINTI MATAVIMŲ IR (AR) ĮVERTINIMŲ APRAŠYMAS

Matuojamojo ar įvertinamo objekto pavadinimas	Matavimų ar įvertinimų pavadinimas	Metodo pavadinimas

Duomenys apie darbuotojus

Vardas, pavardė	Pareigos	Išsilavinimas, specialybė	Atliekami matavimai ir (ar) įvertinimai	Patirtis atliekant matavimus ir (ar) įvertinimus (metais)	Informacija apie mokymus atlikti matavimus ar įvertinimus	Kvalifikacijos tobulinimas per paskutinius 5 metus

Duomenys apie patalpas

Patalpos paskirtis ir plotas, m2	Patalpų aplinkos parametrai
	Parametrai, nurodyti matavimų metodus nustatančiame dokumente	Faktiniai duomenys

Pastaba. Neteikia dozimetrinės laboratorijos (tarnybos), atliekančios matavimus darbo vietose.

DUOMENYS APIE naudojamĄ įrangĄ

Naudojamo įrenginio pavadinimas, tipas, numeris	Pagrindinės metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, matavimo paklaida ar neapibrėžtis, kur tinka)	Kalibravimo ir (ar) patikros dokumento pavadinimas, numeris, data, periodiškumas

Duomenys apie dalyvavimą TARPLABORATORINIUOSE PALYGINIMUOSE

Įstaiga, organizuojanti tarplaboratorinius palyginimus, valstybė	Matuojamojo parametro pavadinimas	Tarplaboratorinių palyginimų rezultatai

PRIDEDAMA:
1.
2.

(Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo)		(Parašas)		(Vardas ir pavardė)

_________________

Forma patvirtinta
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-42

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

Neakredituotos Dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklos atitikTIES pripažinimo kriterijams vertinimo aktas

20 m. d. Nr.
(Vieta)

Radiacinės saugos centras įvertino neakredituotos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos) veiklą pagal neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, veiklos pripažinimo kriterijus ir pateikia siūlymus ir išvadą.

Eil. Nr.	Veiklos pripažinimo kriterijus	Nustatyta (0 – netaikoma, / 1 – atitinka, 2 – iš dalies atitinka, reikalingi pataisymai, / 3 – neatitinka), pastabos
1.	Savarankiškumas, nešališkumas ir interesų konfliktų vengimas
2.	Vadovavimas, organizavimas, darbuotojai ir jų kompetencija
3.	Patalpos ir įranga:
3.1.	patalpų tinkamumas darbui, patalpų uždarumas, patalpų priežiūra
3.2.	aplinkos parametrai
3.3.	matavimo įrangos techninė priežiūra
3.4.	matavimų įrangos patikros ir (ar) kalibravimo tvarka ir planas
4.	Darbo tvarka:
4.1.	darbo tvarkų, instrukcijų aprašymai
4.2.	matavimo neapibrėžties įvertinimo tvarka
5.	Kokybės užtikrinimas:
5.1.	kalibravimas ir (ar) patikra, sietis su etaloniniais dydžiais, kalibravimo ir (ar) patikros dokumentai ir jų tvarkymas
5.2.	dalyvavimas palyginamuosiuose matavimuose, matavimų tikslumas
6.	Įrašai ir matavimų protokolai:
6.1.	matavimo ir (ar) įvertinimo rezultatų pateikimas tyrimų protokole
6.2.	matavimo rezultatų pateikimas užsakovui
6.3.	atliktų matavimų statistinės informacijos perdavimas Radiacinės saugos centrui
6.4.	matavimo rezultatų pateikimas Radiacinės saugos centrui bei Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui
6.5.	matavimo rezultatų saugojimas

Siūlymai:

Išvada:

Aktą surašė:

(Pareigos)		(Parašas)		(Vardas ir pavardė)

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

_________________